Oferta SRL Capital:

DEVIZ LOCAL № 5-1-5m

Terenul C.Statide de pompare SP.Incalzire siventilatie

- La poziția 1 Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN

În descrierea lucrării este omisă specificarea: Д315-00-000-02

- La Poziția 2 din același deviz este adăugat în context „tablă zincată sau aluminiu” și „secțiunii rectangulare”, conform caietului de sarcini trebuie să fie specificat doar tablă zincată și doar secțiunii d=200mm

- Poziția 4 este adăugat în context perimetrul „800-2500 mm”, în caietul de sarcini nu sunt specificate aceste dimensiuni

DEVIZ LOCAL № 5-1-3m

Terenul C. Statia de pompare. Retele tehnologice

- La poziția 3 este specificat în oferta tehnică:

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

Conform caietului de sarcini descrierea trebuie să fie:

Încărcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descărcare în autovehicule a asfaltului și macadan demolat

- La poziția 6 conform caietului de sarcini trebuie să fie specificat umpluturi pământ afânat, în devizul ofertă este indicat: Imprastierea pamintului afinat

- La poziția 20 ofertantul a omis în descriere specificarea: astuparea capetelor țevilor la traversări

DEVIZ LOCAL № 5-1-6m

Terenul C.Statia de pompare SP.Dulap de evidenta BZUM

- La poziția 2 în ofertă este indicat Împrăștierea cu lopata, în caiet de sarcini umpluturi cu lopata. La sfârșitul descrierii este omisă specificarea: din teren mijlociu „a tranșeei”

- La poziția 3 este exclusă în ofertă descrierea tip BZUM -01-100 și sunt adăugate dimensiunile: inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350

- La poziția 6 este omisă în ofertă descrierea: pina la: 6 – „contor”

DEVIZ LOCAL № 5-1-7m

Statia de pompare. Teren C. Amenajari

- La poziția 12: în ofertă este indicat: Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala

În caietul de sarcini este solicitată grosimea 6 cm

DEVIZ LOCAL № 5-1-1m

Terenul C.Statia de pompare.Lucrari de constructii

- La poziția 49 ofertantul a specificat în descriere:

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

Conform caietului de sarcini descrierea trebuie să fie:

Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton – noduri 1-7

- La poziția 52 ofertantul a specificat descrierea: Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv

Conform caietului de sarcini descrierea trebuie să fie:

Pereți din panouri tip Sandwich, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv

- La poziția 53 este omisă în descriere specificarea: elemente carcase plăci SANDWICI

- La poziția 61 ofertantul a specificat Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic într-un strat inclusiv grundul. Caietul de sarcini prevede descrierea lucrării în felul următor:

Vopsitorii la balustrade , grile și parapete metalice executate cu email alchidic inclusiv grundul – în 2 straturi

- La poziția 67 ofertantul a omis specificarea: acoperire piatră spartă cu bitum

- La poziția 70 ofertantul a descris lucrarea în felul următor:

Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrări asemănătoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri

Caietul de sarcini prevede descrierea lucrării:

Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, cămine de vizitare, sau alte lucrări asemănătoare construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu hidroizol și mastic de bitum H80/90, la funduri – în 4 straturi

- La poziția 75 este omisă de ofertant descrierea acoperire piatră spartă cu bitum

- La poziția 77 ofertantul a omis specificarea: egalizări din mortar M200

- La poziția 78 ofertantul a modificat descrierea lucrărilor: executate cu carton bitumat în loc de executate cu hidroizol și a omis fraza în patru straturi

- La poziția 79 ofertantul a omis în descriere fraza egalizări din mortar M200

DEVIZ LOCAL № 5-1-4m

Terenul C. Statia de pompare SP. Echipament electric de forta

- La poziția 21 ofertantul a omis fraza cutie legare la pământ

- La poziția 22 ofertantul a omis fraza cutii de montare

DEVIZ LOCAL № 24-1-1m

Mijloace radiocomunicatie.HC-3

- La poziția 2 ofertantul a adăugat fraza LEA 35-500 kV și a omis fraza CK 22.1-1,1