# ANUNȚ DE PARTICIPARE MODIFICAT

privind achiziționarea de

Control extern de calitate al investigațiilor de laborator pentru anul 2023,

prin procedura de achiziție Valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Nu, urmează a fi inclusă în planul de achiziție provizoriu 2023

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 1 Control extern biochimic bazic | set | 3 | Set de control extern pentru indicii biochimici :proteina totală, albumina , urea, creatinina, bilirubina totală și directă, glucoza, ALAT, ASAT, a-amilaza, amilaza pancreatică, colesterol, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride, creatin phosphokinasa, ferritin, GGTP, IgA, IgE, IgG, IgM, iron, lactate, lactat dehydrogenaze, magnezium, phosphorous, potasium, transferrin, acid uric, sodium și alte. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml. Necesitate - trimestrial. | 2400,00 |
| 2 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 2 Control extern biochimic hemoglobina A1c | set | 3 | Set de control extern biochimic pentru examinarea hemoglobina A1c. Ambalaj: 0,5 -1.0 ml. Necesitate - trimestrial. | 4898,00 |
| 3 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 3 Control extern biochimic electroforeza proteinelor | set | 3 | Set de control extern biochimic pentru electroforeza fractiilor proteice, pre-/post indicatori pre-/post analitici. Material de control - ser. Ambalaj: 1 ml. Necesitate - semestrial. | 12000,00 |
| 4 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 4 Control extern pentru hemostaza | set | 3 | Set de control extern pentru investigatii sistemului de hemostaza cu parametrele: timpul protrombinic, INR, D-dimer,TTPA dupa Quick, fibrinogen.Material de control - plasma. Ambalaj: 0,5-1 ml. Necesitate - trimestrial. | 6000,00 |
| 5 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 5 Control extern hematologic | set | 3 | Set de control extern clinic pentru examinarea hemoleucogramei de baza : Hb,HCT,MCH,MCHC, MCV,PLT,RBC,RDW,WBC. Material de control - suspensie de celule sanguine. Ambalaj: 3 - 5 ml. Necesitate - trimestrial. | 5400,00 |
| 6 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 6 Control extern clinic pentru determinarea la analizatorul automat iRicell 2000 | set | 3 | Set de control extern clinic pentru a examinarea urinei: eritrocite, leucocite, glucoza, corpi cetonici, nitrite, proteina, sânge, densitate relativă . Material de control - urina. Ambalaj: 10-15 ml. Necesitate - trimestrial. | 7500,00 |
| 7 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 7 Control extern imunologic | set | 3 | Set de control extern pentru examinarea Proteinei C-reactive, factorului reumatoid, Antistreptolisinei. Material de control - ser. Ambalaj 3-5ml. Necesitate - trimestrial. | 4650,00 |
| 8 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 8 Control extern imunologic | set | 3 | Set de control extern pentru examinarea hormonilor tiroidieni. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml. Necesitate - tremestrial. | 4140,00 |
| 9 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 9 Control extern imunologic | set | 3 | Set de control extern pentru examinarea marcherilor tumorali:AFP, CA 125, CA199, PSA total, CEA. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml. Necesitate - tremestrial. | 4998,00 |
| 10 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 10 Control extern imunologic | set | 2 | Set de control extern pentru examinarea marcherilor autoimuni: ANA, SSAAb, SSBAb, Scl70Ab, dsDNA, Centromeri B. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml. Necesitate - tremestrial. | 5400,00 |
| 11 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 11 Control extern imunologic | set | 3 | Set de control extern pentru examinarea marcherilor hepatitei B și C: HBsAg, HBsAb, HBcAb, HBcAbM, HBeAg, HBeAb, HCVAb. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml. Necesitate - tremestrial. | 4410,00 |
| 12 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 12 Control extern pentru examenul bacteriologic general | set | 3 | Set de control extern bacteriologic general pentru examenul bacteriologic ( identificarea si testarea sensibilitatii antimicrobiene) microorganismelor aerobe si anaerobe. Necesitate - tremestrial. | 6720,00 |
| 13 | 33696500-0 / 38424000-3 | Lot 13 Control extern bacteriologic pentru depistarea și confirmarea mecanismelor de rezistența la antimicrobiene ale bastonașelor Gram negativi | set | 2 | Set de control extern bacteriologic pentru depistarea si confirmarea mecanismelor de rezistenta la antimicrobiene ale bastonaselor Gram negativi (CPE,ESBL,MDR Acinetobacter si P.aeruginosa) si ale coccilor Gram pozitivi (MRSA S.aureus, enterococcilor vancomycin rezistente VRE). Necesitate - semestrial. | 32000,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 100.516,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform descrierii din specificația tehnică, pe parcursul anului - 2023.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): un

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim/obligativitatea cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Completată conform modelului atașat la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Completată conform modelului atașat la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea sau calitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau certificat de conformitate sau declarație de conformitate CE sau certificat de calitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare |  | Conform descrierii din specificația tehnică, pe parcursul anului - 2023. |  |
| Termen și modalitatea de achitare |  | Prin transfer, în termen de 45 zile, din data livrării și prezentării facturii. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-	până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

-	pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________   Alexandru Ferdohleb