Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea «Consumabile p-u masinile  de spălat  MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed»                                                                                 
prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici  preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1757073952289 / 21472762 conform SIA RSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250-809,  Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md        http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detergent și Neutralizator de uz profesional compatibil pentru masinile spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed |  |  |  |  |  |
| 33631600-8 | 1.1. Detergent alcalin pentru mașinile de spălarea a instrumentalului medical. Compatibil cu mașina de spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L) | litri | 50 | Tip: Detergent lichid alcalin. Ingrediente active: Hidroxid de sodiu și hidroxid de potasiu.Aplicații: Spălarea instrumentarului medical, a materialelor rezistente la căldură și a altor echipamente.Materiale tratate: Materiale plastice, sticlă, ceramică și metal. Funcții principale: Să îndepărteze puternic rezidurile organice la toate nivelurile de duritate a apei.Să curățe și să dezinfecteze chimotermic instrumentarului rezistent la căldură.Să curățe materialele rezistente la căldură la 40–60°C.Să Inhibeze coroziunea: să conțină inhibitori de coroziune pentru protejarea instrumentelor și a pieselor aparatului. Compatibilitate: Să fie Compatibil cu masina de spălat WD-6 Sterilmed. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu neutralizatorul din lotul dat. | 8 294,00 |
| 33631600-8 | 1.2. Neutralizator pentru mașinile de spălarea a instrumentalului medical. Compatibil cu mașina de spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L) | litri | 25 | Compoziție: Pe bază de acid citric.Formă: Lichid. Aspect: Clar, incolor.pH: 2–4 (acid). Caracteristici principale. Neutralizare: Să neutralizeze eficient reziduurile alcaline rămase după etapele anterioare de curățare. Să îndepărteze depunerile : să eliminăe depunerile de calcar acumulate în mașina de spălat.Protecție anticorozivă: să conțină inhibitori de coroziune care să protejeze instrumentele și echipamentele împotriva deteriorării.Compatibilitate: să fie compatibil cu toate mărcile de mașini automate de spălat și dezinfectat WD-6 Sterilmed. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Utilizare în concentrații reduse: să fie eficient la concentrații scăzute, oferind avantaj economic.Clătirea instrumentelor: să asigure instrumenteleca să rămână impecabile după procesul de spălare. Scop și utilizare Aplicație: Să fie folosit în principal pentru instrumentar medical în mașinile automate de spălat–dezinfectat. Proces: Se adaugă în prima apă de clătire după utilizarea unui detergent alcalin, pentru neutralizare și prevenirea formării de depuneri.Beneficii: Contribuie la prelungirea duratei de viață a mașinii de spălat și a instrumentarului curățat.Compatibil cu detergentul din lotul dat. | 4 147,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 12 441,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, după necesități, în termen de 5  zile după efectuarea comenzii.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scur2ta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta financiară | Specificația de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind termenul de valabilitate | -termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul totalal produsului dar, nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 6 | Notă | Operatorul economic se obligă să prezinte, la solicitarea autorității contractante, în termen de 3 zile, mostrele produselor propuse. Mostrele vor fi supuse testării. | Obligatoriu |
| 7 | Fișa tehnică de securitate a produsului chimic( tradusă în limba română);instrucțiunea de utilizare. | - format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | - Confirmare privind înregistrarea în Registrul de stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale sau B) Certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biocid eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu | In dependenta de statutul produsului conform domeniului de aplicare. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind termenul de valabilitate | -termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul totalal produsului dar, nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 10 | Cerință obligatorie | Întru evaluarea obiectivă privind calitatea bunurilor ofertantul potențial cîștigător, este obligat să prezinte mostre în decurs de 3 zile de la solicitare; | Cerință obligatorie |
| 11 | Notă | În oferta «formularul specificațiilor tehnice» se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 12 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |
| 13 | Termenele de livrare: | la comandă, după necesități, în termen de 5 zile după efectuarea comenzii. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz  emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 0 % fără TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416) cuantumul 0% cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz   Nu se aplică .

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică: licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  __Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP__.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică_.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__Nu se aplică_.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __Nu__.

- Alte informații relevante: ------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Diana Manea.