|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1771422904911/ 21568897 , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Consumabile pentru Bloc de operatii» |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33140000-3 | 1.Husa pentru camera laparascopie | Husa pentru cameră laparoscopică, sterilizată EO, de unică folosință, ambalată individual, 15 x 250 cm, vârf perforat cu lipici, barieră microbiologică conform EN 13795, compatibilă cu majoritatea camerelor laparoscopice standard. |  |  |
| 33140000-3 | 2.Halat chirurgical steril mărimi L; XL Ranforsat | - Mărimi: L; XL - Material: SMS, respirabil, impermeabil la lichide și microorganisme - Nivel de protecție: AAMI Nivel 3 (protecție medie la lichide) - Barieră microbiană: conform EN 13795 - Manșete: elastice, tricotate - Închidere: suprapusă la spate cu două seturi de legături - Ajustare gât: reglabilă - Sterilitate: steril, ambalat individual Utilizare: unică folosință |  |  |
| 33140000-3 | 3.Set chirurgical standard steril | Set chirurgical steril, standard, include: - Câmp Bobrov 150 x 190 cm (±5 cm), ranforsat SMS, barieră microbiană Nivel B (EN 13795) – 1 buc. - Câmp Mayo 80 x 145 cm (±5 cm), ranforsat SMS – 1 buc. - Șervețele absorbante 40 x 40 cm (±5 cm), anti-scame, barieră fluid Nivel 3 – 2 buc. - Câmp inferior 200 x 310 cm (±5 cm), SMS, rezistență la penetrare lichide ≥50 cm H₂O – 1 buc. - Câmp superior 150 x 270 cm (±5 cm), SMS – 1 buc. - Benzi de poziționare 95 x 105 cm (±5 cm), impregnate cu adeziv medical, non-toxic Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistență la lichide ≥150 cm H₂O, barieră microbiologică Nivel 4 |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr., ocds-b3wdp1-MD-1771422904911/ 21568897 conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile pentru Bloc de operatii » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ore | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 33140000-3 | 1.Husa pentru camera laparascopie | 300 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.Halat chirurgical steril mărimi L; XL Ranforsat | 2500 | buc |  |  |  |  | 24 ore |  |
| 33140000-3 | 3.Set chirurgical standard steril | 2500 | buc |  |  |  |  | 24 ore |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________