# ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea «Pansamente atraumatice»  
prin procedura de achiziție \_Licitație deschisă\_**

1. **Denumirea autorității contractante: \_IMSP Institutul de Medicină Urgentă\_**
2. **IDNO: \_1003600152606\_**
3. **Adresa: \_mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1\_**
4. **Numărul de telefon/fax: \_(022) 250-809 Serviciul achiziții publice\_**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [\_achizitii@urgenta.md](mailto:_achizitii@urgenta.md) / [www.urgenta.md](http://www.urgenta.md) \_**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: \_documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii din SIA RSAP / M-Tender\_**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate** (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)**: \_Nu se aplică\_**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Cant.** | **U/M** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată**  **(p/u fiecare lot în parte)** |
| 1 | 33141110-4 | 1.Pansament p/u transferul exsudatului din plăgi exsudative severe | 50 | Folie | Pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Dimensiuni: 20x50cm (± 2 cm); Maleabil, posibilitate de modelare in fisuri, grosime – maxim 2mm; Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbat 3-7 zile; Atraumatic, auto-adeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a maceraţiei; Compus din 3 straturi: 1.strat de spumă de poliuretan, 2.strat de silicon moale, 3.film de polietilenă; Capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar; Flexibil, elastic, structură poroasa, posibilitatea de utilizare parţială, sa poată fi tăiat în funcţie de suprafaţa plăgii, aria de utilizare terapeutică să fie 100% (fără borduri); Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene, Sterile. Unitate de măsură: FOLIE {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}. | 56 000,00 |
| 2 | 33141110-4 | 2.Pansament p/u absorbția exsudatului din plăgi exsudative moderate | 300 | Folie | Pansament absorbant adeziv pe bază de spumă de poliuretan, cu strat de silicon, steril, jetabil. Dimensiuni minime: 18x18cm (±2 cm); Maleabil, posibilitate de modelare în fisuri, grosime – maxim 2mm; Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbat 3-7 zile; Atraumatic, auto-adeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a maceraţiei; Compus din 4 straturi: 1.film de poliuretan, 2.strat de spumă de poliuretan, 3.strat de silicon moale, 4.film de polietilenă; Flexibil, elastic, structură poroasă, rezistent la apă, posibilitate de utilizare parţială, să poată fi tăiat în funcţie de suprafaţa plăgii, aria de utilizare terapeutică sa fie 100% (fără borduri); Posibilitate de utilizare cu preparate topice; Fără proprietăţi alergene, Sterile. Unitate de măsură: FOLIE {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}. | 63 000,00 |
| 3 | 33141110-4 | 3.Pansament p/u absorbția exsudatului din plăgi exsudative severe, cu efect bactericid și deodorare | 300 | Buc. | Pansament absorbant adeziv pe bază de spumă de poliuretan, impregnat cu sulfat de argint și carbon activ, acoperit cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Dimensiuni: 18x18cm (±2cm); Maleabil, posibilitate de modelare în fisuri, grosime 5mm (±1mm); Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbat 3 -7 zile, cu efect bactericid, fungicid și deodorare timp de max. 30 minute; Atraumatic, auto-adeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a maceraţiei; Compus din 4 straturi: 1.film de poliuretan termoplastic, 2.strat de spumă de poliuretan cu conținut de Carbon activ și sulfat de Argint, 3.strat de silicon moale, 4.film de polietilenă; Flexibil, elastic, structură poroasă, rezistent la apă, posibilitate de utilizare parţială, să poată fi tăiat în funcţie de suprafaţa plăgii, aria de utilizare terapeutică să fie 100% (fără borduri); Fără proprietăţi alergene, Sterile {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}. | 114 000,00 |
| 4 | 33141110-4 | 4.Pansament abdominal cu R-contrast 40cmx40cm (±2cm) | 400 | Buc. | Pansament absorbant abdominal, capacitate de absorbție înaltă - minim 130gr, cu incluziuni R-opace, dimensiuni 40cmx40cm (±2cm) {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}. | 20 000,00 |
| 5 | 33141110-4 | 5.Pansament abdominal cu R-contrast 10cmx60cm (±2cm) | 400 | Buc. | Pansament absorbant abdominal, capacitate de absorbtie înaltă - minim 130gr, cu incluziuni R-opace, dimensiuni: 10cmx60cm (±2cm) {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}. | 16 000,00 |
| **Valoarea estimativă totală** | | | | | | **269 000,00** |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta** (se va selecta)**:**
2. Pentru un singur lot;
3. **Pentru mai multe loturi;**
4. Pentru toate loturile;
5. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: \_ nu se admite \_**
7. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: \_ la comandă, după necesități în decurs de 24 ore, INCOTERMS 2013, DDP\_**
8. **Termenul de valabilitate a contractului: \_din data semnării – 31.12.2020\_**
9. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată** (după caz)**: \_nu se aplică\_**
10. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative** (după caz)**: \_nu se aplică\_**
11. **Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; niveluri minime ale cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivel minim/ Obligativitate** |
| 1 | Formularul ofertei (F3.1) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 2 | Garanție pentru ofertă 1% (F3.2) | * Emisă de o bancă comercială   sau   * Transfer la contrul IMSP IMU   (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) | obligatoriu |
| 3 | Specificație tehnică (F4.1) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 4 | Specificație de preț (F4.2) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 7 | Certificat de calitate CE / Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 8 | Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 9 | Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 10 | Declarație de garanție că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 11 | DUAE | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 12 | Mostre | În 5 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării | obligatoriu |
| 13 | Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului) | * Emisă de o bancă comercială (F 3.3)   sau   * Transfer la contul IMSP IMU   (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) | obligatoriu |
| 14 | **Metoda și condițiile de plată:** | – Prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii | |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată** (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate)**, după caz: \_nu se aplică\_**
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire** (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică)**: \_nu se aplică\_**
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**): \_nu se aplică\_**
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: \_pentru mai multe loturi, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați\_**
5. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Termen limită de depunere/deschidere a ofertelor: până la \_Indicată în SIA RSAP / M-Tender\_, pe \_ Indicată în SIA RSAP / M-Tender\_**
2. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: \_Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP\_**
3. **Termenul de valabilitate a ofertelor: \_60 zile\_**
4. **Locul deschiderii ofertelor: \_ SIA RSAP / M-Tender\_ / Ofertele întârziate vor fi respinse.**
5. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: \_Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP\_**
6. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: \_în limba de stat\_**
7. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: \_nu se aplică\_**
8. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651,*** [***contestatii@ansc.md***](mailto:contestatii@ansc.md)

1. **Date și referințe publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind contractele la care se referă anunțul respectiv** (dacă este cazul)**: \_nu se aplică\_**
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_nu se aplică\_**
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:\_Indicată în SIA RSAP / M-Tender\_**
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului** (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al UE)**: \_nu se aplică\_**
2. **Alte informații relevante: \_vor fi oferite la nr. de telefon indicat în pct.4 al prezentului anunț\_**

**Conducătorul grupului de lucru: Mihail Ciocanu**

**L.Ș.**