CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul - LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR LA CLĂDIREA  DIN 
str GRIGORE VIERU 22/2 – SISTEMA  DE VENTILARE
Autoritatea contractantă - CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, mun. CHIȘINĂU str GRIGORE VIERU 22/2

	№
 crt.
	Simbol norme єi Cod  resurse  
	Lucrгri єi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Valoarea utilajului
	
	

	
	
	1.1. Sistema de ventilare
	
	

	
	
	1.1.1. AR-1
	
	

	1
	
	Sistema refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare :L=1710 m3/h ,P=450Pa ,Duplex 2500 Multi-N;  "Atrea" in complecte ( AR-1)
	buc
	1,000

	2
	Pret de piata


	Atenuator de zgomut LDR 600x250
	buc
	1,000

	3
	Pret de piata


	Atenuator de zgomut LDR 600x300
	buc
	2,000

	4
	Pret de piata


	Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140
	buc
	28,000

	5
	Pret de piata


	Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP -150
	buc
	2,000

	6
	Pret de piata


	Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 160
	buc
	5,000

	7
	Pret de piata


	Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200
	buc
	2,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total AR-1

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	1.1.2. A-2
	
	

	8
	
	Ventilator axial  TD-500/150-S  ,"Soler&Palau", 
	buc
	1,000

	9
	
	Supapa de sens MCA-500/150
	buc
	1,000

	10
	Pret de piata


	Suport  elastic "Systemair"
	buc
	1,000

	11
	Pret de piata


	Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 125
	buc
	1,000

	12
	Pret de piata


	Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total A-2

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de ventilare

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	1.2. Sistema de conditionare
	
	

	
	
	1.2.1. C-1
	
	

	13
	Pret de piata


	Unitate de tip split. Cu capatitarea de racie 13.4kw,de incalzire 15,0kw.N=5.41kw,U=380V debit total L=1860m3/h, in completatie :unitate interioaara PSA-RP140KA. unitate exterioara PUHY-ZRP200YKA 3
	buc
	1,000

	14
	Tip invertor


	Sistema de conditionare  
	buc
	8,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total C-1

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de conditionare

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	

	
	
	2.1. Sistema de ventilare
	
	

	
	
	2.1.1. AR-1
	
	

	15
	VC18A


	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, ( Model Duplex 3500 Flexi "Atrea")
	buc
	1,000

	16
	VB17A


	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm (Atenuator de zgomut LDR )
	buc
	3,000

	17
	VB01A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (KR)
	buc
	37,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total AR-1

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	2.1.2. A-2
	
	

	18
	VC02A


	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw  (KTEX50-30-4 "Systemair")
	buc
	1,000

	19
	VC24A


	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Suport  elastic "Systemair")
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total A-2

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de ventilare

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	2.2. Sistema de conditionare
	
	

	20
	VC37G


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (unitate interioaara PSA-RP140KA. unitate exterioara PUHZ-P140YKA )
	1комп
	1,000

	21
	11-02-001-02


	Sisten de montare de sprijun pentru instalatii  Titan
	компл.
	2,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de conditionare

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	3. Lucrari sanitare
	
	

	
	
	3.1. Sistema de ventilare
	
	

	
	
	3.1.1. AR-1
	
	

	22
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm)
	m2
	25,060

	23
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-150mm)
	m2
	0,940

	24
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-160mm)
	m2
	4,020

	25
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-180mm)
	m2
	27,130

	26
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-200mm)
	m2
	4,400

	27
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-225mm)
	m2
	13,420

	28
	IzF16B


	Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm
	m2
	40,210

	29
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 300x150мм,) 
	m2
	3,600

	30
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 300x200мм,) 
	m2
	8,000

	31
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 350x200мм,) 
	m2
	4,400

	32
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 400x200мм,) 
	m2
	6,000

	33
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 450x200мм,) 
	m2
	5,200

	34
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 500x200мм,) 
	m2
	16,800

	35
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 550x200мм,) 
	m2
	6,000

	36
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600x200мм,) 
	m2
	12,800

	37
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600x250мм,) 
	m2
	27,200

	38
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600x300мм,) 
	m2
	18,000

	39
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 700x200мм,) 
	m2
	7,200

	40
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 700x250мм,) 
	m2
	11,400

	41
	VA05A


	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm) (canale de aer flexibile)
	m
	7,000

	42
	VA05A


	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie flexibila ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D150mm)
	m
	2,000

	43
	VA05A


	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie flexibila ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D200mm)
	m
	2,000

	44
	VA05A


	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie flexibila ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm,izolata)
	m
	10,000

	45
	VA05A


	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie flexibila ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D160mm,izolata)
	m
	3,000

	46
	IzF16B


	Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm
	m2
	125,000

	47
	IzH05A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm)
	m2
	22,000

	48
	IzK03A


	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu 
	m2
	13,000

	49
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg
	680,000

	50
	CN20B


	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul )
	m2
	23,800

	51
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   (Difuzor AQN 225x225)
	buc
	13,000

	52
	VB24A


	Difuzor patrat, PDZ-2 AQN 300x300,"Brofer"
	buc
	17,000

	53
	VB24A


	Difuzor patrat, PDZI-2 AQN 375x375,"Brofer"
	buc
	7,000

	54
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   SS-A 800x400
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total AR-1

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	3.1.2. A-2
	
	

	55
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm)
	m2
	0,630

	56
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-125mm)
	m2
	0,790

	57
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm)
	m2
	0,880

	58
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-160mm)
	m2
	4,520

	59
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 800х250мм,) (izolat Armaflex Duct -25mm)
	m2
	1,000

	60
	IzH05A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm)
	m2
	5,000

	61
	IzK03A


	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu 
	m2
	3,000

	62
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg
	30,000

	63
	CN20B


	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul )
	m2
	1,050

	64
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 100)
	buc
	5,000

	65
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu de aer, vopsite si montate in zidarie  GTA-C 400x160
	buc
	3,000

	66
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu de aer, vopsite si montate in zidarie  GTA-C 400x200
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total A-2

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de ventilare

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	3.2. Conducte cu freon, conducte de drenaj
	
	

	67
	IC31A


	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv  (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм)
	m
	12,000

	68
	IC31D


	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de  28,0 mm ( Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm   d=25.4 мм)
	m
	12,000

	69
	Pret  de piata


	Sisten de montare de sprijun pentru instalatii  Titan
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte cu freon, conducte de drenaj

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcюia, semnгtura)

	Verificat
	()

	                                      (funcюia, semnгtura)


