Anexa nr. 21

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul Montarea LEA/LEC-0,4kV pentru alimentarea cu energie electrica a Bazei de pastrare combustibil a Armatei Naţionale,  mun. Bălți, str.Sofiei, 12

Autoritatea contractantă Baza de păstrare combustibil a Armatei Naționale, mun. Bălți, str.Sofiei, 12

1. Descriere generală. Informaţii

Montarea LEA/LEC-0,4kV pentru alimentarea cu energie electrica a Bazei de pastrare combustibil a Armatei Naţionale,  mun. Bălți, str.Sofiei, 12

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Operatorii economici interesaţi de procedura de achiziţie pot vizualiza proiectul de execuție la solicitare prin poșta electronică alexei.cucu@mail.ru sau tel. 079478408 – Baza de păstrare combustibil a Armatei Naționale, or. Bălți, str. Sofiei12.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform standardelo de electricitate.

4. Cerinţe privind calculul costului/prețului

- Conform anexei nr. 23

5. Mostre

Nu se aplică.

- 6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de constructii-montaj |  |  |
|  | 33-04-016- 2 | Transportarea construcţiilor si materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susţinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,0000 |
|  | 33-04-016- 6 | Transportarea construcţiilor si materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susţinerilor compuse | buc | 1,0000 |
|  | 33-04-003- 2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 1,0000 |
|  | TrI1AG23I 3 | Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnaţi - descarcarea - din auto categoria 3, pe teren | t | 1,5000 |
|  | 33-04-008 3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolaţi LEA 0,38 kV | 1 km | 0,1380 |
|  | TsA02C | Sapatura manuala de pămint în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1.8000 |
|  | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,8000 |
|  | 08-02-471 4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 08-02-472 9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0200 |
|  | 08-02-141 3 | Cablu pina la 35 kV in tranşee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,7000 |
|  | 08-02-148 1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3500 |
|  | 08-02-165 2 | Manşon terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, secţiunea unui conductor, ppînă la 70mm2 | buc | 2,0000 |
|  | 08-02-144 5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secţiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,1600 |
|  | 08-03-572 3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 2,0000 |
|  | 08-03-600 2 | Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526 2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 |
|  | 08-03-523 1 | Siguranţa, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,0000 |
|  | 08-03-523 2 | Siguranţa, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 3,0000 |
|  | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2,0000 |
|  | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masura re | 1,0000 |
|  | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,0500 |
|  | 1-11-012-1 | Determinarea rezistivitatii solului | 1 masurare | 1,0000 |
|  | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 2,0000 |
|  |  | Total borderou de resurse |  |  |
|  |  | Manoperă: |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,3380 80,7612 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 10,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,6230 1,5330 |
|  |  | Materiale: |  |  |
|  | 01-29 | Contor ZMG 405CR | buc | 1,0000 |
|  | 01566 | Papuc de cablu TA 50-10-9 | buc | 8,0000 |
|  | 01567 | Papuc de cablu TA 70-10-12 | buc | 8,0000 |
|  | 01836 | Suport de ancora CA-1500 | buc | 4,0000 |
|  | 02544 | întrerupător automat BA47-29M/3P/C63 | buc | 1,0000 |
|  | 03114 | Descarcatoare OПC 1-B/3P | buc | 1,0000 |
|  | 03132 | Furtun metalic | m | 20,0000 |
|  | 07560 | Siguranţa PPN-33,NH00, 100A | buc | 3,0000 |
|  | 07561 | Siguranţa PPN-33, NH00, 125A | buc | 3,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,3180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6270 |
|  | 18479 | BZUM-TF-01-100 | buc | 1,0000 |
|  | BAND0509 | Banda metalica F200 | m | 30,0000 |
|  | BENZ0014 | Brida cablu | buc | 15,0000 |
|  | CABL2209 | Cablu AПвБбШп-l 4x70 | buc | 220,0000 |
|  | CABL8123 | Cablu CIP-2 3x50+1x54,6 | m | 170,0000 |
|  | CATA0035 | Catarama A200 | buc | 30,0000 |
|  | CERC8005 | Otel rotund d10mm | kg | 9,2500 |
|  | CLEM1042 | Clema de susţinere ES-1500 | buc | 2,0000 |
|  | CLEM1044 | Clema de conexiune PC-25 | buc | 1,0000 |
|  | CLEM1505 | Clema de ancora PA-1500 | buc | 4,0000 |
|  | ELEC0446 | Electrod dl6mm | buc | 3,0000 |
|  | MUFA0402 | Manşon terminal interior 4KBTh-1 70-120 | buc | 2,0000 |
|  | NISI0010 |  |  |  |
|  | PIL00834 | Stilp CB95-2 | buc | 2,0000 |
|  | TUB08007 | Tub gofrat dl 10 | m | 35,0000 |
|  |  | Utilaj de construcții: |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,6400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrări in alte domenii de constructii (cu excepţia gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,9657 |
|  | 021102 | Macara pe sas iu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepţia conductelor principale), 10 t | h-ut | 15,6910 1,9950 0,3503 |
|  | 021141 | Automacara la lucrări in alte domenii de constructii (cu excepţia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4800 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,4471 |
|  | 040202 1 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 0,7620 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,6072 |
|  | 160402 | Maşini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |
|  | 2952260003501 |  |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2415 0,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 15,6910 1,9950 0,3923 |

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform punctului nr. 6.

8. Definiţii

Nu se aplică.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Vor fi prezentate prin intermediul SIA RSAP conform Anunțului de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante prin e-mail, conform Anunțului de participare.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.