## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | 6: Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 2 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M | 6: Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare pe cămașă și pantalonii cu cordon în talie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 3 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L | 6: Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare pe cămașă și pantalonii cu cordon în talie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 4 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 6: Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ înzestrate cu 3 buzunare pe cămașă și pantalonii cu cordon în talie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 5 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | 6: RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 6 | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | 6: Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 7 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | 6: Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru culturi celulare. Termen de valabilitate la livrare minimum 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 8 | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | 6: Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 9 | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | 6: Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 10 | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | 6: Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 9-25 ml mediu, steril. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 11 | Mănuși ortopedice, perechi | Mănuși ortopedice, perechi | 6: Mănuși ortopedice, perechi Mărimea 8, fără pudră
3310000-1 | 12 | Mănuși ortopedice, perechi. | Mănuși ortopedice, perechi. | 6: Mănuși ortopedice, perechi Mărimea 8,5,fără pudră
3310000-1 | 13 | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | 6: Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 14 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 6: PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 15 | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | 6: Eprubeta vacumata, sterile cu K3EDTA 8-10 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 16 | Ace punctie maduvă osoasă | Ace punctie maduvă osoasă | 6: Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 5-7cm, cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile, ambulate separat
3310000-1 | 17 | Glicerină | Glicerină | 6: Glicerină, concentraţia 99,5%, densitatea relativă la 250 ≥1.2569; conţinutul de Clorid ≤0.0015; conţinutul metalelor grele (Pb) (mg/kg) ≤2, ambalate câte 1000 ml, steril, pentru utilizare medicală.
3310000-1 | 18 | Amfotericina B | Amfotericina B | 6: Soluție Amfotericina B de 250 mg/ml în flacon de 20 ml. Sterilă, filtrată, dizolvată în apă distilată. Activitate împotriva fungilor și drojdiilor. Păstrare la -20°C. Termen de valabilitate minimum 1 an.
3310000-1 | 19 | Flacoane pentru culturi celulare | Flacoane pentru culturi celulare | 6: Flacoane de culturi celulare cu suprafața pebtru cultură de 25 cm2, prelucrată după tipul Nunc©, cu capac ventilat. Împachetat steril câte 10 bucăți în ambalaj.
3310000-1 | 20 | Flacoane pentru culturi celulare | Flacoane pentru culturi celulare | 6: Flacoane de culturi celulare cu suprafața pebtru cultură de 25 cm2, prelucrată după tipul Nunc©, cu capac ventilat. Împachetat steril câte 10 bucăți în ambalaj.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | chiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 65121.06
3310000-1 | 2 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | 4: 500; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 10766.5805
3310000-1 | 3 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | 4: 500; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 10766.5805
3310000-1 | 4 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 4306.6322
3310000-1 | 5 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | 4: 40; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 49753.3362
3310000-1 | 6 | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | 4: 24; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 15400.9302
3310000-1 | 7 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | 4: 40; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 12778.2946
3310000-1 | 8 | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | 4: 5; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 48662.7907
3310000-1 | 9 | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | 4: 1; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1011.6279
3310000-1 | 10 | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | 4: 400; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 13443.0322
3310000-1 | 11 | Mănuși ortopedice, perechi | Mănuși ortopedice, perechi | 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1748.8372
3310000-1 | 12 | Mănuși ortopedice, perechi. | Mănuși ortopedice, perechi. | 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1748.8372
3310000-1 | 13 | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | 4: 35; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 38906.9767
3310000-1 | 14 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 4: 30; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 9906.9767
3310000-1 | 15 | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | 4: 600; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 541.4351
3310000-1 | 16 | Ace punctie maduvă osoasă | Ace punctie maduvă osoasă | 4: 50; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 22282.668
3310000-1 | 17 | Glicerină | Glicerină | 4: 18; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 57324.4947
3310000-1 | 18 | Amfotericina B | Amfotericina B | 4: 8; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 12074.6698
3310000-1 | 19 | Flacoane pentru culturi celulare | Flacoane pentru culturi celulare | 4: 100; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 2716.8007
3310000-1 | 20 | Flacoane pentru culturi celulare | Flacoane pentru culturi celulare | 4: 100; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1811.2005
381073.7618

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________