## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU: Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Absorbante igienice | Absorbante igienice, flux abundent (001887) | 6: Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice (001888) | 6: Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac 100%, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Absorbante igienice, flux moderat (001889) | 6: Absorbante pentru femei, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice (001890) | 6: Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac 100%, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 2 | Aleze (pelinci) de unică folosință | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x60cm (002669) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare. Cu miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (002670) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x180cm (002671) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 180cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x90cm (002672) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 | 3 | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (002683) | 6: Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame, de unică folosință.
33100000-1 | 4 | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (002684) | 6: Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame, care se ajustează după conturul pielii, cu bandă lubrifiantă, mâner ușor manevrabil, de unică folosință.
33100000-1 | 5 | Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m | Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m (002700) | 6: Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m. Plasture hipoalergenic autoadeziv, pe suport de material neţesut, pentru fixarea pansamentului, cu adeziv sintetic. Elasticitatea materialului asigură mularea perfectă pe suprafețele curbe ale Corpului, oferind un confort sporit la purtare. Omnifix elastic este foarte permeabil la aer și vaporii de apa, prevenind macerația pielii; prezintă aderență ridicată, poate fi îndepărtat ușor și fără sa lase reziduuri. Produsul este transparent la radiații Roentgen.
33100000-1 | 6 | Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm | Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm (002701) | 6: Pansamentul transparent tip Tegaderm I. V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea rănilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 7 | Bețișoare igienice | Bețișoare igienice (002702) | 6: Bețișoare igienice din lemn, cu vată. Capete cu bumbac. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 8 | Brățară de identificare | Brățară de identificare (băieți) (002723) | 6: Brățări identificare NOU născuți - BĂIEȚI - ALBASTRU Brățări de identificare pentru copii, confecționate din PVC moale, prevăzut pentru inserția datelor de identificare
33100000-1 |  |  | Brățară de identificare (fete) (002724) | 6: Brățări identificare NOU născuți - FETE - ROZ/ALB Brățări de identificare pentru copii, confecționate din PVC moale, prevăzut pentru inserția datelor de identificare
33100000-1 | 9 | Colac antiescare din cauciuc | Colac antiescare din cauciuc (002944) | 6: Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre și postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, mărime 42,5cm-45cm, înălțimea 10-15cm.
33100000-1 | 10 | Compres material absorbant | Compres material absorbant (002955) | 6: Compres material absorbant. 50-60 g/m. p. dimensiuni 20x10cm; 2 straturi, steril
33100000-1 | 11 | Compres material absorbant, set | Compres material absorbant, set (002956) | 6: Compres steril, absorbant 8x4 cm, 1 strat, 10 bucăți în set
33100000-1 | 12 | Container pentru evacuarea organului 1500ml | Container pentru evacuarea organului 1500ml (002961) | 6: Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 1500 ml
33100000-1 | 13 | Container pentru evacuarea organului 200ml | Container pentru evacuarea organului 200ml (002962) | 6: Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 200-300 ml
33100000-1 | 14 | Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L | Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L (002964) | 6: Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L
33100000-1 | 15 | Container pentru transportarea materialului biologic | Container pentru transportarea materialului biologic (002965) | 6: Container pentru transportarea materialului biologic 330x210x210mm (± 10mm), polistiren
33100000-1 | 16 | Containere pentru ace 1 litru | Containere pentru ace 1 litru (002966) | 6: Containere pentru ace 1 litru. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 17 | Containere pentru ace 2 litri | Containere pentru ace 2 litri (002967) | 6: Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 18 | Corset dorso-lombar | Corset dorso-lombar L (002968) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea L
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar M (002969) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea M
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar S (002970) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea S
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar XL (002971) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea XL
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar XXL (002972) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea XXL
33100000-1 | 19 | Corset lombar | Corset lombar L (002973) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea L
33100000-1 |  |  | Corset lombar M (002974) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea M
33100000-1 |  |  | Corset lombar S (002975) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea S
33100000-1 |  |  | Corset lombar XL (002976) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea XL
33100000-1 |  |  | Corset lombar XXL (002977) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea XXL
33100000-1 | 20 | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L (002986) | 6: Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă, grosimea 50-70 u., 15l Pictograma ”Pericol biologic”*. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 21 | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L (002987) | 6: Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă grosimea 50-70 u. 7.5l. Pictograma ”Pericol biologic”*. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 22 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L (002988) | 6: Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L (002989) | 6: Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 7,5 L (002991) | 6: Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7-8 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 23 | Cuvă reniformă masă plastică 15cm | Cuvă reniformă masă plastică 15cm (002992) | 6: Cuvă reniformă masă plastică 15cm (±1cm). Autoclavabilă. Rezistentă la produse chimice.
33100000-1 | 24 | Cuvă reniformă masă plastică 25cm | Cuvă reniformă masă plastică 25cm (002993) | 6: Cuvă reniformă masă plastică 25cm (±1cm). Autoclavabilă. Rezistentă la produse chimice.
33100000-1 | 25 | Degetare de unică folosință | Degetare de unică folosință (002994) | 6: Degetare de unică folosință. 100 bucăți în set
33100000-1 | 26 | Deschizător gură roser-konig | Deschizător gură roser-konig (002995) | 6: Deschizător gură roser-konig, pentru adulți, din inox
33100000-1 | 27 | Dispozitiv protecție gura(dinți) | Dispozitiv protecție gura(dinți) L (002996) | 6: Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime L
33100000-1 |  |  | Dispozitiv protecție gura(dinți) M (002997) | 6: Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime M
33100000-1 |  |  | Dispozitiv protecție gura(dinți) S (002998) | 6: Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime S
33100000-1 | 28 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (003004) | 6: Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ).
33100000-1 | 29 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice (003005) | 6: Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ). Lățime 3-5cm
33100000-1 | 30 | Irigator-clizma Esmarch | Irigator-clizma Esmarch (003036) | 6: 1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canulă rigidă
33100000-1 | 31 | Lentă centimetrică | Lentă centimetrică (003057) | 6: Lentă centimetrică de 2 metri, pentru măsurarea lungimii nou-născutului
33100000-1 | 32 | Manșete de perfuzie sub presiune | Manșete de perfuzie sub presiune (003060) | 6: Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranța încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free
33100000-1 | 33 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA L (003129) | 6: Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului șigitului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime L
33100000-1 |  |  | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA M (003130) | 6: Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului șigitului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime M
33100000-1 |  |  | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA S (003131) | 6: Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului șigitului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime S
33100000-1 | 34 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor (003132) | 6: Pahar gradat pentru medicamente, 30ml, jetabil.
33100000-1 | 35 | Pansament absorbant adeziv steril | Pansament absorbant adeziv steril (003133) | 6: Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.
33100000-1 | 36 | Pansament anti combustie | Pansament anti combustie (003134) | 6: Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust și antiseptic. Dimensiuni 20x30cm (±1cm)
33100000-1 | 37 | Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant | Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant (003135) | 6: Elastic, steril, cu sistem de fixare, lățime - min. 10 cm, lungime - min. 150 cm. Dimensiuni absorbant: lungime min. 17 cm, lățime. - min 9 cm
33100000-1 | 38 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (003136) | 6: Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 39 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm (003137) | 6: Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 40 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (003138) | 6: Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 |  |  | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (003139) | 6: Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 |  |  | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (003140) | 6: Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 41 | Pansament ocular ocluziv, steril | Pansament ocular ocluziv, steril (003141) | 6: Dimensiune: 9.5 -10.5cm (+-0,5cm) X 6.5 - 7.5 cm (+-0,5cm), formă ovală, steril, hipoalergic, antiseptic, cu marginile adezive circular. Ambalat individual, de unică folosință.
33100000-1 | 42 | Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui | Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (003145) | 6: Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din spumă poliuretanică, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 8cm x 8cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 43 | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (003146) | 6: Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a rănii. 10x10cm
33100000-1 | 44 | Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm | Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm (003147) | 6: Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10 cm. Realizat dintr-o membrana poliuretanica cu film continuu semipermeabil, tip matrice, Permite trecerea vaporilor umezi către exteriorul plăgii, Blochează trecerea lichidelor, Pansamentul conţine un agent de curățare non-toxic, Menține mediu hidratant
33100000-1 | 45 | Pantaloni scurți pentru colonoscopie | Pantaloni scurți pentru colonoscopie (003148) | 6: Pantaloni scurți de o singura folosință, pentru colonoscopie, cu fisură-gaură la spate, mărime universală
33100000-1 | 46 | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator (003154) | 6: Îmbibate cu betadină, Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9cm. Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permanent pe altă parte - perie
33100000-1 | 47 | Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m | Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m (003178) | 6: Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m. Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicată pentru aer și vapori de apa, Fixare sigură și îndepărtare atraumatica, Divizarea hârtiei siliconate pentru a permite dimensionarea exactă
33100000-1 | 48 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm (003179) | 6: Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (003180) | 6: Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm (003181) | 6: Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm (003182) | 6: Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.
33100000-1 | 49 | Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip | Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip (003183) | 6: Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliacrilic hipoalergenic permeabil la aer si vapori de apa. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st.
33100000-1 | 50 | Ploscă urinară cu capac gradată | Ploscă urinară cu capac gradată (003184) | 6: Ploscă urinară unisex. Material plastic, are capacitate maximă de 800 ml-1000 ml, formă anatomică și scală gradată. De asemenea este dotată cu capac pentru o maximă igienă si siguranța. Material rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x P) 10 x 15 x 31 cm (±1cm)..
33100000-1 | 51 | Ploscă urinară din inox, pentru femei | Ploscă urinară din inox, pentru femei (003185) | 6: Ploscă din inox, măsuri minime 355х290х50mm, cu mâner și capac
33100000-1 | 52 | Ploscă urinară pentru bărbați | Ploscă urinară pentru bărbați (003186) | 6: urinar pentru bărbați volum 1000-1200ml, material - masă plastică, cu mâner și capac
33100000-1 | 53 | Ploscă urinară pentru femei | Ploscă urinară pentru femei (003187) | 6: Ploscă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; cu mâner și capac
33100000-1 | 54 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (003194) | 6: Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină). Auto aderent – ușor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalata de latex sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritație locale. Transparent – permite monitorizarea completa a pielii. Permite cateterizarea urinară prin orificiul de cuplare la pungă colectoare – când e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41.Disponibil în varianta cu teaca mai scurta și cu teaca mai lungă Permite adaptarea oricărui tip de pungă colectoare de urină. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 55 | Pungă pentru răcire instant | Pungă pentru răcire instant (003204) | 6: Pungă cu gheață artificială, în ambalaj de polietilenă, Dimensiune pungă: 14 x 18 cm (±1cm)
33100000-1 | 56 | Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant | Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (003205) | 6: Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilenă 50x50 cm (±2 cm), cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hârtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.
33100000-1 | 57 | Pungă Termo-Gel 20x30 cm | Pungă Termo-Gel 20x30 cm (003206) | 6: Compresă-pungă Termo-Gel, 20x30 cm reutilizabilă pentru terapia caldă și rece, din material confortabil cu husă specială (material de acoperire plăcut la atingere, confortabil și rezistent la spălarea delicată) dotată cu două benzi elastice extensibile și robuste.
33100000-1 | 58 | Pungi pentru gheață | Pungi pentru gheață 200ml (003211) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 200ml.
33100000-1 |  |  | Pungi pentru gheață 400ml (003212) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 400ml.
33100000-1 |  |  | Pungi pentru gheață 600ml (003213) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 600ml.
33100000-1 | 59 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (003214) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 15l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (003215) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 25-30l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase,50l (003217) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 50l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 60 | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (003216) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Forma - paralelipiped dreptunghic. Capacitate 1L, dimensiuni 8x8x15-17cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri (003218) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ) ; H: 13-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (003219) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); H: 14-16cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (003220) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri (003222) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 61 | Rulou de peliculă tehnică | Rulou de peliculă tehnică (003225) | 6: Rulou de peliculă tehnică -Descriere Densitate - 90 microni, Lățimea - 3 m, Lungimea - 300 m
33100000-1 | 62 | Saci deșeuri (galbene) | Saci deșeuri (galbene) 120 l (003229) | 6: 1.volum: 120 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 700x1100mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 15 l (003230) | 6: 1.volum: 15 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 200 l (003231) | 6: 1.volum: 200 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 750x1200mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 30 l (003232) | 6: 1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 50 l (003233) | 6: 1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 63 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri (003234) | 6: 1.Volumul - 100 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (003235) | 6: 1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (003237) | 6: 1.Volumul - 120 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (003238) | 6: 1.Volumul - 50 - 80 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 64 | Saci pentru vomă | Saci pentru vomă (003239) | 6: Pungă igienică pentru vomă cu bandă absorbantă și șnur ce transformă vomă în gel, minim 450 ml.
33100000-1 | 65 | Scutec cu bandă adezivă | Scutec cu bandă adezivă (003243) | 6: Scutec steril cu bandă adezivă, cu gaura pe mijloc. Mărimea 30/50-60/80cm
33100000-1 | 66 | Scutece pentru adulți | Scutece pentru adulți L (003244) | 6: Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulții M (003245) | 6: Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulți S (003246) | 6: Mărimea S diametru taliei 50-80cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulți XL (003247) | 6: Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 130cm-170cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 | 67 | Scutece pentru copii | Scutece pentru copii 2-5kg (003248) | 6: Scutece pentru copii, N½ -5kg cu benzi flexibile lateral, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copii 4-9kg (003249) | 6: Scutece pentru copii, N3/4-9kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copiii 7-14kg (003250) | 6: Scutece pentru copii, N4/7-14kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copii 11-18 kg (003251) | 6: Scutece pentru copii, N5/11-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 68 | Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril | Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril (003254) | 6: Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Nesteril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
33100000-1 | 69 | Șervețel material nețesut 40x40cm steril | Șervețel material nețesut 40x40cm steril (003255) | 6: Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
33100000-1 | 70 | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (003256) | 6: Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.
33100000-1 | 71 | Șervețele cu alcool 110mm*200mm | Șervețele cu alcool 110mm*200mm (003257) | 6: Șervetele antibacteriene cu alcool 70-80% în cutie plastică, ambalaj.Nr.50-200 buc, lungime 20 - 30cm, lățime 10 - 12cm.
33100000-1 | 72 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm | Șervețele cu alcool 65mm*30mm (003259) | 6: Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.
33100000-1 | 73 | Șervetele igienice pentru gastroscopie | Șervetele igienice pentru gastroscopie (003260) | 6: Șervetele de o singura folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare în timpul endoscopiei
33100000-1 | 74 | Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm | Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (003261) | 6: Șervețele nesterile, 50cmx40cm (±2cm)densitatea 50/60 g/m. p.. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză 70%, de unică folosință. Ambalaj a câte 10 buc.
33100000-1 | 75 | Șervețele sterile absorbante 50x50 cm | Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (003262) | 6: Șervețele sterile, 50cmx50cm (±2cm)densitatea 90/100 g/m. p. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză, de unică folosință.
33100000-1 | 76 | Șervetele sterile de tifon 10x10 cm | Șervetele sterile de tifon 10x10 cm (003263) | 6: Șervetele sterile de tifon 10*10 cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.
33100000-1 | 77 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (003264) | 6: Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi. 5 bucăți în set.
33100000-1 | 78 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi (003265) | 6: Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.
33100000-1 | 79 | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (003266) | 6: Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.
33100000-1 | 80 | Șervețele umede pentru igienă personală | Șervețele umede pentru igienă personală (003267) | 6: Set în ambalaj de 120 șervetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenice. fără alcool. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 81 | Șervețele viscoză biodegradabilă 100% | Șervețele viscoză biodegradabilă 100% (003268) | 6: 100% biodegradabile, cu detergent și dezinfectant, inofensive pentru endoscoape și sonde ultrasonografice (fără alcool buc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. în set)
33100000-1 | 82 | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm (003269) | 6: Șervețele/comprese sterile 7,5cm x 7,5 cm (±0,5cm), 4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/viscoză, densitatea 50/60 g/m. p. 2.Material tifon/viscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic.
33100000-1 | 83 | Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 | Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (003327) | 6: Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
33100000-1 | 84 | Stickere pentru marcajul medicamentelor | Stickere pentru marcajul medicamentelor (003564) | 6: Stickere pentru marcajele seringilor din hârtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite.
33100000-1 | 85 | Termofor combinat | Termofor combinat (003588) | 6: Termofor combinat cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU: Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Absorbante igienice | Absorbante igienice, flux abundent (001887) | Bucată | 359020 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 395686
33100000-1 |  |  | Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice (001888)
33100000-1 |  |  | Absorbante igienice, flux moderat (001889)
33100000-1 |  |  | Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice (001890)
33100000-1 | 2 | Aleze (pelinci) de unică folosință | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x60cm (002669) | Bucată | 1299460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3550739.4
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (002670)
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x180cm (002671)
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x90cm (002672)
33100000-1 | 3 | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (002683) | Bucată | 169700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 593950
33100000-1 | 4 | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (002684) | Bucată | 21600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 648000
33100000-1 | 5 | Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m | Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m (002700) | Bucată | 3840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 240000
33100000-1 | 6 | Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm | Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm (002701) | Bucată | 48000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 84000
33100000-1 | 7 | Bețișoare igienice | Bețișoare igienice (002702) | Bucată | 616000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154000
33100000-1 | 8 | Brățară de identificare | Brățară de identificare (băieți) (002723) | Bucată | 57208 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95537.36
33100000-1 |  |  | Brățară de identificare (fete) (002724)
33100000-1 | 9 | Colac antiescare din cauciuc | Colac antiescare din cauciuc (002944) | Bucată | 1708 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 160552
33100000-1 | 10 | Compres material absorbant | Compres material absorbant (002955) | Bucată | 60000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120000
33100000-1 | 11 | Compres material absorbant, set | Compres material absorbant, set (002956) | Bucată | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83600
33100000-1 | 12 | Container pentru evacuarea organului 1500ml | Container pentru evacuarea organului 1500ml (002961) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 13 | Container pentru evacuarea organului 200ml | Container pentru evacuarea organului 200ml (002962) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16668
33100000-1 | 14 | Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L | Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L (002964) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16680
33100000-1 | 15 | Container pentru transportarea materialului biologic | Container pentru transportarea materialului biologic (002965) | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18000
33100000-1 | 16 | Containere pentru ace 1 litru | Containere pentru ace 1 litru (002966) | Bucată | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22800
33100000-1 | 17 | Containere pentru ace 2 litri | Containere pentru ace 2 litri (002967) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44000
33100000-1 | 18 | Corset dorso-lombar | Corset dorso-lombar L (002968) | Bucată | 532 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140980
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar M (002969)
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar S (002970)
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar XL (002971)
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar XXL (002972)
33100000-1 | 19 | Corset lombar | Corset lombar L (002973) | Bucată | 224 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52640.44
33100000-1 |  |  | Corset lombar M (002974)
33100000-1 |  |  | Corset lombar S (002975)
33100000-1 |  |  | Corset lombar XL (002976)
33100000-1 |  |  | Corset lombar XXL (002977)
33100000-1 | 20 | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L (002986) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4044
33100000-1 | 21 | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L | Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L (002987) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26680
33100000-1 | 22 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L (002988) | Bucată | 697752 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5035408.32
33100000-1 |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L (002989)
33100000-1 |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 7,5 L (002991)
33100000-1 | 23 | Cuvă reniformă masă plastică 15cm | Cuvă reniformă masă plastică 15cm (002992) | Bucată | 1856 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22272
33100000-1 | 24 | Cuvă reniformă masă plastică 25cm | Cuvă reniformă masă plastică 25cm (002993) | Bucată | 8276 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 99312
33100000-1 | 25 | Degetare de unică folosință | Degetare de unică folosință (002994) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 166.8
33100000-1 | 26 | Deschizător gură roser-konig | Deschizător gură roser-konig (002995) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4666.72
33100000-1 | 27 | Dispozitiv protecție gura(dinți) | Dispozitiv protecție gura(dinți) L (002996) | Bucată | 8244 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 94769.4
33100000-1 |  |  | Dispozitiv protecție gura(dinți) M (002997)
33100000-1 |  |  | Dispozitiv protecție gura(dinți) S (002998)
33100000-1 | 28 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (003004) | Bucată | 48196 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300810.04
33100000-1 | 29 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice (003005) | Bucată | 2712 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40680
33100000-1 | 30 | Irigator-clizma Esmarch | Irigator-clizma Esmarch (003036) | Bucată | 3120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 234000
33100000-1 | 31 | Lentă centimetrică | Lentă centimetrică (003057) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 333.6
33100000-1 | 32 | Manșete de perfuzie sub presiune | Manșete de perfuzie sub presiune (003060) | Bucată | 436 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 618051.8
33100000-1 | 33 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA L (003129) | Bucată | 2608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 391200
33100000-1 |  |  | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA M (003130)
33100000-1 |  |  | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA S (003131)
33100000-1 | 34 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor (003132) | Bucată | 86000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 86000
33100000-1 | 35 | Pansament absorbant adeziv steril | Pansament absorbant adeziv steril (003133) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66668
33100000-1 | 36 | Pansament anti combustie | Pansament anti combustie (003134) | Bucată | 16000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1466720
33100000-1 | 37 | Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant | Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant (003135) | Bucată | 16000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 867840
33100000-1 | 38 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (003136) | Bucată | 580 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73080
33100000-1 | 39 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm (003137) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39600
33100000-1 | 40 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (003138) | Bucată | 2320 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 191552.4
33100000-1 |  |  | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (003139)
33100000-1 |  |  | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (003140)
33100000-1 | 41 | Pansament ocular ocluziv, steril | Pansament ocular ocluziv, steril (003141) | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 42 | Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui | Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (003145) | Bucată | 24000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100080
33100000-1 | 43 | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (003146) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 44 | Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm | Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm (003147) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 45 | Pantaloni scurți pentru colonoscopie | Pantaloni scurți pentru colonoscopie (003148) | Bucată | 14000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 350000
33100000-1 | 46 | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator (003154) | Bucată | 285348 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2111575.2
33100000-1 | 47 | Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m | Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m (003178) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3500.4
33100000-1 | 48 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm (003179) | Bucată | 24000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140080
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (003180)
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm (003181)
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm (003182)
33100000-1 | 49 | Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip | Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip (003183) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80360
33100000-1 | 50 | Ploscă urinară cu capac gradată | Ploscă urinară cu capac gradată (003184) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2667.2
33100000-1 | 51 | Ploscă urinară din inox, pentru femei | Ploscă urinară din inox, pentru femei (003185) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50400
33100000-1 | 52 | Ploscă urinară pentru bărbați | Ploscă urinară pentru bărbați (003186) | Bucată | 4388 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71305
33100000-1 | 53 | Ploscă urinară pentru femei | Ploscă urinară pentru femei (003187) | Bucată | 3588 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 179400
33100000-1 | 54 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (003194) | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21002.4
33100000-1 | 55 | Pungă pentru răcire instant | Pungă pentru răcire instant (003204) | Bucată | 1600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26672
33100000-1 | 56 | Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant | Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (003205) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16668
33100000-1 | 57 | Pungă Termo-Gel 20x30 cm | Pungă Termo-Gel 20x30 cm (003206) | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 | 58 | Pungi pentru gheață | Pungi pentru gheață 200ml (003211) | Bucată | 4796 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 138604.4
33100000-1 |  |  | Pungi pentru gheață 400ml (003212)
33100000-1 |  |  | Pungi pentru gheață 600ml (003213)
33100000-1 | 59 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (003214) | Bucată | 3668 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 943584
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (003215)
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase,50l (003217)
33100000-1 | 60 | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (003216) | Bucată | 617284 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5592262.32
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri (003218)
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (003219)
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (003220)
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri (003222)
33100000-1 | 61 | Rulou de peliculă tehnică | Rulou de peliculă tehnică (003225) | Metru | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14004
33100000-1 | 62 | Saci deșeuri (galbene) | Saci deșeuri (galbene) 120 l (003229) | Bucată | 1819692 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6651878.88
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 15 l (003230)
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 200 l (003231)
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 30 l (003232)
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 50 l (003233)
33100000-1 | 63 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri (003234) | Bucată | 1072452 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3841053.6
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (003235)
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (003237)
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (003238)
33100000-1 | 64 | Saci pentru vomă | Saci pentru vomă (003239) | Bucată | 47600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 793492
33100000-1 | 65 | Scutec cu bandă adezivă | Scutec cu bandă adezivă (003243) | Bucată | 16000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133440
33100000-1 | 66 | Scutece pentru adulți | Scutece pentru adulți L (003244) | Bucată | 2471480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11030833.2
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulții M (003245)
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulți S (003246)
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulți XL (003247)
33100000-1 | 67 | Scutece pentru copii | Scutece pentru copii 2-5kg (003248) | Bucată | 529520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1004597.6
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copii 4-9kg (003249)
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copiii 7-14kg (003250)
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copii 11-18 kg (003251)
33100000-1 | 68 | Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril | Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril (003254) | Bucată | 12000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7080
33100000-1 | 69 | Șervețel material nețesut 40x40cm steril | Șervețel material nețesut 40x40cm steril (003255) | Bucată | 32000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133440
33100000-1 | 70 | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (003256) | Bucată | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15600
33100000-1 | 71 | Șervețele cu alcool 110mm*200mm | Șervețele cu alcool 110mm*200mm (003257) | Bucată | 1268024 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 469168.88
33100000-1 | 72 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm | Șervețele cu alcool 65mm*30mm (003259) | Bucată | 2793440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 223475.2
33100000-1 | 73 | Șervetele igienice pentru gastroscopie | Șervetele igienice pentru gastroscopie (003260) | Bucată | 1600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40000
33100000-1 | 74 | Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm | Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (003261) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23000
33100000-1 | 75 | Șervețele sterile absorbante 50x50 cm | Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (003262) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9600
33100000-1 | 76 | Șervetele sterile de tifon 10x10 cm | Șervetele sterile de tifon 10x10 cm (003263) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13360
33100000-1 | 77 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (003264) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13360
33100000-1 | 78 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi (003265) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 79 | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (003266) | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13360
33100000-1 | 80 | Șervețele umede pentru igienă personală | Șervețele umede pentru igienă personală (003267) | Bucată | 154756 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1689935.52
33100000-1 | 81 | Șervețele viscoză biodegradabilă 100% | Șervețele viscoză biodegradabilă 100% (003268) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25834
33100000-1 | 82 | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm (003269) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8360
33100000-1 | 83 | Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 | Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (003327) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140000
33100000-1 | 84 | Stickere pentru marcajul medicamentelor | Stickere pentru marcajul medicamentelor (003564) | Bucată | 1220288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1122664.96
33100000-1 | 85 | Termofor combinat | Termofor combinat (003588) | Bucată | 1940 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 127729.6
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 54595116.64

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________