Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “15” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea   Dispozitive și instrumente pentru Bloc Operator pentru anul 2023

prin procedura de achiziție             Licitație publică

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Institutul Oncologic

- IDNO: 1003600151023

- Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițianu 30;

- Numărul de telefon/fax: 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

anticamera@onco.md,  achizitii@onco.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33162000-3 | Întrerupător de picior dublu, Doctanz 300+ | buc | 3 | - Întrerupător de picior dublu compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ | 9 600,00 |
| 2 |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Doctanz 300+ | buc | 40 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ | 28 000,00 |
| 3 |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult Doctanz 300+ | buc | 10 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ | 16 000,00 |
| 4 |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ARC 250 Bowa, ARC 400 | buc | 100 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator ARC 250, 400, Bowa | 70 000,00 |
| 5 |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa | buc | 10 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult (242-003) , cu cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil(3850050) pentru electrocoagulator ARC 400 Bowa. Se va accepta doar piesa originala BOWA. | 55 000,00 |
| 6 |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Diatermo MB-202 Gima | buc | 20 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima | 14 000,00 |
| 7 |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m , adult /Diatermo MB-202 Gima | buc | 2 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima | 3 400,00 |
| 8 |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Excell 400 MCDSe | buc | 100 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe | 70 000,00 |
| 9 |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe | buc | 8 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe | 13 600,00 |
| 10 |  | Electrod pentru bisturiu electric (ball) | buc | 5 | Non-stick ball electrod, conectarea la bisturiu Ø2,4 mm; lungimea 150 mm, reutilizabil. | 3 000,00 |
| 11 |  | Electrod pentru bisturiu electric (blade) | buc | 10 | Non-stick blade electrod, conectarea la bisturiu Ø2,4 mm; lungimea 150 mm, reutilizabil. | 6 000,00 |
| 12 |  | Telescope 30°, Ø4mm, autoclavabil | buc | 2 | Telescope 30⁰, Ø4mm, autoclavabil, compatibil cu (PN 8654.422), Richard Wolf | 68 000,00 |
| 13 |  | Optică compatibilă cu suportul urren frontal Karl Storz | buc | 1 | Optică compatibilă cu suportul urren frontal Karl Storz 30 de grade, diametru 5,5 mm, lungime 50 cm, autoclavabil, cu un ghid de urren încorporat din fibră de sticlă, intrarea de iluminare este urrentte cu 180 de grade și îndoită cu 45 de grade. | 30 000,00 |
| 14 |  | Mâner NightKnife, comfort, cablu 4,5 m | buc | 1 | Mâner NightKnife, comfort, cablu 4,5 m (PN 770-000) | 20 000,00 |
| 15 |  | NightKNIFE set laparoscopic (sigilator de vase) | buc | 1 | NightKnife set: miner , tub de insertie, cutit de tip drept, lungime 360 mm, cablu confort 4.5 metri , autoclavabil Cod de referinta 770-301. Compatibil ARC Bowa 400 din dotație. | 67 000,00 |
| 16 |  | Cablu de interconectare bipolar pentru NightKNIFE | buc | 1 | Reutilizabil.Autoclavabil Cod de referinta 358-045 | 4 500,00 |
| 17 |  | TissueSeal Plus (sigilator de vase) | buc | 2 | Lungimea 280 mm, lungimea branșei 30mm, lățimea branșei de la 3 – la 5 mm, cablu – 4,5 metri, Cod de referinta 760-228. Compatibil ARC Bowa 400 din dotație. | 40 000,00 |
| 18 |  | Adapter Bowa ARC | buc | 1 | Adapter 901-270. | 2 000,00 |
| 19 |  | Ulei ungere instrumente laparoscopice | buc | 1 | Cod de referinta 723-010 | 1 200,00 |
| 20 |  | Cablu de conectare monopolar | buc | 3 | Cablu pentru urrent monopolar compatibil cu coagulatorul Bowa (PN 370-050) | 10 500,00 |
| 21 |  | 3-CHIP HD CAMERA HEAD ENDOCAM LOGIC HD cu RIWO Zoom lens, autoclave | buc | 1 | 3-CHIP HD CAMERA HEAD ENDOCAM LOGIC HD (SN85525922) , autoclave, cablu 3 metri cu RIWO Zoom Lens, f = 13 – 29 mm (SN 85261504) pentru Richard Wolf din dotație | 360 000,00 |
| 22 |  | PENDUAL HD camera head ENDOCAM LOGIC HD | buc | 1 | PENDUAL HD camera head ENDOCAM LOGIC HD (SN 5525933) pentru Richard Wolf din dotație | 234 000,00 |
| 23 |  | Cablu de conectare bipolar | buc | 1 | Cablu pentru urrent bipolar compatibil cu coagulatorul Bowa (PN 351-245) | 3 500,00 |
| 24 |  | Forceps Bipolar p/u Bowa ARC 400 | buc | 3 | Forceps bipolar compatibil cu Bowa ARC 400 (PN 605-024) | 21 000,00 |
| 25 |  | Cablu de conectare Bipolar flat | buc | 3 | Cablu de conectare bipolar flat compatibil Bowa ARC 400 (PN 351-040) | 10 500,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1 160 800,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La necesitate pe parcursul anului 2023 în decurs de 30 zile  de la solicitare INCOTERMS DDP.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 3 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA € codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 € contul bancar MOLDMD2X302; | Da |
| 4 | Garanţia de bună execuţie | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului, Garantia de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului | Da |
| 5 | Specificaţii tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 6 | Specificaţii de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 7 | DUAE | Confirmat cu semnătura electronică a participantului | Da |
| 8 | Certificat de calitatea CE | Confirmat cu semnătura electronica a participantului | Da |
| 9 | Certificat ISO | Confirmat cu semnătura electronica a participantului | Da |
| 10 | NOTĂ | Autoritatea contractantă la necesitate va solicita mostre de la operatorii economici participanți | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor pe  lot/ poziție, cel mai mic preț oferit.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ____________  2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  A.MUSTEA