- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: „Materiale de construcție”.

prin procedura de achiziție: licitație deschisă.

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da.

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn.

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor.

- IDNO: 1006601001012.

- Adresa: municipiul Chișinău, strada N. Titulescu, 35.

- Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -775 / 022 - 409 -703.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/, www.anp.gov.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – tatiana.gutium@anp.gov.md.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): organizație de stat cu statut special.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44111200-3 | Ciment M-400 | 120 t | Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg. | 250 200,00 |
| 2 | 44111800-9 | Amestec uscat | 40 t | Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință. | 83 400,00 |
| 3 | 44111800-9 | Glet | 10 t | Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin. | 43 350,00 |
| 4 | 44810000-1 | Var stins | 20 t | Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S. | 80 000,00 |
| 5 | 44812220-3 | Vopsea pe bază de copolimeri | 3 000 kg | Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.12 - 0.19 kg/m², densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm³, pH: 7.0 - 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință. | 105 000,00 |
| 6 | 44812220-3 | Amorsă-grund | 3 000 kg | Amorsă-grund, de tipul SUPRATON, ambalat în căldări minim 10 kg. | 37 500,00 |
| 7 | 44812100-6 | Vopsea email, culoare gri | 540 kg | Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice. | 81 000,00 |
| 8 | 44812100-6 | Vopsea email, culoare alb | 540 kg |  | 81 000,00 |
| 9 | 44812100-6 | Vopsea email, culoare verde deschis | 540 kg |  | 81 000,00 |
| 10 | 44812100-6 | Vopsea email, culoare neagră | 270 kg |  | 40 500,00 |
| 11 | 44812100-6 | Vopsea email, culoare roșie | 270 kg |  | 40 500,00 |
| 12 | 44812100-6 | Grund pe bază alchidică, gri | 540 kg | Grund pe bază alchidică, gri. | 81 000,00 |
| 13 | 44912200-8 | Faianța 20 x 30 cm | 900 m² | Faianța 20 x 30 cm, monocromatică. | 130 500,00 |
| 14 | 44912200-8 | Gresie 30 x 30 cm | 1 100 m² | Gresie 30 x 30 cm, monocromatică. | 159 500,00 |
| 15 | 24910000-6 | Adeziv pentru teracotă | 15 t | Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg. | 37 500,00 |
| 16 | 44112230-9 | Linoleum | 1 600 m² | Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, doar pe bază de spumă (clasa 32 - 34); ISO 10582. | 376 000,00 |
| 17 | 44163100-1 | Țeavă canalizare interioară D50 | 150 buc | Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m. | 7 500,00 |
| 18 | 44163100-1 | Țeavă canalizare exterioară D110 | 100 buc | Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m). | 16 000,00 |
| 19 | 44163100-1 | Țeavă canalizare exterioară D200 | 55 buc | Teava canalizare exterioară PVC SN4 MS D.200 L=4 m / 4.9 mm (grosimea 4.9 mm, l = 4 m). | 55 000,00 |
| 20 | 44411300-7 | Chiuvetă inox 500 x 500 mm | 200 buc | Chiuvetă inox, 500 x 500 x 15 - 20 mm, gros. 0,6 mm, echipată cu sifon şi elemente de fixare. | 150 000,00 |
| 21 | 44411700-1 | Vas closet din metal emailat | 100 buc | Vas closet din metal emailat pentru montare în podea, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei. | 100 000,00 |
| 22 | 44411000-4 | Rezervoare pentru closet de podea | 100 buc | Rezervoare pentru closet de podea (mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2). | 25 000,00 |
| 23 | 44411000-4 | Racord extensibil pentru WC | 100 buc | Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110 mm, lungime 240 x 600 mm. | 5 000,00 |
| 24 | 44411000-4 | Sifon pentru chiuvetă | 200 buc | Sifon pentru chiuveta din plastic (dimensiuni țeavă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm). | 20 000,00 |
| 25 | 44411100-5 | Baterie din alamă cromată pentru lavoar | 100 buc | Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea 140-200 mm). | 15 000,00 |
| 26 | 44411100-5 | Baterie din alamă cromată pentru bucătărie | 100 buc | Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea 200-300 mm). | 15 000,00 |
| 27 | 44411100-5 | Robinet din alamă d.15 | 600 buc | Robinet din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2’’). | 45 000,00 |
| 28 | 44411100-5 | Robinet cu sferă | 300 buc | Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4’’). | 67 500,00 |
| 29 | 44411100-5 | Robinet de aerisire | 600 buc | Robinet de aerisire d.15 mm (1/2’’, maevschi). | 9 000,00 |
| 30 | 44621100-0 | Radiatoare de încălzire din fontă | 700 secții | Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secţionate cu 5-7 secţii, -puterea unei secţii - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m2; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -inăltimea intre axe -500 mm; -racord la ţeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Preţul se va propune pentru o secţie). | 175 000,00 |
| 31 | 44621100-0 | Radiatoare de încălzire din bimetal | 600 secții | Radiator BIMETAL 500 x 80 x 80, -puterea unei secţii - minimum 0,12 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m2; -volumul unei secții - minimum 0,1 litri; -inaltimea intre axe -500 mm; -racord la ţeavă cu d.20 mm, -presiunea de lucru -20 bar, *(Preţul se va propune pentru o secţie). | 90 000,00 |
| 32 | 03419000-0 | Tablă cutanată H35 | 3 180 m2 | Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005). | 477 000,00 |
| 33 | 03419000-0 | Tablă cutanată H10 | 708 m2 | Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005). | 106 200,00 |
| 34 | 44112500-3 | Peliculă anticondesat pentru acoperiș | 3 000 m2 | Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m²). | 45 000,00 |
| 35 | 44531300-4 | Șurub WFD 4,8 x 35 mm | 14 175 buc | Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005. | 14 175,00 |
| 36 | 44531300-4 | Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm | 13 000 buc | Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD). | 6 500,00 |
| 37 | 44531300-4 | Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm | 10 000 buc | Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD). | 5 000,00 |
| 38 | 03419000-0 | Cherestea ecarisată 50 mm | 45 m3 | Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m. | 180 000,00 |
| 39 | 03419000-0 | Cherestea ecarisată 25 mm | 36 m3 | Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m. | 144 000,00 |
| 40 | 44113610-4 | Mastică de bitum | 1 t | Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci. | 15 000,00 |
| 41 | 44113300-8 | Membrană bituminoasă TКП | 600 m2 | Membrană bituminoasă ТКП, echivalent Linocrom. | 45 000,00 |
| 42 | 44330000-2 | Armătură d.14 A-III | 4 000 kg | Armatură d.14 A-III. | 60 000,00 |
| 43 | 44330000-2 | Plasă sudată VR | 500 buc | Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m. | 25 000,00 |
| 44 | 44163100-1 | Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm | 1 200 m | Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m. | 60 000,00 |
| 45 | 44163100-1 | Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm | 840 m | Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m. | 142 800,00 |
| 46 | 44163100-1 | Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm | 1 008 m | Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m. | 226 800,00 |
| 47 | 44330000-2 | Foaie de metal, gr. 3 mm | 50 buc | Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm). | 42 500,00 |
| 48 | 44330000-2 | Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm | 300 m | Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m. | 30 000,00 |
| 49 | 42630000-1 | Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm | 1 500 buc | Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm. | 22 500,00 |
| 50 | 42630000-1 | Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm | 500 buc | Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm. | 6 250,00 |
| 51 | 31711140-6 | Electrod Dn 3,2 mm | 1 500 kg | Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ. | 75 000,00 |
| 52 | 44312300-3 | Egaza liniară | 9 000 m.l. | Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346). | 180 000,00 |
| 53 | 44312300-3 | Egaza spiralată | 3 375 m.l. | Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346). | 1 130 625,00 |
| 54 | 44312300-3 | Egaza VARAN | 3 000 m2 | Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m). | 930 000,00 |
| 55 | 44163100-1 | Țeavă PP fibră Dn. 20 | 800 m | Ţeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă). | 16 000,00 |
| 56 | 44163100-1 | Țeavă PP fibră Dn. 32 | 600 m | Ţeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, ). | 18 000,00 |
| 57 | 44163100-1 | Țeavă PP fibră Dn. 50 | 400 m | Ţeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă). | 20 000,00 |
| 58 | 44163100-1 | Țeavă de oțel rotundă Dn.15 | 300 m | Ţeavă de oțel rotundă, d. 15 mm, grosimea peretelui 2,5 mm. | 6 000,00 |
| 59 | 44163100-1 | Țeavă de oțel rotundă Dn. 20 | 300 m | Ţeavă de oțel rotundă, d. 20 mm, grosimea peretelui 2,5 mm. | 7 500,00 |
| 60 | 44163100-1 | Țeavă de oțel rotundă Dn. 32 | 300 m | Ţeavă de oțel rotundă, d. 32 mm, grosimea peretelui 2,5 mm. | 10 500,00 |
| 61 | 44163100-1 | Țeavă de oțel rotundă Dn. 40 | 300 m | Ţeavă de oțel rotundă, d. 40 mm, grosimea peretelui 2,5mm. | 15 000,00 |
| 62 | 44163100-1 | Țeavă de oțel rotundă Dn. 50 | 300 m | Ţeavă de oțel rotundă, d. 50 mm, grosimea peretelui 2,5 mm. | 22 500,00 |
| 63 | 39563000-6 | Vată minerală | 172 m2 | Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire). | 17 200,00 |
| 64 | 44111100-2 | Cărămidă | 6 000 buc | Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm. | 45 000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 6 650 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

- Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului (conform solicitărilor). Locul livrării: CATM, mun. Chișinău, str. Petricani, 88  (în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă). Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 - 16:00. La livrare se vor prezenta copiile actelor/certificatelor de conformitate/calitate a bunurilor confirmate prin semnătură și ștampila umedă sau semnătură electronică.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței |  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Scurtă descriere a criteriilor de selecție: În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. Toate documentele menționate la pct. 48 din Documentația standard se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate. Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă. |  |  |  |  |
| 1 | Cerere de participare |  | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei |  | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică. Termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 3 | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA |  | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială – confirmată prin semnătură electronică, sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: MF - Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA, notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. Garanția pentru oferta transferată la contul autorității contractante se restituie în termen de 30 zile după înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat. | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice |  | Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț |  | Completat în conformitate cu Anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 6 | DUAE |  | Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează: |  |  |  |  |
| 1 | Dovada înregistrării juridice | Emis de organul abilitat - copie, confirmată prin semnătură electronică. |  |  |
| 2 | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătură electronică. |  |  |
| 3 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmată prin semnătură electronică. |  |  |
| 4 | Acte/certificate de conformitate/ calitate | Eliberate de organul abilitat național / internațional, copii confirmate prin semnătură electronică pentru loturile: 1 (ciment M-400), 2 (amestec uscat), 3 (glet), 4 (var stins), 5 (vopsea pe bază de copolimeri), 6 (amorsă - grund), 7 (vopsea email culoare gri), 8 (vopsea email culoare alb), 9 (vopsea email culoare verde deschis), 10 (vopsea email culoare neagră), 11 (vopsea email culoare roșie), 12 (grund pe bază alchidică, gri), 15 (adeziv pentru teracotă), 40 (mastică de bitum), 41 (membrană bituminoasă ТКП) și 51 (electrozi). |  |  |
| 5 | Pașaport tehnic sau descriere tehnică detailată | Copii confirmate prin semnătură electronică pentru loturile: 20 (Chiuvetă inox), 21 (Vas closet), 22 (Rezervoare pentru closet de podea), 23 (Racord extensibil pentru WC), 24 (Sifon pentru chiuveta din plastic), 25 (Baterie din alamă cromată pentru lavoar), 26 (Baterie din alamă cromată pentru bucătărie), 27 (Robinet din alamă d.15), 28 (Robinet cu sferă), 29 (Robinet de aerisire), 30 (Radiatoare de încălzire din fontă) și 31 (Radiatoare de încălzire din bimetal). |  |  |
| 6 | Certificat fitosanitar | Original sau copii confirmate prin ștampilă umedă sau semnătură electronică pentru loturile: 38 (cherestea ecarisată 50 mm) și 39 (cherestea ecarisată 25 mm). |  |  |
| 7 | Mostre | Prezentare în termen de 1 zile de la solicitare pentru loturile: 16 (linoleum), 20 (Chiuvetă inox), 21 (Vas closet), 22 (Rezervoare pentru closet de podea), 23 (Racord extensibil pentru WC), 24 (Sifon pentru chiuvetă din plastic), 25 (Baterie din alamă cromată pentru lavoar), 26 (Baterie din alamă cromată pentru bucătărie), 27 (Robinet din alamă d.15), 28 (Robinet cu sferă), 29 (Robinet de aerisire), 32 (Tablă cutată H35), 33 (Tablă cutată H10), 34 (peliculă anticondesat pentru acoperiș), 35 (șurub WFD 4.8 x 35 mm), 36 (șurub autofiletant 3.5 x 45 mm), 37 (șurub autofiletant 4.8 x 100 mm), 41 (membrană bituminoasă ТКП), 49 (disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm), 50 (disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm), 51 (electrozi), 52 (egaza liniară), 53 (egaza spiralată), 54 (egaza VARAN). |  |  |
| 8 | Garanția de bună execuție - 5% din suma contractului (la semnarea contractului) | În original, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard, emisă de o bancă comercială, confirmată prin semnătură electronică, sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor; Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor - TR Chișinău bugetul de stat; Cod fiscal: 1006601001012; Cod bancar: TREZMD2X; Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA. notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate - până la data de 31.12.2025. |  |  |

- Garanția pentru ofertă: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: leu MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md).

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  https://enotices2.ted.europa.eu/.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 04.03.2025.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.03.2025.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante: -

Vicepreședintele grupului de lucru:  ______________________________  Valentina DUCA

L.Ș