Anexa nr. 2
la Documentația standard aprobată prin
Ordinul ministrului finanțelor nr. 115
din “15” 09. 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor si consumabilelor de laborator pentru anul 2022 (I)
prin procedura de achiziție Licitatie deschisa

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei

- IDNO:  1013606002553

- Adresa: str. Vasile Lupu , 127, or. Orhei

- Numărul de telefon/fax:  0235 24384/ 0235 24556

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.orhei1@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33600000-6 | Reactivi pentru teste izoserologice |  |  |  | 3000,00 |
| 1.1 | 33600000-6 | Ţoliclon anti A 10 ml cu pipetă dozator | ml | 200 | Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml |  |
| 1.2 | 33600000-6 | Ţoliclon anti B 10 ml cu pipetă dozator | ml | 200 | Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml |  |
| 1.3 | 33600000-6 | Ţoliclon anti D super 10 ml cu pipetă dozator | ml | 200 | Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml |  |
| 2 | 33600000-6 | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. Azur –EozinăRomanovski | ml | 2000 | Cerinte generale si Flacoane cu volumul pînă la 500 ml. Puritatea-Analit | 4000,00 |
| 3 | 33600000-6 | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. Ulei de imersie | ml | 500 | Cerinte generale si Flacoane cu volumul pînă la 100 ml Puritatea-Analit | 200,00 |
| 4 | 33600000-6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant, K3EDTA, 2-3 ml | buc | 10000 | Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 2-3 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | 22000,00 |
| 5 | 33600000-6 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu etichetă | buc | 20000 | Cerinte generale si Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu etichetă ,dimensiuni 13x100mm, capac filetat de cauciuc cu inel de filetare cu valve- vacuum | 44000,00 |
| 6 | 33600000-6 | Reagenți biochimie ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 300 | Cerinte generale si Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 145,00 |
| 7 | 33600000-6 | Reagenți biochimie ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 300 | Cerinte generale si Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 145,00 |
| 8 | 33600000-6 | Reagenți biochimie Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 300 | Cerinte generale si Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | 180,00 |
| 9 | 33600000-6 | Reagenți biochimie Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 300 | Cerinte generale si Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 160,00 |
| 10 | 33600000-6 | Reagenți biochimie Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.))determinarea la analizator semiautomat | ml | 300 | Cerinte generale si Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 110,00 |
| 11 | 33600000-6 | Reagenți biochimie Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 400 | Cerinte generale si Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | 400,00 |
| 12 | 33600000-6 | Reagenți biochimie Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 300 | Cerinte generale si Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | 180,00 |
| 13 | 33600000-6 | Hemoglobin cu calibrator | test | 1200 | Cerinte generale si Hemoglobin cu calibrator AGAT compatibil cu dispozitivul Hemoglobin Meter Hb-20N | 480,00 |
| 14 | 33600000-6 | Urine test | test | 1200 | Cerinte generale si Medi-test Combi 11-Urine test compatibil cu dispozitivul Urisys 1100 | 5500,00 |
| Valoarea estimativă totală | 80 500,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.___________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua de catre Vinzator, in termen de 3-5 zile de la comanda Beneficiarului pe parcusrsul anului 2022, conform necesitatilor reale

Conditii Incoterms 2020, DDP

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu__     (indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 3 | Cerere de participare | conform anexei nr. 7 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 4 | Specificația tehnică | conform anexei nr. 22 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 5 | Specificația de preț | conform anexei nr. 23 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) | conform anexei nr. 8 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 7 | Garanția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA | conform anexei nr. 9 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 8 | Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform anexei nr. 12 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – eliberat de banca detinatoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 10 | Dovada inregistării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din țara in care ofertantul este stabilit | certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 11 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 12 | Documente ce atestă calitatea/conformitatea bunurilor | certificat CE si/sau declaratie de conformitate; Certificat ISO, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 13 | NOTA | 1. dispunerea de ingineri calificați și certificați pentru implementarea contractului; 2. instrucţiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate în limba de stat sau limba rusă; 3. termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) va constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai putin de 12 luni; 4. prezentarea mostrelor in termen de maxim 3 zile de la solicitare; 5. reagenții, consumabilelel sunt în ambalajul producătorului și seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau în încăpere dotată cu echipament specific); 6. bunurile oferite sunt înregistrate în Registrul de Stat al DM (cu prezentarea dovezii la cerere). confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 14 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice Declarația conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 | da |
| 15 | Garanţia de bună execuţie 5 % la etapa semnării contractului | Garanţia de bună execuţie 5 % la etapa semnării contractului | da |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul–1% din valoarea ofertei fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul–5% din valoarea contractului atribuit.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________

- Ofertele se prezintă în valuta____________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _ pentru fiecare lot, dupa criteriul - cel mai mic preț fara TVA _

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] __conform SIA RSAP - MTender__

- pe: [data] ___ conform SIA RSAP- MTender ____

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __60  zile___

- Locul deschiderii ofertelor: __SIA RSAP _

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _de stat__

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____nu____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):___________ __

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________ _________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:____ _____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform informatiei din SIA RSAP___

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________

Conducătorul grupului de lucru:  _Iurie Lupacescu_                L.Ș.