| Squar pe terenul cu nr.cad.3153217164 din mun.Chisinau, com.Stauceni, str.Gratiesti 9/1 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 54-2-3

Deviz-oferta № 54-2-3

Alimentarea cu energie electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie a retelei electrice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente, Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 68,000 |  |  |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea pamintului surplus) | 100 m3 | 0,230 |  |  |
| 3 | TsI50E | Transportarea pamintului cu autocamione la distanta 7 km | t | 36,800 |  |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,230 |  |  |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 45,000 |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 23,000 |  |  |
| 7 | 21 | Caramida | buc | 1 250,000 |  |  |
| 8 | 33-01-026-1 | Suspendarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere pina la 1 km | 1 km | 0,014 |  |  |
| 9 |  | Conductor izolat coaxial AVKPR 16*16 mm2 | m | 14,000 |  |  |
| 10 |  | Furnitura de sustinere KM1800 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 |  | Pivot de ancorare sustinere a furniturii ЗАС 4*16-50/14400 | buc | 63,000 |  |  |
| 12 |  | Banda metalica F207 | m | 6,000 |  |  |
| 13 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,000 |  |  |
| 14 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,098 |  |  |
| 15 |  | Teava din PE d80mm cu dublu perete | m | 32,000 |  |  |
| 16 |  | Teava din PE d40mm cu dublu perete | m | 66,000 |  |  |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5(baza de beton) | m3 | 0,250 |  |  |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava metalica 40*40*3 L=5m pentru instalarea dulap) | kg | 35,000 |  |  |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (platforma p/n sustinere piloni) | m3 | 2,000 |  |  |
| 20 | RpEN05A | Montarea pilonilor | buc | 22,000 |  |  |
| 21 |  | Pilon zincat 3m | buc | 22,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-572-2 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic,BZUM DDE 1-25 | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | 08-03-572-2 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic,ЩМП 2-3 | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,000 |  |  |
| 27 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | 08-01-015-11 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 500 kV | set | 1,000 |  |  |
| 29 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 1,720 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,980 |  |  |
| 31 |  | Cablu АПВБШп 2х10 | m | 270,000 |  |  |
| 32 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,950 |  |  |
| 33 |  | Cablu BBГ 3*2,5mm2 | m | 70,000 |  |  |
| 34 |  | Cablu BBГ 3*6mm2 | m | 3,000 |  |  |
| 35 |  | Conductor din cupru PV-1 1*6mm2 | m | 22,000 |  |  |
| 36 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,500 |  |  |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,100 |  |  |
| 38 |  | Tub metalic gofrat Pз-ЦП25 | m | 10,000 |  |  |
| 39 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 46,000 |  |  |
| 40 |  | Manusa termorectabila 2P D16 | buc | 2,000 |  |  |
| 41 |  | Manson terminal, termorectabil 2KHTп-1-10 | buc | 46,000 |  |  |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 22,000 |  |  |
| 43 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,540 |  |  |
| 44 |  | Clema lacat de fixare A200 | buc | 6,000 |  |  |
| 45 |  | Clema ЗОИ 16-70/2,5-35 | buc | 2,000 |  |  |
| 46 |  | Clema de conexiune 220/245A Ensto | buc | 46,000 |  |  |
| 47 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 22,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 48 |  | Corpuri de iluminat SMD LED 50W (ciuperca) | buc | 22,000 |  |  |
| 49 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat electromagnetic IP20 1A, tip B 1P,BA47-29 | buc | 22,000 |  |  |
| 50 |  | Panou de evidenta IP44 BZUM DDE 1-25 | buc | 1,000 |  |  |
| 51 |  | Intrerupator de sarcina IP20 63A 2P BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 52 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat electromagnetic IP20 32A, tip B 1P,BA47-29 | buc | 1,000 |  |  |
| 53 |  | Contor de evidenta a energiei electrice ZCG112 230V,5-85A 50Hz | buc | 1,000 |  |  |
| 54 |  | Panou de distributie IP54 ЩМП2-3 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 |  | Releu de timp Ub220V I=16A, AHC15A | buc | 1,000 |  |  |
| 56 |  | Demaror electromagnetic U230V,40A KM40-20 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat electromagnetic IP20 10A, tip B 1P BA47-29 | buc | 2,000 |  |  |
| 58 |  | Limitator OПС1-С , U=400V (1 pol) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |