#  ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea consumabilelor medicale**

**prin procedura de achiziție** **Cererea ofertelor de prețuri**

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [www.scr.md/](http://www.scr.md/) achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** nu se aplică
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumire Lot** | **Denumirea poziției** | **U/ M** | **Canti-tatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată** |
| **(se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei** |
| 1 | 33100000-1 | **Lot 1.** Ac cu filtru pentru colectarea solutiilor CHIRAPLUS Spikes, CHIS02 | Ac cu filtru pentru colectarea solutiilor CHIRAPLUS Spikes, CHIS02 | buc | 4000 | Dimensiunea filtrului: 0.45-5.0 mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire multipla 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril  | **80000,00** |
| 2 | 33100000-1 | **Lot 2.** Aleze (protector p/u pat) 60x90cm | Aleze (protector p/u pat) 60x90cm | buc | 4000 | Aleze (protector p/u pat) 60x90cmO parte impermiabilă, cealălaltă parte absorbantă.  | **20000,00** |
| 3 | 33100000-1 | **Lot 3.** Capacele p/u obturarea cateterelor centrale si periferice vasculare, DISPOMED  | Capacele p/u obturarea cateterelor centrale si periferice vasculare, DISPOMED  | buc | 4000 | Capacele p/u obturarea cateterelor centrale si periferice vasculare, DISPOMED, steril, ambalaj individual, male, female.  | **4000,00** |
| 4 | 33100000-1 | **Lot 4.** Cateter Foley din latex 2 can N 12 | Cateter Foley din latex 2 can N 12 | buc | 100 | 1.Dimensiuni: CH 12 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml2.Model: cu 2 (două) canale3.Material: latex siliconat4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric6.Steril, radiopac7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa8.Ambalare individuală | **700,00** |
| 5 | 33100000-1 | **Lot 5.** Cateter i/v periferic 16G | Cateter i/v periferic 16G | buc | 600 | 1.Dimensiune: 16G2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei3.Sterile, de unică folosință4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire7.Camera transparentă8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire9. Atrombogen, Termoelastic10.Ambalaj individual.  | **4800,00** |
| 6 | 33100000-1 | **Lot 6.** Set pentru cateterizarea vaselor centrale 2-lumene G-14-18 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 2-lumene G-14-18 | buc | 250 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 2-lumeni, dimensiunea 7Fr, marimea lumenilor G-14-18 , L=20 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Seringa 5ml - 1buc, lama penru bisturiu 1-buc. Dilatator 12Fr - 1buc. | **80000,00** |
| 7 | 33100000-1 | **Lot 7.** Set pentru cateterizarea vaselor centrale 3-lumene G-16-18-18 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 3-lumene G-16-18-18 | set | 200 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 3-lumeni, dimensiunea 7Fr, marimea lumenilor G-16-18-18 , L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Seringa 5ml - 1buc, lama penru bisturiu 1-buc. Dilatator 12Fr - 1buc. | **130000,00** |
| 8 | 33100000-1 | **Lot 8.** Set pentru cateterizarea vaselor centrale 4-lumene G-14-18-18-16 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 4-lumene G-14-18-18-16 | set | 50 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 4-lumeni, dimensiunea 8Fr, marimea lumenilor G-14-18-18-16 , L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Seringa 5ml - 1buc, lama penru bisturiu 1-buc. Dilatator 12Fr - 1buc. | **43500,00** |
| 9 | 33100000-1 | **Lot 9.** Set pentru cateterizarea vaselor centrale 3-lumene G-16-12-12 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 3-lumene G-16-12-12 | set | 100 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 3-lumeni, dimensiunea 12Fr, marimea lumenilor G-16-12-12 , L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Seringa 5ml - 1buc, lama penru bisturiu 1-buc. Dilatator 12Fr - 1buc. | **65000,00** |
| 10 | 33100000-1 | **Lot 10.** Emplastru 2.5cm x 5m Hipoalergic (pe baza de matasa) | Emplastru 2.5cm x 5m Hipoalergic (pe baza de matasa) | buc | 5000 | 1.Adeziv2.Material - matase3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm. | **40000,00** |
| 11 | 33100000-1 | **Lot 11.** Emplastru de fixare a cateterelor i/v, steril, material netesut | Emplastru de fixare a cateterelor i/v, steril, material netesut | buc | 10000 | Emplastru de fixare a cateterelor i/v, steril, hipoalergic, material neţesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncţie, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lăţime 5cm-6cm.  | **20000,00** |
| 12 | 33100000-1 | **Lot 12.** Hirtie termica 210MM\*40M M-Z 11, Schiler AT-102 Plus | Hirtie termica 210MM\*40M M-Z 11, Schiler AT-102 Plus | buc | 15 | Hirtie termica - rulou; Hartie EKG 90 x 90 mm x 400 coli, termosensibila, pentru Schiller AT-102 Plus, caroiaj rosu | **900,00** |
| 13 | 33100000-1 | **Lot 13.** Pungi sterilizare cu plazma (54%) 250mmx70m | Pungi sterilizare cu plazma (54%) 250mmx70m | buc | 10 | Pungi - rulou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plazmă la 54 grade C | **16000,00** |
| 14 | 33100000-1 | **Lot 14.** Robinete tridirectionale | Robinete tridirectionale | buc | 5000 | Robinete 3-directionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril  | **20000,00** |
| 15 | 33100000-1 | **Lot 15.** Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti  | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti  | set | 300 |  Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip”inspir-expir”; Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil fara latex Lime 180 cm, Steril | **180000,00** |
| 16 | 33100000-1 | **Lot 16.** Scutece adulti M (55-110cm)  | Scutece adulti M (55-110cm)  | buc | 500 |  Scutece adulti 55-80kg 55cm-110cm  | **5000,00** |
| 17 | 33100000-1 | **Lot 17.** Scutece adulti XL (130-170cm) | Scutece adulti XL (130-170cm) | buc | 1500 | Scutece adulti > 95kg 130cm-170cm | **15000,00** |
| 18 | 33100000-1 | **Lot 18.** Scutece adulti L(100-150 cm) | Scutece adulti L(100-150 cm) | buc | 500 | Scutece adulti >75 kg 100cm-150cm  | **5000,00** |
| 19 | 33100000-1 | **Lot 19.** Termometru medical | Termometru medical | buc | 300 | Termometru medical fara mercur | **10500,00** |
| 20 | 33100000-1 | **Lot 20.** Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 2.5.  | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 2.5.  | buc | 10 | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 2.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | **100,00** |
| **Valoarea estimativă totală** | **740500,00** |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

 1) Pentru un singur lot ;

 2) Pentru mai multe loturi ;

 3) Pentru toate loturile .

1. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite.
2. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, în decurs de 10 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020.
3. **Termenul de valabilitate a contractului:** până la 31.12.2020.
4. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplică.
5. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu se aplică.
6. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2)/ | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante; | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 5 | Formularul ofertei (F3.1) | Formularul ofertei (F.3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| **Documente suplimentare de calificare și selecție** |
| 6 | Decizie de înregistrare/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 7 | Notificare privind inițierea activității de comerț/ Licența de activitate/ Autorizare de funcționare/alt document confirmativ la necesitate | Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | \*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronica.\*Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite – valabil, copie confirmata prin semnătura electronica.\*Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. **\*Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.** **\* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.** | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Original – confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Original – confirmată prin semnătura electronică. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind posibilitatea livrării consumabilelor în decurs de 2 zile de la data solicitării | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor | În decurs de 02 zile de la solicitare. |
| Modalitatea de efectuare a evaluării | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executaresolicitați | la solicitare, în decurs de 02 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020; |
| Termen și modalitate de achitare | Prin transfer, în termen de 30 zile, de la data prezentării facturii; |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |

1. **Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:**
2. *Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei;*
3. *Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:*

 *Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29*

 *Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău*

 *Codul fiscal: 1003600150783*

 *Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448*

 *Codul bancar: MOLDMD2X302.*

 **Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:**

 **a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de**

**depunere a ofertelor;**

 **b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;**

 **c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.**

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:** Nu se aplică.
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui **5%** din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.
5. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
| 1 | nu se aplică |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
* **până la: *[ora exactă]*** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
* **pe: *[data]*** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile
2. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP/

 *Ofertele întîrziate vor fi respinse.*

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:***Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”*.
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică.
4. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** nu se aplică.
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică.
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:** Conform SIA RAP.
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIAR SAP.
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu se aplică
2. **Alte informații relevante:** nu sunt

**Conducătorul grupului de lucru: Alexandru Botizatu**