| Nr. LOT | Bunuri (Piese) | Cant. | Descrierea tehnică | U/m |  |  | Perioada de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ARC 250 Bowa, ARC 400 | 150 | Electrovalvă dublă pentru Matachana MAT LD521XLS | buc |  |  | Mai 2025 |
| 2 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Excell 400 MCDSe | 150 | Electrovalvă pentru Matachana MAT LD521XLS | buc |  |  |  |
| 3 | Electrod pasiv monopolar cu cablu 2,5m, reutilizabil adult, pentru electrocoagulator Excell 400 MCDSe | 10 | Tub intern 5X7.5MM pentru Matachana MAT LD521XLS | buc |  |  |  |
| 4 | Electrod pasiv monopolar din cu cablu 2,5m, reutilizabil, adult, pentru electrocoagulator ARC 250, 400, Bowa | 10 | Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 5 | Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 5 | Supapă de retur (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 6 | Senzor de mână adult reutilizabil pentru ToFscan (software 1.8) | 1 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 7 | Fixator pentru senzor de reacție NMT tip curelușă (NM13901) pentru Monitor de pacient BeneVision N12 | 10 | Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | cutie |  |  |  |
| 8 | Set de cabluri pentru interconectarea la cablu de pacient NMT model NM13101 | 2 | Supapă hidropneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | set |  |  |  |
| 9 | Senzor de O2: 0208766 sau (Type: OOM102 & M-16HL) - utilizat în interiorului echipamentului montat pe ieșirea din mixer | 1 | Supapă hidropneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 10 | Senzor de O2: 0230009 (Type: KE25 cpl. (leaded) sau 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat în modulul de pacient (MLF-42HL) | 1 | Supapă hidropneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 11 | Senzor O2 pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray | 3 | Supapă hidropneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 12 | Bearing, Ball 2.5x6x2.6 mm pentru Analizator Selectro ProS (3053-037) | 1 | Garnitură de etanșare pentru supapă electropneumatică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 13 | Housing electrode pentru Analizatorul EasyLyte Na/K | 1 | Rotor cu 12 tuburi pentru spalator de celule Ultra CW, Helmer. Să fie incluse suporturi pentru tuburi și inserții. | buc |  |  |  |
| 14 | Lampă UV p/u PURELAB Flex | 1 | Ghid pentru ace, reutilizabil, oțel inoxidabil, detașabil, pentru sonda convexa C5-1s, Mindray, cod de referință NGB-022. | buc |  |  |  |
| 15 | Filtru de purificare, p/u Flex 3 sau 4 | 1 | Un set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, baterie), compatibil cu Drager Fabius Plus | buc |  |  |  |
| 16 | Lampă halogen 12V 75W pentru analizator PCR cu termociclare 7500 Real-Time PCR Systems | 1 | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | buc |  |  |  |