## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Partec CD4% Easy Count Kit | 6: Partec CD4% Easy Count Kit (100 teste); Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | CountCheck Beads Green | 6: CountCheck Beads Green (50 teste) Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Sheath Fluid | 6: Sheath Fluid, 5L; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Cleaning Solution | 6: Cleaning Solution, 250 ml; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Decontamination Liquid | 6: Decontamination Liquid, 250 ml ; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Hypochloride Solution | 6: Hypochloride Solution, 250 ml; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Samples Tubes, 3,5 ml | 6: Samples Tubes, 3,5 ml (500 pcs); Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Inline Filter F. Sheath Cont | 6: Inline Filter F. Sheath Cont (10 pcs) ;Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Thermo Printer Paper | 6: Thermo Printer Paper, 5 rolls ; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Membrane Filter 0.45 µm No.05 | 6: Membrane Filter 0.45 µm No.05 (5 pcs.) ; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Preventive Maintenance Kit No.06 | 6: Preventive Maintenance Kit No.06; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Viral Load, N10 | 6: Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Qual, N10 | 6: Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert Check, N5 | 6: Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 3 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | 6: Virfuri sterile 100-1000 ul, N96; Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN
3310000-1 | 4 | Ac cu holder universal | Ac cu holder universal | 6: Ac cu holder universal compatibil cu Vacutainer K3 EDTA 3 ml și Vacutainer K3 EDTA 8 ml
3310000-1 | 5 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | 6: Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV 1/2 Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Testele trebuie să fie precalificate de OMS (test alternativ 1”alt producător” fata de cele de baza și din alternativa 2) (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists)
3310000-1 | 6 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | 6: Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV 1/2 Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% (test alternativ 2 ”alt producător fata de cele de baza si cel din alternativa 1”) Testele trebuie să fie precalificate de OMS (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists
3310000-1 | 7 | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific) | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific) | 6: Teste RPR care sunt bazate pe reactie de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanta între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 98.0% Pentru testele care nu sunt precalificate OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător).
3310000-1 | 8 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum. | 6: Ambele poziții (ELISA IgM și ELISA IgG) trebuie să fie de la același producător. Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti-Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilile necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% Pentru testele care nu sunt precalificate OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător).
3310000-1 | 8 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum. | 6: Ambele poziții (ELISA IgM și ELISA IgG) trebuie să fie de la același producător. Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgG anti-Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilile necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 99.0% Notă: În caz de necesitatea unei alte cantități de stripuri pentru IgG, operatorul economic este obligat să indice cantitatea conform instrucțiunii de la producător. Pentru testele care nu sunt precalificate OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător).
3310000-1 | 9 | Godeiuri pentru TPHA | Godeiuri pentru TPHA | 6: Godeiuri pentru TPHA
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Partec CD4% Easy Count Kit | 3: teste; 4: 4000; 9: 50%/50% Martie/Iulie | 266369.71
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | CountCheck Beads Green | 3: teste; 4: 850; 9: 100%Martie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Sheath Fluid | 3: litri; 4: 230; 9: 100%Martie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Cleaning Solution | 3: ml; 4: 3000; 9: 100%Martie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Decontamination Liquid | 3: ml; 4: 3000; 9: 100%Martie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Hypochloride Solution | 3: ml; 4: 750; 9: 100%Martie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Samples Tubes, 3,5 ml | 3: flacon; 4: 5000; 9: 100%Martie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Inline Filter F. Sheath Cont | 3: bucată; 4: 10; 9: 100%Martie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Thermo Printer Paper | 3: bucată; 4: 90; 9: 100%Martie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Membrane Filter 0.45 µm No.05 | 3: bucată; 4: 5; 9: 100%Martie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Preventive Maintenance Kit No.06 | 3: cutie; 4: 3; 9: 100%Martie
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Viral Load, N10 | 3: cutie; 4: 1000; 9: 50%/50% Aprilie/ Septembrie | 3196128.29
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Qual, N10 | 3: cutie; 4: 55; 9: 50%/50% Aprilie/ Septembrie
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert Check, N5 | 3: cutie; 4: 16; 9: 100% Aprilie
3310000-1 | 3 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | 3: bucată; 4: 10752; 9: 100%Iunie | 4767.7
3310000-1 | 4 | Ac cu holder universal | Ac cu holder universal | 3: bucată; 4: 15000; 9: 100%Iunie | 10741.2
3310000-1 | 5 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | 3: test; 4: 2000; 9: 100%Iunie | 26602.69
3310000-1 | 6 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | 3: test; 4: 1000; 9: 100%Iunie | 23225.07
3310000-1 | 7 | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific) | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific) | 3: test; 4: 370000; 9: 50%/50% Mai/ Septembrie | 223720.93
3310000-1 | 8 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | 3: test; 4: 960; 9: 50%/50% Aprilie/ Septembrie | 73196.81
3310000-1 | 8 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | 3: test; 4: 960; 9: 50%/50% Aprilie/ Septembrie
3310000-1 | 9 | Godeiuri pentru TPHA | Godeiuri pentru TPHA | 3: bucată; 4: 200; 9: 100%Iunie | 1520.88
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________