## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2024 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | 6: Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate Set = 3 flacoane de pastic câte 500 ml, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF V1204
33100000-1 | 2 | VITEK MS SMARTCALIBRANT | VITEK MS SMARTCALIBRANT | 6: VITEK MS SMARTCALIBRANT; Reactiv gata de utilizare conceput ca metodă alternativă pentru a calibra instrumente de spectrometrie de masă MALDI-TOF dedicate identificării microorganismelor. Acest reactiv poate fi utilizat cu instrumente VITEK® MS. Set=5 x 0,2 ml sau echivalentul REF 423710
33100000-1 | 3 | Tube Kit pre-filled with silica (glass beads) | Tube Kit pre-filled with silica (glass beads) | 6: Tube Kit pre-filled with silica (glass beads); Tube Kit pre-filled with silica (glass beads), 0.5 mm beads, 2ml tubes, set=50 tubes per pack
33100000-1 | 4 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | 6: VITEK PICKME NIBS; set=18x96 vârfuri sau echivalentul REF 423551
33100000-1 | 5 | VITEK PICKME PEN | VITEK PICKME PEN | 6: VITEK PICKME PEN; bucata= 1pix sau echivalentul REF 423546
33100000-1 | 6 | Placi Gram Negative | Placi Gram Negative | 6: Placi Gram Negative ; bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amikacin,Aztreonam,Cefepime,Cefiderocol, Ceftazidime/Avibactam Constant 4,Ceftolozane/Tazobactam Constant 4, Colistin,Eravacycline,Fosfomycin+glucose-6-phosphate,Imipenem, Imipenem/Relebactam Constant 4,Meropenem,Meropenem/Vaborbactam Constant 8,Piperacillin/Tazobactam Constant 4,Positive Control,Tigecycline,Tobramycin
33100000-1 | 7 | Placi Candida species | Placi Candida species | 6: Placi Candida species ; bucată 1 x 10 plăci, 9 antifungice in microdilutii plus control pozitiv: 5-Flucytosine AmphotericinB,Anidulafungin,Caspofungin,Fluconazole,Itraconazole,Micafungin,Posaconazole,Positive control,Voriconazole
33100000-1 | 8 | Placi Streptococcus species | Placi Streptococcus species | 6: Placi Streptococcus species ; bucată 1 x 10 plăci, , >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio,Azithromycin, Cefepime,Cefotaxime,Ceftriaxone,Cefuroxime,Chloramphenicol, Clindamycin,Daptomycin,Ertapenem,Erythromycin,Levofloxacin, Linezolid,Meropenem,Moxifloxacin,Penicillin,Positive control, Tetracycline,Tigecycline,Trimethoprim/Sulfamethoxazole,Vancomycin
33100000-1 | 9 | Placi Gram Positive Enterococcus species | Placi Gram Positive Enterococcus species | 6: Placi Gram Positive Enterococcus species;bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin,Amoxicillin/Clavulanic acid, Ampicillin,Ciprofloxacin, Gentamicin,Imipenem,Levofloxacin,Linezolid,Negative Control, Nitrofurantoin,Norfloxacin,Positive Control,Quinupristin/dalfopristin, Streptomycin,Teicoplanin,Tigecycline,Trimethoprim,Vancomycin
33100000-1 | 10 | Placi Gram Negative uroculturi | Placi Gram Negative uroculturi | 6: Placi Gram Negative uroculturi; bucată 1 x 10 plăci, >9 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio,Ampicillin,Aztreonam, Cefazolin,Ceftriaxone,Ciprofloxacin,Gentamicin,Negative Control, Nitrofurantoin,Positive Control,Trimethoprim/Sulfamethoxazole
33100000-1 | 11 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species | 6: Placi Gram Positive Staphylococcus species; bucată 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Cefoxitin,Cefoxitin screen,Ceftaroline,Clindamycin,Daptomycin, Erythromycin,Fusidate,Gentamicin,Levofloxacin,Linezolid, Moxifloxacin,Mupirocin,Negative control,Norfloxacin,Positive control, Rifampin,Teicoplanin,Telavancin,Tetracycline,Tobramycin, Trimethoprim/Sulfanethoxazole,Vancomycin
33100000-1 | 12 | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | 6: Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae ; bucată 1 x 10 plăci, >18 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Amoxicillin/Clavulanic Acid 2:1 ratio,Ampicillin, Ampicillin/Sulbactam 2:1 ratio,Cefaclor,Cefepime,Cefixime,Ceftriaxone, Cefuroxime,Chloramphenicol,Clarithromycin,Erythromycin,Imipenem, Levofloxacin,Meropenem,Penicillin,Positive control,Sparfloxacin, Tetracycline,Trimethroprim/Sulfamethoxazole
33100000-1 | 13 | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | 6: Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE; bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Amikacin,Ampicillin,Azithromycin,Cefotaxime,Ceftazidime,Chloramphenicol,Ciprofloxacin,Colistin,Gentamicin,Meropenem,Nalidixic Acid, Positive Control,Sulfamethoxazole,Tetracycline,Tigecycline Trimethoprim
33100000-1 | 14 | Placi ESBL program de supraveghere UE | Placi ESBL program de supraveghere UE | 6: Placi ESBL program de supraveghere UE; bucată 1 x 10 plăci, >10 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Cefepime,Cefotaxime,Cefotaxime/Clavulanic acid,Cefoxitin,Ceftazidime,Ceftazidime/Clavulanic acid,Ertapenem,Imipenem,Meropenem,Positive control,Temocillin
33100000-1 | 15 | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | 6: Placi Campylobacter program de supraveghere UE; bucată 1 x 10 plăci, 6 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Chloramphenicol,Ciprofloxacin,Ertapenem,Erythromycin,Gentamicin, Positive Control,Tetracycline
33100000-1 | 16 | Capete de dozare | Capete de dozare | 6: Capete de dozare 10 x10; compatibile cu compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 17 | Apa sterila | Apa sterila | 6: Apa sterila bucată=100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 18 | Mueller Hinton Bulion | Mueller Hinton Bulion | 6: Mueller Hinton Bulion bucată =100 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 19 | Mueller Hinton Bulion | Mueller Hinton Bulion | 6: Mueller Hinton Bulion bucată=100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 20 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | 6: Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala; bucată=10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 21 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | 6: Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata; bucată=10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 22 | YST Broth | YST Broth | 6: YST Broth; bucată= 10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 23 | HTM Bulion | HTM Bulion | 6: HTM Bulionbucată =10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 24 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | 6: Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacterianăImipenem + Phenylboronic acid Bucată = set cu 20 teste
33100000-1 | 25 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | 6: Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană Bucata= set cu 20 teste
33100000-1 | 26 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | 6: Mediul SS (Salmonella, Shigella) ; Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 27 | Oxidaza | Oxidaza | 6: Oxidaza; Tipul reagentului - Anhidru

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
33100000-1 | 1 | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Set | 10 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 6774.4419
33100000-1 | 2 | VITEK MS SMARTCALIBRANT | VITEK MS SMARTCALIBRANT | Set | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 6977.5
33100000-1 | 3 | Tube Kit pre-filled with silica (glass beads) | Tube Kit pre-filled with silica (glass beads) | Set | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 4234.0262
33100000-1 | 4 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | Set | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 41300
33100000-1 | 5 | VITEK PICKME PEN | VITEK PICKME PEN | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 606.6667
33100000-1 | 6 | Placi Gram Negative | Placi Gram Negative | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 6210
33100000-1 | 7 | Placi Candida species | Placi Candida species | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 4176
33100000-1 | 8 | Placi Streptococcus species | Placi Streptococcus species | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 4662
33100000-1 | 9 | Placi Gram Positive Enterococcus species | Placi Gram Positive Enterococcus species | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 4437
33100000-1 | 10 | Placi Gram Negative uroculturi | Placi Gram Negative uroculturi | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 5750
33100000-1 | 11 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 4437
33100000-1 | 12 | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 6210
33100000-1 | 13 | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | bucata | 11 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 34155
33100000-1 | 14 | Placi ESBL program de supraveghere UE | Placi ESBL program de supraveghere UE | bucata | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 9315
33100000-1 | 15 | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | bucata | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 6210
33100000-1 | 16 | Capete de dozare | Capete de dozare | bucata | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 6000
33100000-1 | 17 | Apa sterila | Apa sterila | bucata | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 4080
33100000-1 | 18 | Mueller Hinton Bulion | Mueller Hinton Bulion | bucata | 5 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 9900
33100000-1 | 19 | Mueller Hinton Bulion | Mueller Hinton Bulion | bucata | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 3501
33100000-1 | 20 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | bucata | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 5760
33100000-1 | 21 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | bucata | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 6014.8
33100000-1 | 22 | YST Broth | YST Broth | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 4050
33100000-1 | 23 | HTM Bulion | HTM Bulion | bucata | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 4511.1
33100000-1 | 24 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Bucată | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 13625
33100000-1 | 25 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 11547.34
33100000-1 | 26 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | kg | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 3579.6767
33100000-1 | 27 | Oxidaza | Oxidaza | Disc | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la solicitare | 2655.8891
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________