Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: Materiale electrice

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Penitenciarul nr. 4-Cricova.

2. IDNO 1006601003533.

3. Adresa or.Cricova, str.Luceafărul, 9.

4. Numărul de telefon/fax 022-453-630, 069972905.

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante      p4logistica@anp.gov.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) subdiviziune din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cantitatea/ Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 31681410-0 | Priză | 30 buc | Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împămîntare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:policarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare; | 17050,00 lei |  |
| 2. |  | Priză dublă | 10 buc | Culoarea:alb; Împămîntare:da; Intesitatea:10A; Material:policarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare; |  |  |
| 3. |  | Priză dublă cu împămîntare | 20 buc | Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împămîntare:da; Jaluzele de protecție:nu; Material:plastic; Puterea maximă:3600W; Tensiunea electrică:250V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare; Seria:octans; |  |  |
| 4. | 31681410-0 | Priză PA 16 | 30 buc | Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împămîntare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:policarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare; |  |  |
| 5. |  | Cutie pentru priză D65xH40 cu șurub | 60 buc | Adîncime de montare:40 mm; Diametrul:65 mm; Material:polipropilena; |  |  |
| 6. |  | Corp de iluminat Led | 6 buc | Clasa de protecție:20IP; CRI indici de redare a culorii:75>RA; Culoare:alb; Diametrul:300x300 mm; Flux luminos:1900; Frecvența:50Hz; Înălțime:3,6 cm; Puterea maximă:25W; Tensiune de alimentare:220 V; Tip: aplicat; Tip montaj:tavan; Unghiul de dispersie:1500; |  |  |
| 7. |  | Întrerupător automat 3P, 63A | 30 buc | Nr.poli:3; Curent nominal:63A; Tip de tensiune:A; AC(alternativ); Tensiunea nominală;230-400W; Temperatura mediului ambiantla exploatare:-250C pînă la 500C; Grad de protecție:20IP |  |  |
| 8. |  | Cablu electric VVGng | 80 m | Nr.fire:3; Secțiune:1,5 mm2; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:700C ; Temperatura mediului ambiantla exploatare:-500C pînă la 500C; Temperatura minimă la montare:-150C; Tensiunea nominală:660V; |  |  |
| 9. |  | Cablu electric VVGng | 60 m | Nr.fire:3; Secțiune:2,5 mm2; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:700C ; Temperatura mediului ambiantla exploatare:-500C pînă la 500C; Temperatura minimă la montare:-150C; Tensiunea nominală:660V; |  |  |
| 10. | 31681410-0 | Canal cablu 15x10 mm | 10 buc | Culoare:alb; Înălțime:10 mm; Lățime:15 mm; Lungime:2 m; Material:plastic; |  |  |
| 11. |  | Canal cablu 25x16 mm | 10 buc | Culoare:alb; Înălțime:16 mm; Lățime:25 mm; Lungime:2 m; Material:plastic; |  |  |
| 12. |  | Tub fluorescent T8 | 30 buc | Tip dulie:G13; Înălțime:1200mm; Putere maximă bec:36W; Tensiunea de alimentare:220V; |  |  |
| 13. |  | Tub fluorescent cu soclu G13 | 30 buc | Tip dulie:G13; Înălțime:600mm; Putere maximă bec:18W; Tensiunea de alimentare:220V; Diametrul:28 mm; |  |  |
| 14. |  | Conectare pentru cablu | 30 buc | Cablu:0,75-4,0 mm2; Tip: conexiune; Analogic (CMK-413); |  |  |
| 15. |  | Contactor 7,5 kw 18A 230V 50Hz | 3 buc | Contactor 7,5 kw/400W, 10 HP/480V, 18A, 230V, 50Hz, 3Poli. Analogic (TeSys control 960272). |  |  |
| 16. |  | Întrerupător plută 5m | 1 buc | Dimensiuni:5m; Tip material:plastic; Întrerupătoarele plută cu două funcții (golire și umplere) într-o cameră dublă impermeabilă pornesc sau opresc pompa, în funcție de dacă nivelul controlat al apei a crescut sau a scăzut. |  |  |
| 17. |  | Întrerupător de sarcină 3P 100A |  | Nr.poli:3; Curent nominal:100A; Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne:35.0 mm2; Tensiunea nominală;230-400W; Temperatura mediului ambiant la exploatare:-400C pînă la 500C; Grad de protecție:20IP |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei |  |  |  |  |  | 17050,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot.

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:livrarea bunurilor la sediul beneficiarului, se realizează de către operatorul economic în decurs de 2 zile lucrătoare din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 20 de zile din data limită de depunere a ofertelor-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 5. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat, decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice-copie confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare-copie confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor. | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerințelor inspectoratului fiscal al Republicii Moldova)-confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 8. | Declarația de eligibilitate | Completată în conformitate cu anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Informații generale despre ofertant | Format liber-confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică):nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz).

În temeiul art.19 al.3 lit.d) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, Penitenciarul

nr.4-Cricova, va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Penitenciarul nr. 4-Cricova, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu sunt.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 20 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP”.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română.

23. Alte informaţii relevante oferte alternative nu se admit.

Conducătorul grupului de lucru _____________________ Vitalie FALCĂ

L.Ș