## costul reagenților
Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei:
Denumirea licitaţiei:
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Unitatea de măsură | Costul dispozitivului fără TVA | Costul dispozitivului cu TVA | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Total
1 | Prețul ofertei fără TVA pentru poziția 1.1
2 | Prețul ofertei fără TVApentru poziția 1.2
Notă | Costul reagenților (pentru realizarea examinărilor imunohematologice în sângele donatorului/pacientului recipient) pentru dispozitivul medical de la poziția 1.1 și poziția 1.2, inclusiv componentelor necesare (cantități suficiente pentru efecturea numărului de donări calculat pe un termen de 36 luni, conform instrucțiunii de utilizare a produsului), calculate pentru numărul de donări aproximativ 72000 anual. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica costul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 3 ani, în perioada de garanție a dispozitivului medical. de divizat pe investigatii
3 | ABO- 72000,00 bucati-28 lei per bucata
4 | examinarea după sistemele AB0 (metoda încrucișată/reversă), Rh (variantele antigenului D), Kell - pentru 2400 probe;
5 | examinarea după sistemele AB0 (metoda directă, test de confirmare), Rh (variantele antigenului D), Kell - pentru 3600 probe;
6 | screeningul anticorpilor antieritrocitari imuni (pool de eritrocite standarde) pentru 2400 probe
7 | detectarea anticorpilor anti eritrocitari imuni – 1 set pentru 60 zile;
8 | identificarea anticorpilor anti eritrocitari imuni – 1 set pentru 60 zile;
9 | consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 72000 donări anual.
10 | Consumul de energie electrică al dispozitivului medical de la poziția 1.1 pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (*2,81 lei kWh ) | kw/an
11 | Consumul de energie electrică al dispozitivului medical de la poziția 1.2 pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (*2,81 lei kWh ) | kw/an
Total