# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privindachiziționareaREACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR 
(se indicăobiectulachiziției)
prinprocedura de achizițieCEREREA OFERTELOR DE PREŢURI _______
(tipulprocedurii de achiziție)

- Denumireaautoritățiicontractante: IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

- IDNO: 1008600001156

- Adresa: or. Drochia bd. N.Testemiţanu, 4/1 _

- Numărul de telefon/fax: tel/fax : 0 2522-27-88 anticamera /2-68-08 şef CS

- Adresa de e-mail și de internet a autoritățiicontractante: cs.drochia@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se vaputeaobțineaccesul la documentația de atribuire: documentația de atribuireesteanexatăîncadrulproceduriiîn SIA RSAP

- Tipulautoritățiicontractanteșiobiectul principal de activitate (dacăestecazul, mențiuneacăautoritateacontractantăeste o autoritatecentrală de achizițiesaucăachizițiaimplică o altăformă de achizițiecomună): Nu se aplică

- Cumpărătorulinvităoperatoriieconomiciinteresați, care îi pot satisfacenecesitățile, săparticipe la procedura de achizițieprivindlivrarea/prestarea/executareaurmătoarelorbunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumireabunurilorsolicitate | Unitateademăsură | Cantitatea |  | Specificareatehnicădeplinăsolicitată, Standarde de referință |  | Valoareaestimată (se vaindicapentrufiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL I Reactive pentruanalizorul automat biochimic A-25 (tip închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot I | 24900000-3 | Rotor de reacţie, 10 buc/set (consumabile pentru Analizator A 25) | set | 20 |  | **Informatia se anexeaza |  | Valoarea estimativă totală LOT I - 50 000,00 lei fără TVA |  |
| Lot I | 24900000-3 | Soluţie de spălare 1000 ml/set (consumabile pentru Analizator A 25) | ml | 1000 |  | **Informatia se anexeaza |  |  |  |
| Lot I | 24900000-3 | cholesterol HDL + calibrator (consumabile pentru Analizator A 25) | set | 2 |  | **Informatia se anexeaza |  |  |  |
| Lot I | 24900000-3 | cholesterol LDL+ calibrator (consumabile pentru Analizator A 25) | set | 2 |  | **Informatia se anexeaza |  |  |  |
| Lot I | 24900000-3 | Calibrator Factorul Reumatoid fl3ml (consumabile pentru Analizator A 25) | Flacon | 1 |  | **Informatia se anexeaza |  |  |  |
| Lot 1 | 24900000-3 | Calibrator Antistreptolizina fl 1ml (consumabile pentru Analizator A 25) | flacon | 1 |  | **Informatia se anexeaza |  |  |  |
| Lot 1 | 24900000-3 | Calibrator Proteina C reactiva (consumabile pentru Analizator A 25) | set | 1 |  | **Infotmatia se anexeaza |  |  |  |
| Lot I | 24900000-3 | Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml, Prezentarea mostrei - obligatoriu consumabile pentru Analizator A 25 | Set | 3 |  | Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml, Prezentareamostrei - obligatoriu |  |  |  |
| Lot I | 24900000-3 | BM control pentru urina consumabile pentru Analizator A 25 | Flacon | 1 |  | **Infotmatia se anexeaza |  |  |  |
| Lot I | 24900000-3 | hemoglobina glicolizata (consumabile pentru Analizator A 25) | set | 2 |  | **Infotmatia se anexeaza |  |  |  |
| ** 1. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE - copie confirmată prin ştampila şisemnătura participantului. 2. Reactivii să fie adaptaţi la Analizatorul A-25, cu certificat de confirmare de la producatorul analizorului. 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător. 4. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. 6. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 7. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat cu marcaj CE şi etichetat de producător. 8. Metodicele de adaptare pentru A-25 sunt obligatorii (prezentate odată cu oferta). 9. Ambalaj standard pentru A-25 cu prezentarea mostrei de la operatorul economic câstigător în timp de cinici zile inainte de semnarea contractului sau certificat de confirmare de la producătorul analizorului că ambalajul corespunde analizatorului A-25. 10. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 11. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductubilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). 12. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial. 13. Evaluarea se va face pe lot. Ofertantul va asigura gratuit deservirea analizatorului biochimic A-25 în mod de urgenţă (12-24 ore de la solicitare), inclusiv în zilele de odihnă Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi materialul de control v-a corespunde cu setul de reactivi, adică v-a fi de la acelaşi producător. Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). Ofertantul va prezenta certificate de compatibilitate al consumabilelor propuse pentru analizatorul A-25, eliberate de producătorul analizatorului. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial.Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reactivi pentru analizatorul hematologic MINRAY tip deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul2 | 24900000-3 | M-52 Diluent 20 l pentru analizator hematologic Minray | Butelii | 10 |  |  |  | 9698,4 |  |
| Lotul3 | 24900000-3 | M-52 Diff Lyze 4*500 ml (set) pentru analizator hematologic Minray | Flacon | 5 |  |  |  | 6453 |  |
| Lotul4 | 24900000-3 | M-52 LH Lyze. 4*100 ml(set) pentru analizator hematologic Minray | Flacon | 5 |  |  |  | 4205,25 |  |
| Lotul5 | 24900000-3 | M-53 Probe Cleaner 50 ml (fl) pentru analizator hematologic Minray | Flacon | 5 |  |  |  | 1920 |  |
| reactivi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul6 | 24900000-3 | HBsAg 96 testeinset | Set |  | 2 |  |  | 859,68 |  |
| Lotul7 | 24900000-3 | Anti HB core Ag sumar, | Set |  | 1 |  |  | 570 |  |
| Lotul8 | 24900000-3 | Anti HCV sumar | Set |  | 2 |  |  | 1397,6 |  |
| cercetarea sistemului de hemostaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul9 | 24900000-3 | Acid acetic , kg | kg | 1 |  |  |  | 48 |  |
| Lotul10 | 24900000-3 | Acid sulfosalicilic, kg | kg | 1 |  |  |  | 528 |  |
| Lotul11 | 24900000-3 | Citrat d Natriu, kg | kg | 1 |  |  |  | 120 |  |
| Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul12 | 24900000-3 | Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă cite 1000 in set, | Set | 1 |  |  |  | 495 |  |
| Lotul13 | 24900000-3 | Cuve cu bile , buc | Buc | 2000 |  | operatorulcîştigătorprezintămostreîntimp de 5 zile de la solicitare |  | 800 |  |
| Lotul14 | 24900000-3 | RPR Carbon antigen set 100 teste , set | Set | 15 |  |  |  | 1350 |  |
| Lotul15 | 24900000-3 | Vopsea Romanovschi | litri | 16 |  |  |  | 1584 |  |
| LIVRAREA LA COMANDA . TERMENUL DE VALABILITATE A REACTIVILOR CHIMICI TREBUIE SĂ FIE NU MAI MIC DE 12 LUNI DIN DATA LIVRĂRII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoareaestimativătotală pentru REACTIVI 80 028.93 lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Încazulîn care contractulesteîmpărțitpeloturi un operator economic poatedepuneoferta (se vaselecta):

- Pentrulotul 1 – pentru tot lotul, pentru restul reactivilor  – pe fiecare poziţie = lot;

- Admitereasauinterzicereaofertelor alternative: _ nu se admite_

(indicați se admitesau nu se admite)

- Termeniișicondițiile de livrare/prestare/executaresolicitați: întermen de 5 zile de la comandaCumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2019

- Contract de achizițierezervatatelierelorprotejatesaucăacestapoate fi executatnumaiîncadrulunorprograme de angajareprotejată (dupăcaz): _nu se aplică

(indicațidasaunu)

- Prestareaserviciuluiesterezervatăuneianumiteprofesiiîntemeiulunoracte cu putere de legesau al unoracte administrative (dupăcaz): __nu se aplică_

(semenționeazărespectiveleacte cu putere de legeșiacte administrative)

- Scurtadescriere a criteriilorprivindeligibilitateaoperatoriloreconomici care pot determinaeliminareaacestorași a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurileminime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiilesolicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descriereacriteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndepliniriicriteriului/cerinței: | Nivelulminim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Oferta | Formularul F3.1, Semnatșiștampilat de cătreoperatorul economic | Obligatoriu |
|  | Toate certificatele solicitate obligatoriu in lista reagentilor chimici CE | confirmate prin semnatura si stampila umeda a ofertantului | Obligatoriu |

- Motivulrecurgerii la proceduraaccelerată (încazullicitațieideschise, restrînseși al proceduriinegociate), dupăcaz_nu se aplică_

- Tehnicișiinstrumentespecifice de atribuire (dacăestecazulspecificațidacă se vautilizaacordul-cadru, sistemuldinamic de achizițiesaulicitațiaelectronică): nu se aplică_

- Condițiispeciale de care depindeîndeplinireacontractului (indicațidupăcaz): _nu se aplică_

- Criteriul de evaluareaplicatpentruadjudecareacontractului: _preţulcelmaiscăzutşicorespundereatuturorcerinţelor: Pentrulotul 1 – preţulcelmaiscăzutpentru tot lotul, şicorespundereatuturorcerinţelor , pentru restul reactivilor – preţulcelmaiscăzutpe fiecare poziţie = lot;şicorespundereatuturorcerinţelor

- Factorii de evaluare a oferteiceleimaiavantajoase din punct de vedere economic, precumșiponderilelor:

| Nr. d/o | Denumireafactoruluideevaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenullimită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [oraexactă]Informația o găsițiîn SIA RSAP _

- pe: [data]_Informația o găsițiîn SIA RSAP_____________________

- Adresa la care trebuietransmiseofertelesaucererile de participare:

Ofertelesaucererile de participarevor fi depuse electronic prinintermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_____________

- Loculdeschideriiofertelor: _SIA RSAP___________

(SIA RSAP sauadresadeschiderii)

Oferteleîntîrziatevor fi respinse.

- Persoaneleautorizatesăasiste la deschidereaofertelor: 
Ofertanțiisaureprezentanțiiacestora au dreptulsăparticipe la deschidereaofertelor, cu excepțiacazuluicîndofertele au fostdepuseprin SIA “RSAP”.

- Limbasaulimbileîn care trebuieredactateofertelesaucererile de participare: _Limbaromână_

- Respectivul contract se referă la un proiectși/sau program finanțat din fonduri ale UniuniiEuropene: _nu se aplică__

(sespecificădenumireaproiectuluiși/sauprogramului)

- Denumireașiadresaorganismului competent de soluționare a contestațiilor:

AgențiaNaționalăpentruSoluționareaContestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefancel Mare șiSfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicăriloranterioareînJurnalulOficial al UniuniiEuropeneprivindcontractul (contractele) la care se referăanunțul respective (dacăestecazul):_nu se aplică_______

- Încazulachizițiilorperiodice, calendarulestimatpentrupublicareaanunțurilorviitoare:_nu se aplică_

- Data publicăriianunțului de intențiesau, dupăcaz, precizareacă nu a fostpublicat un astfel de anunţ:__Nu a fostpublicat un astfel de anunţ_

- Data transmiteriisprepublicare a anunțului de participare:_03.10.2019

- Încadrulprocedurii de achizițiepublică se vautiliza/accepta:

| Denumireainstrumentuluielectronic | Se vautiliza/acceptasau nu |
| --- | --- |
| depunereaelectronică a ofertelorsau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemuldecomenzielectronice | Nu se acceptă |
| facturareaelectronică | Se acceptă |
| plățileelectronice | Se acceptă |

- Contractulintră sub incidențaAcorduluiprivindachizițiileguvernamentale al OrganizațieiMondiale a Comerțului (numaiîncazulanunțurilortransmisesprepublicareînJurnalulOficial al UniuniiEuropene): _nu se aplică__________

(sespecifică da sau nu)

- Alteinformațiirelevante: ______________________________________________________

Conducătorulgrupului de lucru:  Emilia LOPATENCO              L.Ș.