| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Set pentru determinarea TETRACICLINEI. |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 0.5µg/l; 1.5µg/l; 3 µg/l; 6 µg/l; 18 µg/l) (gata pentru folosire); Tampon de diluare a probei 1(gata pentru folosire); Sare tampon de spalare (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru folosire); Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . RIDA TETRACICLIN Spiking SOLUTION R3599. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: Miere : aproximativ 97%. Limita de detectie: Miere : aproximativ 3.7 µg/kg. Matrice: miere. |  |  |
| Lot 2 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD. |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard pregatite (0ng/ml; 0.0625ng/ml; 0.125ng/ml; 0.25ng/ml; 0.5ng/ml; 1.0ng/ml 2.0ng/ml) (gata pentru folosire) AHD-NP; AHD- Stoc solution (100ng/ml for spiking samples); Sample dilution buffer (gata pentru folosire); Rinsing buffer (20X concentrated); Substrat solution (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); Conjugat solution (100times concentrated); Dilution buffer (gata pentru folosire). Recuperare: 70% - 120% Limita de detectie: Tesut (carne si prodese de mare); miere;oua;lapte: - 0.2ppb. Matrice: tesut (carne, peste si produse de mare); oua;lapte. |  |  |
| Lot 3 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD. |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb) (gata pentru folosire); ; Spiking standard solution (100ppb) (gata pentru folosire); Concentrated enzime conjugate ; Enzime conjugate dilution solution(gata pentru folosire); Solution A(gata pentru folosire); ; Solution B(gata pentru folosire); 20X concentrated wash solution; 2Xconcentrated extraction solution; 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg ; Stop Solution. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperarea: 100±30%. Limita de detectie: Miere:- 0.05ppb Matrice: miere. |  |  |
| Lot 4 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI SEM. |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb, 2.7ppb; 8.1ppb), Spiking standard solution (100ppb) (gata pentru folosire); Enzim conjugate(gata pentru folosire); Antibody Solution (gata pentru folosire); Substrate Solution A(gata pentru folosire); Substrate Solution B(gata pentru folosire); Stop solution, 20X Concentrated wash solution ; 2X Concentrated extraction solution ; 2-nitrobenzaldehyde 15.1mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare : 90 ±20%. Limita de detectie: Miere : 0.2ppb Matrice: miere. |  |  |
| Lot 5 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AMOZ |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb, 2.7ppb; 8.1ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard solution (100ppb), Enzim conjugat (gata pentru folosire); Antibody solution (gata pentru folosire); Solution A (gata pentru folosire); Solution B (gata pentru folosire); Stop Solution(gata pentru folosire); 20Xconcentrated wash solution, 2 Xconcentrated extraction solution;, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 90 ± 20% Limita de detectie: Miere: 0.2ppb Matrice: miere |  |  |
| Lot 6 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AOZ. |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb;2.025 ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard solution 100ppb(gata pentru folosire); Concentrated Enzim conjugate; Enzim dilution solution(gata pentru folosire); Solution A(gata pentru folosire);, solution B, Stop solution, 20Xconcentrated wash solution, 2 Xconcentrated extraction solution;, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperarea: Miere -100 ± 20%. Limita de detectie: Miere - 0.1ppb. Matrice: miere. |  |  |
| Lot 7 Set pentru determinarea NITROIMIDAZOLES. |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 5 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.05ppb; 0.15ppb; 0.45ppb, 1.35ppb;) (gata pentru folosire); Enzime conjugate (gata pentru folosire); Antibody solution (gata pentru folosire); Substrat solution A (gata pentru folosire); Substrat solution B (gata pentru folosire); Stop solution (gata pentru folosire); 20X concentrated wash solution(gata pentru folosire); Extraction solution; Spiking Standard Solution 100ppb Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperarea: Miere – 100 ± 15%. Limita de detectie: Miere – 0.1ppb. Matrice: Miere. |  |  |
| Lot 8 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a PENICILIN G. |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb; 2.7ppb; 8.1ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard control (1ppm); Enzim conjugate(gata pentru folosire);; Antibody Solution(gata pentru folosire); Solution A(gata pentru folosire); Solution B(gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); 20X Wash concentrate solution,2 X Concentrated extraction solution. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 70% ±10% Limita de detectie: Miere: 0.1ppb; Matrice: miere. |  |  |
| Lot 9 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Ampicilin |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.2ppb; 0.6ppb; 1.8ppb; 5.4ppb; 16.2ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard control (1ppm); Enzim conjugate(gata pentru folosire);; Antibody Solution(gata pentru folosire); Solution A(gata pentru folosire); Solution B(gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); 20X Wash concentrate solution,2 X Concentrated extraction solution. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 70% ±10% Limita de detectie: Miere: 0.5ppb; Matrice: miere. |  |  |
| Lot 10 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Alfatoxin B1 |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 1.0µg/l; 5µg/l; 10 µg/l; 20 µg/l; 50 µg/l) (gata pentru folosire); Sare tampon de spalare (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru folosire); Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . RIDA Alfatoxin B1 Spiking SOLUTION R1211. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: ≥90%. Limita de detectie: Cereals 1 µg/kg. Feed 1 µg/kg Matrice: cereals, feed |  |  |
| Lot 11 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Alfatoxin B1 |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 0.02 ng/l; 0.06 ng/l, 0.2 ng/l 0.6 ng/l 1.5 ng/l) (gata pentru folosire); Antibody *1(gata pentru folosire); HRP Conjugate Antibody *2 20X Wash Solution 10X Sample Dilution Buffer Stop Buffer TMB Substrate Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 75-125%. Limita de detectie: tesut 1 µg/kg. Matrice: tesut |  |  |
| Lot 12 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Ochratoxin A |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 0.03µg/l; 0.1µg/l; 0.3µg/1.0 µg/l; 3.0 µg/l; 50 µg/l) (gata pentru folosire); Wash buffer (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . RIDA Ochratoxin A 1 Spiking Solution R1312. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 60-130%. Limita de detectie: Cereals 0.5 µg/kg. Feed 1.6 µg/kg Matrice: cereals, feed |  |  |
| Lot 13 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Ochratoxin A |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 0.1 ng/l; 0.3 ng/l, 0.9 ng/l 2.7 ng/l 8.1 ng/l) (gata pentru folosire); Antibody *1(gata pentru folosire); HRP Conjugate Antibody *2 20X Wash Solution Stop Buffer TMB Substrate Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 80-120%. Limita de detectie: tesut 1 µg/kg. Matrice: tesut |  |  |
| Lot 14 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Alfatoxin Total |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 0.05µg/l; 0.15µg/l; 0.45µg/l 1.35 µg/l; 4.05 µg/l) (gata pentru folosire); Wash buffer (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru foloire) Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . RIDA Alfatoxin Total Spiking Solution R4701. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 80-85%. Limita de detectie: Cereals , feed 1.75 µg/kg. Matrice: cereals, feed |  |  |
| Lot 15 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Zearalenon |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 5 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ppb; 50ppb, 100ppb, 200ppb, 400ppb) (gata pentru folosire); Conjugate (gata pentru folosire); Anti-zearalenon antibody Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . RIDA Zearalenon Spiking Solution R5502 Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 80-100%. Limita de detectie: Cereals , feed 17-41 µg/kg. Matrice: cereals, feed |  |  |
| Lot 16 Set rapid pentru detectarea salmonella spp. gata pentru utilizare |  |  |  | Set contine: 1. Salmonella Enrichment mediu, gata pentru utilizare. Compozitia: Peptone 10.00 g - Sodium chloride 5.0g - Phosphate buffer 5.06 g. Cutia cite 10 flacoane a cite 225 ml. Pentru 360 seturi – 360 flacoane. Supliment: Salmonella supplement – Tablets, ambalat cutie cite 120 tablets. Pentru 360 flacoane - 360 tablets. 2. Salmonella agar, medium gata pentru utilizare, Compozitia: Peptone -10.0 g; Yeast extract -5.0 g; Sodium chloride-5.0 g; Phosphate buffer-7.0 g; Selective agents -10.2 g; Chromogenic mixture- 1.0 g; Bacteriological agar-16.0 g; Opacifying agents 6.5 g; pH of the ready-to-use medium at 25°C: 7.0 ± 0.2. Ambalat in cutie a cite 120 Placi Petri (diam. 90 mm) Pentru 360 seturi – 720 placi Petri. 3. CONFIRM' Salmonella - Latex agglutination kit, ambalat in cutie cite 100 de teste. Pentru 360 seturi – 200 buc. Setul sa fie certificat si validat ISO 16140-2. |  |  |
| Lot 17 Set rapid pentru detectarea salmonella spp. |  |  |  | Set contine: 1. Salmonella Enrichment mediu, gata pentru utilizare. Compozitia: Peptone 10.00 g - Sodium chloride 5.0g - Phosphate buffer 5.06 g. Cutia cite 500 g. Pentru 360 seturi – 4 cutii. Supliment: Salmonella supplement – Tablets, ambalat cutie cite 120 tablets. . Pentru 360 flacoane - 360 tablets. 2. Salmonella agar, medium gata pentru utilizare, Compozitia: Peptone -10.0 g; Yeast extract -5.0 g; Sodium chloride-5.0 g; Phosphate buffer-7.0 g; Selective agents -10.2 g; Chromogenic mixture- 1.0 g; Bacteriological agar-16.0 g; Opacifying agents 6.5 g; pH of the ready-to-use medium at 25°C: 7.0 ± 0.2. Ambalat in cutie Cutia cite 500 g. Pentru 360 seturi – 1 cutie. 3. CONFIRM' Salmonella - Latex agglutination kit , ambalat in cutie cite 100 de teste. Pentru 360 seturi – 200 buc. Setul sa fie certificat si validat ISO 16140-2. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33100000-1 Lot 1 Set pentru determinarea TETRACICLINEI. 2 kit 2 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 2 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD. 2 Kit 2 Kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 3 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD. 1 kit 1 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 4 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI SEM. 1 kit 1 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 5 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AMOZ 2 kit 2 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 6 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AOZ. 2 kit 2 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 7 Set pentru determinarea NITROIMIDAZOLES. 1 kit 1 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 8 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a PENICILIN G. 1 kit 1 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 9 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Ampicilin 1 kit 1 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 10 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Alfatoxin B1 4 kit 4 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 11 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Alfatoxin B1 1 kit 1 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 12 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Ochratoxin A 3 kit 3 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 13 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Ochratoxin A 1 kit 1 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 14 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Alfatoxin Total 2 kit 2 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 15 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Zearalenon 1 kit 1 kit Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 16 Set rapid pentru detectarea salmonella spp. gata pentru utilizare 360 seturi 360 seturi Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 17 Set rapid pentru detectarea salmonella spp. 360 seturi 360 seturi Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)