ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE prin procedură de valoare mică

Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC IDNO: 1003600151643 Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică Obiectul achiziției: Piese pentru utilaj medical Cod CPV: 39112000-0 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării pieselor pentru utilaj medical, conform necesităţilor IMSP IMC Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Denumirea lotului U/M Cant. Descrierea lotului Valoare estimativă Lot 1// Electrod de tip – sonda coagulare sub flux de argon Buc 1 Electrod de tip – sonda coagulare sub flux de argon compatibil cu dispozitivul Lamidey Noury cu dimensiunile 73,5 mm lungime și diametrul de 5 mm cu izolare ceramica clasa IIb. 4920,00 Lot 2// Electrod de tip – sonda tăiere sub flux de argon Buc 1 Electrod de tip – sonda tăiere sub flux de argon compatibil cu dispozitivul Lamidey Noury cu dimensiunile 102,5 mm lungime și diametrul de 5 mm cu izolare ceramica clasa IIb. 6512,00 Lot 3// Piesă de mînă multifuncțională Buc 1 Piesă de mînă multifuncțională compatibil cu craniotom Aesculap Elan 4, putere de lucru 140 W, viteza unghiulară 0 - 80000 rpm, minim 2,2 Ncm, rotații dreapta stînga cu instalare și garanție minim 6 luni 58333,00 69765,00

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 30 zile de la comanda cumpărătorului.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Date despre participant Semnat electronic DA 2 F 4.1, F4.2 Semnat electronic DA 3 Certificat de atribuire a contului bancar Semnat electronic DA 4 Certificat/decizie de înregistrare Semnat electronic DA 5 Certificat CE, ISO Semnat electronic DA 6 Brosura sau Catalog Semnat electronic DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC Adresa: Burebista 93 Tel/fax: 022-55-96-46 E-mail: centrulmamei@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. Termenul de achitare: 20 zile, după livrarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc;  Tel: 022-55-96-46