| Lucrari de instalare, conectare si dare in exploatare a sistemului de semnalizare si avertizare la incendiu la Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr.1, str.Serghei Lazo nr.7, mun.Chișinău. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 364,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 364,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 3 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Прибор приемно-контрольный адресный на 4 луча | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Сенсорный дисплей Repeator | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Адресный модуль расширения на 1 луч | buc | 2,000 |
| 6 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Адресный модуль на 4 выходных реле | buc | 1,000 |
| 7 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Адресный модуль на 2 выходных реле и 2 входные зоны | buc | 1,000 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: Адресный извещатель пожарный дымовой | buc | 298,000 |
| 9 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Адресный извещатель пожарный дымовой c встроенным изолятором изолятором | buc | 10,000 |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Адресный Извещатель пожарный ручной c встроенным изолятором изолятором | buc | 28,000 |
| 11 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: Адресный извещатель пожарный тепловой | buc | 4,000 |
| 12 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Адресная Сирена с стробоскопом | buc | 20,000 |
| 13 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: GPRS передатчик | buc | 1,000 |
| 14 | 10-08-005-01 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din lemn | 100 m | 27,650 |
| 15 |  | Кабель 1х2х0.8 (КПСВЭВ-FRLS) | m | 2 720,000 |
| 16 |  | Кабель 1х2х4x0.52 (FTP-5e FRLS) | m | 45,000 |
| 17 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: Аккумуляторная батарея 12В 18А/ч | buc | 1,000 |
| 18 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile Пластиковый канал 10*20 | m | 990,000 |
| 19 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile Пластиковый канал 40*25 | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Instiintare de incendiu |  |  |
| 20 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Комбинированный микшер-усилитель | buc | 2,000 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Микрофонная консоль на 6 управляемых каналов | buc | 2,000 |
| 22 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete/tavan: громкоговоритель | buc | 174,000 |
| 23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Источник бесперебойного питания на 3000 Вт | buc | 1,000 |
| 24 | 08-01-067-7 | Instalatie (dulap) completa de condesare pe constructii montate, masa pina la 100 kg (Настенный серверный шкаф 9U) | buc | 1,000 |
| 25 | 10-08-005-01 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din lemn | 100 m | 17,600 |
| 26 |  | Кабель 1х2х1.5 (КПСВЭВ-FRLS) | m | 1 760,000 |
| 27 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile Пластиковый канал 10*20 | m | 215,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 28 |  | Прибор приемно-контрольный адресный на 4 луча | buc | 1,000 |
| 29 |  | Сенсорный дисплей Repeator | buc | 1,000 |
| 30 |  | Адресный модуль расширения на 1 луч | buc | 2,000 |
| 31 |  | Адресный модуль на 4 выходных реле | buc | 1,000 |
| 32 |  | Адресный модуль на 2 выходных реле и 2 входные зоны | buc | 1,000 |
| 33 |  | Адресный извещатель пожарный дымовой | buc | 298,000 |
| 34 |  | Адресный извещатель пожарный дымовой c встроенным изолятором изолятором | buc | 10,000 |
| 35 |  | Адресный Извещатель пожарный ручной c встроенным изолятором изолятором | buc | 28,000 |
| 36 |  | Адресный извещатель пожарный тепловой | buc | 4,000 |
| 37 |  | Адресная Сирена с стробоскопом | buc | 20,000 |
| 38 |  | GPRS передатчик | buc | 1,000 |
| 39 |  | Аккумуляторная батарея 12В 18А/ч | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Instiintare de incendiu |  |  |
| 40 |  | Комбинированный микшер-усилитель | buc | 2,000 |
| 41 |  | Микрофонная консоль на 6 управляемых каналов | buc | 2,000 |
| 42 |  | Потолочный громкоговоритель 100В 10/6/3Вт, 92 dB | buc | 48,000 |
| 43 |  | Настенный громкоговоритель 100В 6/3/1.5Вт, 82 dB | buc | 126,000 |
| 44 |  | Источник бесперебойного питания на 3000 Вт | buc | 1,000 |
| 45 |  | Настенный серверный шкаф 9U | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.