Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Echipament Industrial pentru anul 2024

prin procedura de achiziție COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https:// treime.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42000000-6 | 1.Set de vălţuire ţevi 7 buc in set, 10-19 mm | set | 1 | Conform caietului de sarcini. | 390 |
| 2. | 42000000-6 | 2.Pompa pentru fludor Yato YT82743 sau echivalent | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 35 |
| 3. | 42000000-6 | 3.Curățitor pentru ciocan de lipit H009 sau echivalent | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 59 |
| 4. | 42000000-6 | 4.Statie de reparatie cu 6 brate | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 507 |
| 5. | 42000000-6 | 5.Yato YT-76042 160 mm sau echivalent | buc | 2 | Conform caietului de sarcini. | 418 |
| 6. | 42000000-6 | 6.Yato YT-25982 18 SL/PH/PZ/TORX 2.4-8.0 T5-T10 sau echivalent | buc | 4 | Conform caietului de sarcini. | 2 636 |
| 7. | 42000000-6 | 7.Rexant 12-5022-4 plastic sau echivalent | buc | 5 | Conform caietului de sarcini. | 1 610 |
| 8. | 42000000-6 | 8.KWB 776900 100 mm sau echivalent | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 722 |
| 9. | 42000000-6 | 9.Yato YT-44676 1-13 mm sau echivalent | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 955 |
| 10. | 42000000-6 | 10.Bosch RAPIDO 125 * 22.23 mm sau echivalent | buc | 30 | Conform caietului de sarcini. | 1 272 |
| 11. | 42000000-6 | 11.KWB 49510950 sau echivalent | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 219 |
| 12. | 42000000-6 | 12.Vorel VOR78388 sau echivalent | buc | 2 | Conform caietului de sarcini. | 126 |
| 13 | 42000000-6 | 13.Aspirator umeditate NT 70/2 Me classic sau echivalent Karcher | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 9560 |
| 13 | 42000000-6 | 13.Filtru sac din fleece KFI 357 sau echivalent compatibil cu aspiratorul WD3 | buc | 5 | Conform caietului de sarcini. | 9560 |
| 13 | 42000000-6 | 13.Filtru membrană apă sau echivalent compatibil cu aspiratorul NT 70/2 Me classic | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 9560 |
| 14. | 42000000-6 | 14.Masă de călcat Braun, Karcher, Leifheit, Tefali 200 x 40 | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 2 400 |
| 15. | 42000000-6 | 15.Fier de călcat Braun, Tefal, Philips cu putere maximă consumată, W 2400, montarea cordului sferică da, lungime cablu de alimentare 2 m, tip acoperire FreeGlide 3 D, sistem de umidificare: Capacitate rezervor de apa 270 ml, jet vertical de aburi da, sistem antipicurare da, aburi continuu g/min 45.Jet de aburi continuu da, jet de aburi g/min 180, functie de pulverizare da, oprire automată da, sistem anticalc da. Oprire automată de siguranță 5-8 min deconectare.Se vor contracta doar brandurile atașate. | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 900 |
| 16. | 42000000-6 | 16.Saci pentru aspirator compatibili cu aspiratorul ofertant | buc | 100 | Conform caietului de sarcini. | 9000 |
| 16. | 42000000-6 | 16.Aspirator Karcher WD 3P 1000 W 220-240 V 17 l | buc | 1 | Conform caietului de sarcini. | 9000 |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă totală: | 31 614,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de montare/livrare maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului, costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 *În cazul în care garanția va fi emisa de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Extras din cabinetul contribuabilului SFS; confirmat prin semnatura electronică a participantului * | Obligatoriu* |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” *În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 9 | Certificat de conformitate/inofensivitate sau alt certificat ce confirmă calitatea bunurilor oferite | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat si ștampilat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu se va prezenta la livrare |
| 10 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 11 | Declarația privind valabilitatea ofertei. | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
|  | NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - Semnătura electronică se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categoric nu se va accepta semnătura electronică aplicată pe înscris. - Se vor prezenta obligatoriu linkurile la modelele ofertante. |  |  |

Documentele marcate cu * pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinite suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor  sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a operatorului economic.

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din oferta fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din valoarea contractului cu TVA

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ____________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pas minim 1%, runde - conform SIA RSAP, data - conform SIA RSAP

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: [data]_ Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractelor | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:   Fortuna Anatolie _________________________