| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Controler pentru mașina frigorifică Chiller RHOSS TCAEBY 5450 (cu montare) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 Controler pentru mașină frigorifică Chiller RHOSS TCAEBY 5450 |  |  |  |  | Controler principal pentru controlul sau dirijarea cu procesele de lucru la Chiller RHOSS TCAEBY 5450, tensiunea de alimentare 24 V, două drivere incorporate pentru controlul supapelor electronice de expansiune, port serial 1RS485, port serial 1RS485,port serial 2 RS485 master, port universal configurabil-8 ieșiri, port de întrare digital-14 terminale, ieșire analogică-4,ieșiri digitale13. Inclusiv montarea |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________