CAIET DE SARCINI

Formular Nr.3

WinCmeta

| Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare et 1,2,3 (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati) la IP Gimnaziul ,,Anton Guzun" din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Autoritatea contractantă:

Primăria s. Bulboaca r-nul Anenii Noi_

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 88,7190 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 406,9564 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 72,8100 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 139,1120 |
| 5. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,2480 |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,3000 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 51,5056 |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 256,8600 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 126,4920 |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17,9280 |
| 11. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 34,9600 |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 205,0840 |
| 13. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 69,6000 |
| 14. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 14,0160 |
| 15. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,9600 |
| 16. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 115,6500 |
| 17. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 26,7500 |
| 18. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 104,9520 |
| 19. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0800 |
| 20. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,5792 |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,6000 |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 284,7686 |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 27,3412 |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 90,5498 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 071 | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 | buc | 9,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 072 | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W | buc | 9,0000 |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0060 |
| 4. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0024 |
| 5. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,7360 |
| 6. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 38,1900 |
| 7. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 38,1900 |
| 8. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0570 |
| 9. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 9,0900 |
| 10. | 111100010003356 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp | m | 167,6325 |
| 11. | 111100010003357 | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp | m | 151,4100 |
| 12. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5700 |
| 13. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0368 |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,2862 |
| 15. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |
| 16. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,3500 |
| 17. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,8248 |
| 18. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0675 |
| 19. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
| 20. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 340,0000 |
| 21. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 21,5200 |
| 22. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 47,1000 |
| 23. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 54,3600 |
| 24. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 80,2593 |
| 25. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,1430 |
| 26. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3400 |
| 27. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,1316 |
| 28. | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0748 |
| 29. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,1508 |
| 30. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 18,2960 |
| 31. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 61,1100 |
| 32. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 64,7200 |
| 33. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,5780 |
| 34. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,6080 |
| 35. | 24302261000001 | Fuga | kg | 37,6140 |
| 36. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,3536 |
| 37. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4,2562 |
| 38. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,4036 |
| 39. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |
| 40. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 13,1820 |
| 41. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,3740 |
| 42. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,4790 |
| 43. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 17,0100 |
| 44. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 335,2000 |
| 45. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 36,8463 |
| 46. | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,4000 |
| 47. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 17,5100 |
| 48. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 18,0000 |
| 49. | 252110671839237 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (l - 0.4) | m | 9,0780 |
| 50. | 252121670100033 | Teava din otel 20 mm | m | 1,6624 |
| 51. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 5,5080 |
| 52. | 252121671705034 | Teava din material plastic 20 mm | m | 89,7600 |
| 53. | 252121672016041 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 31,9300 |
| 54. | 252121672016042 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 26,7800 |
| 55. | 252130573400757 | Canal de ventilatie din ALP d-110mm | m | 9,2718 |
| 56. | 252315671940034 | Mufa din material plastic 20 mm | buc | 6,1600 |
| 57. | 252315671943034 | Cot din material plastic 20 mm | buc | 7,0400 |
| 58. | 252315671945034 | Teu din material plastic 20 mm | buc | 62,4800 |
| 59. | 252315671946034 | Reductie din material plastic 20 mm | buc | 9,6800 |
| 60. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 114,3087 |
| 61. | 252315672103743 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm | buc | 18,0000 |
| 62. | 252315672103744 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 28,0000 |
| 63. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 148,0000 |
| 64. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,6000 |
| 65. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 9,2718 |
| 66. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 124,7400 |
| 67. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 9,2718 |
| 68. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 17,6851 |
| 69. | 262210245150023 | Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi | buc | 2,0604 |
| 70. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 17,5100 |
| 71. | 262210245320054 | Porthirtie | buc | 20,1495 |
| 72. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,1380 |
| 73. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 302,4000 |
| 74. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 059,5040 |
| 75. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0946 |
| 76. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 29,8800 |
| 77. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 239,5830 |
| 78. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 485,3520 |
| 79. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 170,6829 |
| 80. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 34,1960 |
| 81. | 266112280360158 | Tub flexibil 20 mm | m | 168,3000 |
| 82. | 266112280360159 | Tub flexibil 16 mm | m | 151,4700 |
| 83. | 26621027010001 | Placi ghips-carton 9,5 mm - rezistent la umezeala | m2 | 51,0741 |
| 84. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 4,7328 |
| 85. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,4732 |
| 86. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 6,9240 |
| 87. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 134,4600 |
| 88. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 87,9900 |
| 89. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 113,3320 |
| 90. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 5,4000 |
| 91. | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 37,8000 |
| 92. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 44,7020 |
| 93. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 107,0124 |
| 94. | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,4780 |
| 95. | 274312354902521 | Corniere din aluminiu | m | 38,6400 |
| 96. | 2746167335100 | Priza | buc | 9,1800 |
| 97. | 281123630620058 | Grila ventilatie PVC 110*110mm | buc | 9,0000 |
| 98. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 18,0000 |
| 99. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 7,7000 |
| 100. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,5625 |
| 101. | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 93,5180 |
| 102. | 2822115700000 | Radiator | buc | 6,0000 |
| 103. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1380 |
| 104. | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 18,0000 |
| 105. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 310,7920 |
| 106. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 787,5140 |
| 107. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 36,0000 |
| 108. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 148,0000 |
| 109. | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 18,0000 |
| 110. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 148,0000 |
| 111. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
| 112. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 1,3500 |
| 113. | 287511420112052 | Sapuniera | buc | 9,4536 |
| 114. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 9,1800 |
| 115. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 9,1800 |
| 116. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 18,3600 |
| 117. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 17,5100 |
| 118. | 287527411900035 | Racord olandez 20mm | buc | 40,0000 |
| 119. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 10,5600 |
| 120. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 36,7200 |
| 121. | 287527420270064 | Robinet cu dublu reglaj 1/2" | buc | 12,0000 |
| 122. | 287527420400037 | Bratara fixare 20mm | buc | 112,0000 |
| 123. | 287527420400045 | Bratara fixare 50mm | buc | 16,0000 |
| 124. | 287527420400046 | Bratara fixare 110mm | buc | 20,0000 |
| 125. | 287527440050162 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (4*36W) | buc | 9,1800 |
| 126. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,0000 |
| 127. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 9,0000 |
| 128. | 291312420210036 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 20mm | buc | 28,1680 |
| 129. | 291312420420036 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor 20mm | buc | 28,1680 |
| 130. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 17,5100 |
| 131. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 17,5100 |
| 132. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 6,0000 |
| 133. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,5280 |
| 134. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 49,7800 |
| 135. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,2734 |
| 136. | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,1850 |
| 137. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0909 |
| 138. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,8500 |
| 139. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 19,0950 |
| 140. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,8835 |
| 141. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,2800 |
| 142. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 86,0700 |
| 143. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 5,1300 |
| 144. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1425 |
| 145. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0570 |
| 146. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,6960 |
| 147. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,3700 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 45,0300 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7,6950 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,1774 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,7670 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2466 |
| 7. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 3,8072 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,6916 |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,5380 |
| 10. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,8800 |
| 11. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,5200 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,3562 |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 19,0190 |
| 14. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,2600 |
| 15. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 13,7940 |
| 16. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,7100 |
| 17. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4005 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

| Autoritatea Contractantă |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |