ANUNȚ DE PARTICIPARE [Formatul documentului nu va fi modificat]

Denumirea autorității contractante: Centrul de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale IDNO: 1007600011529 Tip procedură achiziție: Licitație deschisă Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi al procedurii negociate) [indicaţi] Nu se aplica Obiectul achiziției: Lucrări de restaurare,lucrări de fațade,reparare de acoperișuri,lucrări de reparații generale și de renovare. Cod CPV: 45454100-5,45443000-4,45453000-7. Data publicării anunțului de intenție: _____________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Tehnicii de calcul conform necesităților Centrului de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale [denumirea autorității contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat, perioada bugetară 2019 Modalități de plată: în termen de 30 zile după recepționarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și prezentarea facturii fiscale. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lotul I. Lucrări de restaurare. № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Schele 1 RpCH31D Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei m2 446,00 Capitolul 2. Lucrari de desfaceri 2 RCsJ37A Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti m2 417,00 3 RCsJ37A Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la glafuri de fereastra, nise sub ferestre si usa m2 32,80 4 RCsJ37A Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fetele laterale a pilastrilor m2 12,00 5 RCsJ37A Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la glafuri orizontale la nivelul etajelor m2 3,20 6 RCsN15A Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (cornise, dantele) m 38,00 7 RpCM33A Demontarea placajelor din placi din beton - (soclul) m2 11,22 8 RpCM33H Demontarea placajelor din caramida, exterioare (nise sub ferestrele la soclu) m2 0,60 9 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis - glafuri la pervazuri de fereastra. m 40,00 10 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis - burlane. m 45,00 11 TsH92B Incarcarea in auto deseuri cu pietre dupa desfaceri t 28,50 12 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km t 28,50 Capitolul 3. Lucrari de consolidare 13 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Centura de consolidare) kg 105,00 14 RCsU06C1 Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata m 15,00 15 RCsU05C1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat buc 28,00 16 RCsU07D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari m 15,00 17 CL26A Rame metalice gata confectionate (Consolidarea golurilor de fereastra) kg 370,00 18 RCsU06C1 Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata m 110,00 19 RCsU05C1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (piron D14 mm) buc 138,00 20 CC09D Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, , aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie , fara retea din otel - beton (sub tencuiala glafurilor de fereastra) m2 18,00 21 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv t 0,40 Capitolul 4. Finisarea fatadelor 22 RCsJ34A Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor la fatade (dupa desfaceri) m2 464,00 23 RpIzF11A Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula (zona burlanelor, soclul). m2 25,00 24 CN53A Grunduirea suprafetelor a peretilor (pereti, pilastri, glafuri de fereastra) sub tencuiala m2 464,00 25 RCsD08A Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp kg 378,00 26 RCsJ12A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti gros. 2.5 cm) m2 378,00 27 RCsJ27B Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar m2 378,00 28 RCsJ23B1 Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru refaceri totale de tencuieli (Glafuri la ferestre si usi, nise sub ferestre) m2 32,75 29 RCsJ23B1 Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru refaceri totale de tencuieli (Fetele laterale ale pilastrilor) m2 11,50 30 CK18A Montarea baghetelor la din lemn la tragerea profilurilor din mortar (baghet de reglare - la tragerea pilastrilor) m 44,00 31 RCsJ23C Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi desenate (Buiandrugi rostuite peste fereastra) m2 18,00 32 CK18A Montarea baghetelor la din lemn la tragerea profilurilor din mortar (baghet de reglare - la tragerea rosturilor la buindrugi de fereastra) m 20,00 33 CI22A Placaj din placute de beton fixate de adeziv, dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (Soclul) m2 16,21 34 CN53A Grunduirea suprafetelor a peretilor (pereti, pilastri) m2 373,30 35 CF50B Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "FASAD", la pereti, preparare manuala a mortarului. (Pereti) m2 361,80 36 CF50B Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "FASAD", la pereti, preparare manuala a mortarului. (pilastri) m2 11,50 Capitolul 5. Decor arhitectural (Cornise, profiluri trase etc) 37 R8A17C к=1,15man Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului ( К-1, sec.130x90 mm) m2 2,35 38 R8A17A Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornisa coronamentala, (К-2, sec. 130x85 mm) m2 13,55 39 R8A25A Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) ( K-1, K-2) m 4,20 40 R8A15A k=1,6 man Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) (K-1, K-2) buc 1,00 41 R8A04A Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti (pentru cornise coronamentale K-1, K-2) m2 16,53 42 R8A17A Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise (К-3, sec. 440x100 mm) m2 27,00 43 R8A25A Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (K-3) m 14,00 44 R8A15A k=2,2 man Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) (K-3) buc 1,00 45 RCsD10B Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (K-3) m 50,00 46 R8A17A Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise de soclu (К-4, sec. 190x180 mm) m2 10,50 47 R8A15A k=1.9 man Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) (K-4) buc 1,00 48 R8A25A Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (K-4) m 2,60 49 R8A17A к=1,15man Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, solbancuri la ferestre (К-5, sec. 130x80 mm) m2 4,25 50 R8A25A Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (K-5) m 3,46 51 R8A15A k=1,6 man Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (pana la 30 cm) (K-5) buc 1,00 52 RCsD10A Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (K-5) m 20,30 53 R8A17A k=1,15 man Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (Ancardament de fereastra T-1 sec. 110x135 mm ). m2 4,40 54 R8A17B k=1,15 man Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (Т-1) m2 21,90 55 R8A25A Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (T-1) m 8,25 56 R8A15A k=1,3 man Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (pana la 20 mm) (T-1) buc 1,00 57 R8A16C k=1,15 Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (С-1 dantele la fronton, sec. 190x80 mm) m2 2,81 58 R8A17A k=1,15 man Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (С-2 dantele sec. 170x90 mm). m2 12,78 59 R8A15A k=1.6 man Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) (C-1, C-2) buc 2,00 60 R8A17A k=1,15 man Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (С-3 dantele de colt, sec. 170x100 mm). m2 2,10 61 R8A15A k=1,6 man Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) (C-3) buc 1,00 62 R8A17B k=1,15 man Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (D-3 element decorativ sub pilastri, sec. 410x100x700 mm ) m2 1,75 63 R8A25A Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (D-3) m 2,50 64 R8A15A k=2,2 man Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) (D-3) buc 1,00 65 CK18A Montarea baghetelor la din lemn la tragerea profilurilor din mortar (baghet de reglare - la tragerea corniselor K1 - K5) m 56,00 66 CK18A Montarea baghetelor la din lemn la tragerea profilurilor din mortar (baghet de reglare - la tragerea dantelelor C-1, C - 2) m 21,00 Capitolul 6. Vopsitorii la fatade 67 CN53A Grunduirea suprafetelor a peretilor, pilastrilor, etc. (grund ,,Silytol Konzentat") m2 373,25 68 RCsJ27C Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet m2 373,25 69 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, pilastrilor , etc m2 373,25 70 CN53A Grunduirea suprafetelor a peretilor, pilastrilor ( tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol) m2 373,25 71 RCsR24A Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Pereti, pilastri m2 373,25 72 CN53A Grunduirea suprafetelor decorului arhitectural - profiluri trase, etc. (grund ,,Silytol Konzentat") m2 102,20 73 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele decorului arhitectural - profiluri trase, etc m2 102,20 74 CN53A Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor ( tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol) m2 102,20 75 RCsR24A Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Decor arhitectural, cornise. m2 102,20 Capitolul 7. Diverse 76 RpIzE04A1 Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil , cu latimea desfasurata pina la 30 cm .Pentru confectionarea semifabricatelor in ateliere centralizate cu utilaje adecvate (K-3 cornisa de etaj) m 50,10 77 RpIzE04A1 Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil, cu latimea desfasurata pina la 30 cm. Pentru confectionarea semifabricatelor in ateliere centralizate cu utilaje adecvate (K-5 solbancuri de fereastra) m 39,00 78 RCsI29B Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla m 44,00 79 CE17A Acoperirea ferestrelor сu polietilena m2 64,00 Capitolul 8. Curtea de lumina 80 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, (Copertine peste curtea de lumina) m2 5,00 81 RpCP45D Demontarea grilelor metalice (carcasa copertinelor) kg 20,00 82 RpCM33A Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bordura si peretii curtei de lumina) m2 6,00 83 RCsG32C Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, (bordura ) m3 0,45 84 RpCU05A1 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat buc 16,00 85 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 16,00 86 RCsI37A Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor tip LINDAB m2 10,00 87 RCsP12A Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, (Carcasa copertinei) kg 70,00 88 CN21A Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (carcasa opertinei) m2 4,00 89 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (bordura) m3 0,45 90 RpCJ12A Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Curtea de lumina) m2 7,30 91 CI22B Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm m2 14,00 92 CK26D Pervazuri (baghete) montate la ferestre sau usi din aluminiu (la trepte) m 27,00 Lotul II. Lucrări de fațade. № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Galeria si Blocul de studii 1 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis - burlane. m 11,000 2 RpCP45D Demontarea gratiilor din metal kg 96,000 3 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partiale) m2 35,000 4 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade inainte de tencuire m2 93,000 5 CF15A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane m2 93,000 6 CF50B Tencuieli cu ,,Chit de fasada" de 5 mm grosime, executate manual, la pereti, preparare manuala a mortarului. m2 93,000 7 CF17C Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 93,000 8 CK18C Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa m 105,000 9 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade m2 93,000 10 CN11B Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita m2 93,000 11 CB14A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) m2 93,000 12 CL19A Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (anterior demontate) m2 6,720 13 CN21A Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (gratii metalice) m2 6,720 14 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (anterior demontate) m 11,000 15 CK26D Pervazuri montate la ferestre din aluminiu lat.=250 mm m 5,200 Capitolul 2. Blocul Central 16 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis - burlane. m 26,000 17 RpCP45D Demontarea gratiilor din metal kg 123,000 18 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partiale) m2 44,000 19 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade inainte de tencuire m2 125,000 20 CF15A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane m2 125,000 21 CF50B Tencuieli cu ,,Chit de fasada" de 5 mm grosime, executate manual, la pereti, preparare manuala a mortarului. m2 125,000 22 CF17C Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 125,000 23 CK18C Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa m 70,000 24 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade m2 125,000 25 CN11B Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita m2 125,000 26 CB14A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) m2 125,000 27 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (anterior demontate) m 26,000 28 CK26D Pervazuri montate la ferestre din aluminiu lat.=250 mm m 10,400 29 CL19A Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (anterior demontate) m2 9,600 30 CN21A Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (gratii metalice) m2 9,600 Capitolul 3. Blocul B 31 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis - burlane. m 66,000 32 RpCI42A Demontarea glafurilor din tabla zincata m 48,000 33 RpCG29C Demolarea peretilor de zidarie din BCA m3 0,600 34 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partiale) m2 160,000 35 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade inainte de tencuire m2 414,000 36 CF15A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane m2 414,000 37 CF50B Tencuieli cu ,,Chit de fasada" de 5 mm grosime, executate manual, la pereti, preparare manuala a mortarului. m2 414,000 38 CF17C Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 414,000 39 CK18C Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa m 253,000 40 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade m2 414,000 41 CN11B Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita m2 414,000 42 CB14A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) m2 414,000 43 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (anterior demontate) m 66,000 44 CK26D Pervazuri montate la ferestre din aluminiu lat.=250 mm m 48,000 45 RpCU09C Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg t 3,000 46 TsH92B Incarcarea in auto gunoi din constructie t 3,000 47 TsI50A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km t 3,000

Lotul III. Lucrări de reparații generale și de renovare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre) | m2 | 10,32 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc | m2 | 29,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 29,00 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 110,70 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 121,00 |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 11,76 |
| 7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 8 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc | 2,00 |
| 11 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize) | buc | 4,00 |
| 12 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 16,00 |
| 13 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25 mm | m | 9,00 |
| 14 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50 mm | m | 6,00 |
| 15 | RpSB05B | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm | buc | 2,00 |
| 16 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 12,00 |
| 17 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 50 mm | m | 8,00 |
| 18 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi | buc | 2,00 |
| 19 | RpSC14A | Demontarea uscatorului de mini | buc | 2,00 |
| 20 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 10,25 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi din constructie | t | 10,25 |
| 22 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 10,25 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 121,00 |
| 24 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 1,25 |
| 25 | CF02B k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm) | m2 | 121,00 |
| 26 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 121,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 27 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 29,00 |
| 28 | СF59D | Corob din ghips-carton hidrofug | m2 | 4,80 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 33,80 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 33,80 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,80 |
| 32 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 18,00 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 20x20 | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Articole de timplarie |  |  |
| 34 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 1,62 |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,12 |
| 36 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 24,40 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardosele |  |  |
| 37 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu ruberoid, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 35,00 |
| 38 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 29,00 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,00 |
| 40 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 29,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Apeduct |  |  |
| 41 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 32,00 |
| 42 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - MP | buc | 18,00 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,00 |
| 44 | SD15A | Furtun de 50 cm | buc | 6,00 |
| 45 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 8,00 |
| 46 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,00 |
| 47 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 25,00 |
| 48 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Canalizarea interioara |  |  |
| 49 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |
| 50 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular | buc | 6,00 |
| 51 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 52 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
| 53 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |
| 54 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 55 | SB24D | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm Trap | buc | 4,00 |
| 56 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Sistema de incalzire |  |  |
| 57 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 mm | m | 6,00 |
| 58 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm | m | 9,00 |
| 59 | IC30G | Cot din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 57 mm | buc | 6,00 |
| 60 | IC30D | Cot din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25 mm | buc | 10,00 |
| 61 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 22 500x1000 | buc | 4,00 |
| 62 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 63 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 64 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 8,00 |
| 65 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 12,00 |
| 66 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2. Electricitate |  |  |
| 67 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm | m | 46,00 |
| 68 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2.5 mm | m | 30,00 |
| 69 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm | m | 35,00 |
| 70 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc | 4,00 |
| 71 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 4,00 |
| 72 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare | buc | 2,00 |
| 73 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi | buc | 6,00 |
| 74 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 75 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 12,00 |
| 76 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 6,00 |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.  Nu se aplica

- Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] de achiziționare a lucrărilor.

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 15 zile din momentul aprobării contractului de către Agenţia de Achiziţii Publice

- Termenul de valabilitate a contractului : _31 .12. 2019

- Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: : mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa 48, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe loturi 16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ, fără TVA, pe loturi Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplica ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu vor fi acceptate. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplica Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Obligativitatea 1 Imputernicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Da 2 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.1. Nu 3 Garanția pentru ofertă Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.2. Nu 4 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere. Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.4. Da 5 Declarație privind situația personală a operatorului economic. Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.5. Da 6 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Da 7 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Da 8 Licenta de activitate, pentru cazul când se licenţiază genul de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da 9 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3. Da 10 Raport Financiar pentru anul 2018 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da 11 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14 250 000 lei. Da 12 Recomandări la contractele prezentate de livrare a bunurilor în ultimii 2 ani Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Da 13 Autorizația de la producătorul echipamentului pentru livrarea bunurilor din cadrul procedurii de achiziții respective. Pentru pozițiile 1. Copiile. Confirmate prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. NU Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale Adresa: mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa 48 Tel: 069996688; 022532531 Fax: 022537834 E-mail:nicolaemorarescu0@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Morarescu Nicolae_ Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ștampilat, urmează a fi prezentate: Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: pînă la:informația o găsiți în SIA RSAP______________________________ pe:informația o găsiți în SIA RSAP _________________________________ Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________ Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Ofertele întârziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. Termenul de valabilitate a ofertelor: 12 zile Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat Garanția pentru ofertă: Nu se aplica Garanţia de bună execuţie a contractului: Garanția de ofertă Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere Nu se cere. Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Altele ____________________________________________________________________ Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ________________L.Ș.

Ex.Morarescu Nicolae

tel. 069996688;  022532531