## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților (repetat 2) (inclusiv consumabile) conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 1 | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 1 | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), cu un Dosar de înregistrare în care sunt incluse toate EN-urile și cerințele tehnice solicitate mai sus; Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 2 | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 16615 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 2 | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 16615 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 3 | Dezinfecția si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele | Dezinfecția si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 4 | 18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | 18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs gel, gata pentru utilizare (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) - Expoziția: dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde, dezinfecția chirurgicală - ≤ 2x45 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 4 | 18.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L | 18.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs gel, gata pentru utilizare (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) - Expoziția: dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde, dezinfecția chirurgicală - ≤ 2x45 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 5 | Soluție de training sau testare a dezinfecției mîînilor | Soluție de training sau testare a dezinfecției mîînilor | 6: Cerinţe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli, component fluorescent - produs gel, gata de utilizare Certificări: - Test dermatologic - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an
24455000-8 | 6 | Clorură de var | Clorură de var | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Clor activ 28-30%, pulbere Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126. - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 7 | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 5 litri | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 5 litri | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid, să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri/ kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 8 | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 1 litru (inclusiv) | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 1 litru (inclusiv) | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid, să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 Litru/kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 9 | Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Declarație de conformitate pentru utilizarea în contact cu alimentele - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 10 | 19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L | 19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L | 6: Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs lichid, gata pentru utilizare - Expoziția: dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde, dezinfecția chirurgicală - ≤ 2x45 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților (repetat 2) (inclusiv consumabile) conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1 | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | Litri soluție de lucru | 2080730 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 499375.2
24455000-8 | 1 | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | Litri soluție de lucru | 1343411 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 443325.63
24455000-8 | 2 | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | Litri soluție de lucru | 3768820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600485.8
24455000-8 | 2 | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | Litri soluție de lucru | 1414235 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1753651.4
24455000-8 | 3 | Dezinfecția si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele | Dezinfecția si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele | Bucată | 1765210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1359211.7
24455000-8 | 4 | 18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | 18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | Litri | 3045 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140344.05
24455000-8 | 4 | 18.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L | 18.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L | Litri | 5358 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 162508.14
24455000-8 | 5 | Soluție de training sau testare a dezinfecției mîînilor | Soluție de training sau testare a dezinfecției mîînilor | Litri | 428 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 128400
24455000-8 | 6 | Clorură de var | Clorură de var | Kg | 26900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 470750
24455000-8 | 7 | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 5 litri | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 5 litri | Litri | 31207 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 296310.465
24455000-8 | 8 | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 1 litru (inclusiv) | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 1 litru (inclusiv) | Litri | 12250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 122500
24455000-8 | 9 | Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | Litri | 1441900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 879559
24455000-8 | 10 | 19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L | 19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L | Litri | 128 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5866.24
8862287.625

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________