## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Canti - tatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de prestare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lot 1. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv serviciile de montare/instalare)
1.1 | 32323500-8 | Cameră video (internă) | 4 Megapixeli H.265/H.264 CMOS. 2560×1440 @20fps. Rezoluție: (20fps@1080P)1920×1080. Full-HD în timp real! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocalizarea), trecerea liniilor, detectarea intruziunilor. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 98°). Microfon și difuzor încorporate pentru comunicare în două sensuri. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suport carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V± 25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. Termen de garanție minim 3 ani. |  | buc | 4 |  |  | 0 | 0 | În decurs de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
1.2 |  | Registrator video | Număr de canale 16. Înregistrarea și redarea a până la 16 camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 192 Mbps), cu DualStream. Instalarea a până la 2 HDD / SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), ActiveSearch, HeatMap, Teleport. Opțiune (vândută separat): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, analize de descărcare. Termen de garanție minim 3 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 |  | Switch PoE | Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. Termen de garanție minim 3 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.4 |  | Hard disk | Capacitate 6TB, factor de formă de 3,5”, SATA 6 Gb/s, AllFrame și tehnologie avansată de format, consum de energie 5,30 W (max.), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm , greutate 750 g. Termen de garanție minim 2 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.5 |  | Elemente de fixare | Elemente de fixare |  | set | 4 |  |  | 0 | 0
1.6 |  | Conectoare | RJ-45. |  | buc | 50 |  |  | 0 | 0
1.7 |  | Cablu | P/u transmiterea datelor. Tip: extern. Categoria: UTP 5e. Material fire: cupru |  | m | 305 |  |  | 0 | 0
1.8 |  | Canal plastic | Dimensiuni: 25x16 |  | m | 30 |  |  | 0 | 0
1.9 |  | Servicii de instalare, montare și setare | Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv trasarea de cablu) si punerea in funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic |  | serviciu | 1 |  |  | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 0 | 0