| Anexa nr.1 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Servicii de înlocuire a membranei din PVC la bazinul pentru proceduri la IMSP Policlinica de Stat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de înlocuire a membranei din PVC la bazinul pentru proceduri la IMSP Policlinica de Stat |  |  |  | - Desfacerea bazinului din PVC - Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Liner PVC ELBTAL ADRIABLAU 1,5 mm sau analog), la pardoseli - Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Liner PVC ELBTAL ADRIABLAU 1,5 mm sau analog) - Demontarea și montarea la loc a suportului (excludere material) - Demontareaunui bloc de filtrare a apei - Montarea blocului cu filtru la loc (excludere material) |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |