Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea: Servicii de reparație a dispozitivelor medicale – 2024

prin procedura de achiziție

Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1709618948206/21181755 conform SIA RSAP M-Tender 
    *Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO:   1003600152606

- Adresa:  mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

- Numărul de telefon/fax:  (022) 250-809 Moisenco Cristina (specialist achiziții publice), 068-026-999 Constantin Pîntea – persoana responsabilă.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrăr. solicitate | U/M | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (p/u fiecare lot în parte) lei MD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50421000-2 | 1. Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-H185, Olympus | buc | 2 | - Schimbarea capului distal. Reparație Video gastroscop cu un canal “Olympus GIF-H185” prin schimbarea capului distal | 20 000,00 |
|  |  |  | buc | 2 | - Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video gastroscop cu un canal “Olympus GIF-H185” prin schimbarea canalului instrumentar | 20 000,00 |
|  |  |  | buc | 2 | - Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video gastroscop cu un canal “Olympus GIF-H185” prin schimbarea cauciucului capului distal A | 20 000,00 |
| 2 |  | 2. Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-2TH180, Olympus | buc | 2 | - Schimbarea capului distal. Reparație Video gastroscop cu două canale “Olympus GIF-2TH180” prin schimbarea capului distal | 20 000,00 |
|  |  |  | buc | 2 | - Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video gastroscop cu două canale “Olympus GIF-2TH180” prin schimbarea canalului instrumentar | 20 000,00 |
|  |  |  | buc | 2 | - Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video gastroscop cu două canale “Olympus GIF-2TH180” prin schimbarea cauciucului capului distal A. | 20 000,00 |
| 3 |  | 3. Lucrări de reparație și ajustare a duodenoscopului "TJF-Q180V, Olimpus" | buc | 1 | 3.1. Schimbarea capului distal. Reparație Video duodenoscop “Olimpus TJF-Q180V” prin schimbarea capului distal. | 10 000,00 |
|  |  |  | buc | 1 | 3.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video duodenoscop “Olimpus TJF-Q180V” prin schimbarea canalului instrumentar. | 10 000,00 |
|  |  |  | buc | 1 | 3.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video duodenoscop “Olimpus TJF-Q180V” prin schimbarea cauciucului capului distal A. | 10 000,00 |
| 4 |  | 4. Lucrări de reparație și ajustare a video colonoscopului CF-H185L, Olympus | buc | 2 | 4.1. Schimbarea capului distal. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin schimbarea capului distal. | 20 000,00 |
|  |  |  | buc | 2 | 4.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin schimbarea canalului instrumentar. | 20 000,00 |
|  |  |  | buc | 2 | 4.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin schimbarea cauciucului capului distal A. | 20 000,00 |
| 5 |  | 5. Fibrobronhoscop flexibil "FB-18V, Pentax Medical" | buc | 1 | 5. Lucrări de reparație a fibrobronhoscopului flexibil "FB-18V, Pentax Medical" 1.1. Schimbarea cauciucului capului distal; 1.2. Schimbarea parții de angulație; 1.3. Schimbarea canalului instrumentar; Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni. | 127 000,00 |
| 6 |  | 6. Microscop neurochirurgical "OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss" | buc | 1 | 6. Lucrări de reparație și ajustare a opticii "f 170 / f 260, Carl Zeiss Meditec AG". Optică "f 170 / f 260 (303771-9020-000), Carl Zeiss Meditec AG" 1.1. Reparația și ajustarea sistemului de fixare / suspensie, astfel încât optica să se mențină în poziția setată de utilizator; Termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni | 20 000,00 |
| 7 |  | 7. Lucrări de reparație și ajustare a dispozitivului radiologic C-arm "Opescope Acteno, Shimadzu" | buc | 1 | X-Ray Mobil "XFM, ItalRay" 1.1. Amortizatoare p/u brat sistem; 1.2. UPS sistem XFM, Code:#SCE034; 1.3. Detector digital wireless 17x17inch; Termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni | 625 080,00 |
| Total |  |  |  |  |  | 982 080,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: la comandă, după necesități, în termen de 15 zile pe parcursul anului 2023 Incoterms DDP 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: din data semnării până la 31 decembrie 2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA. | 1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau 2) transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021- Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de școlarizare a inginerului emis de producător pe modelul /grupul de modele menționat supus deservirii tehnice), tradus în limba de stat (la loturile nr.1-7). | copie - Confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Adeverință de înregistrare eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice ( la lotul nr. 7 ) | copie - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Autorizație de la producător | copie - confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu La solicitare |
| 10 | Scrisoare de garanție | Prestatorul de servicii va garanta: -buna execuție a lucrărilor și restituirea prejudiciului în cazul unor lucrări necalitative; - că pesele de schimb sunt compatibile cu echipamentul Beneficiarului și Prestatorul va asigura buna efectuare a lucrărilor și în final dispozitivul în cauză va fi funcțional conform cerințelor tehnice- confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 11 | Cerință obligatorie | Piesele necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. | Obligatoriu |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020). | - În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 13 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |

- Garanția pentru ofertă, emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 1 % fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416),  cuantumul 5% cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta naționlă MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespunder cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  conform SIA RSAP

- -     pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 17    din 01.03.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:                                               Diana Manea