ANUNŢ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor

1. Denumirea contractului:                  Baza păstrare tehnică, armament şi patrimoniu militar

2. IDNO:                                              1008601001474

3. Obiectul achiziţiei                            Structuri și materiale de construcții; produse auxiliare pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                constucții (cu excepția aparatelor electrice)

4. Cod CPV:                                         44000000-0

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării materialelor de tehnică sanitară, conform necesităţilor Bazei păstrare, tehnică armament şi patrimoniu militar (în continuare Cumpărător) pentru anul 2021.

Cumpărător invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

Materiale de tehnică sanitară

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/m | Cantitatea | Pretul estimat, lei f/r TVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44621111-0 | Radiator din oțel CORAD TIP22 500x1200 | buc. | 22 | 29333,33 |  |  |
| 2. | 44621111-0 | Radiator din oțel CORAD TIP22 500x1400 | buc. | 4 | 5933,33 |  |  |
| 3. | 44163121-4 | Conductă din polipropilenă PP-R Ø32 PN25(4 metri) | buc. | 100 | 3583,33 |  |  |
| 4. | 44163121-4 | Conductă din polipropilenă PP-R Ø25 PN25(4 metri) | buc. | 120 | 2600,00 |  |  |
| 5. | 44163121-4 | Conductă din polipropilenă PP-R Ø20 PN25(4 metri) | buc. | 40 | 566,67 |  |  |
| 6. | 44411100-5 | Robinet tur colțar 1/2 | buc. | 26 | 1646,67 |  |  |
| 7. | 44411100-5 | Robinet retur colțar 1/2 | buc. | 26 | 1646,67 |  |  |
| 8. | 42122000-0 | Pompă OP-25 – 80 ICLFIP44TF1100C | buc. | 2 | 8333,33 |  |  |
| 9. | 44411700-1 | Vas de expansiune 50 litri. | buc. | 1 | 833,33 |  |  |
| 10. | 44411100-5 | Robinet cu sferă 1 1/4 (Ø32, mama,tata) | buc. | 4 | 933,33 |  |  |
| 11. | 44411000-4 | Filtru Y 1 1/4 | buc. | 2 | 233,33 |  |  |
| 12. | 44115200-1 | Teu PP-R Ø32 | buc. | 26 | 173,33 |  |  |
| 13. | 44115200-1 | Teu PP-R Ø25 | buc. | 26 | 130,00 |  |  |
| 14. | 44115200-1 | Cot PP-R 900 Ø32 | buc. | 20 | 100,00 |  |  |
| 15. | 44115200-1 | Cot PP-R 450 Ø32 | buc. | 10 | 50,00 |  |  |
| 16. | 44115200-1 | Cot PP-R 900 Ø20 | buc. | 80 | 133,33 |  |  |
| 17. | 44115200-1 | Cot PP-R 450 Ø20 | buc. | 20 | 33,33 |  |  |
| Suma fără TVA, lei |  |  |  |  |  | 56263,31 |  |

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

DENUMIREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: Baza păstrare tehnică, armament şi patrimoniu militar:

ADRESA:  raionul Floreşti,oraşul Floreşti strada Mihai Viteazul 34A:

TELEFON: 079706196, 069723005:

NUMELE ŞI FUNCŢIA PERSOANEI RESPONSABILE: Alexandru Vişnevschi, ofiţer superior (şef serviciu auto tehnică şi blindate, carburanţi –lubrifianţi).

Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE ESTE: asigurare executării întregului pachet de cerinţe cu cea mai mare reducere faţă de preţurile de pe site-ul oficial al ofertantului.

CONDIŢII DE LIVRAREA A BUNURILOR: la sediul autorităţii contractante, în termen de 30 zile de la data semnării contractului.

OFERTA VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: Certificat de înregistrare a întreprinderii (copia), confirmînd prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului.

TERMENUL DE VALABILITATE A OFERTELOR:  30 de zile.

GARANȚIA PENTRU OFERTĂ: Nu se cere.

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI, FĂRĂ TVA, LEI:  56263,31lei.

CONDUCĂTOR GRUPULUI DE LUCRU: maior                                   Eduard RÎŞNEAC

EXECUTOR: Alexandru Vişnevschi

TELEFON: 079706196, tel./fax 025020902.