| CCD Sectia chirurgie | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB29D K=2 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,38 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 11,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RCsB29K K=8 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,91 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RCsB29B K=8 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,03 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 2,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,80 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 4,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale de constructie) |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,80 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 4,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI51B10 |  | Transportarea deseuri de constructie |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sectia Chirurgie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RCsR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la pardoseli |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 12,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCK42E |  | Desfacerea plinte din beton |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCO56B |  | Demontari panourilor ,,Amstrong" |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 70,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 70,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) intr-un strat in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 1,24 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri la ferestre |  |  | m |  | 6,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 6,82 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,58 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 438,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,37 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 31,65 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 307,50 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 600,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 157,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 575,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 12,50 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 87,50 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 12 000,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 7 000,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 675,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 37,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 123,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 37,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 137,50 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 100,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 125,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 12,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG09A |  | Baghete la tavan 20 / 20mm latime |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 55,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Bghete decorative 20 / 20mm |  |  | m |  | 102,00 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,50 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CI17B |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, placi PAL melaminat 18mm gorsime cu latimea de 30 cm pe perimetrul coridorului |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 69,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | PAL melaminat 18mm grosime |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2010212906648 |  | Sipci de lemn 38x58 mm |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK07B |  | Bare din lemn montate la usi sau ferestre. Utilaj pentru ridicat mortar, Norma de consum se include 0. |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2010212946000 |  | Bare din lemn pentru prinderea usilor |  |  | m |  | 31,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF50A K=3 |  | Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la Grinda transversala (Righeli). |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 642,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 27,90 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 28,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CF52A K=3 |  | Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la Grinda transversala (Righeli), preparare mecanica a mortarului |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 29,25 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 321,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 13,95 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 14,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat din aluminiu la colturi la Grinda transversala |  |  | m |  | 64,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,64 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 67,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 384,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat din aluminiu la colturi la tocurile usilor |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 28,60 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 115,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 660,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la Grinda transversala (Righeli) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm la Grinda transversala (Righeli) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 20,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 47,47 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la Grinda transversala (Righeli) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la Grinda transversala (Righeli) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 240,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 142,80 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 42,00 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 630,00 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 122,40 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 132,00 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  | m2 |  | 126,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Birou 307 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din Linoleum |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,75 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 772,65 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 585,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,89 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 25,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 25,25 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 1200 mm culoare deschisa, inclusiv stratul suport din mortar adeziv |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 208,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,20 |  |  |
|  | 2661112800700-2 |  | Placi sau piscoturi de gresie 900x900mm |  |  | m2 |  | 82,40 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 324,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 600,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 72,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CI06C4 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 600x1200mm, H - 1,80m |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 85,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2670112203000-1 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm, |  |  | m2 |  | 31,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 600,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) intr-un strat, la pervaz |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 1,24 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 4,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,46 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 22,05 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 126,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,83 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 175,32 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 12,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 23,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 |  |  | m2 |  | 21,21 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 21,21 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC 60mm |  |  | m |  | 18,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 276,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 5 760,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 3 360,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 324,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 124,15 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 68,25 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 59,74 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 143,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 152,75 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 49,24 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 17,62 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,69 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 107,25 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 052,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor si tavan |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 64,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 130,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 23,40 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 15,60 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 15,60 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 22,10 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG09A |  | Baghete la tavan 20 / 20mm latime |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 27,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Bghete decorative 20 / 20mm |  |  | m |  | 51,00 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,25 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 307 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Biroul 308 / 309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CF02A K=3 |  | Tencuieli interioare de 6 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 105,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,68 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 330,75 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 378,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,73 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul la pereti din beton |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 6,30 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 5,95 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) intr-un strat, la pervaz |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 3,24 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 20 x 30 cm, executate in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 17,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 8,19 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,12 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 156,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,57 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 31,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CK18B |  | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini |  |  | m |  | 19,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,14 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 2521106718391-2 |  | Cornier din mase plastice oval |  |  | m |  | 20,47 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,50 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 52,50 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 45,95 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 117,50 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 37,88 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,55 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,38 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 82,50 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 809,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 8,50 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CG09A |  | Baghete la tavan 20 / 20mm latime |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 19,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Bghete decorative 20 / 20mm |  |  | m |  | 35,70 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,38 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 308 / 309 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Biroul 310 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4.1. Birou |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,89 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CD05B1 |  | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diametrul 6 mm, 1 bara la fiecare rind. |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2020142961000 |  | Placi BCA |  |  | m3 |  | 1,97 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,12 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 7,02 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 8,20 |  |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 63,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,46 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 365,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 52,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 53,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 40,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 |  |  | m2 |  | 37,12 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 37,12 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC 60mm |  |  | m |  | 31,81 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,02 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 78,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 66,85 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 36,75 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 32,16 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 77,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 82,25 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 26,51 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 9,49 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,06 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 57,75 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 566,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 95,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 218,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 4,75 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 33,25 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 85,50 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 4 560,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 2 660,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 256,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 59,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul la tavan |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 6,30 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 5,95 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti |  |  | m2 |  | 95,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 52,25 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 38,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,70 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 47,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CG09A |  | Baghete la tavan 20 / 20mm latime |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Bghete decorative 20 / 20mm |  |  | m |  | 30,60 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 20x25 cm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 20 x 25cm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4.2. Grup sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 42,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,31 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 910,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | IzF11A |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Grosime medie 200mm (Kерамзит). |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,97 |  |  |
|  | 2710912611607 |  | Kерамзит |  |  | kg |  | 436,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CE13A |  | Invelitori hidroizolante din membrane bituminoase ,,Linocrom" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul I inferior |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 26821326004701-1 |  | ,,Linocrom" strat inferior |  |  | m2 |  | 6,04 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 mm culoare deschisa, inclusiv stratul suport din mortar adeziv |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,45 |  |  |
|  | 2661112800700-2 |  | Placi sau piscoturi de gresie 900x900mm |  |  | m2 |  | 5,15 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 20,25 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CF05A K=2 |  | Tencuieli interioare de 6 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 115,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 24,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,19 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 700,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 126,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,59 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 26,60 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 164,50 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CI06C4 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 99,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2670112203000-1 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm, |  |  | m2 |  | 36,75 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,00 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 700,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 140,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,55 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 5,25 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 4,59 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 11,75 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 3,79 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 8,25 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 80,95 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul la tavan |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2875114203870 |  | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,08 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet complet echipat, cu rezervor si colac |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | SB09F |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  |  | m |  | 5,15 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | SB09E |  | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot, canalizare D110mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,31 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | SA14B |  | Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 25212167170504 |  | Teava din material plastic D20mm Fiberglass |  |  | m |  | 10,20 |  |  |
|  | 25231567194304 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | m |  | 5,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | SB09C |  | Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2523156721037-2 |  | Cot canalizare d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | SB09C |  | Teu canalizare avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2523156721037-3 |  | Teu canalizare d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 310 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Biroul 311 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 4,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 585,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,89 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 22,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 22,72 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 |  |  | m2 |  | 15,91 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 15,91 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC 60mm |  |  | m |  | 13,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) intr-un strat in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 2,70 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 29,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 115,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 17,50 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 400,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 400,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 135,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,65 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 15,75 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 13,78 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 35,25 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 11,36 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 4,06 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,31 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 24,75 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 242,85 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 29,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 10,80 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CG09A |  | Baghete la tavan 20 / 20mm latime |  |  | m |  | 14,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Bghete decorative 20 / 20mm |  |  | m |  | 14,79 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,81 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 1,74 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 20x25 cm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 20 x 25cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv 7cm grosime |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 21,42 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 6,30 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 126,00 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, 300x200mm |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 6,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 2,36 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 311 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Biroul 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | RCsB29D K=10 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RpCO56B |  | Demontari: Gipscarton vechi |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 8,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 780,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 30,30 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23,80 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 7,00 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 105,00 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 20,40 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) intr-un strat in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 2,70 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,86 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 37,99 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 2,74 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,20 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 18,38 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 47,00 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 15,15 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 5,42 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 323,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | CI06C4 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 600x1200mm, H - 1,80m |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 99,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2670112203000-1 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm, |  |  | m2 |  | 36,75 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,00 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 700,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 140,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | CK18B |  | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,40 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 2521106718391-2 |  | Cornier din mase plastice oval |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 22,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 8,10 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 7,65 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 312 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. Biroul 313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,90 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 14,52 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 63,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,46 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 365,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 52,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 53,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,90 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 14,52 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 1200 mm |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 38,50 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm |  |  | m2 |  | 36,41 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 226,24 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,49 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 707,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,02 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 78,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 196,57 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 115,50 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 80,85 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 242,00 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 113,30 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 258,50 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 83,32 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 29,81 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,62 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 420,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,30 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 31,50 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 27,57 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 66,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 70,50 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 22,72 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 8,13 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,62 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 49,50 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 485,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 135,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 20,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 135,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 66,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 135,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 20,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 135,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 135,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 24,30 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 16,20 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 16,20 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 22,95 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 67,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | CG09A |  | Baghete la tavan 20 / 20mm latime |  |  | m |  | 31,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 17,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Bghete decorative 20 / 20mm |  |  | m |  | 32,13 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,94 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 3,78 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 20 x 30 cm |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 101,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 47,25 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 900,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 180,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 20x25 cm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 20 x 25cm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 313 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia Chirurgie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Antreu casa liftului |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | RpCO56B |  | Demontari panourilor ,,Amstrong" |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | RCsR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) intr-un strat in jurul tocurilor la ferestre si usi |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,54 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 4,56 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,76 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 27,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 156,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 3,30 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,35 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 160,71 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 11,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,05 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 115,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 17,50 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 400,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 400,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 135,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 24,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,50 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 41,00 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | CG09A |  | Baghete la tavan 20 / 20mm latime |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Bghete decorative 20 / 20mm |  |  | m |  | 13,26 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv 7cm grosime |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 13,92 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 4,09 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 81,90 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie. Nota: Resursa ,,Placi termoizolante" se exclude. |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 107,22 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 63,00 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,10 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 132,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 141,00 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 45,45 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 16,26 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 774,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,10 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 9,19 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 23,50 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 7,58 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 2,71 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 16,50 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 161,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 34,51 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 38,50 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 28,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Antreu casa liftului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Caldura |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie (24 buc) |  |  | m2 |  | 57,60 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PPR D25mm |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 160,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 32,00 |  |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic D25mm Fiberglass |  |  | m |  | 163,20 |  |  |
|  | 25231567194312 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 12,80 |  |  |
|  | 25231567194512 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 113,60 |  |  |
|  | 25231567194012 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 124,80 |  |  |
|  | 25231567194612 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 17,60 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm |  |  | buc |  | 160,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 52,80 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D25mm |  |  | buc |  | 160,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 49,60 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 25212167170504 |  | Teava din material plastic D20mm Fiberglass |  |  | m |  | 40,80 |  |  |
|  | 25231567194314 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 3,20 |  |  |
|  | 25231567194514 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D20mm |  |  | buc |  | 28,40 |  |  |
|  | 25231567194014 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20mm |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 coloane (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | IC53B |  | Racord PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez 3/4 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | RpIC26A |  | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 42,24 |  |  |
|  | 2875274403300 |  | Flansa rotunda cu guler filetat |  |  | buc |  | 49,44 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  | 92,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 26,68 |  |  |
|  | 28752742040406 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D20mm |  |  | buc |  | 92,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 28,52 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caldura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat VA47/29 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 37,30 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 55,00 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 18,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 428,40 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 17,28 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 241,20 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 241,20 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 120,60 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 324,00 |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 1 800,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 32,40 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 284,40 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 48,60 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 87,12 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 1 800,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 1 800,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 18,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 223,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,17 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 7,02 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 54,00 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 54,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 7,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 2 000,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 2 000,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 1 600,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 1 600,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 16,12 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 53,04 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 104,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 104,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat 225mm |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat LED 220mm |  |  | buc |  | 93,60 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 93,60 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 93,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor duble |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 20,20 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |