| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; 1. Ac chirurgical 1B-0,9x36; buc; 100,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 2. Ac chirurgical 3A1-0,6x20; buc; 150,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 3.Ac chirurgical 4B1-1,5x75; buc; 50,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 4. Ac chirurgical 5A1-1,1x30; buc; 50,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 5. Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm; buc; 35,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 6. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta; buc; 10,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 7.Cateter cu electrod p/u cardiostimulare electrica intracardiac, transvenos cu balon, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen; buc; 2,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 8. Cateter Kumpe access Fr-5; buc; 10,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 9. Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).; buc; 50,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 10.Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR20 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate.; buc; 2 100,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 11. Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou); buc; 2 000,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 12. Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen; buc; 1 500,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 13. Cuva reniforma masa plastica; buc; 130,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 14. Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posiblitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.; buc; 700,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 15. Ghid-introductor pentru tub endotraheal; buc; 60,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 16. Impingator orientabil 7FR; buc; 100,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 17. Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți; buc; 355,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 18. Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife; buc; 300,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 19.Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol; buc; 3,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 20. Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat; buc; 4 000,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 21. Rigle pentru masurarea PVC; buc; 10,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 22. Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag); buc; 265,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 23. Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml; buc; 1 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 24. Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml; buc; 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 25. Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml; buc; 1 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 26. Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans); buc; 100,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 27. Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans; buc; 100,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 28. Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic); buc; 40,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 29 Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),; buc; 5 000,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 30. Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR), inox; buc; 1,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 31. Set pentru insulfarea oxigenului in nas; buc; 15 000,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 32. Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala); buc; 250,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 33. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex); buc; 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 34. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex); buc; 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 35. Stone Basket Nitinol FR3; buc; 5,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 36. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund; buc; 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 37. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m; buc; 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 38. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund; buc; 700,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 39. Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma curburii 3/8; buc; 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 40. Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 24h. Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner şi buton pornit/oprit.; buc; 500,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 41. Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic; buc; 1 000,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 42 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic; buc; 1 000,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 43. Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic; buc; 600,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 44 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon; buc; 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 45. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon; buc; 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 46. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon; buc; 200,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 47. Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă tip portex N6, pentru aplizare percutana; buc; 2,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 48. Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă tip portex N7, pentru aplizare percutana; buc; 2,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 49. Tub traheostomic bilumenal N8, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana; buc; 100,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 50. Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8,5 mm, pentru aplizare percutana; buc; 160,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 51. Tub traheostomic bilumenal N9, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 9 mm, pentru aplizare percutana; buc; 50,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 52. Test rapid pentru testare la Helicobacter Pylori prin biopsiere. Termen de valabilitate restant minim 12 luni. (se acceptă 1/20 teste per kit. Certificate CE/ Înregistrat AMDM; buc; 300,00; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 53. Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f; buc; 1000; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; 54. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril); buc; 500; 01.06.22-31.12.22; MD21ML000000000022519664. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |