| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |
| Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 33140000-3 1. Ac chirurgical 1B-0,9x36 buc 100,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 2. Ac chirurgical 3A1-0,6x20 buc 150,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 3.Ac chirurgical 4B1-1,5x75 buc 50,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 4. Ac chirurgical 5A1-1,1x30 buc 50,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 5. Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm buc 35,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 6. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta buc 10,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 7.Cateter cu electrod p/u cardiostimulare electrica intracardiac, transvenos cu balon, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen buc 2,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 8. Cateter Kumpe access Fr-5 buc 10,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 9. Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol). buc 50,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 10.Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR20 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. buc 2 100,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 11. Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) buc 2 000,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 12. Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen buc 1 500,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 13. Cuva reniforma masa plastica buc 130,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 14. Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posiblitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul. buc 700,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 15. Ghid-introductor pentru tub endotraheal buc 60,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 16. Impingator orientabil 7FR buc 100,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 17. Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți buc 355,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 18. Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife buc 300,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 19.Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol buc 3,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 20. Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat buc 4 000,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 21. Rigle pentru masurarea PVC buc 10,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 22. Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) buc 265,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 23. Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml buc 1 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 24. Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml buc 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 25. Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml buc 1 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 26. Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) buc 100,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 27. Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans buc 100,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 28. Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic) buc 40,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 29 Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo), buc 5 000,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 30. Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR), inox buc 1,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 31. Set pentru insulfarea oxigenului in nas buc 15 000,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 32. Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) buc 250,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 33. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) buc 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 34. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) buc 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 35. Stone Basket Nitinol FR3 buc 5,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 36. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund buc 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 37. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m buc 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 38. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund buc 700,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 39. Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma curburii 3/8 buc 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 40. Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 24h. Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner şi buton pornit/oprit. buc 500,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 41. Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic buc 1 000,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 42 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic buc 1 000,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 43. Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic buc 600,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 44 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon buc 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 45. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon buc 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 46. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon buc 200,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 47. Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă tip portex N6, pentru aplizare percutana buc 2,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 48. Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă tip portex N7, pentru aplizare percutana buc 2,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 49. Tub traheostomic bilumenal N8, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana buc 100,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 50. Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8,5 mm, pentru aplizare percutana buc 160,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 51. Tub traheostomic bilumenal N9, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 9 mm, pentru aplizare percutana buc 50,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 52. Test rapid pentru testare la Helicobacter Pylori prin biopsiere. Termen de valabilitate restant minim 12 luni. (se acceptă 1/20 teste per kit. Certificate CE/ Înregistrat AMDM buc 300,00 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 53. Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f buc 1000 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 33140000-3 54. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) buc 500 01.06.22-31.12.22 MD21ML000000000022519664 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |