## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Nr de înregistrare la AMDM/ înregistrarea la ANP
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 1 | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 6: Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476 (acțiune limitată) -bactericidă EN 13727 -fungicidă EN 13624 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: clor - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); Expoziția: ≤ 60 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită
24455000-8 | 2 | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 6: Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (acțiune virucida completă) bactericidă EN 13727 mycobactericidă/tuberculocidă EN 14348 fungicidă/levuricid EN 13624 Sporicid EN 13704 (B.cereus, C. difficile) și/sau 17126 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: clor - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită
24455000-8 | 3 | 3. 1 Dezinfectarea suprafețelor și dispozitivelor medicale | 3.1 Dezinfectarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Dezinfectarea suprafețelor și dispozitivelor medicale Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii curațenie) bactericidă, SM EN 13727 (conditii curățenie) fungicidă, SM EN 13624 (condiții curățenie). Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 3 | 3.2 Dezinfectarea suprafețelor dispozitivelor medicale ( suprafețe non critice ) | 3.2 Dezinfectarea suprafețelor dispozitivelor medicale ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Dezinfectarea suprafețelor dispozitivelor medicale ( suprafețe non critice ) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă, SM EN 13727 fungicidă, SM EN 13624 Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompa dozator ori capac cu gradatie. Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 4 | 4.1Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 EN 16777 (conditii murdarie) bactericidă SR EN 13727 (conditii murdarie) fungicidă SR EN 13624, 16615 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 4 | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, EN 16777 (conditii murdarie) bactericidă SR EN 13727 (conditii murdarie) fungicidă SR EN 13624, 16615 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu gradatie. Expoziția: ≤ 15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 5 | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 6: Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie, actiune limitata) bactericidă, SM EN 13727 +A2 , EN 16615(conditii murdarie) fungicidă, SM EN 13624(conditii murdarie) levuricid EN 13624, 16615(conditii murdarie) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant – minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs concentrat /solid - Expoziția: ≤ 15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită
24455000-8 | 6 | 6.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 6.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) EN 16775 ( condiții de murdarie ), SM EN 13727, EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs gata de utilizare - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 6 | 6.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 6.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) EN 16775 ( condiții de murdarie ), SM EN 13727, EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 7 | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) prin pulverizare | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) prin pulverizare | 6: Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) prin pulverizare Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, conditii de curatenie bactericidă, SM EN 13727 conditii de curatenie fungicidă, SM EN 13624 conditii de curatenie Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: alcool ( ex. Propanol, etanol, etc., ) se permit produse adaugatoare – saruri cuaternare, coloranti, - Dotat cu pulverizator - produs gata de lucru Expoziția: ≤ 5 min
24455000-8 | 8 | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele | 6: Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale, Șervețele Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( acțiune virucida completă) bactericidă, SM EN 13727 Levuricida, SM EN 13624, EN 16615 Micobactericid/tuberculocid EN 14348 Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranti, bifenol etc. - Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. - produs gata de lucru -Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării.
24455000-8 | 9 | 9.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor | 9.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 6: Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476, EN 17111 virusi anvelopati (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 , EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: ‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 15min - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 9 | 9.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor | 9.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 6: Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476, EN 17111 virusi anvelopati (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 , EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: ‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 15min - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu pompă de dozare, Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 10 | 10.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) | 10.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 6: Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) Acțiunea detergentului : Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a prodului, fara EDTA si NTA Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: -Produs concentrat lichid, - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: minim 5 enzime, surfactanți, pH‐ neutru. - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata. Expoziția: ≤ 5 min. - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 10 | 10.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) | 10.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 6: Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) Acțiunea detergentului : Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a prodului, fara EDTA si NTA Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: -Produs concentrat lichid, - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: minim 5 enzime, surfactanți, pH‐ neutru. - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata. Expoziția: ≤ 5 min. - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu dozator Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 11 | Dezinfectant ‐Detergent alcalin pentru mașinile de reprocesare automată a instrumentelor la temperaturi scăzute Temperatura maxima: 55°C | Dezinfectant -Detergent alcalin pentru mașinile de reprocesare automată a instrumentelor la temperaturi scăzute Temperatura maxima: 55°C | 6: ***Litri soluție de lucru*** Detergent alcalin pentru mașinile de reprocesare automată a instrumentelor la temperaturi scăzute. -Temperatura maxima: 55°C -Fără fosfați, EDTA și NTA Acțiunea detergentului: Bactericid EN 13727, EN 14561 conditii de murdarie. Levuricid EN 13624, EN 14562 conditii de murdarie. Virucid EN 14476, EN 17111 conditii de murdarie. Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită
24455000-8 | 12 | 12.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) | 12.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic, pînă la 6 kg | 6: Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 / EN 14561 (condiții de murdărie), Levuricid conform EN 13624 / EN 14562 (condiții de murdărie), Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348 / EN 14562 (condiții de murdărie), Virucid conform EN 14476 / EN 17111 (condiții de murdărie). Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic – Ph neutru în diluție - produs concentrat /solid -pînă la 6 kg Expozitie 60 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 12 | 12.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) | 12.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic, pînă la 2 kg | 6: Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 / EN 14561 (condiții de murdărie), Levuricid conform EN 13624 / EN 14562 (condiții de murdărie), Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348 / EN 14562 (condiții de murdărie), Virucid conform EN 14476 / EN 17111 (condiții de murdărie). Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic – Ph neutru în diluție - produs concentrat /solid -pînă la 2 kg Expozitie 60 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 13 | 13.1 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor | 13.1 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 6 kg | 6: Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 / EN 14561 , Levuricid conform EN 13624 / EN14562 , Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348 / EN 14563 Virucid conform EN 14476 / EN 17111, ( minim 2 spori) Sporicid conform EN 17126 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic , ph neutru in diluție - pînă la 6 kg . Expozitie 15 min. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 13 | 13.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor | 13.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | 6: Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 / EN 14561 , Levuricid conform EN 13624 / EN14562 , Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348 / EN 14563 Virucid conform EN 14476 / EN 17111, ( minim 2 spori) Sporicid conform EN 17126 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic , ph neutru in diluție - pînă la 2 kg . Expozitie 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 14 | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 6: Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile Actiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 / EN 14561 conditii de curatenie , Levuricid EN 13624 / EN14562 conditii de curatenie Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 / EN 14563 conditii de curatenie, Virucid EN 14476 / EN 17111 /conditii de curatenie, Sporicid EN 17126 conditii de curatenie. Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate restant la livrare minim 7 zile Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expozitie 5 min.
24455000-8 | 15 | 15.1 Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol | 15.1 Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . fungicidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid/gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 1 litru Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 15 | 15.2 Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol | 15.2 Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol (ambalaj ≤ 5 litri) | 6: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . fungicidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid/gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 5 litri Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 16 | 16.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel | 16.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel 1L | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, bactericidă: EN 13727( inclusiv MRSA), EN 1500, EN 12791, Micobactericida: EN 14348 . fungicidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85% (se admit substanțe adăugătoare) - produs gel, ambalaj 1 litru; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 16 | 16.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel | 16.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel 5L | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, bactericidă: EN 13727( inclusiv MRSA), EN 1500, EN 12791, Micobactericida: EN 14348 . fungicidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - pe baza alcool 70-85% (se admit substanțe adăugătoare) - produs gel, ambalaj -5 L; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 17 | 17.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid | 17.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid ≤5L | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid, Acțiunea dezinfectantului : Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa Bactericidă: EN 13727( inclusiv MRSA), EN 12791, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . Fungicidă EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - pe baza propanol (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 5 litri Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 17 | 17.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid | 17.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid 1L | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa Bactericidă: EN 13727( inclusiv MRSA), EN 12791, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . Fungicidă EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza propanol (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj 1 litru Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 18 | Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina | Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina | 6: Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina Acțiunea dezinfectantului: - virucidă EN 14476 - bactericidă EN 13727, EN 1499, EN 12791, - Levuricid EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu pompă dozator - pe baza Clorhexidina nu mai putin de 4% - sapun lichid antimicrobian pentru măini utilizat prin frecare; - pH neutru - - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare, să conțină în compoziția chimica substanțe protectoare pentru pielea sensibilă -Expoziția: ≤ 5 min
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1 | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 3: L/soluție de lucru; 4: 14663682; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 3665920
24455000-8 | 2 | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 3: L/soluție de lucru; 4: 7294550; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 4863034
24455000-8 | 3 | 3. 1 Dezinfectarea suprafețelor și dispozitivelor medicale | 3.1 Dezinfectarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (ambalaj ≤ 5 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 1671849; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 557283
24455000-8 | 3 | 3.2 Dezinfectarea suprafețelor dispozitivelor medicale ( suprafețe non critice ) | 3.2 Dezinfectarea suprafețelor dispozitivelor medicale ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 1577059; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 525686
24455000-8 | 4 | 4.1Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 2984124; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 994708
24455000-8 | 4 | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 1475702; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 491900
24455000-8 | 5 | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 3: L/soluție de lucru; 4: 290340; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 1693650
24455000-8 | 6 | 6.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 6.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3: Soluție GATA de lucru; 4: 3981; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 364925
24455000-8 | 6 | 6.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 6.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: Soluție GATA de lucru; 4: 5575; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 511042
24455000-8 | 7 | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) prin pulverizare | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) prin pulverizare | 3: Soluție GATA de lucru; 4: 22467; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 2153087
24455000-8 | 8 | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele | 3: Bucată; 4: 1126500; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 1173438
24455000-8 | 9 | 9.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor | 9.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 3: L/soluție de lucru; 4: 335112; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 335112
24455000-8 | 9 | 9.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor | 9.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 3: L/soluție de lucru; 4: 193580; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 193580
24455000-8 | 10 | 10.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) | 10.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 3: L/soluție de lucru; 4: 40710; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 40710
24455000-8 | 10 | 10.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) | 10.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 3: L/soluție de lucru; 4: 18090; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 18090
24455000-8 | 11 | Dezinfectant ‐Detergent alcalin pentru mașinile de reprocesare automată a instrumentelor la temperaturi scăzute Temperatura maxima: 55°C | Dezinfectant -Detergent alcalin pentru mașinile de reprocesare automată a instrumentelor la temperaturi scăzute Temperatura maxima: 55°C | 3: L/soluție de lucru; 4: 120; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 48000
24455000-8 | 12 | 12.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) | 12.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic, pînă la 6 kg | 3: L/soluție de lucru; 4: 101753; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 339177
24455000-8 | 12 | 12.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) | 12.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic, pînă la 2 kg | 3: L/soluție de lucru; 4: 189180; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 630600
24455000-8 | 13 | 13.1 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor | 13.1 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 6 kg | 3: L/soluție de lucru; 4: 85261; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 426305
24455000-8 | 13 | 13.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor | 13.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | 3: L/soluție de lucru; 4: 76312; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 381560
24455000-8 | 14 | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 3: Solutie gata de lucru; 4: 2500; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 416667
24455000-8 | 15 | 15.1 Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol | 15.1 Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: Soluție gata de lucru; 4: 13452; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 1681500
24455000-8 | 15 | 15.2 Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol | 15.2 Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol (ambalaj ≤ 5 litri) | 3: Soluție gata de lucru; 4: 10366; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 1295750
24455000-8 | 16 | 16.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel | 16.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel 1L | 3: L/gel; 4: 6749; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 843625
24455000-8 | 16 | 16.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel | 16.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel 5L | 3: L/gel; 4: 4820; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 602500
24455000-8 | 17 | 17.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid | 17.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid ≤5L | 3: Soluție GATA de lucru / L; 4: 2920; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 365000
24455000-8 | 17 | 17.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid | 17.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, lichid 1L | 3: Soluție GATA de lucru / L; 4: 20975; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 2621875
24455000-8 | 18 | Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina | Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina | 3: Litri; 4: 4550; 9: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 473958
|  | Total | [8 empty] | 27708682

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________