## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, pentru anul 2021 (adulți) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Teste | Teste | 6: Compatibile cu glucometrele aflate în dotare - Clever Chek, totodată donarea a 23 000 glucometre. Notă: pentru glucometrele aflate în dotare operatorul economic se obligă să asigure asistență tehnică, să le schimbe în cazul defectării, iar pentru cele 23 000 de glucometre noi să asigure garanție de min. 36 luni. Pentru testele altele decît cele compatibile cu glucometrele Clever Chek, operatorul economic va asigura cu 123 000 de glucometre cu titlu gratuit. Teste pentru măsurarea glicemiei: - Corespunzătoare glucometrului; Cu termen de valabilitate de peste 18 luni de la ziua livrării. *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător).Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă seva indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Specificări tehnice pentru glucometre: - Dispozitiv portabil cu ecran LCD; - Proces automat de măsurare; - Volumul picăturii de sânge capilar pentru probă mai mic de 2 microlitri; - Intervalul de măsurare a glicemiei mai larg de 1,2 mmoli/l – 33 mmoli/l; - Timp de măsurare mai mic de 10 secunde; - Memorie de cel puțin 300 teste; - Calibrarea automată; - Calcularea mediei glicemiilor pentru perioada de cel puțin 30 zile; - Dispozitiv de înțepare pentru fiecare glucometru; - Geantă de transport pentru fiecare set de glucometru; - Manual de utilizare pentru fiecare glucometru; - Garanția pentru glucometru de minim 18 luni; - Oferirea glucometrelor cu dispozitiv de înțepare în mod gratuit. Certificat CE, Standarte ISO 15197:2013 TOATE ACCESORIILE ȘI CONSUMABILELE TREBUIE SĂ FIE COMPATIBILE *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat
3310000-1 | 1 | Lancete | Lancete | 6: Compatibil cu glucometrul *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/ standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
3310000-1 | 1 | Dispozitive de înțepare | Dispozitive de înțepare | 6: Compatibil cu glucometrul *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/ standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, pentru anul 2021 (adulți) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Teste | Teste | 3: BUC; 4: 20 863300; 9: într-o singură tranșă pentru a repartiza odată pentru tot anul toate dispozitivele de înregistrare a glicemiei în termen de până la 60 zile de la ziua semnării contractului; Transportarea tuturor dispozitivelor solicitate la locul livrării, conform listei de distribuție.
33100000-1 | 1 | Lancete | Lancete | 3: BUC; 4: 20 863300; 9: într-o singură tranșă pentru a repartiza odată pentru tot anul toate dispozitivele de înregistrare a glicemiei în termen de până la 60 zile de la ziua semnării contractului; Transportarea tuturor dispozitivelor solicitate la locul livrării, conform listei de distribuție.
33100000-1 | 1 | Dispozitive de înțepare | Dispozitive de înțepare | 3: BUC; 4: 123 000; 9: într-o singură tranșă pentru a repartiza odată pentru tot anul toate dispozitivele de înregistrare a glicemiei în termen de până la 60 zile de la ziua semnării contractului; Transportarea tuturor dispozitivelor solicitate la locul livrării, conform listei de distribuție.

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________