# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Retea de canalizare pe str. Sfintul-Gheorghe -Agroservice s. Varzaresti , rnul Nisporeni

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Vărzărești r-ul Nisporeni

- IDNO: 1007601004777

- Adresa: Satul Vărzărești r-ul Nisporeni

- Numărul de telefon/fax: 0264-63-2-36 /069861624

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:

primariavarzaresti@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Primăria comunei Vărzărești R-ul Nisporeni

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Retea de canalizare pe str. Sfintul-Gheorghe -Agroservice s. Varzaresti , rnul Nisporeni | m | 595m | Conform Lista cu cantitaţile de lucrări |
| Valoarea estimativă totală: 560 401,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |

Lista lucrărilor.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 6,710 |  | 775,57 | 5 204,10 |
| 2 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, | m3 |  | 15,000 |  | 121,66 | 1 824,94 |
| 3 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, | m3 |  | 74,000 |  | 186,24 | 13 781,89 |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  | 120,000 |  | 25,34 | 3 040,34 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h-0.1m | m3 |  | 38,500 |  | 240,15 | 9 245,86 |
| 6 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, | m3 |  | 130,500 |  | 24,80 | 3 235,88 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 130,500 |  | 45,25 | 5 904,76 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 5,900 |  | 119,88 | 707,30 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 5,900 |  | 1 028,07 | 6 065,63 |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  | 49 010,70 31 331,87 |
|  |  | 2. Conducte pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, , etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de300 mm PVC SN4 | m |  | 570,000 |  | 417,50 | 237 976,37 |
| 11 | AcA08B2 | Pentru taieri de imbinare sub 200 m la un tronson pentru fiecare taiere in plus se adauga | buc |  | 5,000 |  | 11,53 | 57,66 |
| 12 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor de protectie din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de500 mm | m |  | 20,000 |  | 2 056,97 | 41 139,30 |
|  |  | Total Conducte pentru canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  | 279 173,33 16 381,21 |
|  |  | 3. Camine de canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 5,330 |  | 1 256,68 | 6 698,11 |
| 14 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 8,160 |  | 1 280,48 | 10 448,75 |
| 15 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 |  | 3,400 |  | 2 626,70 | 8 930,78 |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip , sub fundatii camine &=100mm | m3 |  | 3,940 |  | 321,84 | 1 268,06 |
| 17 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. H-1.6m | buc |  | 17,000 |  | 1 460,00 | 24 820,00 |
| 18 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. H-3m | buc |  | 3,000 |  | 3 695,00 | 11 085,00 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 18,300 |  | 69,26 | 1 267,38 |
| 20 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  | 17,000 |  | 982,68 | 16 705,49 |
| 21 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc |  | 3,000 |  | 1 149,87 | 3 449,61 |
| 22 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  | 34,000 |  | 47,98 | 1 631,48 |
| 23 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,360 |  | 200,92 | 72,33 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,360 |  | 383,72 | 138,14 |
| 25 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pereu din pietris ) | m3 |  | 3,000 |  | 503,62 | 1 510,87 |
| 26 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc |  | 42,000 |  | 73,80 | 3 099,80 |
| 27 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 360 mm | buc |  | 42,000 |  | 158,88 | 6 673,13 |
| 28 | RpCB08D | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in pereti de 360mm grosime | buc |  | 42,000 |  | 145,66 | 6 117,53 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant ___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: se va efectua în termen de 50 zile din data semnării contractului

- Termenul de valabilitate a contractului:01.05.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu  putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim /Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 2. | Formularul Ofertă (F3.1) | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 3. | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7. Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 4. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 5. | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 6. | Licența de activitate | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat | Original sau copie - Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronica, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 8. | Ultimul raport financiar | Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 9. | Graficul de execuție a lucrărilor. F3.3 | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 10. | Formularul informativ despre ofertant F3.7 | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului (sau semnatură electronica, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 11. | Informații referitoare la cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului (sau semnatură electronica, în cazul publicării pe RSAP).Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani -nu mai mică de 300 000 lei | Da |
| 12. | Declarație privind experiența similară F3.9 | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnătură electronică, în cazul publicării pe RSAP) | Da |
| 13. | Scrisoare de garanție bancară | Formularul F3.2, Semnat și ștampilat de către operatorul economic (emisa de Banca Comerciala) | Nu |
| 14 | Certificat BS EN ISO 9001-2015 | Copie legalizat[ | Da |
| 15 | Certificat BS EN ISO 14001-2015 | COPIE LEGALIZATA | Da |
| 16 | Certificat EN ISO 45001-2018 | COPIE LEGALIZAT[ | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț-pe lista întreagă în raport cu specificațiile tehnice solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- pe: [data]conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (www.achizitii.md)

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de Stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu.

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.08.2020.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Ungureanu Constantin__________________                L.Ș.