## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Partec CD4% Easy Count Kit (100 teste) | 6: Teste CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu compatibile cu Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | CountCheck Beads Green (50 teste) | 6: Teste CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu compatibile cu Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Sheath Fluid, 5L | 6: Teste CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu compatibile cu Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Cleaning Solution, 250 ml | 6: Teste CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu compatibile cu Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Decontamination Liquid, 250 ml | 6: Teste CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu compatibile cu Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Hypochloride Solution, 250 ml | 6: Teste CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu compatibile cu Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Samples Tubes, 3,5 ml (500 pcs) | 6: Teste CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu compatibile cu Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Inline Filter F. Sheath Cont (10 pcs | 6: Teste CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu compatibile cu Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Thermo Printer Paper, 5 rolls | 6: Teste CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu compatibile cu Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 2 | Ac cu holder universal | Ac cu holder universal | 6: Ac cu holder universal compatibil vacutainer K3 EDTA
3310000-1 | 3 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | 6: Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% (test alternativ 2 ”alt producător fata de Bioline HIV/Syphilis Duo, produs de Abbott Diagnostics Korea Inc, ONE STEP Anti‐HIV (1&2) Test, produs de y InTec PRODUCTS, INC. și cel din alternativa 1 - MERISCREEN HIV 1-2 WB, produs de Meril Diagnostics Pvt. Ltd. ”) Testele trebuie să fie precalificate de OMS: (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists
3310000-1 | 4 | Test rapid CD4 | Test rapid CD4 | 6: Testul rapid este un test semi-cantitativ care se efectuează manual pentru estimarea proteinei pe suprafața celulelor T CD4 + din sângele uman integral (capilar sau EDTA venos) pentru a determina nivelul celulelor dacă este peste sau sub 200 de celule/μL Acest test este citit vizual și este conceput pentru a fi utilizat la punctul de îngrijire și prin urmare are utilitate în setările de diagnostic descentralizate. Componentele setului: Pungă din folie care conține dispozitiv de testare și desicantul Tampon de diluare Dispozitive de prelevare a probelor Lancete retractabile sterile Tampoane cu alcool Instructiuni de folosire Testele trebuie să fie precalificate de OMS. (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists
3310000-1 | 5 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | 6: Testul Rapid de Diagnostic HBsAg este un test rapid, conceput pentru detecția calitativă a antigenului hepatitic B, în serul uman, plasmă sau sânge integral venos. Instrucțiunea de utilizare în limba română. Prezentarea trusei: Trusa include tot necesarul pentru testarea sângelui capilar (lanceta sterilă, pipeta pentru transferarea sângelui, buffer (optional, depinde de producător), testul propiu zis și instrucțiunea de utilizare). Sensibilitatea ≥ 90.0% Specificitatea ≥ 99.0% Durata testării – 10 - 60 minute Testele trebuie să fie precalificate de OMS. https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/prequalification-reports/whopr?field_whopr_category=63
3310000-1 | 6 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | 6: Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Probe pozitive de control, inactivate. Probe negative de control, inactivate. Conjugat flacon. Anticorpi specifici IgM marcată. Soluţie (flacon) – pentru diluţia prealabilă. Soluţie (flacon) – pentru diluţia serului. Soluţie (flacon) – pentru diluţia conjugatului. Soluţie bufer fosfat - salină concentrată Soluţie bufer substrat. Tetrametilbenzidin (flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planşetei. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%
3310000-1 | 7 | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | 6: Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Probe pozitive de control, inactivate. Probe negative de control, inactivate. Conjugat flacon. Anticorpi specifici IgM marcată. Soluţie (flacon) – pentru diluţia prealabilă. Soluţie (flacon) – pentru diluţia serului. Soluţie (flacon) – pentru diluţia conjugatului. Soluţie bufer fosfat - salină concentrată Soluţie bufer substrat. Tetrametilbenzidin (flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planşetei. Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 99.0%
3310000-1 | 8 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | 6: Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste 2. Enzima conjugata; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. control pozitiv; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua 16/20/24 teste. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%
3310000-1 | 9 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | 6: Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 8. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste 9. Enzima conjugata; 10. Buffer; 11. Substrate; 12. Tava de incubatie; 13. control pozitiv; 14. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua 16/20/24 teste. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%
3310000-1 | 10 | Pahare de unică folosință | Pahare de unică folosință | 6: Pahare de unică folosință transparente 200 ml
3310000-1 | 11 | Dozatoare 1-100 ml | Dozatoare 1-100 ml | 6: Dozatoare 1-100 ml

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024 (repetat) | [6 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Divizarea pe ambalaj | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Partec CD4% Easy Count Kit (100 teste) | teste | 3000 | [5 empty] | Septembrie 2024 – 100% | 209375
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | CountCheck Beads Green (50 teste) | teste | 250
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Sheath Fluid, 5L | litri | 155
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Cleaning Solution, 250 ml | ml | 1000
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Decontamination Liquid, 250 ml | ml | 500
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Hypochloride Solution, 250 ml | ml | 250
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Samples Tubes, 3,5 ml (500 pcs) | buc | 3500
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Inline Filter F. Sheath Cont (10 pcs | buc | 10
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4, Sysmex CyFlow Counter | Thermo Printer Paper, 5 rolls | buc | 30
| 2 | Ac cu holder universal | Ac cu holder universal | buc | 1000 | [5 empty] | 100% - Iunie 2024 | 1100
3310000-1 | 3 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | test | 1000 | [5 empty] | 100% Iunie 2024 | 43100
| 4 | Test rapid CD4 | Test rapid CD4 | test | 1000 | [5 empty] | 50% Septembrie 2024 50% Decembrie 2024 | 204800
3310000-1 | 5 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | test | 7700 | [5 empty] | 100% Iunie 2024 | 286825
3310000-1 | 6 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | test | 960 | [5 empty] | 50% Aprilie 2024 50% Septembrie 2024 | 21825.6
3310000-1 | 7 | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | test | 1920 | [5 empty] | 50% Aprilie 2024 50% Septembrie 2024 | 42931.2
3310000-1 | 8 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | test | 200 | [5 empty] | 50% Aprilie 2024 50% Septembrie 2024 | 56100
3310000-1 | 9 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | test | 200 | [5 empty] | 50% Aprilie 2024 50% Septembrie 2024 | 56100
3310000-1 | 10 | Pahare de unică folosință | Pahare de unică folosință | buc | 150 | [5 empty] | O tranșă pînă la 31.03.2024 | 112500
3310000-1 | 11 | Dozatoare 1-100 ml | Dozatoare 1-100 ml | buc | 8 | [5 empty] | O tranșă pînă la 31.03.2024 | 59532
|  | Valoarea estimată totală | [9 empty] | 1094188.8

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________