Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: Echipamente, piese si consumabile pentru serviciul deservirea instalațiilor de ventilare.

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

2. IDNO: 1003600152606

3. Adresa: mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

4. Numărul de telefon/fax: 060400907-Sîrbu Timur- Șef secție mentenanță infrastructură și dezvoltare

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42512500-3 |  |  |  |  |  |
| Lotul |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg | buc. | 2 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg | 5800,00 |
| 2 | 2. .Agent frigorific R32 în butelii cîte 9,5-13 kg | buc. | 1 | 2. .Agent frigorific R32 în butelii cîte 9,5-13 kg | 2700,00 |
| 3 | 3.Banda izolantă | buc. | 10 | 3.Banda izolantă PVC lungime 18m, albă | 140,00 |
| 4 | 4.Banda alba neadezivă | buc. | 5 | 4.Banda albă neadezivă elastică PVC 25mx100mm | 435,00 |
| 5 | 5.Set lame cuțit 18*0.5mm (10 lame) | set | 3 | 5.2.Set lame cuțit 18*0.5mm (10 lame) | 63,00 |
| 6 | 6. Disc pentru taiat metal 230x2x22 | buc. | 10 | 6. Disc pentru taiat metal 230x2x22 | 260,00 |
| 7 | 7.1. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 1/4x08-50mt | m | 4 | 7.1. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 1/4x08-50mt | 268,00 |
|  | 7.2. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 3/8x08-50mt | m | 4 | 7.2. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 3/8x08-50mt | 396,00 |
| 8 | 8.Concentrat in pastile pentru curatat | buc. | 25 | 8.Concentrat in pastile pentru curatat suprafete metalice | 1400,00 |
| 9 | 9.Grilă de ventilare reglabila 200x300mm | buc | 10 | 9.Grilă de ventilare reglabila 200x300mm | 370,00 |
| 10 | 10.1.Nituri 3,2x10mm | buc. | 1 | 10.1.Nituri din aluminiu 3,2x10mm (50 buc - 1 cutie) | 12,00 |
|  | 10.2.Nituri 4x10mm | buc. | 1 | 10.2.Nituri din aluminiu 4x10mm (50 buc - 1 cutie) | 9,00 |
| 11 | 11.Manusi pentru lucru | buc | 6 | 11.Manusi pentru lucru PE, spumă latex dublu strat degete intarite, mărimea XL 1 buc=2 manusi | 72,00 |
| 12 | 12.Perii 0x40mm cu coada sub 45 grade, de vopsit calorifere | buc. | 8 | 12.Perii 0x40mm cu coada sub 45 grade, de vopsit calorifere | 136,00 |
| 13 | 13 Banda adeziva PVC - Scotci transparent | buc | 4 | 13 Banda adeziva PVC - Scotci transparent latime 45-50mm, lungime minim 300m | 132,00 |
| 14 | 14.Sfredel pentru metal set 1-10 mm | set | 1 | 14.Sfredel pentru metal set 1-10 mm | 200,00 |
| 15 | 15.Sintepon | m | 20 | 15.Sintepon alb 200g/ml 1500mm | 540,00 |
| 16 | 16. Ventilator cu grilă decorativă | buc | 10 | 16. Ventilator axial pe rulmenți cu grilă decorativă d.100 mm. Garanlie minim 12 luni. | 2750,00 |
| 17 | 17.Ventilator axial | buc | 1 | 17.Ventilator axial cu supapă D150, alb. IP 24. Nivel zgomot max.33Db. ABS. Garanlie minim 12 luni. | 545,00 |
| 18. | 18. Fir electric PVS 4x1,5 | m | 5 | 18. Fir electric PVS 4x1,5 | 115,00 |
| 19 | 19.Condensator cu cleme (4) 40 Mf | buc | 10 | 19.Condensator pe ulei cu cleme (4) 450v/40 Mf | 700,00 |
| 20 | 20.Condensator cu cleme (4) 50Mf | buc | 10 | 20.Condensator pe ulei cu cleme (4) 450v/50Mf | 800,0 |
| 21 | 21.Pompă submersibilă | Buc | 1 | 21.Pompă submersibilă drenaj tip QDX1,5-32-075A | 1800,00 |
| 22 | 22.Pompă de circulație | Buc | 1 | 22.Pompă de circulație apă caldă electronică cu invertor si sensor de flux tip WILO Yonos Pico 25/6-130 mm | 2300,00 |
| 23 | 23.Fișă electrică | Buc | 2 | 23.Fișă electrică 220v,culoare albă | 100,00 |
| 24 | 24.Pînză pentru corturi | m | 20 | 24.Pînză pentru corturi densitate înaltă 240–270 g/м²,Lățime 1 m. | 4000,00 |
| 25 | 25.Ciocan rotopercutor 820W | buc | 1 | 25.Ciocan rotopercutor 820W. Ciocan rotopercutor SDS-plus cu trei moduri de operare, energie de impact de 3,4 J,Cablu de 4 m,Putere nominala 820 W,Diametrul max de gaurire in beton 28 mm,Diametrul max de gaurire in metal 13 mm,Frecventa loviturilor: 0 - 4.000 bpm.Garanție minim 24 luni. | 2500,00 |
| Valoarea estimativă totală f/TVA |  |  |  |  | 28 543,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: nu se aplică

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: La comandă, după necesități, timp de 2 zile după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020.

11. Termenul de valabilitate a contractului: din data semarii până la 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3 | Declarația de eligibilitate | - Declarație confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice– cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar/rechizitele bancare | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6 | Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 7 | Notă | 1) În timp de 1 zi ofertantul, la solicitare, trebuie sa prezinte mostre care să coincidă în mod obligatoriu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării. 2) Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic cîștigător. | Obligatoriu |
| 8 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută naționlă MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în anunțul de participare

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | nu se aplică |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: (data) Informația o găsiți în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSA

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                         Diana Manea                             L.Ș.