Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515−D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11

la Documentația standard

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul Utilaj medical și consumabile

Autoritatea contractantă IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

1. Descriere generală. Informaţii

achiziționarea utilajului medical și consumabilelor

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor

Conform Anexei nr. 2.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform Anexei nr. 2.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului Conform Anexei nr. 23

- Mostre La solicitare la orice etapă de evaluare a ofertei.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

vor fi prezentate prin intermediul SIA RSAP conform Anexei nr. 2 ”Anunț de participare”.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante prin e-mail, în baza DUAE-ului și conform Anexei nr. 2 ”Anunț de participare”.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Spectrofoto-metru UV-Vis |  |  |  |  | 1. Interval spectral (domeniul de lucru) - 185 – 1100 nm (pentru spectrofotometre cu UV și vizibil) 2. Surse de lumină - Lampă de deuteriu (D₂) pentru UV (190 – 400 nm) - Lampă de tungsten-halogen pentru vizibil (400 – 1100 nm) - Comutare automată între surse pentru continuitatea măsurătorilor 3. Sistem optic - Monocromator cu rețea de difracție pentru separarea precisă a lungimilor de undă - Dublu fascicul (preferat pentru stabilitate) sau simplu fascicul (mai accesibil) - Bandă spectrală (rezoluție): 0.5 – 1 nm (pentru precizie ridicată) 4. Detector - Fotodiodă sau tub fotomultiplicator (PMT) pentru sensibilitate crescută - Detectare automată a zgomotului de fond 5. Interval fotometric și acuratețe - Interval de absorbție: - 4,0 la +4.0 Abs - Precizie fotometrică: ±0.002 Abs la 0.5 Abs - Stabilitate: ±0.0006 Abs/h 6. Sistem de cuve - Tip: Cuvete din cuarț (pentru UV) și plastic sau sticlă (pentru vizibil) - Dimensiuni standard: 10 mm (lungimea traiectoriei optice) - Suport cuve: Posibilitatea de măsurare multiplă (6 – 8 poziții) 7. Moduri de analiză - Scanare completă a spectrului UV-Vis - Măsurători la o lungime de undă fixă - Cinetică (absorbție în funcție de timp) - Analiză multi-lungime de undă și calcul automat al concentrațiilor 8. Alimentare și dimensiuni - 220V / 50-60Hz Carcasă compactă, potrivită pentru bancul de lucru |  |  |  |
| 2. Microscop mono-cular educ.(tip Kern OBS 102,400x) |  |  |  |  | 1. Tipul de microscop - Optic– pentru observații generale 2. Mărire și obiective - Interval de mărire: 40x – 500x (pentru microscoape optice uzuale) - Obiective: 4x, 10x, 40x - Oculare: 10x, 15x 3. Sistem de iluminare - LED (preferat pentru durabilitate și stabilitate) 4. Platina (suportul probei) și focalizare - Platina mecanică cu mișcare în X-Y, pentru reglaj fin al probei - Focalizare macrometrică pentru ajustare precisă 5. Alte caracteristici - Dimensiuni compacte, potrivite pentru bancul de lucru Carcasă robustă, ideală pentru utilizare frecventă |  |  |  |
| 3. Cuptor de calcinare (tip NABERTHERM) L3/11 |  |  |  |  | 1. Interval de temperatură - Gama tipică: 100°C – 1000°C - Stabilitate termică: ±1°C - Uniformitate termică: ±5°C la 1000°C 2. Controlul temperaturii - Termocuplu de tip K, S sau B, în funcție de temperatura maximă sau Controller digital PID pentru reglaj fin și prevenirea supraîncălzirii 3. Capacitate și dimensiuni - Volume interne: de la 1 la 3 litri 4. Materiale de construcție - Cameră internă din ceramică refractară sau fibre de aluminosilicat pentru izolație termică - Carcasă externă din oțel inoxidabil pentru durabilitate - Etanșare bună a ușii pentru prevenirea pierderilor de căldură 5. Alimentare electrică - 220-240V / 50-60Hz (pentru modele de laborator standard) - Putere: 1 – 5 kW, în funcție de dimensiune și temperatură maximă 6. Funcții de siguranță - Protecție la supraîncălzire cu oprire automată - Ventilație forțată sau filtru pentru gaze (dacă se produc vapori toxici) 7. Accesorii opționale - Tavițe și creuzete din porțelan Sistem de evacuare a gazelor |  |  |  |
| 4. Refractometru optic de laborator (tip RWAJ Abbe) |  |  |  |  | 1. Tipul de refractometru - Digital portabil – afișaj LCD pentru citiri rapide, compensare automată a temperaturii (ATC) 2. Domeniul de măsurare - Indice de refracție (nD): 1.3330 – 1.5000 (suficient pentru majoritatea soluțiilor) - Scară Brix (% zaharoză): 0 – 50% (pentru experimente cu soluții zaharoase) 3. Precizie și rezoluție - Precizie: ±0.0005 nD (pentru modele studențești) - Rezoluție: ±0.0001 nD 4. Sursa de lumină - Iluminare LED internă sau necesită lumină externă (pentru modelele analogice) 5. Compensare termică - Interval de temperatură: 10 – 40°C - Compensare automată a temperaturii (ATC) – foarte utilă pentru studenți, evită erorile datorate variațiilor termice 6. Materiale și construcție - Prismă din sticlă optică (pentru durabilitate) - Carcasă din aluminiu sau plastic rezistent la substanțe chimice Modelele portabile ar trebui să fie ușoare și compacte |  |  |  |
| 5. Microscop trino-cular cu sistem de fotodoc. |  |  |  |  | - Termenul de garanție a microscopului să fie de cel puțin 24 luni cu excepția surselor de lumina. - Microscopul să dețină certificat de calitate. - Sa fie prevăzut cu sursa de iluminare transmisa LED, care sa dezvolte iluminare uniforma si de aceeași intensitate pe tot câmpul vizual. - Sa fie prevăzut cu display ce afișează statusul microscopului, nivelul intensității luminoase si obiectivul ce se afla in calea optica. - Sa fie prevăzut cu mod ECO - sistem de oprire automata a iluminării după o perioada de inactivitate, pe care o poate ajusta operatorul. - Sa includă lentile de tip "Fly-eye" sau echivalent, ce se combina ideal cu sistemul optic diascopic de iluminare, astfel încât sa se obțină imagini uniform iluminate pe toata suprafața câmpului vizual, inclusiv periferii plane chiar si la magnificări mari, generează puțină căldură dar asigura aceeași tonalitate a culorilor la toate magnificarile. - Sa fie prevăzut cu cap revolver cu minim 6 poziții, cu detectare automată a poziției pentru ajustarea automata a iluminării în funcție de obiectivul utilizat și slot pentru analizator. - Tubul trinocular să dezvolte câmp vizual de minim 25 mm, cu dirijarea fascicolului luminos in 3 poziții, 100% oculare – 0% port camera; 20% oculare – 80% port camera; 0% oculare – 100% port camera. - Sa fie prevăzut cu set oculare cu magnificare de 10x si câmp vizual de minim 25 mm. - Sa fie prevăzută diafragma de câmp reglabila. - Sa fie prevăzut cu sistem de refocusare prin blocarea pe înălțime a mesei microscopului la poziția de focusare, sistem care sa elimine nevoia de a refocusa imaginea după ce a fost schimbata lama sau uleiul de imersie. - Focusarea sa se realizeze prin mișcarea pe verticala a mesei microscopului, cu acționare bilaterala, macroviza și microviza. - Domeniul de focusare sa fie de minim 30 mm, cursa macroviza de minim 9.3 mm per rotație si cursa microviza de minim 0.1 mm/rotație. - Masa microscopului sa fie prevăzuta cu suport pentru 2 specimene simultan, cu mâner de acționare mișcări pe axele x, y, situat pe partea dreapta. - Domeniul de deplasare pe cele doua axe sa fie de: minim 78mm pe axa x si minim 54 mm pe axa y. - Condensatorul sa fie prevăzut cu lentila frontala rabatabila, deplasabil pe vertical, pentru obiective de la 1x – 100x, apertura numerica de 0.80, distanta de lucru de 3.2 mm - Condensatorul sa fie prevăzut cu lentila frontala rabatabila, deplasabil pe vertical, pentru obiective de la 2x – 100x. apertura numerica de 0.90, distanta de lucru de 1.8 mm - Sa fie prevăzut cu accesorii pentru polarizare simpla: analizor si polarizor. - Sa includă minim setul de obiective: Obiectiv cu indice de mărire 1x, de tip Plan Acromat sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.04 si distanta de lucru minim 3.2 mm Obiectiv cu indice de mărire 4x, de tip Plan Acromat sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.10 si distanta de lucru minim 30 mm Obiectiv cu indice de mărire 10x, de tip Plan Acromat sau echivalent, cu apertura numerica minim 0.25 si distanta de lucru minim 10.5 mm Obiectiv cu indice de mărire 20x, de tip Plan Acromat sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.40 si distanta de lucru minim 1.2 mm Obiectiv cu indice de mărire 40x, de tip Plan Fluor sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.75, distanta de lucru de minim 0.66 mm prevăzut cu sistem de protecție prin arc a lentilei frontale. Obiectiv cu indice de mărire 60x, de tip Plan Fluor sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.85, si distanta de lucru de minim 0.3 mm prevăzut cu sistem de protecție prin arc a lentilei frontale. - Sa includă camera digitala de minim 21 MegaPixeli. - Dimensiunea senzor minim: 4/3 inch. - Rezoluție minima de: 5280 x3956. - Dimensiune pixeli minim: 3.3 µm x 3.3 µm. - Rata minima de cadre: 21 de cadre pe secunda la rezoluție maxima. - Domeniu spectral minim: 380nm -650 nm. - conversie analog/digital: 12bit. - Timp Expunere: 23μs‒26s. - Temperatura de lucru intre 0-40°C. - Sa fie prevăzut cu software de documentare foto/video ce permite: - Interval de timp, Burst. - Corecția supraexpunerii. - Reducere zgomot. - Numărare puncte. - Îmbinarea dinamica a mai multor imagini (combinând maxim 7imagini cu expuneri diferite într-o imagine mai bună, îmbinând imagini cu diferite canale de fluorescenta într-una live). - Jurnalele de sistem si controlul contului - Extindere adâncime de focalizare Funcții de baza: - Previzualizare, capturare imagini, înregistrare video - Controlul expunerii: Expunere automata, Timp de expunere, Expunere globala si regionala, mărire. - Ajustarea culorilor: Balans automat de alb, Balans de alb global si regional, Monocrom, Inversare, ajustarea separata RGB, saturație. - Setarea imaginii: - Rezoluție: previzualizare rezoluție și rezoluție captura. - ROI: ROI rapid. - Frecventa cadrelor: viteza normala, viteza mare. - Rotire imagine: rotire orizontala, verticala. - Adâncimea culorii imaginii: 8 biti, 12 biti (16 biti pentru imaginea FIT). - Măsurare si calibrare. Controlul imaginii fluorescente: - Histograma (Ajustarea valorii maxime si valorii minime, canal RGB, niveluri de intrare si niveluri de iesire), îmbinare fluorescenta dinamica, îmbinare canale, corecție de deplasare, împărțire canal RGB, colorare rapida RGB, Gri, Profil de linie Procesarea dinamica a imaginii: - Gamma, Contrast, Claritate, reducere zgomot, reducere zgomot cu mai multe imagini. |  |  |  |
| 6. Microscop Led cu camera WiFi |  |  |  |  | - Termenul de garanție a microscopului să fie de cel puțin 24 luni cu excepția surselor de lumina. - Microscopul să dețină certificat de calitate. - Sa fie prevăzut cu display ce afișează statusul microscopului, nivelul intensității luminoase si obiectivul ce se afla in calea optica. - Sa fie prevăzut cu turela inteligenta cu minim 5 poziții pentru obiective și recunoașterea obiectivului din calea optica ce ajustează automat intensitatea luminoasa în funcție de obiectivul utilizat și de preferințele utilizatorului. - Sa fie prevăzut cu sistem optic de corecție infinită a aberațiilor cromatice - Sa fie prevăzut cu lentila de “Fly-eye” sau echivalent, pentru a se obține imagini luminoase si uniforme pe toata suprafața câmpului vizual, inclusiv periferii plane, chiar și la magnificările mari. -Sa fie prevăzut cu tub trinocular inclinat la 45°, ce permite operarea microscopului păstrând o postura normala atunci când se privește in oculare, dar care facilitează si verificarea poziției preparatelor/lamelor pe masa microscopului cu ochiul liber, fără a fi nevoie de ajustări sau schimbarea poziției operatorului. - Sa permită setarea distanței interpupilare de minim între: 50-75 mm și distribuție lumina 50-50%, între portul de camera și oculare. - Sa permită alegerea intre 2 niveluri de înălțime a punctului de observare prin oculare. - Sa fie echipat cu oculare de câmp vizual de 22 mm si magnificație de 10x - Sa fie echipat echipat cu masă mecanica rectangulara cu suport pentru 2 lame, calibrare vernier si domeniu de deplasare minim 76 mm (axa X) si 52 mm (axa Y) - Sa fie prevăzut cu fanta in condensator si turela de obiective pentru introducerea de filtru de excitație si filtru de bariera astfel încât sa permită observarea in fluorescenta, fără a utiliza surse de iluminare sau atașamente suplimentare. - Microscopul trebuie sa ofere o poziționare joasa a mesei la o înălțime nu mai mare de 135 mm, pentru a permite operarea rapidă, ușoara și în confort. - Sistemul de focusare să includă macroviza și microviza pe ambele părți ale microscopului, cu o cursa de focusare față de punctul focal de: minim 2 mm in sus si minim13 mm in jos, astfel încât sa permită si vizualizarea in profunzime a preparatelor cu o grosime de aproximativ 2 mm. - Să includă domeniu minim de macroviza: 37.7 mm pe rotație. - Să includă domeniu minim de microviza: 0.2 mm pe rotație cu o rezoluție de cel mult 2 μm. - Sa fie prevăzut cu inel de reglaj al cuplului (tensiunea de rotire) pentru butoanele de macroviza - Sa fie prevăzut cu sistem de setare de diferite limite ale deplasării pe înălțime a mesei microscopului, pentru a proteja preparatele dar si obiectivele indiferent de grosimea acestora. - Sa fie prevăzut cu diafragma de câmp. - Sa fie prevăzut cu funcție de oprire automata a iluminării după o perioada de inactivitate, iar aceasta perioada să poată fi aleasa de către utilizator. - Sa includă minim setul de obiective: 2x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.06 mm si distanța de lucru de minim 7.5 mm 4x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.10 si distanta de lucru de minim 30mm 10x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.25 si distanta de lucru de minim 7mm 20x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.40 si distanta de lucru de minim 1.2 mm 40x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.65 si distanta de lucru de minim 0.65mm, cu protecție lentila frontala, prin arc. 60x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.8 si distanta de lucru de minim 0.3 mm - Sa fie prevăzut cu camera WiFi de minim 12 Megapixeli - Dimensiunea senzor minim: 1/2.3 inch - Rezoluție minima de previzualizare: 4000 x 3000 la 30 cadre pe secundă (FPS) - Dimensiune pixeli minim: 1.55 µm x 1.55 µm - Rata minima de cadre: 30 de cadre pe secunda la rezoluție maxima - Domeniu spectral minim intre 380nm - 650 nm - Conversie analog/digital: 12bit - Timp Expunere minim intre 10μs‒333ms - Sensibilitate ISO minim intre: 100-12800 - Sa includă software pentru PC cu minim funcțiile: - Capturare imagini, capturare video - Compararea a 2 sau 4 imagini in acelasi timp - Adnotari - Imbunatatire imagini ( saturatie, contrast, luminozitate, balans de alb etc) - Măsurători, inclusiv calibrare si generarea de rapoarte in format PDF, Word sau Excel in funcție de măsurători - Funcție de numărare manuală - Lipire imagini - Extindere adâncime de focalizare - Sa includă software pentru aplicații mobile cu minim de funcții: - Captura imagini, măsurători și adnotări - Îmbunătățire imagini ( saturație, contrast, luminozitate, balans de alb manual/automat etc) - Expunere manuala/automata |  |  |  |
| 7. Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la femei |  |  |  |  | Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg •Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare. |  |  |  |
| 8. Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la bărbați |  |  |  |  | Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg •Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare. |  |  |  |
| 9. Placă silicon p/u antrenament su-turi chirurgicale |  |  |  |  | Pad sutura din silicon cu 14 plagi, 3 straturi: piele, subcutanat, muschi (strat suplimentar plasa sub piele), rezistenta sporita, textura naturala, imitare perfecta a procesului de suturare. Dimensiuni: 17,2 x 12 x 1,2 cm. Pad antrenament: suturi chirurgicale. Pad din silicon: 14 plagi. Straturi: piele, subcutanat, muschi. Dimensiuni: 17,2 x 12 x 1,2 cm |  |  |  |
| 10. Exoftalmometru tip Hertel |  |  |  |  | · Gama de masurare a Exoftalmiei: 0~35mm · Distanta orbital reglabila: 80~120mm |  |  |  |
| 11. Camerton(diapa-zon) medical |  |  |  |  | cu frecvență 128Hz |  |  |  |
| 12. Dopler vascular portabil |  |  |  |  | · sonde de 4 MHz, 5 MHz si 8 MHz. · Afisaj - tip LCD Mono · Difuzor - 1.2 W · Frecventa ultrasunete - 4, 5, 8 MHz · Interval ritm cardiac - 50~240 ±2% · Impermeabilita te sonde - IPX2 protectie impotriva picaturilor de apa ce curg orizontal · Oprire automata · Alimentare - baterii sau reincarcabil |  |  |  |
| 13. Tester de termosensibilitate a pielii Tip Therm |  |  |  |  | Material produs - oțel inoxidabil / plastic |  |  |  |
| 14. Gel p/u investigații USG 5L |  |  |  |  | Incolor Nu se conține sare pentru a preveni deteriorarea sondei Nu provoacă iritarea pielii Viscozitate - (80.000 RPM5-STD 18 °) Viteza de transmisie rapidă (1,48) Impedanță acustică perfectă Nivelurile bacteriostatice sunt inferioare celor admise de standarde internaționale |  |  |  |
| 15. Ace/acupunctură 25x25 |  |  |  |  | Ace/acupunctură 25x25 |  |  |  |
| 16. Ace/acupunctură 30x40 |  |  |  |  | Ace/acupunctură 30x40 |  |  |  |
| 17. Ace/acupunctură 40x50 |  |  |  |  | Ace/acupunctură 40x50 |  |  |  |
| 18. Mănuși medic. nest.(mărimea M) |  |  |  |  | Mănuși medic. nest.(mărimea M) nitril |  |  |  |
| 19. Trusă medicală p/u primul ajutor |  |  |  |  | completată I. Medicamente: - Validol 0,06 N10 - Soluţie de amoniac 10% 10ml - Soluţie alcoolică de iod 5% 10ml II. Materiale: - Bandaj elastic pentru fixare 2 buc. - Emplastru bactericid 3 buc - Emplastru simplu 1 buc. - Faşa de tifon sterilă 7x14 cm 2 buc. - Faşa de tifon nesterilă 7x14 cm 3 buc. - Garou hemostatic 1 buc. - Foarfecă 1 buc - Vată medicinală 1 buc. - Creion 1 buc. - Foi pentru notiţe 3 buc. |  |  |  |
| 20. Aparat p/u testarea cardiopulmonară |  |  |  |  | 1. Sistem modular stationar care sa favorizeze analiza functiilor pulmonare, cu ajutorul exercitii cardio-pulmonare, permitand astfel o analiza complexa a masuratorilor. 2. Metoda de testare „respiratie prin respiratie” 3. Captuseala usoara si rezistenta la pneumotac fara elemente mobile 4. Sa permita afisarea datelor si graficelor in timp real fie in formele predefinite, fie in cele ale utilizatorului 5. Afisare minim O2, CO2, flux, forme de unda de volum in timp real 6. Sa permita Exercitii in bucla flux-volum 7. Determinarea automata sau manuala a pragurilor aerobe si anaerobe si RCP Determinarea automata sau manuala a RCP 8. Sa detina Protocoale de exercitiu standard si personalizate 9. Sa permita Prezentarea valorilor masurate in raport cu valorile standard 10. Sa ofere posibilitatea raportarii datelor pentru o interpretare usoara 11. Sa detina Elaborare avansata de date cu algoritm de evaluare 12. Transmiterea raportului de testare la programele statistice standard 13. Masurarea debitului: Interval de debit: min.18l/s ± max. 20 l / s Rata flux: 2,4 ml / sec Debit minim : 10 ml / s. Domeniul de masurare a volumului:0 +/-10 l (min 18 l - max 20 l), Precizie: < 2 Ventilatia masurata: 300 l / min 14. Analizator de oxygen, Domeniul de masurare:10 - 25% ( 0 - 100% ) Timp de raspuns: t 90 < 200 ms Precizie: ± 0,1% Rezolutie: 0,1% 15. Analizator de dioxid de carbon: absorbtie infrarosu NDIR Domeniul de masurare: 0 - 10% (0-15%) Timp de raspuns: t90 <100 ms Precizie: ± 0,02% Rezolutie: 0,1% 16. Parametrii masurati: t, VE, BF, TV(VT), FeO2, FeCO2, FetCO2, FetO2, VO2, VCO2, RER(RQ), VO2/kg, VO2/kg/HR, WATT 17. Alimentare: 230 V ± 10%, 50/60 Hz, 40 VA 18. Dimensiuni maxime 330 x 320 x 100 mm 19. Greutatea sa nu depaseasca 3 kg 21. Cicloergometru 22. Greutate pacient suportata: 160 kg 23. Inaltime pacient suportata: 120 cm – 210 c 24. Viteza de pedalare: 30 – 130 rpm 25. Putere de incarcare: 6 – 999 Watt, independent de viteza de pedalare 26. Afisari: rezistenta in Watt, viteza de pedalare (rpm) 27. Interfata de conectare: USB si RS232 28. Greutate: max 66 kg 29. Dimensiuni: 105×49×127cm 30. SPECIFICATII 31. Ergospirometru – 1 buc Cablu USB – 1 buc Pneumotahograf – 1 buc Masca de fata S – 1 buc Masca de fata M – 1 buc Masca de fata L – 1 buc Seringa 3l – 1 buc. Butelie cu amestec gaz de calibrare – 2 buc Reductor butelie cu manometru – 1 buc Tub 2m pentru vasul de calibrare – 1 buc Centura 1 buc. – 1 buc Software – 1 buc Manual – 1 buc. Cicloergometru testare la effort. Carucior dedicat pentru sistem ergospirometrie – 1 buc Unitate PC cu sistem de operare instalat – 1 buc Monitor PC – 2 buc. Tastatuta si mouse – 1 buc Electrocardiograf pentru testare la efort cu accesorii – 1 buc 32. Servicii incluse Transportul gratuit la sediul beneficiarului Instalare si punere in functiune gratuita la sediul beneficiarului Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, 33. În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie 34. Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării 35. Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 48 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |  |  |
| 21. Aparat ultrasonograf |  |  |  |  | Monitor 21.5” LED color (optional monitor 23.8"), panou tactil 13.3"; Moduri de lucru: B-Mode, THI, PHI, LGC, Trapezoidal, CFM (doppler color), PDI, DPDI, HPRF, TDI+Quantitative Analysis, PW (doppler pulsat), CW (doppler continuu), Panoramic (2D / Color), M-Mode, Color M Mode, Anatomic M-Mode (AMM), S-Follicle, S-Endometrium, Auto OB, Sono-Help, Sono-Drop; (transferul datelor pe dispozitivele mobile), Auto Bladder, Auto IMT, Elastografie; Moduri de lucru optionale: Micro F, Bright Flow, 3D/4D, CEUS+TIC, S-Live & S-Live Silhouette, S-Depth, AVC Follicle, S-Fetus, S-Spine, Color 3D, STIC, Auto Face, MQA (Myocardial Quantitative Analysis), Stress Echo; ; Aplicatii: abdominal, cardiologie, obstetrica-ginecologie, musculo-scheletal, vascular, urologie, parti moi, pediatrie, anestezie, encefalic, ortopedie, anestezie; Gama sonde: liniara, convexa, micro-convexa, endocavitara, phased array, intraoperativa, transesofagiana, tip creion, volumetrica, endocavitara 4D, endovaginala - unghi de vizualizare la 200º ; Conectare 5 sonde + conexiune sonda tip creion ; Consola de comanda ajustabila in plan vertical si orizontal ; Conexiune wireless DICOM; CARACTERISTICI PRODUS Caracteristici generale: Aparatul sa echipat cu traductoare puternice cu un singur cristal si flux de lucru inteligent, care ajuta perfect sa satisfaca o mare varietate de nevoi generale de imagistica. Echipat cu software si hardware extraordinar, Sa aiba un design perfect echilibrat, intern si extern. Ecranul tactil cu raspuns rapid, comutarea modului si operatiunile de stocare ofera un nou standard cu claritate si flexibilitate. Noua platforma duce la un flux de lucru eficient si ofera o interactiune excelenta om-masina Să permită sa raspundem rapid la nevoile clientilor, precum si la setarile definite de utilizator. Să Ofere diverse software de imagistica pentru a se potrivi diferitelor aplicatii, cum ar fi medicina generala, radiologie, obstetricieni/ginecologice etc. Aparatul este destinat medicilor generalisti si internistilor cu un standard inalt de ingrijire. Aparatul este configurat cu un nou motor de imagistica, care să poată optimiza semnificativ performanta imaginii, in special pentru imaginile 3D/4D, cu viteza si comoditate. S-Live ofera imagini 4D cu randare inteligenta, ceea ce duce la o imagine vie a fatului. Tehnologia avansata de inversare 4D poate ajuta medicii sa analizeze structurile anatomice anecoice prin vizualizarea clara a detaliilor regiunilor dorite ale unui copil nenascut, cautand anomalii, care pot oferi mai multe informatii decat ar putea obtine in mod normal sistemele de ultrasunete conventionale. SPECIFICATII TEHNICE SPECIFICATII GENERALE Monitor: 21.5” LED color (optional monitor 23.8"), panou tactil 13.3" Rezolutie: 1920 x 1080 Contrast si luminozitate: 0-100 selectabil Moduri de baza de imagine: B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), DPDI (DirPDI, DDPI), PW, CW, 3D, 4D, Triplex, TEI Formate de afisare: B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Culoare, Dual B (Flow), B + Culoare + PW, B + Culoare + CW, B + Color M, Imagini panoramice, Imagistica trapezoidala Sistem de operare: Gentoo Linux Capacitate de stocare a imaginilor: 200.000 Stocare HDD: 1 TB Port: 6 porturi USB Greutate: 81 kg Dimensiuni: 52.6 x 75.1 x 136-168 cm Sonda liniara 12L-B P60/P50/P40/P25/P20 Frecventa: 3-17 MHz;; Aplicatii: parti moi, vascular, musculoscheletal.; Aplicatii: parti moi, vascular, musculoscheletal.; Termen de garanție minim 24 luni |  |  |  |
| 22. Spirometru |  |  |  |  | • parametrii spirometrici masurati FVC, FEV1, VEMS/FVC%, DTPEF, VEMS 0,5, VEMS/FVC%, VEMS 0,75, VEMS 0,75/FVC%, VEMS, VEMS/FVC%, VEMS, VEMS3, VEMS/FVC%, VEMS, VEMS, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50 %, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV • capacitate de memorie 10.000 de teste • tastatura cu membrana cu 6 taste • alimentare cu baterie (3,7 V-1100 mA litiu) • autonomie de aprox. 50 de ore de utilizare continua, reîncarcabil cu port USB. • conexiune prin cablu (USB 2.0) sau wireless (Bluetooth 4.0). • senzor de temperatura intern pentru conversia automata BTPS • afisaj grafic de inalta rezolutie, LCD monocromatic 160x80 pixeli • înregistrarea automata a unei întregi sesiuni de spirometrie, inclusiv cel mai bun test • Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni |  |  |  |
| 23. Tonometru |  |  |  |  | • Tip mecanic • Form factor pentru braț Funcţii • Injecţie aerului mecanic • Descărcarea aerului mecanic Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni |  |  |  |
| 24. Fonendoscop |  |  |  |  | Date tehnice: greutate totala: 150 g diametrul diafragmei laterale pentru adult: Ø 43 mm diametrul diafragmei laterale pediatrice: Ø 33 mm culoare neagră |  |  |  |
| 25. Goniometru electronic |  |  |  |  | Specificații tehnice Lungime 400 mm Domeniu de masurare unghiuri 0-220° Tip alimentare2 baterii, tip AA Greutate max 0.89 kg Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni Preț bucată – 2350 MDL |  |  |  |
| 26. Aparat p/u electrofizioterapie |  |  |  |  | Unitate multiterapie pentru electroterapie cu două canale, laserterapie și ultrasunete CARACTERISTICI GENERALE Dispozitiv modern pentru electroterapie cu două canale, biostimulare cu laser și terapie cu ultrasunete Două tratamente posibile în același timp Funcția de terapie combinată (ultrasunete + curent electric) Ecran grafic mare color (4,3”) cu panou tactil. Operare ușor de utilizat prin ecran tactil și butoane. Sonde de tratament ergonomice Suport pentru sondă convenabil Design estetic Programe gata de utilizare pentru boli tipice Programele proprii ale utilizatorului – cu tastatură de pe ecran ușor de utilizat Reglarea individuală a tuturor parametrilor de tratament Funcția de control al ventilatorului care minimizează consumul de energie și zgomotul generat Contoare de număr și timp de tratamente Poate fi folosit ca portabil ACCESORII Standard Manual de utilizare Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare Cabluri de tratament electroterapie Siguranțe de rezervă Etichete de avertizare Opțional Diferite tipuri de electrozi și alte accesorii de electroterapie Ochelari de protecție pentru tratamente cu laser Suport de licitație cu suport pentru sonde laser cluster Geanta de transport Masa mobila Parametri generali alimentare cu rețea monofazată ~230V 10%, 50Hz, 70VA Clasa de siguranta electrica I tip BF temperatura mediului ambiant 10°C - 40°C umiditate relativa pana la 85% dimensiuni 335 x 270 x 125 mm greutate (a unității de control) 3,4 kg Caracteristicile electroterapiei Două circuite de tratament independente Modul de lucru CC sau CV Modul microcurenți Setarea diferitelor modulații ale undelor (electrogimnastică) Setarea secvenței curenților diadinamici Funcția de testare a electrodului Electro-diagnostic ușor de utilizat (puncte curbe I/t, calcul automat al coeficienților); ultimele 5 teste sunt stocate în memorie Reacție sigură la întreruperea sursei de alimentare Detectarea întreruperii circuitului de tratare Permite tratamente cu următoarele tipuri curente: Interferențiale: static (clasic), dinamic, izoplanar, vector dipol, 2-poli (premodulat) și întrerupt Diadinamic după Bernard, tipuri DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (cu setare de secvență) Stimularea parezei (curenți de frecvență medie în formă de triunghi, dreptunghi, sinus și trapez – fiecare unipolar și bipolar Stimularea parezei spastice în modul dublu canal (tonoliză) TENS, inclusiv așa-numita modulație „iritantă”. TENS BURST stimulare HVPS Curentul Kotz (stimulare rusă Curent Träbert - Ultra Reiz - (UR) (2-5) Microcurent Modul CC sau CV Faradic și neofaradic Modularea valurilor sau electrogimnastică cu gamă largă de reglare Iontoforeza Galvanic / DC Parametrii curenti DIADINAMIC curent mediu pentru DF 0-40 mA curent mediu pentru MF 0-20 mA INTERFERENȚIAL Intensitate RMS 0-60 mA frecventa interferentiala 1-200 Hz Stimulare cu frecvență medie amplitudinea curentului 0-100 mA amplitudinea pulsului (tonoliză) 0-100 mA lățimea impulsului 5-990 ms timp de pauză 100-4000 ms timp de întârziere (tonoliză) 5-150 ms UNDE / ELECTROGIMNASTICA timp de impuls 0,5 – 60s timp de pauză 1 – 60s timp de creștere și coborâre 0 – 100% ZECI, HVPS amplitudinea curentului 0-100 mA frecventa 1-200 Hz timp de impuls 50-300 µs KOTZ / stimulare rusă amplitudinea curentului 0-100 mA TRÄBERT / Ultra Reiz amplitudinea curentului 0-100 mA GALVANIC / DC curent mediu 0-50 mA MICROCURENȚE amplitudinea curentului 0-1000 µA Modul CV tensiune 0-100 V tensiune pentru TENS 0-140 V Sonde laser: -punctiforma(lungime de unda-808nm,putere de impuls-400mv,frecventa -5-9999Hz)-1buc. -sonda laser cluster(lungime de unda-808nm,numar de diode-9,puterea unei singure diode -160mv,putere totala -1440mv,frecventa 5-9999Hz,zona de tratament -50cm2)-1buc. -ochelari de protective laser-2buc. -Emitator cu ultrasunet cu suprafata de 5 cm2-1buc. Termen de garanție minim 24 luni |  |  |  |
| 27. Pulsoximetru |  |  |  |  | • metoda de masurare: absorbtie rosu si infrarosu • interval SpO2: 0-99% ±2 % între 70-99% SpO2 • interval frecventa puls BPM: 30 ~ 300, bpm ±2% • indicator calitate semnal: 0-8 segmente pe afisaj • capacitate memorie oximetrie: pana la 300 de ore • Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni |  |  |  |
| 28. Panglică centimetrică |  |  |  |  | Bandă moale pentru măsurarea corpului de 150 cm. |  |  |  |
| 29. Fir cu plumb |  |  |  |  | Fir cu plumb 200g |  |  |  |
| 30. Negatoscop |  |  |  |  | Negatoscop vertical de perete pentru radiografii X-ray Dublu, proiectat în conformitate cu recomandarile clinice. Negatoscoape pentru filme radiologice, lumina alba rece, 6500° Kelvin, carcasa din aluminiu acoperita cu pulbere epoxidica si ABS. Negatoscoape radiologie, sistem unic de prindere a filmului radiologic, ofera utilizarea completa a zonei de vizualizare, dimensiuni 92x38 cm. Negatoscoape pentru citirea filmelor radiologice si mamografice, destinate pentru utilizarea in sectii de radiologie, cabinete medicale veterinare, centre medicale, radiologie stomatologica, spitale, etc. Negatoscop pentru radiografii X-ray® display acrilic grosime 3 mm, mufa Schuko cu cablu 2 m, intrerupator on/off cu lumina verde, sigurante. • Lumina: alba rece, Kelvin 6500° • Zona vizualizare: 92x38 cm • Lungime ext: 43 cm • Inaltime ext: 97 cm • Adancime ext: 12 cm • Greutate: 11,0 kg • Alimentare: 230V, 50/60 Hz • Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni |  |  |  |
| 31. Compresor aer cu 6 pistoane |  |  |  |  | Compresor pentru unit stomatologic Diplomat: - Pentru a asigura lucrul a 20-25 unituri dentare (55N l/min per unit); - Dotat cu minim 3 motoare trifazice de 50 Hz- cu puterea totală de 9.75 KW – 22.96 A;â - Rezervor aier – minim 300 litri; - Aier livrat la presiunea de 5 bar: minim 1428 Nl/min; - Nivel de zgomot maxim 82.5 dB(A); - Dimensiuni maxime 1800 mm x 1100 mm x 1100mm; - Greutatea maximă = 394 kg (greutatea brută maxim 441 kg); - Pentru a asigura lucrul a 20 – 25 unituri dentare (55Nl/min per unit) - Confirmare de la producătorul Diplomat precum că modelul de compresor ofertat este acceptat în lucru cu uniturile existente în instituție, inginer specializat în deservirea utilajului dat. Garanție min 24 luni; Livrarea, instalarea, asistența tehnică, instruirea tehnică a inginerului instituției să fie inclusă în preț; |  |  |  |
| 32. Lampa bactericidă medicală recirculară de perete |  |  |  |  | Lampa bactericidă medicală recirculară de perete Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confecționată din metal; Greutatea maxim 4 kg NETO + 10%; Sursa de energie electrică 220 -230 V; Dimensiunile: Lungimea: maxim 1050mm; Înălțimea maxim130 mm; Lățimea: maxim 130 mm; Numărul lămpilor – două; Tipul iradierii – închis; Puterea utilizată de 2 lămpi – /70-80/ W; Lungimea undei max 255 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 80 -140 m3 pe oră; Termenul de exploatare a lămpii = 9000 – 11000 ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; Puterea lămpii = 30-35 WT; Lampa să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru; Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților; Fără ozon; Nivelul potențialului risc 2 E; Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; Tip de protecție la electrocutare – clasa I; Nivelul acustic max – 40 DB; Corpul lămprii să fie confecționată fără margini ascuțite, fileturile să nu se înfileteze vizibil, culoare albă Termenul de garanție minim 36 luni; Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Să fie indicată data producerii pe fiecare lampă; Certificat de calitate CE obligatoriu. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției |  |  |  |
| 33. Optotip standart p/u deter-minarea acuității vizuale |  |  |  |  | În urmatoarele variante 1. Optotipul Snellen; 2. Tabel cu Inele Landolt; 3. Optotip în formă de Ш (tumbling E); 4. Tabelul Orlova (pentru copii); 10 pentru fiecare tip de tabel Dimensiunea tabelelor sunt aproximativ 20-25 cm x 30-40 cm; pe foaie de polipropilenă, albă |  |  |  |
| 34. Banc optic mic |  |  |  |  | Set complet instrumente ce permit demonstrarea mai multor experimente de opticã: reflecția, refracția, dispersia. Trusa este prevazutã cu sursã de luminã 12V, 24W, cu o lentila într-un capãt, care permite producerea razelor de luminã paralele, covergente și divergente. De ambele pãrti, aceasta conține oglinzi ce permit efectuarea mixajului de culoare prin dispersie. Componente: 1. Set din 5 prisme de sticlã acrilicã (dreptunghiularã, semi-circularã, triunghiularãechilateralã – 60x60x60, triunghiularã – 90x60x30, triunghiularãdreaptã – 90x45x45); 2. Set din 3 lentile cilindrice: dublu-concavã, dublu-convexã cu aceeași grosime și dublu-convexã subțire; 3. Set din 3 oglinzi:Support , semi-circularã și planã, montate pe bazã; 4. Set din 8 filtre de culoare, montate pe bazã: 3 culori primare – roșu, albastru și verde, 5 secundare – cyan, mov, portocaliu, galben si magenta; 5. Set din 4 carduri de culoare – roșu, albastru, verde, cyan; 6. Lampã de luminã; 7. 2 placuțe separate, de plastic. |  |  |  |
| 35. Vascozimetrul Ostwald |  |  |  |  | Dispozitiv de măsurare a coeficientului de vâscozitate a lichidelor, a cărui funcţionare se bazează pe relaţia dintre vâscozitatea solutiei şi masa molecular relativă a acesteia. Instalaţia este format dintr-un tub în formă de U, latura mai largă terminându-se, în partea înferioară, cu un rezervor sferic, iar cealaltă ramură constând dintr-un tub capilar, un rezervor sferic mai mic şi un tub de cauciuc. Material: sticlă borosilicată Înalţime totală: 250 mm-350mm |  |  |  |
| 36. Vascozimetrul-Metoda caderii sferii |  |  |  |  | Cronometru electronic Domeniul: 400 mm; rezolutia: 1 mm Intervalul de timp: 250 s; rezolutia: 0.1s Cilindru gradat Volumul: 1000 mL; inaltimea: 400 mm Eroarea masurarii <3% Stativ 1 Aparat principal 1 Emitator laser 2 Receptor laser 2 Fir de conexiune 1 Cilindru gradat 1 Bile metalice mici diametru: 1.5, 2.0 si 2.5 mm, 1 fiecare Magnet 1 Cablu de alimentare 1 |  |  |  |
| 37. Trusa optică |  |  |  |  | Trusă pentru demonstrări în domeniul opticii geometrice. Tablă metalica cu disc optic gradat; Sursă de lumină cu 7 raze laser, mobilă fixată magnetic si alimentata de la baterii; Set lentile din acryl de diverse forme, oglindă cu curbură variabilă. Accesoriile se fixează stabil pe tabla datorita magneților din neodymium. Componența: • Sursă de lumină laser cu 7 raze permite folosirea unei sau mai multor raze. Alimentare: 2 baterii AA, 1,5 V. Dimensiuni: 100 x 85 x 55 mm. • Tabla metalica 40 x 20 cm. Baza de așezare -125 de mm. • Doua lentile biconvexe l bază - 75 de mm., distanța focala - 60 și 85 de mm. • Lentila biconcava l bază - 75 de mm. distanța focala - 45 mm. • Lentila/ prisma triunghiulara, triunghi dreptunghic isoscel, l bază - 75 de mm. si h laterală - 55 de mm. • Lentilă plat-convexa, semicirculara cu raza de curbura - 37 de mm. • Lentilă/ prisma dreptunghiulara d - 26 x 75 mm. • Lentila/ prisma trapezoidala cu bazele de 90 și 35 de mm și unghiurile la baza de 45 si 60 de grade. • Oglindă universală cu raza de curbură ajustabilă, care se poate utiliza ca oglinda plana, convexa sau concava. |  |  |  |
| 38. Aparat p/u măsu-rarea coefici-entului de tensi-une superficialăa lichidelor |  |  |  |  | Domeniul: 0 ~ 10 g; sensibilitatea:~ 30 mV/g Ecran digital 200 mV, 3-1/2 digital Inel de suspendare Aliaj din aluminiu Farfurie din sticla Diametru: 120 mm Greutati 7 bucati, 0.5 g/buc. |  |  |  |
| 39. Detector Geiger-Muller |  |  |  |  | Detector de radiatii alfa, beta, gamma • Poate monitoriza in permanenta radioactivitatea de pe teren, zi si noapte, bateria tine cca 10 ani de utilizare continua. Tipuri de radiatii: • alfa (de la 4 MeV) • beta (de la 0.2 MeV) • gamma (de la 0.02 MeV) • Senzitivitate gamma 114 pulsuri/min pentru 60 Co = 1Usv/h in banda radiatiior de fond • Background rate: 10 pulsuri/min aprox • Variabile masurate: doza echivalenta in Sv/h, mSv/h, μSv/h, pulsuri/sec,pulsuri/ interval de timp, functii de calcul a mediei pe un interval de 24 ore in μSv / h, inregistrare impulsuri la intervale de 1 min, 10 min, 1 oră, 1, 7 zile • Detectorul : sonda tip tub numarator,din inox cu continut de neon, lungime 31,1 mm, diametru 9,1 mm cu fereastra de mica 1,5-2mg/cm² • Memorie interna: 2kB • Dimensiuni: 163x72x30 mm |  |  |  |
| 40. Stalagmometru |  |  |  |  | stalagmometru Traube reprezinta un dispozitiv ce constă dintr-un vas cilindric de sticlă care este prevăzut la partea inferioară cu un tub capilar. Orificiul de scurgere se termină cu o suprafaţă plană bine şlefuită. În partea superioară vasul cilindric se continuă cu un tub de sticlă terminat cu un tub de cauciuc. Pe tubul de cauciuc se află o clemă cu şurub, care reglează în mod convenabil viteza de curgere a picăturilor. Aparatul se fixează în poziţie verticală pe un stativ. Dispozitivul serveste la determinarea tensiunii superficiala prin metoda ruperii picaturilor. |  |  |  |
| 41. Set filtre absorbante |  |  |  |  | filtre polarizabile de plastic - filtre fotocromice - filtre de absorbtie a luminii ultraviolet (300-400 nm) - filtre de absorbtie a luminii infrarosii (700-1000 nm) - filtre de contrast - filtre de absorbtie a luminii din policarbonat - filtre de absorbtie a luminii din plastic cu indice de refractie inalt (1.7, 1.8,1.9) Asa tipuri de filtre sunt utilizate pentru a demostra fenomenul de absorbtie al luminii (natural, monocromatice, UV, infrarosu) de diverse tipuri de materiale (sticla, plastic, materiale optice cu indice de refractie ridicat) |  |  |  |
| 42. Set de elemente optice |  |  |  |  | lentila convexa, diametrul 5cm, distanta focala f=+50 - lentila convexa, diametrul 5cm, distanta focala f=+100 - lentila convexa, diametrul 5cm, distanta focala f=+200 - lentila concava, diametrul 5cm, distanta focala f=-50 - lentila concava, diametrul 5cm, distanta focala f=-100 - oglinda sferica concava, diametrul 5cm - oglinda sferica convexa, diametrul 5cm Acest set de elemente optice format din diverse lentile sferice si oglinzi sferice contin suport metalic cu ajutorul caruia se fixeaza pe rigla or bancul optic pentru a demonstra propagarea luminii in lentile si formarea imaginii obiectelor cu ajutorul lentilelor si oglinzilor sferice. |  |  |  |
| 43. Rețele de difracție cu support p/u bancul optic |  |  |  |  | - retea de difractie 100 linii/milimetru - retea de difractie 200 linii/milimetru - retea de difractie 300 linii/milimetru - retea de difractie 400 linii/milimetru |  |  |  |
| 44. Luxmetru |  |  |  |  | Domenii de măsurare: 200-50000 lux, 4 game, ± 5% Tensiune de funcționare: Baterie Dimensiuni: aprox. 65x115x25 mm³ Greutate: aprox. 160 g |  |  |  |
| 45. Electrozi ECG |  |  |  |  | Electrozi de suprafață Ag/AgC pentru adulți, adezive, de unică folosință, diametrul 32 mm, set a cate 50 buc |  |  |  |
| 46. Cristal anizotrop |  |  |  |  | 114x63x19 mm |  |  |  |
| 47. Urodensimetru |  |  |  |  | Instrument pentru măsurarea densității urinei. Domeniu 1.000-1.060g/cmc Diviziune 0.001g/cmc Temperatura de etalonare 15°C Citirea sub menisc Lungime totala 210 ±10mm |  |  |  |
| 48. Monitor detector de frecvență cardiacă fetală și doppler cu sondă de 3,0 MHz |  |  |  |  | Afisaj: Mono Frecventa ultrasunete: 3 (MHz) Interval ritm cardiac: 50 ~ 240 bpm Precizie: ± 2% Intensitate ultrasunete: 10mW / cm3 Putere ieșire difuzor: 1.2W Difuzor: încorporat Ieșire audio pentru căști Oprire automată: 5 minute Oprire automată la semnal: 1 minut Sensibilitate: De la 10 la 12 săptămâni Standarde de siguranță: Certificat CE, conform EN ISO 13485: 2003 Sonda nedetasabila impermeabila nivel IPX7 (rezistenta la contactul cu apa) Termen de garanție min 12 luni |  |  |  |
| 49. Scaler dentar Ultra-sonic portabil |  |  |  |  | Incărcare (baterie încorporată Putere nominală: 1W Tensiune nominală: 3.7V Curent nominal: 200 mA Specificația bateriei: 300 mAh Adaptor de alimentare: 5V 500 mAh Timp de încărcare: mai puțin de 2 ore Zgomotul motorului: mai puțin de 60 de decibeli Timp de lucru: aproximativ 2 ore |  |  |  |
| 50. Masa de operație |  |  |  |  | Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului şi furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile: Lungimea ≥ 210 cm. Lățimea ≥ 55 cm. Reglarea înălțimii minim 75 cu ±5 cm -95 cu ±5 cm. Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm. Poziționarea mesei Trendelemburg ≥ 25 ≥ grade. Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade . Secțiile mesei ≥ 6 secții. Înclinarea: Laterală≥ 20, secția din spate de la +80 la -40 grade (minim). Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie. Secția de la talpa/picior de la +20 la – 90 grade (minim), detașabilă, divizată. Secția cap de la +35 la – 45 (minim). Greutatea pacientului ≥ 200 kg. Mărimea casetelor minim 35x43 cm. Partea superioara a mesei sa fie de bază mobilă.(sa poata fi mișcata) Cu roți. Sistem de frânare a bazei tip mecanic. Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Telecomndă. Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă. Accesorii: suport cot – 2 unit. suport picioare–2 unit. suport mâna (decubit lateral) – 1 unit.. |  |  |  |
| 51. Lampă chirurgi-cală fixă pe tavan cu lumina LED |  |  |  |  | Lampă chirurgicală cu 1 satelit; furnizează iluminare puternică și concentrată pe zona de operat. Instalate permanent pe tavanul sălii de operație. Ajustare pe verticală, cm ≥ 70. Rețeaua electrică 220V, 50Hz. Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h. Mânere detașabile sterilizabile .Panou de control integrat în lampa principala. Înălțimea podului 3-4. Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice – sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți –1. Temperatura culorii 4500 ±500 K, index de culoare ≥ 95, dimetru 60-70cm. Adâncime ≥ 80 cm, distanța de lucru 0.7-1.4 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 100 000 lux. Rotația 2700. |  |  |  |
| 52. Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil |  |  |  |  | Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil. Cod 130100. Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 120 mm. Temperatura culorii 4000-5500 K. Înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon). Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala. Baza cu acoperire anticorozivă. Tehnologia Iluminare bazată pe tehnologia LED. Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000h. Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux. Braț flexibil. mobil pe suport cu minim 5 roți. |  |  |  |
| 53. Lampă germicidă (varianta staționară) |  |  |  |  | Lampă germicidă (varianta staționară) Lampă de cuarț pentru sterilizarea aerului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc Cod130140. Alimentare220V, 50Hz. Montabila pe tavan sau perete. Lampa cu tuburi – 2 tuburi incluse. 30W ≥ 10 m². Spectru de raze UV+vizibil. Unghiul de iradiere 1800. Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore. |  |  |  |
| 54. Sterilizator p/u sterilizarea instrumentelor chirurgicale |  |  |  |  | Sterilizator 80 L. Cod 270320. Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox. Specificația. Ventilație forțată, controlată electronic. Construcție interioară oțel inox. Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă. Regimuri de sterilizare programabile. Protecție la supraîncălzire analogica digitală. Alarme acustică vizuală, cu afișarea codului erorii. Volumul 80 l±10 l. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Temperatura 50-200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃. Abatere timp ≤1 min. Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min. Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min, 160℃, 150 min, 120℃, 45 min. Rezoluția de programare 1℃. Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75℃. Deconectare de avariere la temperatura 205-235℃. Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore. Rafturi ≥ 3. Suport metal pentru instalarea sterilizatorului. Alimentare 200-240V, 50 Hz. |  |  |  |
| 55. Dulap medical |  |  |  |  | Dulap medical metalic cu 2 uși: înălțime – 1655 mm; adâncime – 320 mm; lățime – 700 mm; tip construcție otel acoperit cu polimer, sticlă. Dulapul este confecționat din oțel, grosimea carcasei – 0,6 mm, grosimea ușii – 0,7 mm. Dulapul medical se folosește pentru depozitarea medicamentelor, instrumentelor, documentelor spitalicești, cartelele pacienților. Dulapul este împărțit în două compartimente independente. Partea de sus – dotată cu două regimente și uși din sticlă. Grosimea sticlei ușii – 4 mm, grosimea sticlei raftului – 5 mm. Partea de jos este dotata cu uși metalice si doua rafturi. Dulapul are încuieturi magnetici cromați care fixează ușa în stare închisă (instalate pe ușile din sticlă). Carcasa se completează cu încuietori cu cheie (încuietoarea se stabilește doar pe ușile metalice). Sarcina maximă pe un raft metalic este de 30 kg, pe un raft de sticlă – 10 kg. Dulapurile cu patru suporturi reglabile (înălțime – 100 mm, interval de reglare: 100-125 mm). |  |  |  |
| 56. Masă p/u instrumente |  |  |  |  | Masa pentru instrumente, demontabila. Masa pentru instrumente destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. Masa este confecționată din profil metalic și vopsită cu vopsea albă în pulbere. Rafturile superioare și inferioare din oțel inoxidabil. Dimensiuni – 660 * 430 * 900 mm. Dimensiunea raftului: 425 * 585 mm. Înălțimea rafturilor de la podea - 425 și 775 mm. Sarcina admisă pe rafturile mesei – până la 25 kg. |  |  |  |
| 57. Lavoar chirurgical cu 2 robinete |  |  |  |  | Dimensiuni: 800x675x2000 mm. Structura: otel-inox 304. Prevăzut cu 2 robinete înalte chirurgicale . |  |  |  |
| 58. Portac |  |  |  |  | Hegar- Mayo 160mm |  |  |  |
| 59. Pense anatomice |  |  |  |  | 14-17cm lungime |  |  |  |
| 60. Foarfece |  |  |  |  | Western 145 mm |  |  |  |
| 61. Pense chirurgicale |  |  |  |  | 14-17cm lungime |  |  |  |
| 62. Pense hemostatice Tip Mosquito |  |  |  |  | Pense hemostatice Tip Mosquito dimensiunea 14-16 cm, drepte |  |  |  |
| 63. Pense hemostatice Tip Pean |  |  |  |  | Pense hemostatice Tip Pean. 16-18 cm, drepte |  |  |  |
| 64. Pense vasculare |  |  |  |  | Mayo-Guyon |  |  |  |
| 65. Manere p/u bisturii de utilizare multiplă |  |  |  |  | Swann-Morton 04 |  |  |  |
| 66. Lame p/u bisturiu |  |  |  |  | n. 22 sau 21 |  |  |  |
| 67. Ace chirurgicale (utilizare multiplă) |  |  |  |  | Ace Hagedorn de utilizare multiplă 30mm, taioase, cu secțiune transversală triunghiulară |  |  |  |
| 68. Ace chirurgicale (intenstinale) |  |  |  |  | Ace Hagedorn intestinale 30mm, cu secțiune transversală rotundă |  |  |  |
| 69. Ace cu fir atraumatic |  |  |  |  | Monofilament polipropilenă 3-0 |  |  |  |
| 70. Ace cu fir atraumatic |  |  |  |  | Poliester 3-0 |  |  |  |
| 71. Hota de evacuare |  |  |  |  | Hota cu flux laminar este un banc de lucru sau o carcasă similară, care creează un mediu de lucru fără particule prin preluarea aerului printr-un sistem de filtrare și evacuarea acestuia pe o suprafață de lucru într-un flux de aer laminar sau unidirecțional. Dulapul cu flux laminar este închis pe lateral și menținut sub presiune pozitivă constantă pentru a preveni infiltrarea aerului contaminat din încăpere. Cabinetul cu flux laminar este utilizat pe scară largă în laboratoarele de cercetare medicală, spitale, unități de producție și alte medii de cercetare și producție. Dimensiune exterioară (L*D*H) +/- 1000*620*1150 Dimensiune internă (L*A*H) +/-940*550*750 Display LED Viteza fluxului de aer 0,3-0,8 m/s Filtru - Filtru de cărbune activ Zgomot ≤ 60dB Consum 200-300W Alimentare electrică AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz Temen de garanție minim 12 luni |  |  |  |
| 72. Reductor (regulator) de presiune cu manometru 1" |  |  |  |  | Destinație: Pentru apă Material: Alamă Presiune de lucru (BAR): 25 Temperatura maxim admisibila (°C): 60 Tip: Reducție Tip conexiune: Pe filet |  |  |  |
| 73. Aparat portabil de ultrasonografie |  |  |  |  | Sonda wireless, care constă dintr-o sondă cu două capete, care integrează atât sonda convexa, cât și liniar. - Sonda convexă pentru aplicații: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toraci /plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie) 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 2,2 - 4,9 MHz cu centru frecvența de 3,3 MHz;(±5 cm ) 2. Număr de elemente: minim 127; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; - Sonda lineară pentru aplicații: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal,(convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3,2 - 11 MHz MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; ±5 cm 2. Număr de elemente: minim 190; 3. Adâncimea de scanare: până la 8cm; Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; Memorie internă: minim 8GB; Includerea posibilității de conectare la un număr nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; Compatibil cu soft tip Android si IOS, obligatoriu pentru ambele; Control imagine: -Înghețare /Frezze; - Adâncime; - Gain; - Doppler color; - Control vitezei in regim Doppler; - Salvarea Video; - Salvare Imagine; - TGC; - Mărire/Zoom; - Măsurarea distantă liniară și elips; Preseturi: - Abdomen; - Cardiac; - MSK; - OB/Gyn; - Vascular; - Pulmoni; - Nerv; - Părți moi; - Făt Cap; - Oftalmologie; Pacient: - Introducerea pacientului sa fie inclusă; - Lista internă salvată a pacientului; - Revizualizarea pacientului și a datelor salvate pentru el; Comunicarea/Conectarea: - Transfer date DICOM Server; - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; Siguranța: - Imersibil în apă complet; Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - Statutul Bateriei; - Tipul Presetului; - Indicele zonei de focusare; - Adâncimea; Încărcător fără fir; Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute; Termen de garanție min 12 luni |  |  |  |
| 74. Frigider de laborator p/u reagenți și material biologic |  |  |  |  | Capacitate nu mai mică de 600 litri; Uniformitatea de temperatură în produsul congelat: +/-1,0 0C; Confecționat din material de izolare inofensiv; Refrigerent CFC-free, netoxic, non-inflamabil; Tensiunea nominală – 230 V. - Certificat de garantie si post garantie |  |  |  |
| 75. Analizator semiautomat de biochimie |  |  |  |  | Caracteristici generale ‒ Spectrofotometru potrivit pentru biologie moleculară sau laboratoare de biochimie deoarece permite calitative (absorbanță și măsurători de transmisie), analiză cantitativă (măsurători de concentrație) și cinetică în domeniul UV-vizibil. ‒ lățime de bandă de 2 nm care asigură citiri exacte și precise ‒ Ecran LCD mare, ușor de citit ‒ Setare precisă a lungimii de undă folosind tastatura cu o rezoluție de 0,1 nm. ‒ Datele pot fi restaurate după o întrerupere bruscă de curent ‒ Compartiment pentru mostre cu schimbător manual extern care poate ține până la 2 celule cu lungimea traseului de 10 mm. ‒ Aplicație software care oferă un control complet al funcțiilor spectrofotometrului de la un computer și permite efectuarea scanării, analiza multilungimi de unda si ADN/proteine. date tehnice • Sistem optic: mono-fascicul, retea de difractie 1200 linii/mm • Lungimea de unda: 1900...1100 nm • Lațimea benzii spectrale 2 nm • Precizia lungimii de unda: ± 0,1 nm • Repetabilitate a lungimii de unda: 0,3 nm • Setarea lungimii de unda: reglare digitala • Sursa de lumina: tungsten si deuteriu • Detector: fotodioda siliconica • Suport de celule: standard / schimbator de celule de 10 mm cu 2 pozitii • Compartiment pentru probe: celula standard cu lungimea traseului de 10 mm • Interfata: USB, port paralel (pt. imprimanta) • Display: LCD 128x64 • Alimentare: 220 V / 50 Hz • Dimensiuni: 470 x 370 x 180 mm Certificate - Certificat de Conformitate - Certificat de garantie si post garantie Continut pachet - Spectrofotometru - Program software MWave basic - Manual de utilizare in limba Romana |  |  |  |
| 76. Pipetă automa-tă,100mkL, cu vol.reglabil |  |  |  |  | Volum variabil de la 100 până la 1000 µL; Diviziunea volumului: 1 µL; Precizie: ±1,5 pentru 100 µL și ±5,0 pentru 1000 µL; Monocanal; Autoclavabilă; Certificat de verificare metrologică. |  |  |  |
| 77. Centrifugă de laborator |  |  |  |  | Centrifuga clinica de banc pentru cantități mici de probă - Poate găzdui tuburi de până la 15 ml - Nerefrigerat - controlat prin microprocesor - Capac de blocare de siguranță - Conform CE - Max. capacitate: 8 x 15 ml - Densitatea admisă: 1,2 kg/dm3 - Viteza maxima (RPM)/Forta (RCF): 6.000/3.421 (unghi fix) - Sarcina conectată: 65 VA - Consum de curent: 0,28 A - Tensiune de rețea (± 10%): 240 V 1~ - Frecvența rețelei: 50 - 60 Hz Articole livrate: - Centrifuga - Accesorii - Manual de instructiuni în limba Română - Certificat de garantie si post garantie |  |  |  |
| 78. Emplastru |  |  |  |  | 2,5x5,0 cm (stofă) |  |  |  |
| 79. Hărtie fotografică |  |  |  |  | Compatibilitate cu VIVID S5 Hight glossy; Lighdensity; Lăţime – 110 mm Lungime 18-20 m. |  |  |  |
| 80. Electrozi |  |  |  |  | De unică folosinţă, pentru adulţi, din material spumos (foam), cu gel solid (solid gel), cu gel adeziv, pentru monitorizare Holter, tear-drop. |  |  |  |
| 81. Aparat de ultrasonografie |  |  |  |  | - Sonda convexă pentru aplicații: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie); 1.Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 2,2 - 4,9 MHz cu centru frecvența de 3,3 MHz; 2. Număr de elemente: minim 127; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; - Sonda lineară pentru aplicații: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal,(convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3,2 - 11 MHz MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; 2. Număr de elemente: minim 190; 3. Adâncimea de scanare: până la 8cm; Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; Memorie internă: minim 8GB; Includerea posibilității de conectare la un număr nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; Compatibil cu soft tip Android si IOS, obligatoriu pentru ambele; Control imagine: -Înghețare /Frezze; - Adâncime; - Gain; - Doppler color; - Control vitezei in regim Doppler; - Salvarea Video; - Salvare Imagine; - TGC; - Mărire/Zoom; - Măsurarea distantă liniară și elips; Preseturi: - Abdomen; - Cardiac; - MSK; - OB/Gyn; - Vascular; - Pulmoni; - Nerv; - Părți moi; - Făt Cap; - Oftalmologie; Pacient: - Introducerea pacientului sa fie inclusă; - Lista internă salvată a pacientului; - Revizualizarea pacientului și a datelor salvate pentru el; Comunicarea/Conectarea: - Transfer date DICOM Server; - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; Siguranța: - Imersibil în apă complet; Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - Statutul Bateriei; - Tipul Presetului; - Indicele zonei de focusare; - Adâncimea; Încărcător fără fir; Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute; Termen de garanție min 12 luni |  |  |  |
| 82. Aparat de ultrasonografie |  |  |  |  | Sonda sectorială/cardio pentru aplicații: cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, pediatric, adult vase intracraniene, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie) (portabil) 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 1,6 - 3,7 MHz cu centru frecvența de 2,65 MHz; 2. Număr de elemente: minim 60; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; - Sonda lineară pentru aplicații: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal,(convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3 - 12 MHz MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; 2. Număr de elemente: minim 190; 3. Adâncimea de scanare: până la 8cm; Descriera dispozitivelor cu care poate comunica: -Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; -Memorie internă: minim 8GB; -Includerea posibilității de conectare la un număr nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; -Compatibil cu soft tip Android si IOS, obligatoriu pentru ambele; Control imagine: -Înghețare /Frezze; - Adâncime; - Gain; - Doppler color; - Control vitezei in regim Doppler; - Salvarea Video; - Salvare Imagine; - TGC; - Mărire/Zoom; - Măsurarea distantă liniară și elips; Preseturi: - Abdomen; - Cardiac; - MSK; - OB/Gyn; - Vascular; - Pulmoni; - Nerv; - Părți moi; - Făt Cap; - Oftalmologie; Pacient: - Introducerea pacientului sa fie inclusă; - Lista internă salvată a pacientului; - Revizualizarea pacientului și a datelor salvate pentru el; Comunicarea/Conectarea: - Transfer date DICOM Server; - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; Siguranța: - Imersibil în apă complet; Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - Statutul Bateriei; - Tipul Presetului; - Indicele zonei de focusare; - Adâncimea; Încărcător fără fir; Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute;" Termen de garanție min 12 luni |  |  |  |
| 83. Saci p/u deșeuri medicale |  |  |  |  | (pungi galbene cu pictogramă neagră ”Pericol Biologic” 7,5L) |  |  |  |
| 84. Saci p/u deșeuri medicale |  |  |  |  | (pungi galbene cu pictogramă neagră ”Pericol Biologic” 160L) |  |  |  |
| 85. Role cearsaf hartie |  |  |  |  | 60 cm/50 m |  |  |  |
| 86. Distilator de apă cu capacit. 12 lit. |  |  |  |  | Specificații tehnice: - Funcționare complet automată cu microprocesor cu sistem de control - Calitatea apei distilate să corespundă cerințelor farmacopeei internaționale, lipsită de bacterii și pirogeni cu gazare redusă la minimum - Conductivitatea apei distilate de aproximativ 2,5 µ Siemens/cm la 20ºC în funcție de calitatea apei - CO2 degazare prin conducta de evacuare a gazelor - Sistem de siguranță și leduri de avertizare pentru : • Presiune ridicată a apei • Presiune scăzută a apei • Defecțiune a încălzitorului • Rezervor de stocare pe jumătate plin • Rezervor de stocare plin - Alimentarea cu apă controlată de electrovalva care va opri fluxul de apă atunci când rezervorul de apă distilată este plin, iar distilarea este reluată atunci când rezervorul de apă este retras - Încălzitoare protejate împotriva funcționării în gol - Încălzitoare din oțel inoxidabil - Rezervor de fierbere, rezervor de stocare și condensator realizate din oțel inoxidabil - Potrivit pentru montare pe masă și pe perete - Întreținere ușoară pentru a mări timpul de întreținere - Furnizat cu filtru pentru a reduce calcifierii pe încălzitoare Capacitatea de distilare a apei min. 12 litri/oră – max. 15 l/oră Consum de energie 3x3000 W Alimentare electrică 400V 50/60Hz 3 Phases +N+G Material intern Inoxidabil Capacitatea rezervorului de stocare min. 24 litri Consumul de apă de răcire max.120 l/oră Material intern: Oțel inoxidabil Material exterior: Aluminiu acoperit cu pulbere epoxidică de poliester Dimensiuni externe ( Lățime x Adâncime x Înălțime) mm. max. 820x395x710 Dimensiuni ambalare( Lățime x Adâncime x Înălțime) mm. max. 880x480x860 Greutate netă / ambalată kg. max. 57 kg Termen de garanție min 12 luni |  |  |  |
| 87. Agitator magnetic |  |  |  |  | Specificare: Agitatorul magnetic este preconizat pentru agitarea simultană a lichidelor în mai multe recipiente sau într-un singur recipient în mai multe puncte ale suprafeței. Agitatorul poate fi utilizat la prepararea și analizarea probelor în laboratoare și industrii chimice, biologice și de altă natură. Facilitează lucrul cu un număr mare de analize, repetiții, probe paralele. Carcasa trebuie să fie realizată din duraluminiu. Recipiente cu un diametru al fundului mai mare de 130 mm, să fie posibilă amestecarea cu mai multe ancore. Parametri tehnici: - Viteza de rotație a ancorelor de la 200 până la 800 rot/min; - Volumul maxim de amestecare până la 5 l; - Numărul de vase care urmează să fie instalate: - 5 000 ml - 1 buc; - 1 000 ml - 4 buc; - 500 ml - 5 buc; - 250 ml - 9 buc. - Greutatea totală a recipientelor de lichid montate pe agitator - max.10 kg; - Consum maxim de energie - 20 W; - Sursă de alimentare cu curent alternativ (50 Hz) - 220 ± 10 W; - Dimensiuni generale (lungime x lățime x înălțime) - min. 380 х 270 х 65 mm; - Masa – min. 8 кg. -Ancore de fluoroplastic – 9 buc. Date de transport/dimensiuni/greutate: 1 cutie: max. 800 x 600 x 120 mm , max. 9 kg. Termen de garanție min 12 lini |  |  |  |
| 88. Simulator p/u gestionarea căilor respiratorii dificile, cu sistem de evaluare |  |  |  |  | onarea tehnicii de intubație pentru a asigura și maximiza siguranța pacientului • Să reprezinte un sistem unic la nivel mondial care să ofere feedback-uri obiective asupra abilităților de efectuare a intubației • Să permită vizualizarea în timp real a performanțelor pentru evaluarea, aprecierea și identificarea aspectelor care necesita îmbunătățire • Să fie capabil să ofere feedback în două moduri: - Rezultatul intubației: să evalueze tehnica de salvare a vieții - Evaluarea abilităților: să evalueze experiența pacientului • Feedback-ul criteriilor de evaluare să fie monitorizat cantitativ și să afișeze cel puțin următorii parametri: poziția „adulmecare”, forța aplicata pe incisivi, poziția lamei, forța aplicata pe limba, ridicarea epiglotei, poziționarea tubului, cantitatea de aer introdusa • Să fie capabil să salveze și să stocheze fiecare sesiune de simulare pentru revizuire și debriefing • Să conțină o varietate de condiții dificile ale căilor respiratorii ce pot fi setate prin intermediul monitorului de control cu ecran tactil • Să fie o unitate practică de tip all-in-one • Să permită crearea de conturi de utilizatori • Să permită intubație traheală • Să permită intubația și ventilația căilor aeriene dificile • Să ofere feedback vizual al obiectivelor evaluate • Să afișeze rezultatul intubației - intubația reușită să fie definită de ventilația celor doi plămâni în termenul limită • Să permită evaluarea multiplelor abilități • Să ofere evaluare obiectivă bazată pe datele obținute de profesioniști • Să permită simularea căilor aeriene normale și a cel puțin 3 niveluri de dificultate pentru căi aeriene dificile • Să permită salvarea evaluării performanțelor, astfel încât utilizatorii să își poată revizui abilitățile și să își poată verifica progresul. • Să ofere o clasificare a sesiunilor în funcție de nivelul de dificultate și să calculeze și afișeze rata de reușită a celor mai recente 5 sesiuni • Să permită înregistrarea istoricului de învățare – să poată înregistra o listă cu datele fiecărui utilizator • Să permită înregistrare video • Să permită monitorizarea video a acțiunilor si a camerei laringoscopului și să permită afișarea și înregistrarea împreună cu datele de evaluare. Termen de garanție mnin 12 luni |  |  |  |
| 89. Simulator instruire puncție arterială |  |  |  |  | Să ofere design inovator și să permită simularea unei experiențe reale, pentru asigurarea tehnicilor corecte și îmbunătățirea competențelor • Să prezinte puls arterial palpabil • Să opună rezistență realistă la trecerea acului prin țesutul și peretele arterei • Să prezinte retur de sânge realist • Să poată simula plasarea liniei arteriale radiale • Să nu rămână urme pe locul de injectare • Să ofere conexiuni sigure, fără scurgeri • Să permită dobândirea următoarelor abilități: - Efectuarea puncției arteriale radiale - Prelevare de sânge arterial - Plasarea liniei radiale Termen de garanție min 12 luni |  |  |  |
| 90. Simulator p/u traheostomie percutanată, puncția și incizia ligamen-tului cricotiroidian |  |  |  |  | Să prezinte cartilaj cricoid si tiroid corecte anatomic care oferă senzație tactila realista • Să permită utilizare multipla prin rotirea pielii din zona gatului • Să fie prevăzut cu ventuze care mențin poziția capului manechinului in timpul procedurii • Să permită efectuarea traheotomiei percutane • Să permită efectuarea puncției și inciziei a ligamentului cricoid |  |  |  |
| 91. Spălător microplăci analog Biosan |  |  |  |  | Spalatorul analog Biosan 3D-IW8 pentru microplaci - pentru spalarea diferitelor tipuri de placi cu 96 de godeuri. Sistem de dozare de lichid separat pentru fiecare program. Posibilitatea de a utiliza microplaci de la diferiti producator. Posibilitatea adaugarii unei solutii suplimentare in intervalul de timp dintre doua cicluri de timp. Ajustarea parametrilor in programele definite. 3 moduri diferite: de spalare, de clatire, de amestecare. Volum minim distribuit 25 μl, Volum maxim 1600 μl, rezoluție distribuție 25 μl, cicluri spălare de la 1 pînă la 15, 50 de programe |  |  |  |
| 92. Sistem de purificare a apei |  |  |  |  | Sistem de apă ultrapură și pură pentru analiza urmelor anorganice, cromatografie, microbiologie și biologie moleculară Crystal EX HPLC (Grade 1) and pure (Grade 2) apă pentru analiza urmelor anorganice Rezistivitatea apei de gradul 1 la 25 °C: 18,2 MΩ x cm Conductivitate de gradul 1 a apei la 25 °C: 0,055 μS/cm Rezistivitate de gradul 2 a apei la 25 °C: &gt;10 MΩ x cmConductivitate de gradul 2 a apei la 25 °C: rezervor de stocare &lt;0,1 tominal μS: L/hRata de dozare, apă ultrapură: până la 1,5 L/min.Pachet cu rezervor de stocare (rezervor de stocare apă „Pro” fără senzor multipunct, nr. piesa 13003) |  |  |  |
| 93. Agitator-rotator programabil cu suport pentru tuburi de volum 1.5 – 16 ml |  |  |  |  | Unghi de rotație - 1 până la 90° Interval de viteză - 1 până la 100 rpm Voltaj - 120 V Interval de temperatură (metric) - 4°C până la 40°C Amperaj - 0,5 A Tip de produs - Mixer de mostre Certificari/Conformitate - Certificat de analiză (COA) Interval de temperatură - 39,2 °F până la 104 °F |  |  |  |
| 94. Hotă chimică |  |  |  |  | Utilizare: utilizarea și stocarea acizilor, bazelor, aldehidelor fenolilor, alcoolilor și altor substanțe chimice volatile. Caracteristici: Dimensiuni externe (L*l*h) între 1200x750x2200 mm și 1300x800x2210 mm. Dimensiuni interne (L*l*h) între 1020x670x944mm 1140x570x730mm Constructie robusta cu pereti dubli. Înzestrat cu dulap pentru păstrarea reactivilor. Confecționat la exterior din oțel electrogalvanizat cu rezistență înaltă la coroziune. Pereții inteni confecționați din inox sau material cu proprietăți similare de calitate mai înaltă. Blatul de lucru confecționat din material cu rezistență înaltă la acizi, baze, aldehide, fenoli, alcooli și alți reactivi. Ventilatorul confecționat din polipropilen, sau alt material de calitate mai înaltă, rezistent la vapori de apă, acizi, fenoli, alcooli și alte substanțe volatile cu efect coroziv, amplasat în partea superioară a hotei. Să fie înzestrat cu tub de evacuare din PVC cu lungimea minimă de 3 metri și diametrul de 280 mm ±25 mm, filtru cu carbon activ, cu 2 robinete - unul pentru apă și altul pentru gaz, să aibă minimum 2 prize la 220 V și chiuvetă. Controlul prin display LCD Fereastra din fata motorizată, cu înălțime reglabilă, confecționată din sticlă securizată de 5 mm. Garanție minimum12 luni. |  |  |  |
| 95. Dispozitiv - Micrometru pentru a măsura grosimea peliculelor (MiniTest 7400 pentru masurarea grosimii peliculelor) |  |  |  |  | Aparat calitativ superior de masurare a grosimii peliculelor cu o mare varietate de senzori externi, interschimbabili. Afisajul grafic permite afisarea statistica a valorilor, diagramelor, histogramelor si un ghidaj al utilizatorului simplificat. MiniTest 7400 permite masurarea peliculelor nemagnetice pe un substrat feromagnetic (otel) si a straturilor izolatoare (vernis, email, materiale sintetice etc.) pe substraturi conductive (aluminiu, cupru, otel inoxidabil). Acest aparat face posibila inregistrarea unui numar mare de masuratori, de la cele mai subtiri pelicule sub micrometri. Senzorii SIDSP au un avans tehnologic ce le permite o acuratete unica, cat si reproductibilitate datorită procesului de fabricație. Chiar si cu o acuratete de masurare foarte mare, senzorii sunt rezistenti la utilizare, suportand ani de utilizare pe suprafete aspre. Fiecare senzor este supus unui test de fabrica automat si este prevazut cu 50 de puncte de calibrare pentru corectia chiar si a celor mai mici deviatii. In plus, in timpul procesului de fabricare, fiecare senzor este codificat cu compensare de temperatura pentru corectia automata a efectului temperaturii asupra masuratorilor. Aparatul MiniTeste 7400 de masurare a grosimii peliculelor este operat prin interfata grafica avand disponibile functii de ajutor asemanatoare celor de PC: ajutor specific contextului. Ghidul de utilizator este disponibil in 4 limbi, mai multe fiind in curs de traducere. Aplicatii - Masurarea nedistructiva a peliculelor: |  |  |  |
| 96. Dulap de uscare cu vid |  |  |  |  | Cu capacitatea de 23 litri si temperatura reglabila intre 50 °C si 200 °C. Afisaj LED si controlul temperaturii prin microprocesor PID. Interiorul este realizat din otel inoxidabil. Usa este prevazuta cu geam dublu strat si garnitura de etansare din silicon. Grad de vid <133 Pa. Garantie 12 luni Tip Uscare, Vid Capacitate 23 l Domeniu de temperatura 50 °C pana la 200 °C Fluctuatia temperaturii ± 1 °C Numar de rafturi 1 Dimensiuni interioare (L*l*h) 296*300*270 mm Dimensiuni exterioare (L*l*h) 590*492*468 mm Alimentare 220 V, 50 / 60 Hz Consum 500 W Greutate 50 kg Cod produs BOV-30V |  |  |  |
| 97. Platforma de Energie Ultrasonică și Electrochirurgicală |  |  |  |  | Disector ultrasunet bipolar Puterea &gt; 60W Frecventa 30-80 kHz Reglaj automat continuu Indice rezervă putere &gt;3 Puterea acustica &lt; 5 W Vărf bisturiu : invelis antiadeziv,grosime lama +/-1,5mm, sistem fixare rapid Functie avansata detectare intelegenta tesuturi si sigelare avansata vase |  |  |  |
| 98. Aparat EKG portabil cu 12 canale |  |  |  |  | Aparat EKG portabil cu 12 canale, similar sau echivalent cu modelul CMS 1200G, având următoarele caracteristici minime:  12 canale de înregistrare simultană  Funcționare portabilă (cu baterie reîncărcabilă)  Ecran LCD color pentru afișarea traseelor  Imprimantă termică încorporată  Capacitate de stocare a datelor EKG (minim 100 înregistrări)  Port USB pentru transfer de date  Alimentare dublă (AC și baterie)  Accesorii incluse: cabluri pacient, electrozi, hârtie EKG  Certificare CE / ISO sau echivalentă Se acceptă și alte echipamente echivalente funcțional, care respectă cerințele tehnice menționate mai sus |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard ## Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1. Spectrofoto-metru UV-Vis; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 2. Microscop mono-cular educ.(tip Kern OBS 102,400x); buc; 4; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 3. Cuptor de calcinare (tip NABERTHERM) L3/11; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 4. Refractometru optic de laborator (tip RWAJ Abbe); buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 5. Microscop trino-cular cu sistem de fotodoc.; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 6. Microscop Led cu camera WiFi; buc; 6; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 7. Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la femei; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 8. Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la bărbați; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 9. Placă silicon p/u antrenament su-turi chirurgicale; buc; 10; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 10. Exoftalmometru tip Hertel; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 11. Camerton(diapa-zon) medical; buc; 2; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 12. Dopler vascular portabil; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 13. Tester de termosensibilitate a pielii Tip Therm; buc; 2; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 14. Gel p/u investigații USG 5L; buc; 6; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 15. Ace/acupunctură 25x25; buc; 50000; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 16. Ace/acupunctură 30x40; buc; 30000; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 17. Ace/acupunctură 40x50; buc; 5000; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 18. Mănuși medic. nest.(mărimea M); buc; 6600; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 19. Trusă medicală p/u primul ajutor; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 20. Aparat p/u testarea cardiopulmonară; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 21. Aparat ultrasonograf; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 22. Spirometru; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 23. Tonometru; buc; 10; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 24. Fonendoscop; buc; 10; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 25. Goniometru electronic; buc; 10; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 26. Aparat p/u electrofizioterapie; buc; 2; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 27. Pulsoximetru; buc; 10; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 28. Panglică centimetrică; buc; 10; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 29. Fir cu plumb; buc; 10; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 30. Negatoscop; buc; 3; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 31. Compresor aer cu 6 pistoane; buc; 2; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 32. Lampa bactericidă medicală recirculară de perete; buc; 32; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 33. Optotip standart p/u deter-minarea acuității vizuale; buc; 10; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 34. Banc optic mic; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 35. Vascozimetrul Ostwald; buc; 15; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 36. Vascozimetrul-Metoda caderii sferii; buc; 2; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 37. Trusa optică; set; 2; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 38. Aparat p/u măsu-rarea coefici-entului de tensi-une superficialăa lichidelor; buc; 10; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 39. Detector Geiger-Muller; buc; 2; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 40. Stalagmometru; buc; 15; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 41. Set filtre absorbante; buc; 5; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 42. Set de elemente optice; buc; 5; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 43. Rețele de difracție cu support p/u bancul optic; buc; 4; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 44. Luxmetru; buc; 5; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 45. Electrozi ECG; set; 5; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 46. Cristal anizotrop; buc; 15; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 47. Urodensimetru; buc; 12; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 48. Monitor detector de frecvență cardiacă fetală și doppler cu sondă de 3,0 MHz; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 49. Scaler dentar Ultra-sonic portabil; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 50. Masa de operație; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 51. Lampă chirurgi-cală fixă pe tavan cu lumina LED; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 52. Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil; buc; 14; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 53. Lampă germicidă (varianta staționară); buc; 8; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 54. Sterilizator p/u sterilizarea instrumentelor chirurgicale; buc; 2; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 55. Dulap medical; buc; 6; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 56. Masă p/u instrumente; buc; 15; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 57. Lavoar chirurgical cu 2 robinete; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 58. Portac; buc; 30; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 59. Pense anatomice; buc; 30; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 60. Foarfece; buc; 30; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 61. Pense chirurgicale; buc; 30; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 62. Pense hemostatice Tip Mosquito; buc; 30; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 63. Pense hemostatice Tip Pean; buc; 30; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 64. Pense vasculare; buc; 30; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 65. Manere p/u bisturii de utilizare multiplă; buc; 30; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 66. Lame p/u bisturiu; buc; 200; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 67. Ace chirurgicale (utilizare multiplă); buc; 60; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 68. Ace chirurgicale (intenstinale); buc; 60; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 69. Ace cu fir atraumatic; buc; 120; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 70. Ace cu fir atraumatic; buc; 120; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 71. Hota de evacuare; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 72. Reductor (regulator) de presiune cu manometru 1"; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 73. Aparat portabil de ultrasonografie; buc; 35; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 74. Frigider de laborator p/u reagenți și material biologic; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 75. Analizator semiautomat de biochimie; buc; 7; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 76. Pipetă automa-tă,100mkL, cu vol.reglabil; buc; 7; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 77. Centrifugă de laborator; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 78. Emplastru; buc; 100; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 79. Hărtie fotografică; buc; 100; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 80. Electrozi; buc; 1000; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 81. Aparat de ultrasonografie; buc; 3; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 82. Aparat de ultrasonografie; buc; 3; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 83. Saci p/u deșeuri medicale; buc; 6550; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 84. Saci p/u deșeuri medicale; buc; 640; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 85. Role cearsaf hartie; buc; 14; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 86. Distilator de apă cu capacit. 12 lit.; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 87. Agitator magnetic; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 88. Simulator p/u gestionarea căilor respiratorii dificile, cu sistem de evaluare; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 89. Simulator instruire puncție arterială; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 90. Simulator p/u traheostomie percutanată, puncția și incizia ligamen-tului cricotiroidian; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 91. Spălător microplăci analog Biosan; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 92. Sistem de purificare a apei; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 93. Agitator-rotator programabil cu suport pentru tuburi de volum 1.5 – 16 ml; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 94. Hotă chimică; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 95. Dispozitiv - Micrometru pentru a măsura grosimea peliculelor (MiniTest 7400 pentru masurarea grosimii peliculelor); buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 96. Dulap de uscare cu vid; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 97. Platforma de Energie Ultrasonică și Electrochirurgicală; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. 98. Aparat EKG portabil cu 12 canale; buc; 1; 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.; MD19AG000000022512015544. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard

Contract Nr. I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției utilaj medical și consumabile “___”_________20__ mun. Chișinău Furnizorul de bunuri; Autoritatea contractantă. _________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; Instituția PublicăUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, reprezentată prin Rector Emil Ceban, care acţionează în baza Cartei Universitare, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea utilajului medical și consumabilelor, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Termenele de garanţie a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a) Originalele facturilor fiscale; b) Originalele actelor de predare-primire; c) Certificatele de garanție. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5 % din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 1 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la _______. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Adresa poştală:; Adresa poştală: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165. Telefon:; Telefon: 022 20-52-65; 20-52-21. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1007600000794. Banca:; Banca: B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., Sucursala MAIB Park. Cod:; Cod: AGRNMD2X522. IBAN; IBAN: MD19AG000000022512015544. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. .; Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș.