| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |
| Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 33140000-3 DAP - metru pentru fluoroscopul Shimadzu buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec halogen 12V, 106W pentru colimator la fluoroscopul Shimadzu buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Potențiometru variabil de 10 rotații, analogic cu Sakae 22hp-10n, 1k Ohm pentru fluoroscop Shimadzu buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Set de roți pentru roentgen mobil Shimadzu set 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 DAP - metru pentru C-arm Genoray buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Perii din grafit pentru tomograful Toshiba set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Hard Disk SAS 6 Gbps, RPM 7.2K cu memoria 1 Tb, pentru server la tomograful Toshiba buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulatoare 12v, 36W/Cell, 10 min, pentru UPS la tomograful Toshiba buc 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulatoare 12V, 40A pentru stația PYRAMID buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulatoare 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min., la UPS Omron BN150S pentru angiograful Shimadzu set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 DAP - metru pentru angiograful Shimadzu buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare ECG la sistemul de monitorizare Mennen Medical pentru angiograful Shimadzu buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de conexiune arterial pentru monitor de pacient PICCO2 buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de conexiune de presiune pentru monitor de pacient PICCO2 buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de injectare pentru monitor de pacient PICCO2 buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos set 32 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos buc 50 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos buc 36 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare IBP reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos buc 20 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor IBP reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos buc 20 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor CO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos set 20 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Module CO2 și IBP pentru monitor de pacient Bistos set 20 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Display Touchscreen pentru monitor de pacient Bistos buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Port de încărcare pentru monitorul de pacient Bistos buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Furtun de aspirare reutilizabil cu conector pentru aspiratorul Mizuho metru 55 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtre interne cu plasă pentru ventilatorul pulmonar Airliquid set 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cooler la baterii, pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul Airliquid buc 16 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 16 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă de expirare autoclavabilă ventilatorul pulmonar Airliquid buc 16 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de presiune de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Unitate de valve solenoide pentruventilatorul pulmonar Airliquid set 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Baterie internă pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de flux de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Turbină pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă de respirare pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Placă la touch-screen pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Furtun cu conectori pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Suport la filtru de aer pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 16 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtre de aer pentru ventilatorul pulmonar Airliquid set 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă proporțională pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Rulmentru la turbină pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 16 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Garnitură inelară pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Set cu plăci de alimentare pentru ventilatorul pulmonar Airliquid buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de flux reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar Draeger set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtru reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar Draeger buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Membrană inelară pentru ventilatorul pulmonar Draeger buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Kit de mentenanta pentru ventilatorul pulmonar Maquet buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tub de testare pentru ventilatorul pulmonar Maquet buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă pasivă pentru ventilatorul pulmonar Maquet buc 20 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Maquet buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator intern Ni-MH 3000 mAh, 12V, pentru defibrilatorul Nihon Kohden buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru defibrilatorul Nihon Kohden set 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulatorul intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, pentru monitorul de pacient Nihon Kohden buc 15 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden set 12 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden set 35 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Șină electronică (de date) în ansamblu cu fixator pentru pompa de infuzie Terumo buc 15 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Șină electronică (de date) în ansamblu cu fixator pentru pompa de perfuzie Terumo buc 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Aer/Oxigen mixer pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator extern pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Kit de mentenanță 3 ani pentru ventilatorul pulmonar CareFusion buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml buc 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray buc 25 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Linia de prelevare a gazelor pentru modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray buc 25 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec incandescent pentru laringoscop KaWe buc 50 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lama Nr.5 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Piesa de interconectare pentru laringoscopul KaWe buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Hamilton buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul pulmonar Hamilton buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul pulmonar Hamilton buc 24 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Conector la priza de O2 tip olandez/parkodex pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia buc 8 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Prunus buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtru intern de protecție PTFE pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien buc 15 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor de flux reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă pentru conectarea aerului și oxigenului pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lama Nr. 4 Macintosh pentru videolaringoscop HugeMed buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lama Nr. 5 Macintosh pentru videolaringoscop HugeMed buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Baterie Li-ion pentru laringoscopul GIMA buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Display pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Clemă de prindere și fixare a seringii pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Manivelă pentru setarea parametrilor pentru monitor de pacient Comen buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Display Touchscreen pentru monitor de pacient Comen buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tastatura cu butoane pentru ECG Comen buc 7 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG GE set 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Comen buc 8 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Biocare buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 1 buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 3 buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat (10 electrozi) pentru ECG Fukuda Denshi buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Prize de O2 sub conector de tip DIN buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Prize de Aer sub conector de tip DIN buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Conector pentru priza de O2, tip DIN buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Conector pentru priza de Aer, tip DIN buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 700 ml buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus buc 15 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Sondă endocavitară pentru USG Samsung buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Sondă convexă pentru USG Samsung buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Samsung buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Printer alb-negru pentru USG Samsung buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Hitachi buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Trackball cu senzori și carcasă pentru USG Hitachi buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Umidificator pentru concentrator de O2 8L, Canta buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Umidificator pentru concentrator de O2 10L, Respirox buc 60 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 Respirox buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Umidificator pentru concentrator de O2 5L, Krober buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Umidificator pentru concentrator de O2 5L, DeVillbis buc 40 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Umidificator pentru concentrator de O2 5L, Invacare buc 20 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Umidificator pentru concentrator de O2, OxyLife 5L/10L buc 20 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 OxyLife buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtru bactericid pentru concentrator de O2 Olive-B buc 12 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Motor electric intern pentru mașina de anestezie Draeger buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger buc 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare la Senzor de O2 pentru mașina de anestezie Draeger buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Kit de mentenanță 3 ani pentru mașina de anestezie Draeger set 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă de ceramică pentru mașina de anestezie Draeger buc 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2 metru 20 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Placă de bază pentru insuflatorul Highflow, Richard Wolf buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Camera HD pentru stația laparoscopică Richard Wolf buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400 buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250 buc 15 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250 buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250 buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303 buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon buc 12 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss buc 12 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cablu pentru conectarea pedalei cu facoemulsificatorul Alcon buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Mâner reutilizabil pentru intervenții oftalmice compatibil cu facoemulsificatorul Alcon buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Ulei original canistra de 20L pentru compresorul Atlas Copco buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Termostat pentru compresorul Atlas Copco buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtre de aer compaitibile cu compresorul Atlas Copco GA55VP buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtre DD/DDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185 buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtre PD/PDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185 buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Kit de mentenanță pentru generator de oxigen Atlas Copco OGP45 set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Set cu filtre de aer pentru compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF set 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtru BF8V compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtru BF8X compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtru BF8A compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Element încălzitor (ten) 3kW, 220V pentru distilatorul АЭ-25 МО buc 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Ventilator pentru sistemul interior de răcire pentru autoclavul Matachana buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Garnitura de ușă pentru autoclavul Matachana buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtru de aer steril pentru autoclavul Matachana buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Supapă pneumatică NV9 pentru autoclavul Matachana buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Supapă pneumatică de oprire urgentă pentru autoclavul Matachana buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Capcană de abur pentru autoclavul Matachana buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Element filtru de aer FR1 pentru autoclavul Matachana buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil pentru autoclavul Matachana buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Reductor de presiune de aer cu capcană de aer pentru autoclavul Matachana buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Supapă pneumatică NV5 pentru autoclavul Matachana buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Supapă de reținere pentru autoclavul Matachana buc 8 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Manometru de presiune în generatorul de abur pentru autoclabul Matachana buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Manometru de presiune în cameră pentru autoclabul Matachana buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Electrovalvă 5/3 pentru autoclavul Matachana buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bateria internă pentru autoclavul Matachana buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă cu un singur solenoid pentru pentru mașina de spălat Matachana buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Valvă solenoidă dublă pentru pentru mașina de spălat Matachana buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tub la pompa de detergent pentru mașina de spălat Matachana buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tub la pompa de lubrifiant pentru mașina de spălat Matachana buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Pompă pentru la mașina de spălat Matachana buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Pompă pentru detergent la mașina de spălat Matachana buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtru general de particule pentru 100 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cărtuș de particule 20 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana buc 7 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cărtuș de particule 5 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Prefiltre granulare de carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana buc 13 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Carbon activ granular cu polifosfați speciali pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana buc 14 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Post-filtru cu carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana buc 7 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Baterie internă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana buc 7 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Curea pentru dispozitivul de sigilare Matachana buc 8 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Rulment pentru dispozitivul de sigilare Matachana buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Fîșie termic rezistentă 42012 pentru dispozitivul de sigilare Matachana buc 8 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Fîșie termic rezistentă 42013 pentru dispozitivul de sigilare Matachana buc 8 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Motor pentru dispozitivul de sigilare Matachana buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Garnitură pentru cameră pentru autoclavul Kasimov buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tastatura cu butoane pentru autoclavul Kasimov buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Supapă de siguranță pentru autoclavul Kasimov buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tastă cu butoane pentru sterilizatorul Kasimov buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Kit de mentenanță pentru analizator biochimic Selectra Pro M set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Electrod Na+ pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Electrod K+ pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Electrod Cl- pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Electrod Ca++ pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Electrod pH+ pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Electrod de referință pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Soluția de umplere la K,Na,Cl, pH pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Soluția de umplere la Ca, pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Soluția de umplere (ambalaj) pentru electrod de referință, pentru analizatorul de electroliți Caretium set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Ac de aspirare pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tub a pompei din silicon, pentru analizatorul de electroliți Caretium buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lampa (12V, 20W) pentru analizatorul Mindray buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtre și membrane de sistemul a purificării aerului compatibil cu analizatorul Mindray set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Chiuvete pentru analizatorul Mindray set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lampa (FRU) pentru analizatorul Mindray buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Filtru pentru analizatorul Mindray set 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Seringă de dozaj a reagentului 500ul pentru analizatorul Mindray buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cuve de reacție pentur analizatorul Mindray set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Mindray buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Manipulator de arc pentru analizatorul Mindray buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Ac de străpungere a substratului pentru Mindray buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Siemens buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul imunologic AFIAS-6 buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, pentru analizatorul automat de hemostază Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Unitate de dozare No.40 Assy pentru analizatorul, Sysmex buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Motor SSM-12P pentru agitator de laborator Swing Roller Mixer buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec halogen 10W, 6V pentru analizatorul Stat-Fax buc 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tastă cu butoane pentru analizatorul Stat-Fax buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Set kit general de mentenanță pentru analizatorul Siemens buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Furtun pentru canistra de deșeuri la analizatorul Siemens buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Ferestre pentru chiuvete la analizatorul Siemens buc 100 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul Siemens buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec LED 5V, 1W pentru microscop, MicroOptics buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex buc 3 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Unitatea de dozare a reactivului No. 73 pentru analizatorul hematologic Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Unitatea de dozare a reactivului No. 74 pentru analizatorul hematologic Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tub pentru analizatorul hematologic automat XN, Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 XN kit de mentenanță pentru analizatorul hematologic automat Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lampă xenon pentru fotometru la analizatorul ChemWell buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Seringă de dozare 50uL pentru analizatorul ChemWell buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Seringă de dozare 2,5 mL pentru analizatorul ChemWell buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Cupa de spălare pentru probă pentru analizatorul ChemWell buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Unitatea/Acul de dozare pentru analizatorul ChemWell buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul ChemWell buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Transductor No.3 (RBC) pentru analizatorul hematologic Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Transductor No.8 (WBC) pentru analizatorul hematologic Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tub Assy No.12 pentru analizatorul hematologic Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Pipete cu conexiune pentru analizatorul hematologic Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tub silicon pentru analizatorul hematologic Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tub pentru analizatorul hematologic XP, Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec halogen pentru microscopul BEL buc 6 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lampă fluorescentă pentru panou de litere oftalmice GOOD-LITE buc 10 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec halogen pentru microscopul laser, Nidek buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec halogen pentru microscopul laser, Alcon buc 4 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Carl Zeiss buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Topcon buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru vitreotom Constellation, Alcon buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Unitate de stocare 3.5'', HDD SATA III, 500 Gb buc 8 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Tester pentru tranzistori buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Adeziv epoxidic pentru plastic MA PROFESSIONAL 20-A54 buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Adeziv epoxidic 20A43 25g UniBond buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Adeziv epoxidic metal 5min 25ml buc 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Vopsea spray email Universal negru mat 400ml buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Colier 6-10 mm, ±2 mm oțel buc 35 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Colier 8-16 mm, oțel buc 35 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Curelușă 8 x 400 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) set 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) set 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) set 5 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Silicon Ermetic Auster Thermo roșu 280 ml buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Clește presă colț Vorel VOR38751 buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml buc 2 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Fierăstrău cu bandă Einhell TC-SB 200/1 250W 1400 rot/min. (cu pânze/lame pentru metal min. 3 buc.) buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Clește papagal KWB buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Ferestrău circular portativ set 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Frezer pentru găurire și frezare buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Strung pentru metal buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Șubler electronic Yato YT7201 150mm/0,02mm buc 1 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete buc 100 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8 buc 30 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Starter 80W, 220V buc 100 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Starter 65W, 220V buc 50 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 33140000-3 Starter 40W, 220V buc 50 10.02.2022-31.12.2022 MD21ML000000000022519664 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |