APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Consumabile și reagenți de laborator de tip închis pentru anul 2021 Cod CPV: 33000000-0 Autoritarea Contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurență; eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparența; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu оn privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidențialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică. Sursa de finanțare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanții la licitație Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitației Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secțiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere și alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivг de achiziție prin includerea lui оn Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute оn articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți; orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce оn eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație; înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia; distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică și financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calității. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: Propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; Propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanția pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Prețuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidențialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformității ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformități, erori și omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înștiințarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanția de bună execuție La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783 1.2. Obiectul achiziției: Consumabile și reagenți de laborator de tip închis pentru anul 2021 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr.: Informația o găsiți în SIA RSAP, Licitație deschisă 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Bunuri 1.5. Codul CPV: 33000000-0 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: Surse proprii - CNAM, Perioada bugetară: anul 2021 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): Nu se utilizează 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783 1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783 1.11. Limba de comunicare: Limba română 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire: SIA RSAP 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate: nu se aplică 1.14. Tipul contractului: vânzare-cumpărare 1.15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

Listă bunurilor și specificații tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumirea poziției Canti-tatea U/M Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Lot 1. Reagenți și consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/TagMan, Roche Diagnostics 1.1 33000000-0 Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste 6 set Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan 1.2 33000000-0 Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste 6 set Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan 1.3 33000000-0 Tuburi tip K 1 set Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan 1.4 33000000-0 Tuburi K 12X96 1 set Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan 1.5 33000000-0 Tuburi S intrare 1 set Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan 1.6 33000000-0 Set tuburi pentru reactie SPU 1 set Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan 1.7 33000000-0 Solutie tampon pentru spalare, fl.5L 8 fl Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan Lot 2. Reagenți și consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS-2100i 2.1 33000000-0 INNOVIN 4 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.2 33000000-0 ACTIN FS 5 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.3 33000000-0 CALCIU CLORID (25MM) 4 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.4 33000000-0 TEST TROMBIN ( 3NIH) 5 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.5 33000000-0 TROMBIN ( 100NIH) 8 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.6 33000000-0 OWREN'S VERONAL BUFFER 3 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.7 33000000-0 CITROL N 2 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.8 33000000-0 CINTROL P 2 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.9 33000000-0 MULTICALIBRATOR P 1 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.10 33000000-0 STANDARD PLASMA 1 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.11 33000000-0 CA CLEAN I 29 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.12 33000000-0 CA CLEAN II 2 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i 2.13 33000000-0 CUVETTE SUC-400A 12 set Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i Lot 3. Reagenți, soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835 3.1 33000000-0 Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml 1 fl Compatibil cu an ABL 835 3.2 33000000-0 Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml 50 fl Compatibil cu an ABL 835 3.3 33000000-0 Soluţie pentru calibrare 1 200ml 11 fl Compatibil cu an ABL 835 3.4 33000000-0 Soluţie pentru calibrare 2 200ml 5 fl Compatibil cu an ABL 835 3.5 33000000-0 Soluţie pentru curățare, 175ml 6 fl Compatibil cu an ABL 835 3.6 33000000-0 Gaz pentru calibrare 1, 34 bar 2 buc Compatibil cu an ABL 835 3.7 33000000-0 Gaz pentru calibrare 2, 34 bar 1 buc Compatibil cu an ABL 835 3.8 33000000-0 Solutie pentru calibrare tHB, 4fl 1 set Compatibil cu an ABL 835 3.9 33000000-0 Container pentru deșeuri, 600 ml 7 buc Compatibil cu an ABL 835 3.10 33000000-0 Material de control AutoCheck5+nivel 2, 30fl 1 set Compatibil cu an ABL 835 3.11 33000000-0 Material de control AutoCheck5+nivel 4, 30fl 1 set Compatibil cu an ABL 835 Lot 4. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN 4.1 33000000-0 Reagent pentru lizarea globulelor albe, fl.minim 3,8 L 12 fl Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN 4.2 33000000-0 Reagent pentru lizarea globulelor rosii, fl.minim 3,8L 6 fl Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN 4.3 33000000-0 Diluent,fl.minim 20 L 40 fl Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN 4.4 33000000-0 Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ) 12 set Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN 4.5 33000000-0 Set calibrator 2 nivele 1 set Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN 4.6 33000000-0 Set solutie de spalare enzimatica 2 set Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN-1000 5.1 33000000-0 DCL -Cell pack DCL 20L 100 fl Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.2 33000000-0 WNR - Lysercell WNR 5,0L 16 fl Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.3 33000000-0 WDF - Lysercell WDF 2,0L 49 fl Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.4 33000000-0 SULFOLYSER SLS -220A 3*500ml 22 set Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.5 33000000-0 WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml 12 set Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.6 33000000-0 WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml 30 set Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.7 33000000-0 CellClean CL-50 50,0ml 63 fl Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.8 33000000-0 XN Check L1 3,0ml 24 fl Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.9 33000000-0 XN Check L2 3,0ml 24 fl Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.10 33000000-0 XN Check L3 3,0ml 24 fl Compatibil cu an Sysmex XN1000 5.11 33000000-0 XN CAL 1 set Compatibil cu an Sysmex XN1000 Lot 6. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 6.1 33000000-0 MEDITAPE II 9U,100 buc 241 set Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.2 33000000-0 UX II SHEATH 20L 66 fl Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.3 33000000-0 BAC-1 UX II SEARCH-BAC 25,0ml 16 fl Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.4 33000000-0 BAC-2 UX II PACK-BAC 2,1L 28 fl Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.5 33000000-0 SED-1 UX II SEARCH-SED 29,0ml 17 fl Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.6 33000000-0 SED-2 UX II PACK-SED 2,1L 28 fl Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.7 33000000-0 UX CLEAN-C 5x1 L 4 set Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.8 33000000-0 UF II CONTROL UTC -900A 2 x 47,0ml 8 set Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.9 33000000-0 UF II Calibrator UTA -100A 2 x 47,0ml 1 set Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.10 33000000-0 MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml 96 set Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.11 33000000-0 MEDITAPE CHECK 2 5 x 10,0ml 96 set Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.12 33000000-0 GRAVITY STANDART SOLUTION 1 fl Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.13 33000000-0 TURBIDITY STANDART SOLUTION 1 fl Compatibil cu an Sysmex UX 2000 6.14 33000000-0 HB STANDART SOLUTION 1 fl Compatibil cu an Sysmex UX 2000 Lot 7. Reagenţi pentru Pentra 400 7.1 33000000-0 ALT CP 70 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 ( 1 set 250 teste) 7.2 33000000-0 Amilaza CP 130 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 ( 1 set 250 teste) 7.3 33000000-0 AST CP 70 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 ( 1 set 250 teste) 7.4 33000000-0 Total bilirubin CP 50 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 ( 1 set 130 teste) 7.5 33000000-0 Urea CP 80 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 ( 1 set 220 teste) 7.6 33000000-0 Albumin CP 50 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 ( 1 set 327 teste) 7.7 33000000-0 Glucoza PAP CP 25 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 ( 1 set 295 teste) 7.8 33000000-0 Proteina Totală 150 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 set 100 teste) 7.9 33000000-0 Creatinina 157 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 set 120 teste) 7.10 33000000-0 Multical , container 5 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*3ml) 7.11 33000000-0 N Control , container 5 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) 7.12 33000000-0 P Control , container 5 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) 7.13 33000000-0 Deproteinizator CP 20 buc Compatibil cu aparatul Pentra 400 container flacon 30 ml 7.14 33000000-0 Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12 chiuvete 30 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 buc 450*12 ) 7.15 33000000-0 Direct bilirubin CP 26 set Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 set 130 teste) Lot 8. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas c311, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis 8.1 33000000-0 Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T) 37 set Compatibili cu aparatulCobas c311; (1 set 500 teste) 8.2 33000000-0 Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T) 37 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 500 teste) 8.3 33000000-0 Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) 55 set Compatibili cu aparatulCobas c311; (1 set 300 teste) 8.4 33000000-0 Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T) 3 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 400 teste) 8.5 33000000-0 Amylase (AMYL, 300T) 60 set Compatibili cu aparatulCobas c311; (1 set 300 teste) 8.6 33000000-0 Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T) 26 set Compatibili cu aparatulCobas c311; (1 set 350 teste) 8.7 33000000-0 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) 40 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) 8.8 33000000-0 Cholesterol (CHOL HiCo, 400T) 3 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 400 teste) 8.9 33000000-0 C-Reactive Protein (CRP, 250T) 10 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) 8.10 33000000-0 Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) 30 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 700 teste) 8.11 33000000-0 Glucose HK (GLUC HK, 800T) 10 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 800 teste) 8.12 33000000-0 Total Protein (TP, 300T) 50 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300 teste) 8.13 33000000-0 Triglycerides (TRIGL, 250T) 3 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) 8.14 33000000-0 Urea (UREAL, 500T) 40 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; ( 1 set 500 teste) 8.15 33000000-0 CK-MB100 T 60 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; ( 1 set 100 teste) 8.16 33000000-0 LDHI IFCC,300T 10 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300 teste) 8.17 33000000-0 Ferritin Gen. 4 (FERR) 10 set Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) 8.18 33000000-0 NaOH-D ( c-pack) 23 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.19 33000000-0 9% NaCl Diluent (c-pack) 5 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.20 33000000-0 SMS (c-pack) 2 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.21 33000000-0 cobas sample cup (5000 buc) 2 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.22 33000000-0 ISE Internal Standart Gen 2 8 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.23 33000000-0 ISE Diluent Gen 2 4 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.24 33000000-0 ISE Reference Electrolyte Solution 4 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.25 33000000-0 ISE Cleaning Solution 2 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.26 33000000-0 ISE Standard low 6 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 1 set 60 t 8.27 33000000-0 ISE Standard high 7 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 1 set 60 t 8.28 33000000-0 Detergent 1NaOH–D(2*1,8 L) 16 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 2* 1,8 L 8.29 33000000-0 Detergent 2 Acid Wash 2*2 L 3 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 2*2 L 8.30 33000000-0 Sample Cleaner 1, cobas c 1 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.31 33000000-0 ECOtergent C311 52 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.32 33000000-0 PreciControl ClinChem Multi 1 2 set Compatibili cu aparatul Cobas c311; 8.33 33000000-0 PreciControl ClinChem Multi 2 2 set Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-100 teste 8.34 33000000-0 CFAS 2 set Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-36 teste 8.35 33000000-0 CFAS-CK MB 2 set Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-6 teste 8.36 33000000-0 Cfas Proteins 2 set Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-5 teste Lot 9. Reagenți pentru Vitek 2 Compact sistem închis 9.1 33000000-0 Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi 150 set compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact 9.2 33000000-0 Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive 51 set compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact 9.3 33000000-0 Carduri pentru identificarea fungiilor 3 set compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact 9.4 33000000-0 Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor 2 set compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact 9.5 33000000-0 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) 32 set set 3 fl. X 500ml 9.6 33000000-0 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 1 set Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact 9.7 33000000-0 Kit calibrare Densicheck Plus 1 set Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact 9.8 33000000-0 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive 55 set compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact 9.9 33000000-0 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative fermentative + ESBL 50 set compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact 9.10 33000000-0 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative 100 set compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact 9.11 33000000-0 Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor 3 set compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact Lot 10. Reactivi pentru microbiologie 10.1 33000000-0 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT/ALERT FN Plus 100 fl Compatibil cu aparatul BacT/ALERT 10.2 33000000-0 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT/ALERT FA Plus 3000 fl Compatibil cu aparatul BacT/ALERT 10.3 33000000-0 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT/ALERT FP Plus 100 fl Compatibil cu aparatul BacT/ALERT 10.4 33000000-0 Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT 1200 buc Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT Lot 11. Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 11.1 33000000-0 ABX Diluent2 0 L 30 buc Ambalaj 20 l, compatibili cu analizatorul hematologic Yumizen H500 11.2 33000000-0 Lizant unic 35 buc Ambalaj 1 l., compatibili cu analizatorul Yumizen H500 11.3 33000000-0 Reactiv pentru curăţare 35 fl Ambalaj 1 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 11.4 33000000-0 Reactiv pentru întreţinere 8 buc Ambalaj 0,5 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 11.5 33000000-0 Material de control N2*3ml 24 buc Ambalaj 2*3 ml, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 11.6 33000000-0 Material de control L2*3 ml 24 buc Ambalaj 2*3 ml, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 11.7 33000000-0 Material de control H2*3 ml 24 buc Ambalaj 2*3 ml, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 Lot 12. Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 12.1 33000000-0 PCT Control /nivel:1/2/3 (scăzut,-mediu, înalt) 1 set Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 12.2 33000000-0 D-Dimeri Control /nivel:1/2/3 (scăzut,-mediu, înalt,6vl/box 1 set Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 12.3 33000000-0 CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) 1 set Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 12.4 33000000-0 Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5% 4000 buc Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 12.5 33000000-0 Proteina bisodiumerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% 4000 buc Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 12.6 33000000-0 NT- proBNP 1000 buc Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 12.7 33000000-0 Troponina I 4000 buc Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 12.8 33000000-0 Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% 300 buc Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 Lot 13. Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" 13.1 33000000-0 Kit Luer/capillarry 261 buc Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 13.2 33000000-0 Cartuș 750 teste 87 buc Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 13.3 33000000-0 Cartuș de spălare (1*4) set 87 buc Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 13.4 33000000-0 Rapid QC Complete N1 3 set Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 13.5 33000000-0 Rapid QC Complete N2 3 set Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 13.6 33000000-0 Rapid QC Complete N3 3 set Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 Lot 14. Reagenţi p/u analizator Cobas 121 14.1 33000000-0 Soluţie de calibrare C1(2*1750) 4 set Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 14.2 33000000-0 Soluţie de calibrare C2(2*1750) 4 set Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 14.3 33000000-0 Soluţie de calibrare C 3(2*1750) 5 set Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 14.4 33000000-0 Sol.control Auto-trol TS nivel 1 4 set Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 14.5 33000000-0 Sol.control Auto-trol TS nivel 2 4 set Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 14.6 33000000-0 Sol.control Auto-trol TS nivel 3 4 set Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 14.7 33000000-0 Hîrtie termică, set min 10 buc 3 set Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 Lot 15. Reagenţi pentru u analizator Coalyser automat 15.1 33000000-0 Fibrinogen-Kit,set 400teste, Human trombin,3*1,0 ml abnormal Control Plasma 8 set Fibrinogen-Kit,set 400teste, Human trombin,3*1,0 ml abnormal Control Plasma compatibile cu analizatorul Coalyser 15.2 33000000-0 Plasmă Ref .Coag.Normală (lyof) N,10*1,0 2 set Plasmă Ref.Coag. Normală (lyof) N,10*1,0 compatibile cu analizatorul Coalyser 15.3 33000000-0 Control Plasma coag. abnormal (lyof)N,10*1,0 1 set Ambalaj solicitat: 10*1 ml. Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser 15.4 33000000-0 Control Plasmă coag. Normală (lyof)N,10*1,0 1 set Ambalaj solicitat:10*1 ml. Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser 15.5 33000000-0 Soluţie de spălare Washing solution, 5*15ml 3 buc Soluţie de spălare Washing solution, 5*15ml compatibile cu analizatorul Coalyser 15.6 33000000-0 Cuve pentru probe 4ml 2x250 buc 1 set Cuve pentru probe 4ml set-2x250 buc compatibile cu analizatorul Coalyser 15.7 33000000-0 Soluţie de curăţare Cleaner, 5*15 ml 2 set Soluţie de curăţare Cleaner, 5*15 ml compatibile cu analizatorul Coalyser Lot 16. Reagenți pentru analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Biosciences, Marea Britanie Serum proteins 16.1 33000000-0 SAS-1 SP-24 Kit 6 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 240 teste 16.2 33000000-0 SAS-1 SP-6 SB Kit 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 60 teste 16.3 33000000-0 SAS-1 High-Res-12 Kit 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 240 teste 16.4 33000000-0 Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml 16.5 33000000-0 Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml 16.6 33000000-0 SAS -1 Lactate Dehydrogenase Vis Kit 120 tests 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 120 teste 16.7 33000000-0 LD Control 5x2 ml 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena LD Control - Kit 5x2ml 16.8 33000000-0 Incubation Chamber 1 buc Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 16.9 33000000-0 SAS-1 Lipo Kit 120 teste 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 120 teste 16.10 33000000-0 Lipotrol Control 5x1 ml 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 16.11 33000000-0 Disposable Sample Cups 1x100 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Disposable Sample Cups 1x100 16.12 33000000-0 SAS-1 Applicators 1x50 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena SAS-1 Applicators 1x50 16.13 33000000-0 REP PREP 1X250 1 set Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena REP PREP 1X250 Lot 17. Reagenţi calibratori, consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.1 33000000-0 Albumina 10 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste 17.2 33000000-0 Fosfataza alcalina 9 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste 17.3 33000000-0 Alanil amino- Transferaza (ALT) 17 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste 17.4 33000000-0 Amilaza 14 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×45 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste 17.5 33000000-0 Antistreptolizina-O 13 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:1×0.5 mL, in set maxim 584 teste 17.6 33000000-0 Aspartat amino- Transferaza (AST) 17 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste 17.7 33000000-0 Calciu 20 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:4×45 mL, in set maxim 790 teste 17.8 33000000-0 Colinesteraza 4 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste 17.9 33000000-0 Creatin Kinaza (CK) 4 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste 17.10 33000000-0 Creatin Kinaza MB (CK-MB) 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste 17.11 33000000-0 Creatinina 24 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×59 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1700 teste 17.12 33000000-0 Proteina C-reactiva 35 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 450 teste 17.13 33000000-0 Bilirubina directa 29 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 888 teste 17.14 33000000-0 Fier 12 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×1.5 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste 17.15 33000000-0 Feritina 40 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:1×20 mL+R2:1×12 mL, in set maxim 140 teste 17.16 33000000-0 γ- Glutamil Transpeptidaza 9 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste 17.17 33000000-0 Glucoza 22 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1860 teste 17.18 33000000-0 Hemoglobina glicozilata 11 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 mL+R2(HbA1c):2×15 mL+Pretreatment Solution:2×150 mL, in set maxim 520 teste 17.19 33000000-0 HDL-colesterol 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste 17.20 33000000-0 Proteina C-reactiva inalta sensibilitate 4 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:5×1 mL, in set maxim 550 teste 17.21 33000000-0 Imunoglobulina A 5 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste 17.22 33000000-0 Imunoglobulina G 5 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste 17.23 33000000-0 Imunoglobulina M 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 390 teste 17.24 33000000-0 Lactat-dehidrogenaza 5 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×42 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste 17.25 33000000-0 LDL-colesterol 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste 17.26 33000000-0 Lipaza 30 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×10 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 350 teste 17.27 33000000-0 Microalbumina 3 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:3×50 mL+R2:3×11 mL, in set maxim 1070 teste 17.28 33000000-0 Magneziu 10 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste 17.29 33000000-0 Fosfor 4 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste 17.30 33000000-0 Factor reumatoud 20 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×11 mL+Calibrator:5×0.5 mL, in set maxim 394 teste 17.31 33000000-0 Bilirubina Totala 36 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 724 teste 17.32 33000000-0 Colesterol 13 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste 17.33 33000000-0 Trigliceride 10 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste 17.34 33000000-0 Proteine Totale 7 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL, in set maxim 2580 teste 17.35 33000000-0 Transferrina 8 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:1×45 mL+R2:1×7 mL, in set maxim 200 teste 17.36 33000000-0 Acid Uric 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2050 teste 17.37 33000000-0 Capacitatea de legare ale fierului 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×54 mL+R2:4×16 mL+Cal:1×1 mL, in set maxim 1864 teste 17.38 33000000-0 Uree 27 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1550 teste 17.39 33000000-0 Amilaza pancreatica 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet 2x60ml + 2x15ml, in set maxim 600 teste 17.40 33000000-0 Amoniac 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set 27 ml, in set maxim 81 teste 17.41 33000000-0 Cupru 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 325 teste 17.42 33000000-0 Acizi biliari 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 1120 teste 17.43 33000000-0 Complement C3 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 40ml R2 2x20 ml in set maxim 470 teste 17.44 33000000-0 Complement C4 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 38ml R2 2x15 ml in set maxim 390 teste 17.45 33000000-0 Ceruloplasmina 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 144 teste 17.46 33000000-0 Multi Sera Calibrator 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.47 33000000-0 Specific Proteins Calibrator 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.48 33000000-0 Lipids Calibrator 3 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.49 33000000-0 CK-MB Calibrator 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.50 33000000-0 FER calibrator 14 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.51 33000000-0 MALB calibrator 13 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.52 33000000-0 TRF calibrator 13 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.53 33000000-0 HbA1c Calibrator 14 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.54 33000000-0 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.55 33000000-0 AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.56 33000000-0 Copper calibrator 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.57 33000000-0 Ceruplasmin calibrator 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.58 33000000-0 HbA1c Control P 8 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.59 33000000-0 HbA1c Control N 8 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.60 33000000-0 Multimmun control 2 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.61 33000000-0 UIBC control 5 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.62 33000000-0 MALB control 11 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.63 33000000-0 TRF control 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.64 33000000-0 ClinChem Multi Control (level 1) 3 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.65 33000000-0 ClinChem Multi Control (level 2) 3 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.66 33000000-0 ASO/CRP/RF Triple Control 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.67 33000000-0 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.68 33000000-0 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.69 33000000-0 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.70 33000000-0 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.71 33000000-0 Copper control LEVEL I 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.72 33000000-0 Copper control LEVEL II 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.73 33000000-0 Ceruloplasmin control LEVEL I 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.74 33000000-0 Ceruloplasmin control LEVEL II 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.75 33000000-0 Acizi Biliari control 1 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.76 33000000-0 CD80 Detergent 12 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.77 33000000-0 MR Buffer Solution 96 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.78 33000000-0 MR Detergent Solution 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.79 33000000-0 MR Serum Standard 12 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.80 33000000-0 Sodium Electrode 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.81 33000000-0 Potassium Electrode 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.82 33000000-0 Chloride Electrode 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis 17.83 33000000-0 Reference Electrode 6 set Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Lot 18. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.1 33000000-0 C-Peptide Elecsys E2G 100 12 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.2 33000000-0 Testosterone G2 Elecsys E2G 300 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.3 33000000-0 IgE G2 Elecsys E2G 100 28 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.4 33000000-0 FT4 G2 Elecsys E2G 300 9 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.5 33000000-0 AFP Elecsys E2G 300 13 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.6 33000000-0 Anti-TPO Elecsys E2G 300 8 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.7 33000000-0 Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 8 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.8 33000000-0 CEA Elecsys E2G 300 12 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.9 33000000-0 Cortisol G2 Elecsys E2G 300 3 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.10 33000000-0 FT3 G3 Elecsys E2G 300 4 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.11 33000000-0 TSH Elecsys E2G 300 17 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.12 33000000-0 CA 125 G2 Elecsys E2G 300 8 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.13 33000000-0 Prolactin G2 Elecsys E2G 300 3 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.14 33000000-0 Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 15 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.15 33000000-0 Anti-HBc IgM Elecsys 300 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.16 33000000-0 Total PSA Elecsys E2G 300 14 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.17 33000000-0 Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 20 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.18 33000000-0 FSH Elecsys E2G 300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.19 33000000-0 PTH Elecsys E2G 300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.20 33000000-0 CA 19-9 Elecsys E2G 300 13 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.21 33000000-0 ACTH Elecsys E2G 100 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.22 33000000-0 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 28 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.23 33000000-0 HBeAg G2 Elecsys E2G 300 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.24 33000000-0 Anti-HBeAg G2 Elecsys E2G 300 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.25 33000000-0 Anti-CCP Elecsys E2G 300 16 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.26 33000000-0 T3 Elecsys E2G 300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.27 33000000-0 T4 Elecsys E2G 300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.28 33000000-0 LH Elecsys E2G 300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.29 33000000-0 Estradiol G3 Elecsys 300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.30 33000000-0 Progesteron G3 Elecsys300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.31 33000000-0 DHEA-S Elecsys E2G 100 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.32 33000000-0 hGH Elecsys E2G 100 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.33 33000000-0 Anti-TG Elecsys E2G 300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.34 33000000-0 Anti-TSHR Elecsys E2G 300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.35 33000000-0 IGF-1 Elecsys E2G 100 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.36 33000000-0 Calcitonin Elecsys E2G 100 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.37 33000000-0 Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300 3 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.38 33000000-0 Toxo IgG Elecsys E2G 300 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.39 33000000-0 IL 6 Elecsys E2G 100 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.40 33000000-0 Insulin Elecsys E2G 100 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.41 33000000-0 PreciControl Universal Elecsys V2 10 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.42 33000000-0 PreciControl TM Elecsys 5 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.43 33000000-0 PreciControl Thyro AB Elecsys V2 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.44 33000000-0 PreciControl Varia Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.45 33000000-0 Anti-HBc G2 PC Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.46 33000000-0 Anti-HBc IgM PC Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.47 33000000-0 HBsAg PC Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.48 33000000-0 HBeAg PC Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.49 33000000-0 Anti-HBe PC Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.50 33000000-0 PreciControl Growth Elecsys cobas e (IGFBP-3- dajemy Seronorm Immunoassay 09302506001) 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.51 33000000-0 PreciControl Multimarker Elecsys 3 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.52 33000000-0 Anti-HBs G2 PC Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.53 33000000-0 Anti-HCV G2 PC Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.54 33000000-0 Toxo IgG PC Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.55 33000000-0 Anti-CCP PC Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.56 33000000-0 Vitamin D total G2 PC Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.57 33000000-0 CA 125 G2 CS G2 Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.58 33000000-0 Calcitonin CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.59 33000000-0 Testosterone G2 CS G2 Elecsys V2.1 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.60 33000000-0 Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.61 33000000-0 DHEA-S CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.62 33000000-0 Anti-TG CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.63 33000000-0 FT3 G3 CS Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.64 33000000-0 CEA CS Elecsys V2 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.65 33000000-0 IgE CS Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.66 33000000-0 C-Peptide CS Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.67 33000000-0 IL 6 CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.68 33000000-0 Insulin CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.69 33000000-0 Vitamin D total G2 CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.70 33000000-0 CA 19-9 CS Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.71 33000000-0 AFP G2 CS Elecsys V2.1 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.72 33000000-0 FSH CS Elecsys V2 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.73 33000000-0 Cortisol G2 CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.74 33000000-0 FT4 G2 CS Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.75 33000000-0 T4 CS Elecsys V2 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.76 33000000-0 T3 CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.77 33000000-0 TSH CS Elecsys V2 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.78 33000000-0 Prolactin G2 CS Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.79 33000000-0 Progesterone G3 CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.80 33000000-0 Estradiol G3 CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.81 33000000-0 hGH CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.82 33000000-0 IGF-1 CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.83 33000000-0 LH G2 CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.84 33000000-0 ACTH CS Elecsys 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.85 33000000-0 Anti-TPO CS Elecsys 2 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.86 33000000-0 PTH CS G2 Elecsys E2G 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.87 33000000-0 KIT MAINTENANCE E801 MODULES 1 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.88 33000000-0 CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e 36 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.89 33000000-0 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G 7 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.90 33000000-0 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G 20 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.91 33000000-0 AssayTip/AssayCup tray 19 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.92 33000000-0 CalSet Vials Elecsys,cobas 5 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) 18.93 33000000-0 Diluent Universal E2G 3 set Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [nu vor fi acceptate] |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Codul bancar: MOLDMD2X302: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”. Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice; c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei. |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |
| 3.5. | Termenul de livraree: | Pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile de la solicitare |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 90 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA RSAP |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data deschiderii ofertelor |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: loturi |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preţ fără TVA, cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Codul bancar: MOLDMD2X302 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 5 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________ Alexandru Ferdohleb

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ____________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanție de bună execuție (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  |  | Specificații tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP |
| Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și reagenți de laborator de tip închis pentru anul 2021 |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul artico-lului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |
| Lot 1. Reagenți și consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/TagMan, Roche Diagnostics |
| 33000000-0 | Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Tuburi tip K |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Tuburi K 12X96 |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Tuburi S intrare |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Set tuburi pentru reactie SPU |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Solutie tampon pentru spalare, fl.5L |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 2. Reagenți și consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS-2100i |
| 33000000-0 | INNOVIN |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ACTIN FS |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CALCIU CLORID (25MM) |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | TEST TROMBIN ( 3NIH) |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | TROMBIN ( 100NIH) |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | OWREN'S VERONAL BUFFER |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CITROL N |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CINTROL P |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | MULTICALIBRATOR P |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | STANDARD PLASMA |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CA CLEAN I |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CA CLEAN II |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CUVETTE SUC-400A |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 3. Reagenți, soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835 |
| 33000000-0 | Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Soluţie pentru calibrare 1 200ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Soluţie pentru calibrare 2 200ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Soluţie pentru curățare, 175ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Gaz pentru calibrare 1, 34 bar |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Gaz pentru calibrare 2, 34 bar |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Solutie pentru calibrare tHB, 4fl |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Container pentru deșeuri, 600 ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Material de control AutoCheck5+nivel 2, 30fl |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Material de control AutoCheck5+nivel 4, 30fl |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 4. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN |
| 33000000-0 | Reagent pentru lizarea globulelor albe, fl.minim 3,8 L |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Reagent pentru lizarea globulelor rosii, fl.minim 3,8L |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Diluent,fl.minim 20 L |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ) |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Set calibrator 2 nivele |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Set solutie de spalare enzimatica |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN-1000 |
| 33000000-0 | DCL -Cell pack DCL 20L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | WNR - Lysercell WNR 5,0L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | WDF - Lysercell WDF 2,0L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | SULFOLYSER SLS -220A 3*500ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CellClean CL-50 50,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | XN Check L1 3,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | XN Check L2 3,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | XN Check L3 3,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | XN CAL |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 6. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 |
| 33000000-0 | MEDITAPE II 9U,100 buc |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | UX II SHEATH 20L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | BAC-1 UX II SEARCH-BAC 25,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | BAC-2 UX II PACK-BAC 2,1L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | SED-1 UX II SEARCH-SED 29,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | SED-2 UX II PACK-SED 2,1L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | UX CLEAN-C 5x1 L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | UF II CONTROL UTC -900A 2 x 47,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | UF II Calibrator UTA -100A 2 x 47,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | MEDITAPE CHECK 2 5 x 10,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | GRAVITY STANDART SOLUTION |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | TURBIDITY STANDART SOLUTION |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | HB STANDART SOLUTION |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 7. Reagenţi pentru Pentra 400 |
| 33000000-0 | ALT CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Amilaza CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | AST CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Total bilirubin CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 130 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Urea CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 220 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Albumin CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 327 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Glucoza PAP CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 295 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Proteina Totală |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 100 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Creatinina |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 set 120 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Multical , container |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*3ml) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | N Control , container |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | P Control , container |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Deproteinizator CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container flacon 30 ml |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12 chiuvete |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 buc 450*12 ) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Direct bilirubin CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 set 130 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 8. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas c311, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis |
| 33000000-0 | Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; (1 set 500 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311;( 1 set 500 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; (1 set 300 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 400 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Amylase (AMYL, 300T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; (1 set 300 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; (1 set 350 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Cholesterol (CHOL HiCo, 400T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311;( 1 set 400 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | C-Reactive Protein (CRP, 250T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 700 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Glucose HK (GLUC HK, 800T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 800 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Total Protein (TP, 300T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Triglycerides (TRIGL, 250T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Urea (UREAL, 500T) |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; ( 1 set 500 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CK-MB100 T |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; ( 1 set 100 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | LDHI IFCC,300T |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Ferritin Gen. 4 (FERR) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | NaOH-D ( c-pack) |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | 9% NaCl Diluent (c-pack) |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | SMS (c-pack) |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | cobas sample cup (5000 buc) |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ISE Internal Standart Gen 2 |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ISE Diluent Gen 2 |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ISE Reference Electrolyte Solution |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ISE Cleaning Solution |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ISE Standard low |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; 1 set 60 t |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ISE Standard high |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; 1 set 60 t |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Detergent 1NaOH–D(2*1,8 L) |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; 2* 1,8 L |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Detergent 2 Acid Wash 2*2 L |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; 2*2 L |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Sample Cleaner 1, cobas c |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ECOtergent C311 |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PreciControl ClinChem Multi 1 |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PreciControl ClinChem Multi 2 |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-100 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CFAS |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-36 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CFAS-CK MB |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-6 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Cfas Proteins |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-5 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 9. Reagenți pentru Vitek 2 Compact sistem închis |
| 33000000-0 | Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Carduri pentru identificarea fungiilor |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) |  |  |  | set 3 fl. X 500ml |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Kit calibrare Densicheck Plus |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative fermentative + ESBL |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 10. Reactivi pentru microbiologie |
| 33000000-0 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT/ALERT FN Plus |  |  |  | Compatibil cu aparatul BacT/ALERT |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT/ALERT FA Plus |  |  |  | Compatibil cu aparatul BacT/ALERT |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT/ALERT FP Plus |  |  |  | Compatibil cu aparatul BacT/ALERT |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT |  |  |  | Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 11. Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 |
| 33000000-0 | ABX Diluent2 0 L |  |  |  | Ambalaj 20 l, compatibili cu analizatorul hematologic Yumizen H500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Lizant unic |  |  |  | Ambalaj 1 l., compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Reactiv pentru curăţare |  |  |  | Ambalaj 1 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Reactiv pentru întreţinere |  |  |  | Ambalaj 0,5 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Material de control N2*3ml |  |  |  | Ambalaj 2*3 ml, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Material de control L2*3 ml |  |  |  | Ambalaj 2*3 ml, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Material de control H2*3 ml |  |  |  | Ambalaj 2*3 ml, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 12. Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |
| 33000000-0 | PCT Control /nivel:1/2/3 (scăzut,-mediu, înalt) |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | D-Dimeri Control /nivel:1/2/3 (scăzut,-mediu, înalt,6vl/box |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5% |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Proteina bisodiumerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | NT- proBNP |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Troponina I |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 13. Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" |
| 33000000-0 | Kit Luer/capillarry |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Cartuș 750 teste |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Cartuș de spălare (1*4) set |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Rapid QC Complete N1 |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Rapid QC Complete N2 |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Rapid QC Complete N3 |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 14. Reagenţi p/u analizator Cobas 121 |
| 33000000-0 | Soluţie de calibrare C1(2*1750) |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Soluţie de calibrare C2(2*1750) |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Soluţie de calibrare C 3(2*1750) |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Sol.control Auto-trol TS nivel 1 |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Sol.control Auto-trol TS nivel 2 |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Sol.control Auto-trol TS nivel 3 |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Hîrtie termică, set min 10 buc |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 15. Reagenţi pentru u analizator Coalyser automat |
| 33000000-0 | Fibrinogen-Kit,set 400teste, Human trombin,3*1,0 ml abnormal Control Plasma |  |  |  | Fibrinogen-Kit,set 400teste, Human trombin,3*1,0 ml abnormal Control Plasma compatibile cu analizatorul Coalyser |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Plasmă Ref .Coag.Normală (lyof) N,10*1,0 |  |  |  | Plasmă Ref.Coag. Normală (lyof) N,10*1,0 compatibile cu analizatorul Coalyser |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Control Plasma coag. abnormal (lyof)N,10*1,0 |  |  |  | Ambalaj solicitat: 10*1 ml. Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Control Plasmă coag. Normală (lyof)N,10*1,0 |  |  |  | Ambalaj solicitat:10*1 ml. Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Soluţie de spălare Washing solution, 5*15ml |  |  |  | Soluţie de spălare Washing solution, 5*15ml compatibile cu analizatorul Coalyser |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Cuve pentru probe 4ml 2x250 buc |  |  |  | Cuve pentru probe 4ml set-2x250 buc compatibile cu analizatorul Coalyser |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Soluţie de curăţare Cleaner, 5*15 ml |  |  |  | Soluţie de curăţare Cleaner, 5*15 ml compatibile cu analizatorul Coalyser |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 16. Reagenți pentru analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Biosciences, Marea Britanie Serum proteins |
| 33000000-0 | SAS-1 SP-24 Kit |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 240 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | SAS-1 SP-6 SB Kit |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 60 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | SAS-1 High-Res-12 Kit |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 240 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | SAS -1 Lactate Dehydrogenase Vis Kit 120 tests |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 120 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | LD Control 5x2 ml |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena LD Control - Kit 5x2ml |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Incubation Chamber |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | SAS-1 Lipo Kit 120 teste |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 120 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Lipotrol Control 5x1 ml |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Disposable Sample Cups 1x100 |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Disposable Sample Cups 1x100 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | SAS-1 Applicators 1x50 |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena SAS-1 Applicators 1x50 |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | REP PREP 1X250 |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena REP PREP 1X250 |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 17. Reagenţi calibratori, consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |
| 33000000-0 | Albumina |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Fosfataza alcalina |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Alanil amino- Transferaza (ALT) |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Amilaza |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×45 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Antistreptolizina-O |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:1×0.5 mL, in set maxim 584 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Aspartat amino- Transferaza (AST) |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Calciu |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:4×45 mL, in set maxim 790 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Colinesteraza |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Creatin Kinaza (CK) |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Creatin Kinaza MB (CK-MB) |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Creatinina |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×59 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1700 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Proteina C-reactiva |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 450 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Bilirubina directa |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 888 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Fier |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×1.5 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Feritina |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:1×20 mL+R2:1×12 mL, in set maxim 140 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | γ- Glutamil Transpeptidaza |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Glucoza |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1860 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Hemoglobina glicozilata |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 mL+R2(HbA1c):2×15 mL+Pretreatment Solution:2×150 mL, in set maxim 520 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | HDL-colesterol |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Proteina C-reactiva inalta sensibilitate |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:5×1 mL, in set maxim 550 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Imunoglobulina A |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Imunoglobulina G |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Imunoglobulina M |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 390 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Lactat-dehidrogenaza |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×42 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | LDL-colesterol |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Lipaza |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×10 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 350 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Microalbumina |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:3×50 mL+R2:3×11 mL, in set maxim 1070 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Magneziu |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Fosfor |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Factor reumatoud |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×11 mL+Calibrator:5×0.5 mL, in set maxim 394 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Bilirubina Totala |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 724 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Colesterol |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Trigliceride |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Proteine Totale |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL, in set maxim 2580 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Transferrina |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:1×45 mL+R2:1×7 mL, in set maxim 200 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Acid Uric |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2050 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Capacitatea de legare ale fierului |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×54 mL+R2:4×16 mL+Cal:1×1 mL, in set maxim 1864 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Uree |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1550 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Amilaza pancreatica |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet 2x60ml + 2x15ml, in set maxim 600 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Amoniac |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set 27 ml, in set maxim 81 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Cupru |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 325 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Acizi biliari |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 1120 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Complement C3 |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 40ml R2 2x20 ml in set maxim 470 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Complement C4 |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 38ml R2 2x15 ml in set maxim 390 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Ceruloplasmina |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 144 teste |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Multi Sera Calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Specific Proteins Calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Lipids Calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CK-MB Calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | FER calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | MALB calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | TRF calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | HbA1c Calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Copper calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Ceruplasmin calibrator |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | HbA1c Control P |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | HbA1c Control N |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Multimmun control |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | UIBC control |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | MALB control |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | TRF control |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ClinChem Multi Control (level 1) |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ClinChem Multi Control (level 2) |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ASO/CRP/RF Triple Control |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Copper control LEVEL I |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Copper control LEVEL II |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Ceruloplasmin control LEVEL I |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Ceruloplasmin control LEVEL II |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Acizi Biliari control |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CD80 Detergent |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | MR Buffer Solution |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | MR Detergent Solution |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | MR Serum Standard |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Sodium Electrode |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Potassium Electrode |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Chloride Electrode |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Reference Electrode |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 18. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |
| 33000000-0 | C-Peptide Elecsys E2G 100 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Testosterone G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | IgE G2 Elecsys E2G 100 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | FT4 G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | AFP Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CEA Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Cortisol G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | FT3 G3 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | TSH Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CA 125 G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Prolactin G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HBc IgM Elecsys 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Total PSA Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | FSH Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PTH Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ACTH Elecsys E2G 100 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | HBeAg G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HBeAg G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-CCP Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | T3 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | T4 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | LH Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Estradiol G3 Elecsys 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Progesteron G3 Elecsys300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | DHEA-S Elecsys E2G 100 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | hGH Elecsys E2G 100 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-TG Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-TSHR Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | IGF-1 Elecsys E2G 100 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Calcitonin Elecsys E2G 100 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Toxo IgG Elecsys E2G 300 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | IL 6 Elecsys E2G 100 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Insulin Elecsys E2G 100 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PreciControl Universal Elecsys V2 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PreciControl TM Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PreciControl Varia Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HBc G2 PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HBc IgM PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | HBsAg PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | HBeAg PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HBe PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PreciControl Growth Elecsys cobas e (IGFBP-3- dajemy Seronorm Immunoassay 09302506001) |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PreciControl Multimarker Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HBs G2 PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-HCV G2 PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Toxo IgG PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-CCP PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Vitamin D total G2 PC Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CA 125 G2 CS G2 Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Calcitonin CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Testosterone G2 CS G2 Elecsys V2.1 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | DHEA-S CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-TG CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | FT3 G3 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CEA CS Elecsys V2 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | IgE CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | C-Peptide CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | IL 6 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Insulin CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Vitamin D total G2 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CA 19-9 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | AFP G2 CS Elecsys V2.1 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | FSH CS Elecsys V2 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Cortisol G2 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | FT4 G2 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | T4 CS Elecsys V2 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | T3 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | TSH CS Elecsys V2 |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Prolactin G2 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Progesterone G3 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Estradiol G3 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | hGH CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | IGF-1 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | LH G2 CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ACTH CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Anti-TPO CS Elecsys |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PTH CS G2 Elecsys E2G |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | KIT MAINTENANCE E801 MODULES |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | AssayTip/AssayCup tray |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | CalSet Vials Elecsys,cobas |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
| 33000000-0 | Diluent Universal E2G |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  | CE/Declarație de conformitate |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:___________________ În calitate de: ________________ Ofertantul:___________________Adresa: ____________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție din .05.2019 Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de protecție în Blocul de operații pentru anul 2019 Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA), lei Preţ unitar (cu TVA), lei Suma fără |

| Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP |
| Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și reagenți de laborator de tip închis pentru anul 2021 |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lot 1. Reagenți și consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/TagMan, Roche Diagnostics | Pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile de la solicitare | Conform SIA RSAP |
| 33000000-0 | Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Tuburi tip K | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Tuburi K 12X96 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Tuburi S intrare | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Set tuburi pentru reactie SPU | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Solutie tampon pentru spalare, fl.5L | fl | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Reagenți și consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS-2100i |  |  |
| 33000000-0 | INNOVIN | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ACTIN FS | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CALCIU CLORID (25MM) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | TEST TROMBIN ( 3NIH) | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | TROMBIN ( 100NIH) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | OWREN'S VERONAL BUFFER | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CITROL N | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CINTROL P | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | MULTICALIBRATOR P | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | STANDARD PLASMA | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CA CLEAN I | set | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CA CLEAN II | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CUVETTE SUC-400A | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Reagenți, soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835 |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml | fl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml | fl | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie pentru calibrare 1 200ml | fl | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie pentru calibrare 2 200ml | fl | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie pentru curățare, 175ml | fl | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Gaz pentru calibrare 1, 34 bar | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Gaz pentru calibrare 2, 34 bar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Solutie pentru calibrare tHB, 4fl | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Container pentru deșeuri, 600 ml | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Material de control AutoCheck5+nivel 2, 30fl | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Material de control AutoCheck5+nivel 4, 30fl | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN |  |  |
| 33000000-0 | Reagent pentru lizarea globulelor albe, fl.minim 3,8 L | fl | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Reagent pentru lizarea globulelor rosii, fl.minim 3,8L | fl | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Diluent,fl.minim 20 L | fl | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ) | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Set calibrator 2 nivele | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Set solutie de spalare enzimatica | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN-1000 |  |  |
| 33000000-0 | DCL -Cell pack DCL 20L | fl | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | WNR - Lysercell WNR 5,0L | fl | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | WDF - Lysercell WDF 2,0L | fl | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | SULFOLYSER SLS -220A 3*500ml | set | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CellClean CL-50 50,0ml | fl | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | XN Check L1 3,0ml | fl | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | XN Check L2 3,0ml | fl | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | XN Check L3 3,0ml | fl | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | XN CAL | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 |  |  |
| 33000000-0 | MEDITAPE II 9U,100 buc | set | 241 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | UX II SHEATH 20L | fl | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | BAC-1 UX II SEARCH-BAC 25,0ml | fl | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | BAC-2 UX II PACK-BAC 2,1L | fl | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | SED-1 UX II SEARCH-SED 29,0ml | fl | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | SED-2 UX II PACK-SED 2,1L | fl | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | UX CLEAN-C 5x1 L | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | UF II CONTROL UTC -900A 2 x 47,0ml | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | UF II Calibrator UTA -100A 2 x 47,0ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml | set | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | MEDITAPE CHECK 2 5 x 10,0ml | set | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | GRAVITY STANDART SOLUTION | fl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | TURBIDITY STANDART SOLUTION | fl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | HB STANDART SOLUTION | fl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7. Reagenţi pentru Pentra 400 |  |  |
| 33000000-0 | ALT CP | set | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Amilaza CP | set | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | AST CP | set | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Total bilirubin CP | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Urea CP | set | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Albumin CP | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Glucoza PAP CP | set | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Proteina Totală | set | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Creatinina | set | 157 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Multical , container | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | N Control , container | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | P Control , container | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Deproteinizator CP | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12 chiuvete | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Direct bilirubin CP | set | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas c311, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis |  |  |
| 33000000-0 | Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T) | set | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T) | set | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) | set | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Amylase (AMYL, 300T) | set | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T) | set | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) | set | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Cholesterol (CHOL HiCo, 400T) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | C-Reactive Protein (CRP, 250T) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Glucose HK (GLUC HK, 800T) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Total Protein (TP, 300T) | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Triglycerides (TRIGL, 250T) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Urea (UREAL, 500T) | set | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CK-MB100 T | set | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | LDHI IFCC,300T | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Ferritin Gen. 4 (FERR) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | NaOH-D ( c-pack) | set | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | 9% NaCl Diluent (c-pack) | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | SMS (c-pack) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | cobas sample cup (5000 buc) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ISE Internal Standart Gen 2 | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ISE Diluent Gen 2 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ISE Reference Electrolyte Solution | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ISE Cleaning Solution | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ISE Standard low | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ISE Standard high | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Detergent 1NaOH–D(2*1,8 L) | set | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Detergent 2 Acid Wash 2*2 L | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Sample Cleaner 1, cobas c | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ECOtergent C311 | set | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PreciControl ClinChem Multi 1 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PreciControl ClinChem Multi 2 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CFAS | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CFAS-CK MB | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Cfas Proteins | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9. Reagenți pentru Vitek 2 Compact sistem închis |  |  |
| 33000000-0 | Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi | set | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive | set | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Carduri pentru identificarea fungiilor | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | set | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Kit calibrare Densicheck Plus | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive | set | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative fermentative + ESBL | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative | set | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10. Reactivi pentru microbiologie |  |  |
| 33000000-0 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT/ALERT FN Plus | fl | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT/ALERT FA Plus | fl | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT/ALERT FP Plus | fl | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT | buc | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11. Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 |  |  |
| 33000000-0 | ABX Diluent2 0 L | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Lizant unic | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Reactiv pentru curăţare | fl | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Reactiv pentru întreţinere | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Material de control N2*3ml | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Material de control L2*3 ml | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Material de control H2*3 ml | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12. Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |
| 33000000-0 | PCT Control /nivel:1/2/3 (scăzut,-mediu, înalt) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | D-Dimeri Control /nivel:1/2/3 (scăzut,-mediu, înalt,6vl/box | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5% | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Proteina bisodiumerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | NT- proBNP | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Troponina I | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13. Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" |  |  |
| 33000000-0 | Kit Luer/capillarry | buc | 261 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Cartuș 750 teste | buc | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Cartuș de spălare (1*4) set | buc | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Rapid QC Complete N1 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Rapid QC Complete N2 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Rapid QC Complete N3 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14. Reagenţi p/u analizator Cobas 121 |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie de calibrare C1(2*1750) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie de calibrare C2(2*1750) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie de calibrare C 3(2*1750) | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Sol.control Auto-trol TS nivel 1 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Sol.control Auto-trol TS nivel 2 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Sol.control Auto-trol TS nivel 3 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Hîrtie termică, set min 10 buc | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15. Reagenţi pentru u analizator Coalyser automat |  |  |
| 33000000-0 | Fibrinogen-Kit,set 400teste, Human trombin,3*1,0 ml abnormal Control Plasma | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Plasmă Ref .Coag.Normală (lyof) N,10*1,0 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Control Plasma coag. abnormal (lyof)N,10*1,0 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Control Plasmă coag. Normală (lyof)N,10*1,0 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie de spălare Washing solution, 5*15ml | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Cuve pentru probe 4ml 2x250 buc | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Soluţie de curăţare Cleaner, 5*15 ml | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16. Reagenți pentru analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Biosciences, Marea Britanie Serum proteins |  |  |
| 33000000-0 | SAS-1 SP-24 Kit | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | SAS-1 SP-6 SB Kit | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | SAS-1 High-Res-12 Kit | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | SAS -1 Lactate Dehydrogenase Vis Kit 120 tests | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | LD Control 5x2 ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Incubation Chamber | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | SAS-1 Lipo Kit 120 teste | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Lipotrol Control 5x1 ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Disposable Sample Cups 1x100 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | SAS-1 Applicators 1x50 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | REP PREP 1X250 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17. Reagenţi calibratori, consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |
| 33000000-0 | Albumina | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Fosfataza alcalina | set | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Alanil amino- Transferaza (ALT) | set | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Amilaza | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Antistreptolizina-O | set | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Aspartat amino- Transferaza (AST) | set | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Calciu | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Colinesteraza | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Creatin Kinaza (CK) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Creatin Kinaza MB (CK-MB) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Creatinina | set | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Proteina C-reactiva | set | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Bilirubina directa | set | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Fier | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Feritina | set | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | γ- Glutamil Transpeptidaza | set | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Glucoza | set | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Hemoglobina glicozilata | set | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | HDL-colesterol | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Proteina C-reactiva inalta sensibilitate | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Imunoglobulina A | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Imunoglobulina G | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Imunoglobulina M | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Lactat-dehidrogenaza | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | LDL-colesterol | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Lipaza | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Microalbumina | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Magneziu | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Fosfor | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Factor reumatoud | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Bilirubina Totala | set | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Colesterol | set | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Trigliceride | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Proteine Totale | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Transferrina | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Acid Uric | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Capacitatea de legare ale fierului | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Uree | set | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Amilaza pancreatica | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Amoniac | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Cupru | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Acizi biliari | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Complement C3 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Complement C4 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Ceruloplasmina | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Multi Sera Calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Specific Proteins Calibrator | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Lipids Calibrator | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CK-MB Calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | FER calibrator | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | MALB calibrator | set | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | TRF calibrator | set | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | HbA1c Calibrator | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Copper calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Ceruplasmin calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | HbA1c Control P | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | HbA1c Control N | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Multimmun control | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | UIBC control | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | MALB control | set | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | TRF control | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ClinChem Multi Control (level 1) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ClinChem Multi Control (level 2) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ASO/CRP/RF Triple Control | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Copper control LEVEL I | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Copper control LEVEL II | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Ceruloplasmin control LEVEL I | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Ceruloplasmin control LEVEL II | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Acizi Biliari control | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CD80 Detergent | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | MR Buffer Solution | set | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | MR Detergent Solution | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | MR Serum Standard | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Sodium Electrode | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Potassium Electrode | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Chloride Electrode | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Reference Electrode | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |
| 33000000-0 | C-Peptide Elecsys E2G 100 | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Testosterone G2 Elecsys E2G 300 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | IgE G2 Elecsys E2G 100 | set | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | FT4 G2 Elecsys E2G 300 | set | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | AFP Elecsys E2G 300 | set | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CEA Elecsys E2G 300 | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Cortisol G2 Elecsys E2G 300 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | FT3 G3 Elecsys E2G 300 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | TSH Elecsys E2G 300 | set | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CA 125 G2 Elecsys E2G 300 | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Prolactin G2 Elecsys E2G 300 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 | set | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HBc IgM Elecsys 300 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Total PSA Elecsys E2G 300 | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | FSH Elecsys E2G 300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PTH Elecsys E2G 300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 | set | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ACTH Elecsys E2G 100 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 | set | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | HBeAg G2 Elecsys E2G 300 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HBeAg G2 Elecsys E2G 300 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-CCP Elecsys E2G 300 | set | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | T3 Elecsys E2G 300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | T4 Elecsys E2G 300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | LH Elecsys E2G 300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Estradiol G3 Elecsys 300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Progesteron G3 Elecsys300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | DHEA-S Elecsys E2G 100 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | hGH Elecsys E2G 100 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-TG Elecsys E2G 300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-TSHR Elecsys E2G 300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | IGF-1 Elecsys E2G 100 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Calcitonin Elecsys E2G 100 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Toxo IgG Elecsys E2G 300 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | IL 6 Elecsys E2G 100 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Insulin Elecsys E2G 100 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PreciControl Universal Elecsys V2 | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PreciControl TM Elecsys | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PreciControl Varia Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HBc G2 PC Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HBc IgM PC Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | HBsAg PC Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | HBeAg PC Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HBe PC Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PreciControl Growth Elecsys cobas e (IGFBP-3- dajemy Seronorm Immunoassay 09302506001) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PreciControl Multimarker Elecsys | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HBs G2 PC Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-HCV G2 PC Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Toxo IgG PC Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-CCP PC Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Vitamin D total G2 PC Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CA 125 G2 CS G2 Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Calcitonin CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Testosterone G2 CS G2 Elecsys V2.1 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | DHEA-S CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-TG CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | FT3 G3 CS Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CEA CS Elecsys V2 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | IgE CS Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | C-Peptide CS Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | IL 6 CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Insulin CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Vitamin D total G2 CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CA 19-9 CS Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | AFP G2 CS Elecsys V2.1 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | FSH CS Elecsys V2 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Cortisol G2 CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | FT4 G2 CS Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | T4 CS Elecsys V2 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | T3 CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | TSH CS Elecsys V2 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Prolactin G2 CS Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Progesterone G3 CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Estradiol G3 CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | hGH CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | IGF-1 CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | LH G2 CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ACTH CS Elecsys | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Anti-TPO CS Elecsys | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PTH CS G2 Elecsys E2G | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | KIT MAINTENANCE E801 MODULES | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e | set | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | AssayTip/AssayCup tray | set | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | CalSet Vials Elecsys,cobas | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33000000-0 | Diluent Universal E2G | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F 5.1 | Contract-model |

| Contract model F5.1 |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. 06-1/_____ de achiziţionare a Consumabilelor și reagenților de laborator de tip închis pentru anul 2021 Cod CPV: 33000000-0 . . 2020 mun. Chișinău |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| . reprezentată prin director, dl. , care acţionează în baza Statutului, denumit în continuare Vînzător pe de o parte, | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, reprezentată prin director, dl. Andrei UNCUȚA, care acţionează în baza Regulamentului, denumit în continuare cumpărător, pe de alta parte, |
| ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea Consumabilelor și reagenților de laborator de tip închis pentru anul 2021, denumite în continuare Bunuri, Cod CPV:33000000-0, conform Licitație Publică nr.___ din Conform SIA RSAP, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. ________din ___.___.2020. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificație de preț; Garanția de bună execuție. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Vînzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenul de garanție [valabilitate, după caz]a Serviciilor sînt indicate în Specificație. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător, în condiții Incoterms 2013, DDP – Franco destinație vămuit, pe parcursul anului 2021, în decurs de 30 de zile de la solicitare. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Originalele facturilor; Act de primire predare; Certificat de inofensivitate/Certificatul de conformitate conform specificaţiei prezentului contract; Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ( , 00 bani) MLD. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, în decurs de 30 de zile după livrarea fiecărei partide. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Circumstanțe care justifică neexecutarea |
| Neexecutarea obligației este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acestuia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întîrzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispozițiile art. 926-932, care se aplică în mod corespunzător. Partea are obligația de a asigura ca creditorul să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări. Impedimentul justificator nu exonerează parrtea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului cînd cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației. |
| Rezoluțiunea |
| Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Părțile au dreptul la rezoluțiune în mod unilateral în următoarele cazuri: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract; În temeiul prevederilor legislației în vigoare. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este___________________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor nelivrate. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a datoriei. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător şi contabilitatea cumpărătorului. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, ___. .2020. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ___________________ | IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moşneaga” |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29 |
| Tel./Fax: | Telefon: cont: 022 403 484; fax: 022 729 033; |
| Cod IBAN: | Cod IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA |
| Banca: | MF - Trezoreria de Stat |
| Codul băncii: | Adresa: str.Constantin Tănase, 9 |
| Cod fiscal: | Codul băncii: TREZMD2X |
| Cod TVA: | Cod fiscal: 1003600150783 |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| _________________:______________ | Andrei UNCUȚA:__________________ |
| L.Ș. | L.Ș. |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”