Formular Nr.1B

WinCmeta

| Obiect: Lucrări de reparație a Cazangeriei și sistemului termic interior pentru Regimentul rachete antiaeriene (Durlești), mun. Chișinău. |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale |  |  |
| 1 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,750 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel 60x3.4mm | m | 1,015 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,146 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,043 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,063 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | IC11E | Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (48.3x3.2mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,620 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel 48.3x3.2 | m | 1,015 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,105 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,030 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | IC11D | Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (42.2x3.2mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,560 |
|  | 25212167010003 | Teava din otel 42.2x3.2mm | m | 1,015 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,086 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,024 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,038 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | ID04A | Robinet bila apa FF 1 1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051001 | Robinet bila apa FF 11/2" | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | ID04B | Robinet bila apa FF 1 1/4'' | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |
|  | 28752742051002 | Robinet bila apa FF 11/4'' | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | ID04B | Robinet bila apa MF 1 1/2'' | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |
|  | 28752742051004 | Robinet bila apa MF 1 1/2'' | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | ID04A | Robinet bila apa MF 3/4'' | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752742051005 | Robinet bila apa MF 3/4'' | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | IC34G | Piese de legatura (Reductie sudura 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,900 |
|  | 28752741101002 | Piese de legatura-Reductie sudura 2x11/2 | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,015 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,012 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | IC34G | Piese de legatura (Reductie Z MF 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,900 |
|  | 287527411010011 | Piese de legatura-Reductie Z MF 2x11/2' | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,015 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,012 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | IC34F | Piese de legatura (Cot Z MF 11/2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 287527411010012 | Piese de legatura-Cot Z MF 11/2 | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,013 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,009 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | IC53C | Racord olandez bronz MF 11/2 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |
|  | 28752741190001 | Racord olandez bronz MF 11/2 | buc | 1,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | IC34F | Piese de legatura (Filet sudura zincat 11/2') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 287527411010014 | Piese de legatura-Filet sudura zincat 11/2' | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,013 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,009 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie Z MF 11/2x1) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 25231567138007 | Fitinguri din fonta-Reductie Z MF 11/2x1 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | IC34G | Piese de legatura (Cot sudat zincat 48x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,900 |
|  | 287527411010016 | Piese de legatura-Cot sudat zincat 48x3.2 | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,015 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,012 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"(Rductie Z MF 11/ 4x1) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,340 |
|  | 25231567138008 | Fitinguri din fonta Rductie Z MF 11/ 4x1 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,025 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | IC53C | Racord olandez Z FF 1 1/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |
|  | 28752741190004 | Racord olandez U Z FF 1 1/4 | buc | 1,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x11/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,760 |
|  | 2523156713800-8 | Fitinguri din fonta-Teu Z redus 11/2x11/4 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,045 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,090 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | IC53C | Racord olandez Z MF 1 1/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |
|  | 28752741190006 | Racord olandez Z MF 1 1/4 | buc | 1,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | IC34C | Piese de legatura (Filet sudura zincat 3/4) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 28752741101001 | Piese de legatura-Filet sudura zincat 3/4 | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,007 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,003 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Niplu Z 11/2 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 25231567138004 | Fitinguri din fonta-Niplu Z 11/2 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu redus 11/2x1/2 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,760 |
|  | 25231567138009 | Fitinguri din fonta--Teu redus 11/2x1/2 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,045 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,090 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Niplu Z1 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |
|  | 252315671380011 | Fitinguri din fonta--Niplu Z1 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x1 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,760 |
|  | 252315671380012 | Fitinguri din fonta--Teu Z redus 11/2x1 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,045 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,090 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,760 |
|  | 252315671380014 | Fitinguri din fonta--Teu Z redus 11/2x3/4 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,045 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,090 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Reductie Z MF 1x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |
|  | 252315671380015 | Fitinguri din fonta-Reductie Z MF 1x3/4 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Mufa Z1 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |
|  | 252315671380016 | Fitinguri din fonta--Mufa Z1 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"-Niplu Z 3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,220 |
|  | 252315671380023 | Fitinguri din fonta--Niplu Z 3/4 | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | IC34G | Piese de legatura (Cot sudat 57x3.5) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,900 |
|  | 287527411010017 | Piese de legatura-Cot sudat 57x3.5 | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,015 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,012 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | IC34E | Piese de legatura (Filet sudura 1 1/4'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,700 |
|  | 287527411010018 | Piese de legatura-Filet sudura 1 1/4' | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,011 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,007 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | IC34E | Piese de legatura (Cot sudat zincat 32x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,700 |
|  | 287527411010021 | Piese de legatura-Cot sudat zincat 32x3.2 | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,011 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,007 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"-Reductie sudura 1 1/4x3/4'' | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,340 |
|  | 252315671380022 | Fitinguri din fonta-Reductie sudura 1 1/4x3/4'' | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,025 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm-Vana de zona cu 3 cai | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,350 |
|  | 28752742016001 | Vana de zona cu 3 cai | buc | 1,000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 12,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,075 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,023 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,015 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,510 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | IC53B | Racord flexibil izolat ventilconvector MF 50cm 3/4x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 |
|  | 28752741190007 | Racord flexibil izolat ventilconvector MF 50cm 3/4x3/4 | buc | 1,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | RpIC41D | Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,800 |
|  | 2666122350010 | Olandez pentru tevi de cupru | buc | 1,000 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,560 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | RpIC30C | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,120 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,021 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,032 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,022 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,035 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,700 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,030 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala (Izolatie solara Insul Tube 50x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 3320517352231 | Izolatie solara Insul Tube 50x9 | m | 1,030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala(Izolatie Insul Tube 42x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte -Izolatie Insul Tube 42x9 | m | 1,030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 | RpIF02A | Curatarea de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior cu solutie anticoroziune si calcar speciala pentru tevi | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,240 |
|  | 23201462007551 | Solutie anticoroziune si calcar | kg | 0,0125 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 45 | RpIA53A | Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 46 | RpIA47A | Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,760 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 3,500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,100 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,100 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,020 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 120 kw | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,075 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,250 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 | IA10A | Schimbator de caldura tip Alfa Laval T5-MFG 13 Placi | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 51,000 |
|  | 2875274418451 | Flansa oarba Dn=250, Pn 6 | buc | 0,050 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,330 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,380 |
|  | 2881116001977 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 6 foi S 1582 | buc | 0,060 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | l | 0,400 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,200 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
|  | 2710403624534 | Tabla groasa 5x1800 | kg | 1,000 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 2,000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,950 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,100 |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 2,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,100 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,530 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,140 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,100 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,810 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,033 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,023 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,165 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,430 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,125 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,060 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,070 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 | RpIA17B | Montarea colectorului pentru cazane | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 | RpIA57B | Montarea Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,210 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,250 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 53 |  | Suport vas expansiune 8-3/4'' | buc |  |
|  | 2-1 | Suport vas expansiune 8-3/4'' | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3 bar 1" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |
|  | 29131545000001 | Supapa de siguranta 3 bar 1'' | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 | ID08B | Separator de aer, avind diametrul nominal de 30-50 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2875274400000 | Flansa rotunda din otel | buc | 2,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,050 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,010 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,120 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,340 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 | IA37A | Motor actionare robinet montat pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,600 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,500 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,120 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,320 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,520 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,035 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 59 | RpEF17A | Montarea lampii signal Led AD16-16DS 16mm Rosi | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,220 |
|  | 31501451002821 | Lampa signal Led AD16-16DS Rosie | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,250 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 60 |  | Cutie 240x195x90mm | buc |  |
|  | 1-4 | Cutie 240x195x90mm | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 61 |  | Centrala Immergas Victrix 120 Pro | buc |  |
|  | 3-1 | Centrala Immergas Victrix 120 Pro | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 62 |  | Filtru Y 11/2 | buc |  |
|  | 3-2 | Filtru Y 11/2 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 63 |  | Filtru antimagnetita 11/2'' | buc |  |
|  | 3-4 | Filtru antimagnetita 11/2'' | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 64 |  | Schimbator caldura Alfa Laval T5-MFG 13 Placi | buc |  |
|  | 3-3 | Schimbator caldura Alfa Laval T5-MFG 13 Placi | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 65 |  | Izolatie butelie | buc |  |
|  | 3-5 | Izolatie butelie | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 66 |  | Distribuitor-colector p/u 2 circuite DN32 | buc |  |
|  | 3-6 | Distribuitor-colector p/u 2 circuite DN32 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 67 |  | Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 | set |  |
|  | 3-7 | Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 | set | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 68 |  | Motor actionare robinet VC6013 ZZ00 Honeywell cu fir | buc |  |
|  | 3-8 | Motor actionare robinet VC6013 ZZ00 Honeywell cu fir | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 69 |  | Vas expansiune 8-3/4'' | buc |  |
|  | 3-9 | Vas expansiune 8-3/4'' | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 70 |  | Manometru RF100 6 bar | buc |  |
|  | 3-10 | Manometru RF100 6 bar | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 71 |  | Separator de aer 11/2 | buc |  |
|  | 3-11 | Separator de aer 11/2 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 72 |  | Vas de expansiune Zilio RV 100-1'' | buc |  |
|  | 3-12 | Vas de expansiune Zilio RV 100-1'' | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 73 |  | Sonda externa IMMERGAS Victrix Pro putere mai mare 35kw 3.015266 | buc |  |
|  | 3-13 | Sonda externa IMMERGAS Victrix Pro putere mai mare 35kw 3.015266 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 74 |  | Sonda boiler NTC 12Kohm Victrix Pro 1.015677/3.031693 | buc |  |
|  | 3-14 | Sonda boiler NTC 12Kohm Victrix Pro 1.015677/3.031693 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 75 |  | Termostat programabil electronic fara fir STEGE WT200 RF | buc |  |
|  | 3-15 | Termostat programabil electronic fara fir STEGE WT200 RF | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 76 |  | Releu interm. cu 4 grupe de contacte 6A ERM4-230ACL x | buc |  |
|  | 3-16 | Releu interm. cu 4 grupe de contacte 6A ERM4-230ACL x | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.