## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 - REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Nr de înregistrare AMDM/ Standarde de Referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm |  |  |  | Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm
3310000-1 | 2 | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl |  |  |  | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl
3310000-1 | 3 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară |  |  |  | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară
3310000-1 | 4 | Camera Goreaev | Camera Goreaev |  |  |  | Camera Goreaev.
3310000-1 | 5 | Capilare Sali 0.02 ml | Capilare Sali 0.02 ml |  |  |  | Capilare Sahli 0.02 ml 1.material: sticlă
3310000-1 | 6 | Capilare Sali 0.05 ml | Capilare Sali 0.05 ml |  |  |  | Capilare Sahli 0.05 ml 1.material: sticlă
3310000-1 | 7 | Cateter IUI steril | Cateter IUI steril |  |  |  | Cateter IUI steril. Pentru inseminatie intrauterina.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj individual
3310000-1 | 8 | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml |  |  |  | Chiuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml Material: PS, transparent Dimensiuni: 12x12x45 mm (+/- 1 mm) De unica folosinta, ambalaj pana la 100 bucati
3310000-1 | 9 | Cilindru din plastic 50ml | Cilindru din plastic 50ml |  |  |  | Cilindru din plastic 50ml 1.material: plastic
3310000-1 | 10 | Cilindru din plastic. gradat 100 ml | Cilindru din plastic. gradat 100 ml |  |  |  | Cilindru din plastic. gradat 100 ml 1.material: plastic 2. gradat 100 ml
3310000-1 | 11 | Cilindru din sticlă. gradat. 300ml | Cilindru din sticlă. gradat. 300ml |  |  |  | Cilindru din sticlă. gradat. 250-300 ml TC-Pentru analiza I-FISH
3310000-1 | 12 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 100 ml
3310000-1 | 13 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 1000 ml
3310000-1 | 14 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 250 ml
3310000-1 | 15 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 50 ml
3310000-1 | 16 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 500 ml
3310000-1 | 17 | Colbă cotată 100 ml | Colbă cotată 100 ml |  |  |  | Colbă cotată 100 ml
3310000-1 | 18 | Colbă cotată 1000 ml | Colbă cotată 1000 ml |  |  |  | Colbă cotată 1000 ml
3310000-1 | 19 | Colbă cotată 250 ml | Colbă cotată 250 ml |  |  |  | Colbă cotată 250 ml
3310000-1 | 20 | Colbă cotată 50 ml | Colbă cotată 50 ml |  |  |  | Colbă cotată 50 ml
3310000-1 | 21 | Colbă cotată 500 ml | Colbă cotată 500 ml |  |  |  | Colbă cotată 500 ml
3310000-1 | 22 | Colbe termolabile 100 ml | Colbe termolabile 100 ml |  |  |  | Colbe Termostabile. conice cu fund plat 100 ml
3310000-1 | 23 | Colbe termolabile 250 ml | Colbe termolabile 250 ml |  |  |  | Colbe Termostabile. conice cu fund plat 250 ml
3310000-1 | 24 | Colbe termolabile 50 ml | Colbe termolabile 50 ml |  |  |  | Colbe Termostabile. conice cu fund plat 50 ml
3310000-1 | 25 | Colbe termolabile 500 ml | Colbe termolabile 500 ml |  |  |  | Colbe Termostabile. conice cu fund plat 500 ml
3310000-1 | 26 | Container pentru deseuri 1 L cu capac | Container pentru deseuri 1 L cu capac |  |  |  | Container pentru deseuri. Volumul 1 L cu capac. Dimensiuni: 100mm x 90mm x H 180 mm, cu devieri admisibile ±20 mm. Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina.
3310000-1 | 27 | Container pentru deseuri 5 L cu capac | Container pentru deseuri 5 L cu capac |  |  |  | Container pentru deseuri. Volumul 5 L cu capac. Dimensiuni: 210 mm x180mm x H 200 mm, cu devieri admisibile ±20 mm. Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina.
3310000-1 | 28 | Container pentru spută (tub Falcon) | Container pentru spută (tub Falcon) |  |  |  | Container din plastic, transparent, de sputa cu recipientul de tip Falcon sau echivalentul 1. 1. Volum: 50ml, Gradate maxim 5 ml 2 .Dimensiuni 30 x 115-120 mm 3. Fund conic 2. Сu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, autoclavabil. 4. Ambalare până la 50 bucăți într-o pungă, Livrate cu capace ermetice Sau ambalare individuală 6.Cu Zona de etichetare
3310000-1 | 29 | Container pentru transportarea materialului biologic | Container pentru transportarea materialului biologic |  |  |  | Container pentru transportarea materialului biologic 265x189x142 (±10). polistiren
3310000-1 | 30 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Container pentru urina (steril) 250-500 ml |  |  |  | Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 250-500 ml 2. Gradat (marcat) în ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare
3310000-1 | 31 | Contor pentru numărarea formulei leucocitare cu 11 clape | Contor pentru numărarea formulei leucocitare cu 11 clape |  |  |  | Contor pentru numărarea formulei leucocitare cu 11 clape
3310000-1 | 32 | Creioane pe sticla | Creioane pe sticla |  |  |  | Creioane pe sticlă 1. culoare: roșu și albastru
3310000-1 | 33 | Cutie Petri din sticla. diametru 11 cm | Cutie Petri din sticla. diametru 11 cm |  |  |  | Cutie Petri din sticlă Dimensiuni: Diametru 11 cm, H 25 mm
3310000-1 | 34 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm |  |  |  | Cutie Petri din sticlă Dimensiuni: Diametru 10 cm, H 18-20 mm
3310000-1 | 35 | Cuvete pentru laborator din plastic 30cm/16cm/3cm | Cuvete pentru laborator din plastic 30cm/16cm/3cm |  |  |  | Cuvete pentru laborator din plastic 30cm/16cm/3cm
3310000-1 | 36 | Cuvete pentru laborator din plastic 50cm/30cm/3cm | Cuvete pentru laborator din plastic 50cm/30cm/3cm |  |  |  | Cuvete pentru laborator din plastic 50cm/30cm/3cm
3310000-1 | 37 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) |  |  |  | Eprubeta vacumata. cu Citrat de sodiu. 3.2% 1. Cu vacuum 2. Volumul de sânge: 2-3 ml 4. Material: PET 5. Cu etichetă 6. Capac din 3 componente. Capac albastru. Diametru capacului să nu depășească 15 mm. 7. Ambalarea până la 100 bucăți
3310000-1 | 38 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2.5 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2.5 ml) |  |  |  | Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% 1. Volumul de sânge: 2,5 ml 2. Material: PP/PS/PET 3. Cu capac- tipul capacului: push 4. CU etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 12x56 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
3310000-1 | 39 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3.5 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3.5 ml) |  |  |  | Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% 1. Volumul de sânge: 3,5 -3,6 ml 2. Material: PP/PET 3. Cu capac vacuum 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
3310000-1 | 40 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (5 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (5 ml) |  |  |  | Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% 1. Volumul de sânge: 4.5-5 ml 2. Material: PP/ PS/PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 12x86 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
3310000-1 | 41 | Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual | Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual |  |  |  | Eprubetă V-14-16 ml cu fund cilindric(rotund) 1. Steril, Ambalare individuală 2. Material: PS 3. Cu capac filetat 4. Cu/Fără gradație 5. Dimensiunile tubului: 100x16 mm /120x16 mm 6. Cu etichetă pentru marcare
3310000-1 | 42 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) |  |  |  | Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8%, pentru determinarea protrombinei 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 12x56 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
3310000-1 | 43 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2.5 ml | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2.5 ml |  |  |  | Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8%, pentru determinarea protrombinei 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Material: PET 3. Cu vacuum 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
3310000-1 | 44 | Eprubetă sterilă cu capac V-50ml | Eprubetă sterilă cu capac V-50ml |  |  |  | Eprubetă V-50 ml cu fund conic (Centrifuge Tube) 1. Steril, Ambalare individuală, cu termen de valabilitate pe fiecare ambalaj. 2. Material: PS 3. Cu capac filetat 4. Cu gradație 5. Dimensiunile tubului: 30x115 mm (±0,5mm) 6. Cu etichetă pentru marcare
3310000-1 | 45 | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml |  |  |  | Eprubetă V-10-12 ml cu fund conic (Centrifuge Tube) 1. Nesteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Fără gradație 5. Dimensiunile tubului: 105x17 mm (±0,5mm) 6. Ambalare până la 100 bucăți
3310000-1 | 46 | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml |  |  |  | Eprubetă V-10 ml cu fund conic (Centrifuge Tube) 1. Nesteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Cu gradație 5. Dimensiunile tubului: 105x17 mm (±0,5mm) 6. Ambalare până la 100 bucăți
3310000-1 | 47 | Eprubete de sticla conice 10 ml | Eprubete de sticla conice 10 ml |  |  |  | Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 105x17mm
3310000-1 | 48 | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml |  |  |  | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml. cu fundul plat. din plastic-Pentru determinarea ionilor de clor în transpirație
3310000-1 | 49 | Hirtie de filtru 800x800 mm | Hirtie de filtru 800x800 mm |  |  |  | Hîrtie de filtru
3310000-1 | 50 | Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1. 6.5x5 cm | Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1. 6.5x5 cm |  |  |  | Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1. 6.5x5 cm. set 100 buc-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație
3310000-1 | 51 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Hirtie de indicator PH 0-12 |  |  |  | De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 0.5 unitati de PH) pentru efectuarea spermogramelor. Bucată = Set de minim 100 teste
3310000-1 | 52 | Holdere pentru vacutainer universale | Holdere pentru vacutainer universale |  |  |  | Holder universal pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. Compatibile cu toate tipurile de ace comune. Certificat de calitate de la producător.
3310000-1 | 53 | Holdere lungi pentru vacutainer universale | Holdere lungi pentru vacutainer universale |  |  |  | Holder lung 6.5-7 x 3-3.5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. Compatibile cu toate tipurile de ace comune. Certificat de calitate de la producător.
3310000-1 | 54 | Lamă de sticlă 52 x 52mm. grosimea 2 mm | Lamă de sticlă 52 x 52mm. grosimea 2 mm |  |  |  | Lamă de sticlă dimensiuni 52 x 52 mm (±1,0 m). grosimea 2 mm±0,2 mm. ambalaj pînă la 100 buc.
3310000-1 | 55 | Lame de plastic pentru leucoformule | Lame de plastic pentru leucoformule |  |  |  | Lame de plastic pentru leucoformule (pentru citirea formulei leucocitare la microscop) 1. material: plastic PET Dimensiuni (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1 ± 0,1 mm
3310000-1 | 56 | Lamele pentru camera Goreaev | Lamele pentru camera Goreaev |  |  |  | Lamele pentru camera Goreaev
3310000-1 | 57 | Lancete sterile pentru screening neonatal | Lancete sterile pentru screening neonatal |  |  |  | Lancete sterile pentru screening neonatal ambalaj individual pentru copii -Pentru colectarea petelor de singe la fenilcetonurie la copii noi născuți
3310000-1 | 58 | Pahare de plastic 150 ml | Pahare de plastic 150 ml |  |  |  | 1. material: plastic 2. gradate minim până la 150 ml. cu volumul total al paharului 170-250 ml.
3310000-1 | 59 | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml
3310000-1 | 60 | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml 1. material: sticlă 2. volum: 1000 ml
3310000-1 | 61 | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml 1. material: sticlă 2. gradat 200 - 250 ml
3310000-1 | 62 | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml 1. material: sticlă 2. gradat 50 ml
3310000-1 | 63 | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml material: sticlă 2. gradat 500 ml
3310000-1 | 64 | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml material: sticlă 2. gradat 700-750 ml
3310000-1 | 65 | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă |  |  |  | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă. transparentă
3310000-1 | 66 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm |  |  |  | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm
3310000-1 | 67 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm |  |  |  | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm
3310000-1 | 68 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm |  |  |  | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm
3310000-1 | 69 | Pipeta 8-canal. cu volum schimbator 20 sau 30 - 200µl | Pipeta 8-canal. cu volum schimbator 20 sau 30 - 200µl |  |  |  | Pipeta 8-canal. cu volum schimbator 20-200µl Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine.
3310000-1 | 70 | Pipete Pancenco. cu gradare pronuntata | Pipete Pancenco. cu gradare pronuntata |  |  |  | Pipete Pancenco. cu gradare pronuntata 1. tip: pancenco 1. gradat (pronunțat)
3310000-1 | 71 | Pipete Paster 5 ml. sterile | Pipete Paster 5 ml. sterile |  |  |  | Pipete Paster 5 ml. Sterile 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml
3310000-1 | 72 | Pipete serologice sticlă 10 ml | Pipete serologice sticlă 10 ml |  |  |  | Pipete serologice sticlă 10 ml 1. material: sticlă 2. volum: 10 ml
3310000-1 | 73 | Pipete serologice sticlă 5 ml | Pipete serologice sticlă 5 ml |  |  |  | Pipete serologice sticlă 5 ml 1.material: sticlă 2. volum: 5 ml
3310000-1 | 74 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri |  |  |  | Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm)
3310000-1 | 75 | Punch (găuritor) pentru fişele la screening neonatal cu un orificiu cu diametru 3mm | Punch (găuritor) pentru fişele la screening neonatal cu un orificiu cu diametru 3mm |  |  |  | Punch (găuritor) pentru fişele la screening neonatal cu un orificiu cu diametru 3mm-Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine
3310000-1 | 76 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri |  |  |  | 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (420-450 mm*500-530 mm*50µm), volumul 15 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; Sacul poate fi închis ușor, sigur.
3310000-1 | 77 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri |  |  |  | .Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (630-660 mm*700-730 mm*50µm), volumul 30 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor Sacul poate fi închis ușor, sigur.
3310000-1 | 78 | Saci pentru autoclav 2-3kg | Saci pentru autoclav 2-3kg |  |  |  | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 17 x30 cm
3310000-1 | 79 | Spirtiera. inox. cu regularea fitilului. cu capac. volum 60 ml | Spirtiera. inox. cu regularea fitilului. cu capac. volum 60 ml |  |  |  | Spirtiera. inox. cu regularea fitilului. cu capac. volum 60 ml -Pentru investigații citogenetice.
3310000-1 | 80 | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete
3310000-1 | 81 | Stativ Pancenco | Stativ Pancenco |  |  |  | Stativ Pancenco
3310000-1 | 82 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Stative din plastic pentru 10 eprubete |  |  |  | Stative din plastic pentru 10 eprubete
3310000-1 | 83 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete |  |  |  | Stative din plastic pentru 20 eprubete
3310000-1 | 84 | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund |  |  |  | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund 1. Steril 2. Material: PS 3. Cu capac- tipul capacului: filetat 4. Fără Gradație 5. Ambalare individuală 7. Dimensiunile tubului: 120x15mm Cu termen de valabilitate pe fiecare ambalaj individual
3310000-1 | 85 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Helena C4 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Helena C4 |  |  |  | Cuve pentru protrombina si fibrinogen compatibil cu Helena C4
3310000-1 | 86 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Trombotimer cu 2 canale( cuve cu bila) | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Trombotimer cu 2 canale( cuve cu bila) |  |  |  | Cuve pentru protrombina si fibrinogen compatibil cu Trombotimer cu 2 canale( cuve cu bila)
3310000-1 | 87 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG |  |  |  | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG
3310000-1 | 88 | Container pentru spută (tub Falcon) | Container pentru spută (tub Falcon) |  |  |  | Container din plastic, transparent, de sputa cu recipientul de tip Falcon sau echivalentul 1. 1. Volum: 50ml, Gradate maxim 5 ml 2 .Dimensiuni 30 x 115-120 mm 3. Fund conic 2. Сu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, autoclavabil. 4. Ambalare până la 50 bucăți într-o pungă, Livrate cu capace ermetice Sau ambalare individuală 6.Cu Zona de etichetare
3310000-1 | 89 | Flacon pentru reactivi | Flacon pentru reactivi |  |  |  | recipient din sticlă, culoare brună, cu capac rodat,volum 30 ml
3310000-1 | 90 | Arhiv Lame | Arhiv Lame |  |  |  | Arhivă Cartoglas 290x400x80mm pentru lame histologice, (1 ambalaj-10 buc ) (1 buc -3000 lame)
3310000-1 | 91 | Arhiv Lame | Arhiv Lame |  |  |  | Arhiv Cartobloc 290x400x45mm (1 ambalaj-10 buc) 1 buc- 320 blocuri
3310000-1 | 92 | Borcane Coplin din sticlă Jar | Borcane Coplin din sticlă Jar |  |  |  | Borcane Coplin din sticlă Jar, termorezistente, de dimensiune 26x26x90mm, pentru 5 lame microscopice. Pentru analiza I-FISH
3310000-1 | 93 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. |  |  |  | Pachet cu 100 de peliculi, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri.
3310000-1 | 94 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, transparenta, compatibila cu qPCR. | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, transparenta, compatibila cu qPCR. |  |  |  | Pachet cu 100 de peliculi, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri.
3310000-1 | 95 | Planşetă cu 96 de viale, pentru reacţii PCR, qPCR compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system | Planşetă cu 96 de viale, pentru reacţii PCR, qPCR compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system |  |  |  | Planşetă cu 96 de viale, transparentă, cu godeuri cu volum de 0,2 ml pentru reacţii PCR, qPCR, secvențiere, compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system
3310000-1 | 96 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor |  |  |  | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu banda abrazivă pentru marcaj, testul ermetic.-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnoză
3310000-1 | 97 | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR |  |  |  | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent plat pentru strip utilizat în reacțiile qPCR
3310000-1 | 98 | Vas conic de laborator Erlenmeyer | Vas conic de laborator Erlenmeyer |  |  |  | Vas conic de laborator Erlenmeyer, termorezistent, autoclavabil , 50 ml, gradat, din sticlă borosilicată, transparentă.-Pentru determinarea concentrației ionilor de clor în transpirație
3310000-1 | 99 | Capace Neoptice în stripuri pentru PCR | Capace Neoptice în stripuri pentru PCR |  |  |  | Capace plate pentru tuburi 0,2 mL, neoptice, 8 cap/strip Set de 120 buc
3310000-1 | 100 | Capace Optice în stripuri pentru PCR | Capace Optice în stripuri pentru PCR |  |  |  | Capace plate optice pentru microtuburi Eppendorf 0,2ml, PCR, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, PP, 8 buc/strip Set de 120 buc
3310000-1 | 101 | Container pentru transportarea materialului biologic | Container pentru transportarea materialului biologic |  |  |  | Container pentru transportarea materialului biologic 330x210x210 mm, polistiren
3310000-1 | 102 | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural |  |  |  | Eprubetă cu dop, plastic, sterilă, ambalată individual, pentru colectarea lichidului pleural. Volumul total 10 ml.
3310000-1 | 103 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U |  |  |  | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată
3310000-1 | 104 | Tuburile de testare echivalent Qubit | Tuburile de testare echivalent Qubit |  |  |  | Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. 500 de tuburi per pachet.
3310000-1 | 105 | Sită pentru celule | Sită pentru celule |  |  |  | Cantitate per set: ≥ 50 buc Material: polipropilenă. Material plasă: nailon. Dimensiunea porilor: 100 μm. Sterilitate: steril. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml.
3310000-1 | 106 | Tub conic pentru centrifugă cu bază de susținere, 50 mL | Tub conic pentru centrifugă cu bază de susținere, 50 mL |  |  |  | Gradat, transparent, cu dop din polipropilenă. Material: polipropilenă Sterilitate: steril Volum: 50 mL
3310000-1 | 107 | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl |  |  |  | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl, set 1000 tuburi
3310000-1 | 108 | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL |  |  |  | Tuburi 12 x 75 mm, 5 ml, ambalate până la 250 tuburi Cu fund rotund, de unică folosință Material: polipropilenă. Utilizare cu (echipament): Navios EX
3310000-1 | 109 | Tuburi Neoptice în stripuri pentru PCR | Tuburi Neoptice în stripuri pentru PCR |  |  |  | Tuburi 0,2 mL, neoptice, 8 tub/strip Set de 120 buc
3310000-1 | 110 | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml |  |  |  | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml
3310000-1 | 111 | Container de plastic p/u urina, nesteril,125 ml | Container de plastic p/u urina, nesteril,125 ml |  |  |  | 1.Volum TOTAL: 125 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.nesteril 4.cu capac ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml
3310000-1 | 112 | Para de cauciuc cu tub | Para de cauciuc cu tub |  |  |  | Para de cauciuc cu tub, compatibila cu capilar Pancenco
3310000-1 | 113 | Container plast.cu lopaticap/u mase fecale,nesteril,V-50-100 ml | Container plast.cu lopaticap/u mase fecale,nesteril,V-50-100 ml |  |  |  | 1,Volum-50-100 ml,2.cu lopa'ica,3.polisterol sau polipropilen,4.cu eticeta p/u marcare,5.capac filetat
3310000-1 | 114 | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici |  |  |  | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici
3310000-1 | 115 | Vârfuri 0-5000 mkl | Vârfuri 0-5000 mkl |  |  |  | 1. volum: 0-5000 mkl. 2. să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet
3310000-1 | 116 | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific |  |  |  | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific, de unica folosinta, sterile ambalate cate 50 in cutie
3310000-1 | 117 | Cuva dreptunghiulara, inox | Cuva dreptunghiulara, inox |  |  |  | Cuva dreptunghiulara, inox 24x52cm
3310000-1 | 118 | Flacoane termostabile cu capac filetat, 500 ml | Flacoane termostabile cu capac filetat, 500 ml |  |  |  | Flacoane termostabile pentru autoclavarea mediilor de cultura, volul 500 ml, rezistente la autoclavare 132C
3310000-1 | 119 | Spirtiera de laborator | Spirtiera de laborator |  |  |  | Spirtiera de laborator din sticla termoreziztenta.Componente:rezervor pentru alcool cu baza stabila,tub cu disc ,fitil de baza si de rezerva ,capac.Capacitatea rezervorului de alcool 100-150 ml.
3310000-1 | 120 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului |  |  |  | cuve cu bile pentru coagulametru compatibile cu modelulLG-Paber I (4 canale),amb 288 buc
3310000-1 | 121 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului |  |  |  | cuve cu bază metalică pentru coagulametru compatibile cu modelul CLINDIAG CA-02
3310000-1 | 122 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 |  |  |  | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15, volum 2 ml
3310000-1 | 123 | Eprubete cu citrate de natriu 3,2% (2-3ml) | Eprubete cu citrate de natriu 3,2% (2-3ml) |  |  |  | Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Dimensiunea eprubetelor 13 x h75 mm, cu etichete, etichetele realizate din hârtie autoadezivă pentru scopuri specific de uz medical, dimensiune minim 40x20 mm. Pe eticheta sa fie marcat numarul lotului, valabilitatea, nivelul de umplere cu sange, denumirea aditivului, volumul eprubetei. Sistemul de închidere al eprubetelor sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare pentru protectia operatorul de stropi. Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. Certificat IVD European, marca CE, certificat de sterilitate, certificat ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității. Prezentarea mostrelor la IMSP CRDM pentru testare.
3310000-1 | 124 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. Volum singe 4-5 ml. cu eticheta. | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. Volum singe 4-5 ml. cu eticheta. |  |  |  | Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Dimensiunea eprubetelor 13 x h100, cu etichete, etichetele realizate din hârtie autoadezivă pentru scopuri specific de uz medical, dimensiune minim 40x20 mm. Pe eticheta sa fie marcat numarul lotului, valabilitatea, nivelul de umplere cu sange, denumirea aditivului, volumul eprubetei. Sistemul de închidere al eprubetelor sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare pentru protectia operatorul de stropi. Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. Certificat IVD European, marca CE, certificat de sterilitate, certificat ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității. Prezentarea mostrelor la IMSP CRDM pentru testare.
3310000-1 | 125 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. Volum singe 8-10 ml. cu eticheta. | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. Volum singe 8-10 ml. cu eticheta. |  |  |  | Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Dimensiunea eprubetelor 16 x h100, cu etichete, etichetele realizate din hârtie autoadezivă pentru scopuri specific de uz medical, dimensiune minim 40x20 mm. Pe eticheta sa fie marcat numarul lotului, valabilitatea, nivelul de umplere cu sange, denumirea aditivului, volumul eprubetei. Sistemul de închidere al eprubetelor sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare pentru protectia operatorul de stropi. Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. Certificat IVD European, marca CE, certificat de sterilitate, certificat ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității. Prezentarea mostrelor la IMSP CRDM pentru testare.
3310000-1 | 126 | Eprubeta (K3EDTA). Volum de singe 3ml 13x75mm | Eprubeta (K3EDTA). Volum de singe 3ml 13x75mm |  |  |  | Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Dimensiunea eprubetelor 13 x h75, cu etichete, etichetele realizate din hârtie autoadezivă pentru scopuri specific de uz medical, dimensiune minim 40x20 mm. Pe eticheta sa fie marcat numarul lotului, valabilitatea, nivelul de umplere cu sange, denumirea aditivului, volumul eprubetei. Sistemul de închidere al eprubetelor sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare pentru protectia operatorul de stropi. Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. Certificat IVD European, marca CE, certificat de sterilitate, certificat ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității. Prezentarea mostrelor la IMSP CRDM pentru testare.
3310000-1 | 127 | Eprubeta (K3EDTA). Volum de singe 4-5ml | Eprubeta (K3EDTA). Volum de singe 4-5ml |  |  |  | Eprubete vacumate, de uz unic, sterile, libere de DN-aze şi RN-aze. Dimensiunea eprubetelor 13 x h100, cu etichete, etichetele realizate din hârtie autoadezivă pentru scopuri specific de uz medical, dimensiune minim 40x20 mm. Pe eticheta sa fie marcat numarul lotului, valabilitatea, nivelul de umplere cu sange, denumirea aditivului, volumul eprubetei. Sistemul de închidere al eprubetelor sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare pentru protectia operatorul de stropi. Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. Certificat IVD European, marca CE, certificat de sterilitate, certificat ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității. Prezentarea mostrelor la IMSP CRDM pentru testare.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 - REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm | Bucată | 167 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1736.8
3310000-1 | 2 | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl | Bucată | 69 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 862.5
3310000-1 | 3 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 86376
3310000-1 | 4 | Camera Goreaev | Camera Goreaev | Bucată | 124 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19701.12
3310000-1 | 5 | Capilare Sali 0.02 ml | Capilare Sali 0.02 ml | Bucată | 679 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2716
3310000-1 | 6 | Capilare Sali 0.05 ml | Capilare Sali 0.05 ml | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 293.75
3310000-1 | 7 | Cateter IUI steril | Cateter IUI steril | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7650
3310000-1 | 8 | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Bucată | 8100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6264
3310000-1 | 9 | Cilindru din plastic 50ml | Cilindru din plastic 50ml | Bucată | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 872.1
3310000-1 | 10 | Cilindru din plastic. gradat 100 ml | Cilindru din plastic. gradat 100 ml | Bucată | 48 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2002.56
3310000-1 | 11 | Cilindru din sticlă. gradat. 300ml | Cilindru din sticlă. gradat. 300ml | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
3310000-1 | 12 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml | Bucată | 32 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1350.4
3310000-1 | 13 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6223.36
3310000-1 | 14 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 683.21
3310000-1 | 15 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml | Bucată | 29 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 920.61
3310000-1 | 16 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1783.25
3310000-1 | 17 | Colbă cotată 100 ml | Colbă cotată 100 ml | Bucată | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1584.5
3310000-1 | 18 | Colbă cotată 1000 ml | Colbă cotată 1000 ml | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7805.16
3310000-1 | 19 | Colbă cotată 250 ml | Cuvete pentru spectrofotometrie 4.5 ml | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1200.79
3310000-1 | 20 | Colbă cotată 50 ml | Colbă cotată 50 ml | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2908.8
3310000-1 | 21 | Colbă cotată 500 ml | Colbă cotată 500 ml | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3104.4
3310000-1 | 22 | Colbe termolabile 100 ml | Colbe termolabile 100 ml | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 556.4
3310000-1 | 23 | Colbe termolabile 250 ml | Colbe termolabile 250 ml | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1940.62
3310000-1 | 24 | Colbe termolabile 50 ml | Colbe termolabile 50 ml | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95.84
3310000-1 | 25 | Colbe termolabile 500 ml | Colbe termolabile 500 ml | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 705.6
3310000-1 | 26 | Container pentru deseuri 1 L cu capac | Container pentru deseuri 1 L cu capac | Bucată | 3574 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42709.3
3310000-1 | 27 | Container pentru deseuri 5 L cu capac | Container pentru deseuri 5 L cu capac | Bucată | 2991 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74775
3310000-1 | 28 | Container pentru spută (tub Falcon) | Container pentru spută (tub Falcon) | Bucată | 19175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28187.25
3310000-1 | 29 | Container pentru transportarea materialului biologic | Container pentru transportarea materialului biologic | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29728
3310000-1 | 30 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1142.82
3310000-1 | 31 | Contor pentru numărarea formulei leucocitare cu 11 clape | Contor pentru numărarea formulei leucocitare cu 11 clape | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43470
3310000-1 | 32 | Creioane pe sticla | Creioane pe sticla | Bucată | 2921 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8829.27
3310000-1 | 33 | Cutie Petri din sticla. diametru 11 cm | Cutie Petri din sticla. diametru 11 cm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 223.3
3310000-1 | 34 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm | Bucată | 335 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4351.65
3310000-1 | 35 | Cuvete pentru laborator din plastic 30cm/16cm/3cm | Cuvete pentru laborator din plastic 30cm/16cm/3cm | Bucată | 41 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2337
3310000-1 | 36 | Cuvete pentru laborator din plastic 50cm/30cm/3cm | Cuvete pentru laborator din plastic 50cm/30cm/3cm | Bucată | 39 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2730
3310000-1 | 37 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) | Bucată | 110200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 116444.67
3310000-1 | 38 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2.5 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2.5 ml) | Bucată | 326600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 208983.18
3310000-1 | 39 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3.5 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3.5 ml) | Bucată | 183100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 162920.85
3310000-1 | 40 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (5 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (5 ml) | Bucată | 46800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31356
3310000-1 | 41 | Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual | Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual | Bucată | 1100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3014
3310000-1 | 42 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) | Bucată | 261900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 141295.05
3310000-1 | 43 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2.5 ml | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2.5 ml | Bucată | 21200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22419
3310000-1 | 44 | Eprubetă sterilă cu capac V-50ml | Eprubetă sterilă cu capac V-50ml | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106.5
3310000-1 | 45 | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml | Bucată | 20750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28639.61
3310000-1 | 46 | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml | Bucată | 11210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36514.61
3310000-1 | 47 | Eprubete de sticla conice 10 ml | Eprubete de sticla conice 10 ml | Bucată | 1620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6366.6
3310000-1 | 48 | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml | Bucată | 305 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3431.25
3310000-1 | 49 | Hirtie de filtru 800x800 mm | Hirtie de filtru 800x800 mm | kg | 688 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77365.6
3310000-1 | 50 | Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1. 6.5x5 cm | Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1. 6.5x5 cm | set | 32 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5400
3310000-1 | 51 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Bucată | 126 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8391.6
3310000-1 | 52 | Holdere pentru vacutainer universale |  | 3: Bucată; 4: 185000; 7: 0; 8: 0 | 137362.5
3310000-1 | 53 | Holdere lungi pentru vacutainer universale | Holdere lungi pentru vacutainer universale | Bucată | 124000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92070
3310000-1 | 54 | Lamă de sticlă 52 x 52mm. grosimea 2 mm | Lamă de sticlă 52 x 52mm. grosimea 2 mm | Bucată | 8527 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64498.23
3310000-1 | 55 | Lame de plastic pentru leucoformule | Lame de plastic pentru leucoformule | Bucată | 8654 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29510.14
3310000-1 | 56 | Lamele pentru camera Goreaev | Lamele pentru camera Goreaev | Bucată | 2963 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6622.31
3310000-1 | 57 | Lancete sterile pentru screening neonatal | Lancete sterile pentru screening neonatal | Bucată | 11100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1387.5
3310000-1 | 58 | Pahare de plastic 150 ml | Pahare de plastic 150 ml | Bucată | 1582 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50657.47
3310000-1 | 59 | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml | Bucată | 46 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1011.08
3310000-1 | 60 | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml | Bucată | 47 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3229.84
3310000-1 | 61 | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml | Bucată | 49 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1846.81
3310000-1 | 62 | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml | Bucată | 535 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8517.2
3310000-1 | 63 | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1606.11
3310000-1 | 64 | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 536.13
3310000-1 | 65 | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă | kg | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2946.3
3310000-1 | 66 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2584
3310000-1 | 67 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 774.72
3310000-1 | 68 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm | Bucată | 37 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1379.36
3310000-1 | 69 | Pipeta 8-canal. cu volum schimbator 20 sau 30 - 200µl | Pipeta 8-canal. cu volum schimbator 20 sau 30 - 200µl | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42525.43
3310000-1 | 70 | Pipete Pancenco. cu gradare pronuntata | Pipete Pancenco. cu gradare pronuntata | Bucată | 100420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 320170.42
3310000-1 | 71 | Pipete Paster 5 ml. sterile | Pipete Paster 5 ml. sterile | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25.12
3310000-1 | 72 | Pipete serologice sticlă 10 ml | Pipete serologice sticlă 10 ml | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 697.68
3310000-1 | 73 | Pipete serologice sticlă 5 ml | Pipete serologice sticlă 5 ml | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 577.03
3310000-1 | 74 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Bucată | 2066 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59397.5
3310000-1 | 75 | Punch (găuritor) pentru fişele la screening neonatal cu un orificiu cu diametru 3mm | Punch (găuritor) pentru fişele la screening neonatal cu un orificiu cu diametru 3mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3900
3310000-1 | 76 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri | Bucată | 75182 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 101495.7
3310000-1 | 77 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | Bucată | 132775 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 312021.25
3310000-1 | 78 | Saci pentru autoclav 2-3kg | Saci pentru autoclav 2-3kg | Bucată | 11650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17183.75
3310000-1 | 79 | Spirtiera. inox. cu regularea fitilului. cu capac. volum 60 ml | Spirtiera. inox. cu regularea fitilului. cu capac. volum 60 ml | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18357.6
3310000-1 | 80 | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5016
3310000-1 | 81 | Stativ Pancenco | Stativ Pancenco | Bucată | 299 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20627.44
3310000-1 | 82 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Bucată | 157 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3900.51
3310000-1 | 83 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Bucată | 189 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5999.83
3310000-1 | 84 | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5550
3310000-1 | 85 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Helena C4 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Helena C4 | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5650
3310000-1 | 86 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Trombotimer cu 2 canale( cuve cu bila) | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Trombotimer cu 2 canale( cuve cu bila) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1130
3310000-1 | 87 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4520
3310000-1 | 88 | Container pentru spută (tub Falcon) | Container pentru spută (tub Falcon) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 883.33
3310000-1 | 89 | Flacon pentru reactivi | Flacon pentru reactivi | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.33
3310000-1 | 90 | Arhiv Lame | Arhiv Lame | amb | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5625
3310000-1 | 91 | Arhiv Lame | Arhiv Lame | amb | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12083.33
3310000-1 | 92 | Borcane Coplin din sticlă Jar | Borcane Coplin din sticlă Jar | buc | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5791.67
3310000-1 | 93 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | buc. | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18750
3310000-1 | 94 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, transparenta, compatibila cu qPCR. | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, transparenta, compatibila cu qPCR. | buc. | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18750
3310000-1 | 95 | Planşetă cu 96 de viale, pentru reacţii PCR, qPCR compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system | Planşetă cu 96 de viale, pentru reacţii PCR, qPCR compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system | buc. | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9583.33
3310000-1 | 96 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | buc | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300000
3310000-1 | 97 | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | buc. | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1083.33
3310000-1 | 98 | Vas conic de laborator Erlenmeyer | Vas conic de laborator Erlenmeyer | buc | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1166.67
3310000-1 | 99 | Capace Neoptice în stripuri pentru PCR | Capace Neoptice în stripuri pentru PCR | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.33
3310000-1 | 100 | Capace Optice în stripuri pentru PCR | Capace Optice în stripuri pentru PCR | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19250
3310000-1 | 101 | Container pentru transportarea materialului biologic | Container pentru transportarea materialului biologic | buc | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
3310000-1 | 102 | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural | buc | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4375
3310000-1 | 103 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.33
3310000-1 | 104 | Tuburile de testare echivalent Qubit | Tuburile de testare echivalent Qubit | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1886.67
3310000-1 | 105 | Sită pentru celule | Sită pentru celule | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.33
3310000-1 | 106 | Tub conic pentru centrifugă cu bază de susținere, 50 mL | Tub conic pentru centrifugă cu bază de susținere, 50 mL | buc | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3125
3310000-1 | 107 | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl | set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5420
3310000-1 | 108 | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | set | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
3310000-1 | 109 | Tuburi Neoptice în stripuri pentru PCR | Tuburi Neoptice în stripuri pentru PCR | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
3310000-1 | 110 | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml | set | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
3310000-1 | 111 | Container de plastic p/u urina, nesteril,125 ml | Container de plastic p/u urina, nesteril,125 ml | buc | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10833.33
3310000-1 | 112 | Para de cauciuc cu tub | Para de cauciuc cu tub | buc | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
3310000-1 | 113 | Container plast.cu lopaticap/u mase fecale,nesteril,V-50-100 ml | Container plast.cu lopaticap/u mase fecale,nesteril,V-50-100 ml | buc | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3750
3310000-1 | 114 | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici | buc. | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
3310000-1 | 115 | Vârfuri 0-5000 mkl | Vârfuri 0-5000 mkl | buc. | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 675
3310000-1 | 116 | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific | cut. | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31250
3310000-1 | 117 | Cuva dreptunghiulara, inox | Cuva dreptunghiulara, inox | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2916.67
3310000-1 | 118 | Flacoane termostabile cu capac filetat, 500 ml | Flacoane termostabile cu capac filetat, 500 ml | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.67
3310000-1 | 119 | Spirtiera de laborator | Spirtiera de laborator | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
3310000-1 | 120 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Bucată | 10368 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5184
3310000-1 | 121 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Bucată | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
3310000-1 | 122 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Bucată | 25000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12708.33
3310000-1 | 123 | Eprubete cu citrate de natriu 3,2% (2-3ml) | Eprubete cu citrate de natriu 3,2% (2-3ml) | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8466.67
3310000-1 | 124 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. Volum singe 4-5 ml. cu eticheta. | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. Volum singe 4-5 ml. cu eticheta. | Bucată | 70000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57166.67
3310000-1 | 125 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. Volum singe 8-10 ml. cu eticheta. | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. Volum singe 8-10 ml. cu eticheta. | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11583.33
3310000-1 | 126 | Eprubeta (K3EDTA). Volum de singe 3ml 13x75mm | Eprubeta (K3EDTA). Volum de singe 3ml 13x75mm | Bucată | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16500
3310000-1 | 127 | Eprubeta (K3EDTA). Volum de singe 4-5ml | Eprubeta (K3EDTA). Volum de singe 4-5ml | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12625
|  |  |  | 3: Suma Totală; 7: 0; 8: 0 | 3244537.16
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
|  | Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________