# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor si consumabilelor de laborator 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitatie deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Spitalul Raional Telenesti

- IDNO: 1003606150040

- Adresa: or.Telenesti,str.C.Porumbescu 8

- Numărul de telefon/fax: 025822448 079113054

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srtelenesti@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Lot I Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice (analizor biochimic semiautomat Stat-Fax -3300, din calculul 1ml reagent/1 test) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | AST/GOT | ml | 1500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 50 ml pînă la 150ml | 507.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ALT/GPT | ml | 1500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 50 ml pînă la 150ml | 507.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Standard Albumina umană 1-5 ml | ml | 250- in flacoane de 5 ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie pînă la 5,6 g/l. Magneziu pînă la 8 mmol/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 50ml | 55.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Fosfotaza alcalină (Alkaline Phosphatase) | ml | 200 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie pînă la 5,6 g/l. Magneziu pînă la 8 mmol/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 50ml. | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | ml | 3500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 20ml | 10815.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Bilirubina totală (Bilirubin Total) | ml | 1500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Flacoane cu vol. de la 100 ml pînă la 200ml | 920.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin ) | ml | 1500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Flacoane cu vol. de la 100 ml pînă la 200ml | 652.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Calciu standard 1-5 ml | ml | 500-in flacoane de 5ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Ser, plasma heparinizată, urina. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8mmol/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 50ml | 129.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Colesterol standard 1-5 ml | ml | 1000-in flacoane de 5ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 250ml | 342.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | HDL Colesterol | ml | 320 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. pina 50 ml | 1748.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | LDL Colesterol | ml | 320 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. pina 50 ml | 2511.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Creatinina standard 1-5 ml | ml | 1500-in flacoane de 10ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată, urina . Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 150ml | 282.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Gamma-GT (Gamma-GT) | ml | 250 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l Lipemie pînă la 21 g/l.Flacoane de la 10-50ml. | 216.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Glucoza standard 1-5 ml | ml | 3000-in flacoane de 10 ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma EDTA , Fluorinizată sau heparinizată, urina. Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l Lipemie pînă la 20 g/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 250ml | 417.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Fier standard 1-5 ml | ml | 500-in flacoane de 5ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată, Bilirubina pînă la 1,0mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Flacoane cu vol. de la 5ml pînă la 50ml | 391.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Proteina totală standard 1-5 ml | ml | 800-in flacoane de 10ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată, 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 11 g/l. Flacoane cu vol. de la10 ml pînă la250ml | 146.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Trigliceride standard 1-5 ml | ml | 500-in flacoane de 5ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma heparinizată, Flacoane cu vol. de la 5ml | 288.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Uree standard 1-5 ml | ml | 1500-in flacoane de 10ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie – riglyceride pînă la 21g/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 150ml | 884.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Acid uric standard 1-5 ml | ml | 500--in flacoane de 5ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma EDTA sau heparinizată urina. Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie – riglyceride pînă la 21g/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 50ml | 230.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Troponina I (test rapid) | teste | 200 | Test individual. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. | 2771.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  | Proteina C reactivă (CRP) Cu calibrator 3 nivele | teste | 1000-in flacoane de 2ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 3niveluri. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie – trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Flacoane cu vol. de la 1,0 ml pînă la 5,0ml | 1689.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Factorul Reumatic (RF) Cu calibrator 3 nivele | teste | 600-in flacoane de 2ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, Ser, plasma EDTA sau heparinizată 3niveluri. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie – trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Flacoane cu vol. de la 1,0 ml pînă la 5,0ml | 1352.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  | Antistreptolizina (ASO) 0 Cu calibrator 3 nivele | teste | 400-in flacoane de 2ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 3niveluri. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Flacoane cu vol. de la 1,0 ml pînă la 5,0ml | 980.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Hemoglobin Drabchin | teste | 500 | Plasma EDTA | 345.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOTUL I |  |  |  |  | 28297.00 |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Lot II Reagenţi pentru analizatorul hematologic PCE 210 ERMA, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Diluent III Diff (20 l)/Baker/ | lit | 360 | Vas 20 l | 5900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Proclean(5 l) | lit | 35 | Vas 5 l | 3700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Cimet Erma III DIFF 500 ml/ | lit | 10 | Vas 0,5 l | 5663.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Soluţie concentrată de hipoclorid 0,5% 1 lit pentru PCE | lit | 4 | Vas 1 lit | 350.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Set de control pentru PCE 3DIFF (Low, Normal, High) 2,5ml | Set | 4 | Set | 4220.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOTUL II |  |  |  |  | 19833.00 |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Lot III Reagenţi pentru analizorul K/Na/Cl EasуLуte, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Dailу rince/cleaning sol. Kit 100 ml 7118 Medica USA | Set | 3 | Set | 4838.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Solution pask Na/K/Cl 800 ml 2121/ Medica/382200000 | Set | 3 | Set 800ml | 14010.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOTUL III |  |  |  |  | 18848.00 |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Lot IV Reagenţi pentru sistema de hemostază /coagulometru Trombostat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Tromboplastin ISI 1,1 cu calciu clorid 0,025M, aparte | ml | 800 | CE Marca | 6756.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Test la fibrinogenă cu plazmă de control | teste | 500 | CE Marca | 5904.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Test APTT (timp parţial activat de tromboplastină) | set | 2 | CE Marca | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOTUL IV |  |  |  |  | 13260.00 |  |  |  |  |  |  |
| V |  | Lot V Reagenţi chimici pentru investigaţii imunoserologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | HBsAg (concentraţia min de detecţie 0,05UI/ml) | set | 10 | ELISA | 1950.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Ţoliclon Anti-A | Doze | 500 | R-ţia hemaglutinare | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Ţoliclon Anti-B | Doze | 500 | R-ţia hemaglutinare | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Ţoliclon Anti-AB | Doze | 50 | R-ţia hemaglutinare | 212.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Ţoliclon Anti-D Super | Doze | 500 | R-ţia hemaglutinare | 220.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Ţoliclon Anti-Kell(IgM) | Doze | 30 | R-ţia hemaglutinare | 1053.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOTUL V |  |  |  |  | 3655.00 |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | Lotul VI Reagenti si consumabile pentru analizatorul cobas c111 cu sistem inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | *ALP IFCC gen.2 200T cobas c 111 04657373190//38220000 | set | 2 |  | 1151.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | *ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000 | set | 8 |  | 3764.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | *a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000 | set | 4 |  | 5055.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | *AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000 | set | 8 |  | 3765.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | *BIL-D gen.2, 100T, cobas c 111 05589134190/38220000 | set | 10 |  | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | *BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000 | set | 6 |  | 4800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | *Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 | set | 4 |  | 3040.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | *Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000 | set | 8 |  | 7300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | *Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000 | set | 9 |  | 5950.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  | *Total Protein 400T cobas c111 04657586190//38220000 | set | 2 |  | 1320.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  | *TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000 | set | 5 |  | 3200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 |  | *UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000 | set | 8 |  | 4200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 |  | *NaCl 9% cobas c 111 04774230190/38220000 | set | 2 |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 |  | *Cleaner basisch cobas c111 04774248190/38220000 | set | 2 |  | 1250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 |  | *Cobas Integra Cleaner 20754765322 | set | 6 |  | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 |  | *Micro cuvette Segment 04357108001 | set | 15 |  | 29400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 |  | *PreciControl ClinChem Multi 2 20x5ml 05117216190 | set | 2 |  | 2250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 |  | *PreciControl ClinChem Multi1 20x5ml 05117003190 | set | 2 |  | 2250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 |  | *Cfas 12x3ml 10759350190 | set | 1 |  | 1350.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOTUL VI |  |  |  |  | 93245.00 |  |  |  |  |  |  |
| VII |  | Lotul VII.Teste pentru Urometru Urisys 1100,sistem inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Test pentru Urometru Urisys 1100 | set | 20 |  | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Termo hirtie pentru Urisys | set | 5 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Termo hirtie pentru Cobas 111 | set | 5 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOTUL VII |  |  |  |  | 12300.00 |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  | Lot VIII Material de control al calităţii examinărilor de laborator biochimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Control ser normal m/umană(fl. 3-5ml) | ml | 100 |  | 2830.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Control ser pathologic m/umană(fl. 3-5ml) | ml | 50 |  | 1431.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Plazma de control(fl.1ml) | ml | 30 |  | 1043.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOTUL VIII |  |  |  |  | 5304.00 |  |  |  |  |  |  |
| IX |  | Lotul IX Specificaţii pentru investigaţii clinice generale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Vopsea după Romanovschii,1L | L | 3,0 |  | 370.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Ulei de imersie | L | 0,2 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Set pentru vopsirea frotiurilor gN | set | 2,0 |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | Albastru de metilen | kg | 0,1 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Acid acetic glacial | kg | 0,1 |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Acid azotic (HNO3) | kg | 0,3 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 |  | Acid sulfosalicilic | kg | 0,5 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  | Fenolftalein | kg | 0,1 |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  | Citrat de natriu | kg | 0,5 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 |  | Clorură de natriu (NaCl) | kg | 2,0 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 |  | Glucoză | kg | 5,0 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 |  | Glucoză, cetone | teste | 1000 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 |  | Glicerină | kg | 0,2 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.14 |  | Azopiram pentru controlul calităţii presterilizare | set | 10,0 |  | 425.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.15 |  | Azotat de sodium | kg | 2,0 |  | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOTUL IX |  |  |  |  | 2700.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOAREA ESTIMATIVA A LOTURILOR |  |  |  | 197442.00 |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua de catre Vinzator, in termen de 3-5 zile de la comanda Beneficiarului pe parcusrsul anului 2020, conform necesitatilor realeConditii Incoterms 2013, DDP

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu__     (indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul ofertei | original - conform Formularul ofertei F 3.1 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Specificația tehnică | original - conform Formularul ofertei F 4.1 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Specificația de preț | original - conform Formularul ofertei F 4.2 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | DUAE | original - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Dovada inregistării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din țara in care ofertantul este stabilit | certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – eliberat de banca detinatoare de cont, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Licenţa de activitate | copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Certificat CE si/sau declaratie de conformitate | copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului (se va evidential pozitia la care se refera certificatul prezentat) | obligatoriu |
|  | Certificat ISO | - in dependenta de categoria produsului copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Garantia pentru oferta 1 % | original - conform Formularul ofertei F 3.2 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. Termenul de valabilitate sa fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (45 zile) | obligatoriu |
|  | NOTA1 | -Termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) va constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai putin de 12 luni -Prezentarea mostrelor in termen de 3 zile de la solicitare | obligatoriu |
|  | NOTA 2 | -Alte cerinte generale conform anexei |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pentru fiecare lot, dupa criteriul - cel mai mic preț fara TVA

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] __conform SIA RSAP - MTender__

- pe: [data] ___ conform SIA RSAP- MTender ____

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30  zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):___________ __

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________ _________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:____ _____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform informatiei din SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:  Bivol Alexei                L.Ș.

Cerinţe generale:

1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de

utilizare a produsului.

3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (system închis), de la producătorul utilajului.

4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă tote riscurile şi cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul,(system închis).

5.Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia RM în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).

6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător(la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trbuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea,

reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.