# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor pentru utilaj medical

prin procedura de achiziție LP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr | CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 | Lot 1//Adaptor banană snap clip, reutilizabil, set de 10 buc | Set | 2 | Adaptor banană snap clip, reutilizabil, set de 10 buc | 1667,00 |
|  |  | Lot 2//Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de multiplă utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850 | Bucată | 6 | Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de multiplă utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850 | 13500,00 |
|  |  | Lot 3//Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de unică utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850 | Bucată | 6 | Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de unică utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850 | 13500,00 |
|  |  | Lot 4//Balon endoscopic compatibil cu teacă de lucru karl Storz 28161SS | Bucată | 8 | Balon endoscopic compatibil cu teacă de lucru karl Storz 28161SS | 16667,00 |
|  |  | Lot 5//Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL | Bucată | 2 | Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL | 8333,00 |
|  |  | Lot 6//Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL | Bucată | 1 | Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL | 4167,00 |
|  |  | Lot 7//Cablu de interconectare bipolar pentru instrumente endoscopice Richard Wolf, conector pentru dispozitivul de electrochirurgie BoWa international, lungimea de lucru 3 m, reutilizabil | Bucată | 1 | Cablu de interconectare bipolar pentru instrumente endoscopice Richard Wolf, conector pentru dispozitivul de electrochirurgie BoWa international, lungimea de lucru 3 m, reutilizabil | 3200,00 |
|  |  | Lot 8//Cablu de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9 | Bucată | 3 | Cablu de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9 | 750,00 |
|  |  | Lot 9//Cablu de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9 | Bucată | 4 | Cablu de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9 | 1000,00 |
|  |  | Lot 10//Cablu de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000 | Bucată | 1 | Cablu de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000 | 583,00 |
|  |  | Lot 11//Cablu de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II | Bucată | 1 | Cablu de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II | 833,00 |
|  |  | Lot 12//Cablu de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Soring MBC-200 cu electrod neutru adult din cauciuc electroconductor | Bucată | 1 | Cablu de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Soring MBC-200 cu electrod neutru adult din cauciuc electroconductor | 2333,00 |
|  |  | Lot 13//Cablu de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II | Bucată | 1 | Cablu de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II | 833,00 |
|  |  | Lot 14//Cablu de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulator Soring MBC-200 | Bucată | 2 | Cablu de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulator Soring MBC-200 | 1667,00 |
|  |  | Lot 15//Cablu de interconectare SpO2 circular 7 pini, compatibil cu cablu multimed Drager, cu conector LNOP tehnologia Masimo | Bucată | 4 | Cablu de interconectare SpO2 circular 7 pini, compatibil cu cablu multimed Drager, cu conector LNOP tehnologia Masimo | 2333,00 |
|  |  | Lot 16//Cablu de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor | Bucată | 3 | Cablu de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor | 750,00 |
|  |  | Lot 17//Cablu de interconectare SpO2 compatibil cu motitor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conector unul DB9 altul contactor 14 pini | Bucată | 1 | Cablu de interconectare SpO2 compatibil cu motitor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conector unul DB9 altul contactor 14 pini | 250,00 |
|  |  | Lot 18//Cablu de pacient cu izolație din material compatibil cu dispozitiv de fizioterapie UVC30 | Bucată | 10 | Cablu de pacient cu izolație din material compatibil cu dispozitiv de fizioterapie UVC30 | 1667,00 |
|  |  | Lot 19//Cablu ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablu de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Bucată | 2 | Cablu ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablu de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | 1333,00 |
|  |  | Lot 20//Caciuliță EEG tip nou născut 34-38 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne | Bucată | 1 | Caciuliță EEG tip nou născut 34-38 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne | 6500,00 |
|  |  | Lot 21//Caciuliță EEG tip pediatric 42 - 46 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne | Bucată | 1 | Caciuliță EEG tip pediatric 42 - 46 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne | 6500,00 |
|  |  | Lot 22//Camera de umidificare pentru circuit matur, reutilizabila compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10 | Bucată | 3 | Camera de umidificare pentru circuit matur, reutilizabila compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10 | 2625,00 |
|  |  | Lot 23//Cameră de umidificare nou născut, reutilizabilă compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Payckel MR850 | Bucată | 7 | Cameră de umidificare nou născut, reutilizabilă compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Payckel MR850 | 6125,00 |
|  |  | Lot 24//Capac de protecție din cauciuc steril de unica utilizare a endoscopului in timpul extragerii corpilor straini ascuțiți | Bucată | 5 | Capac de protecție din cauciuc steril de unica utilizare a endoscopului in timpul extragerii corpilor straini ascuțiți | 2083,00 |
|  |  | Lot 25//Capcană de apă reutilizabilă, compatibil cu circuit de pacient pediatric, autoclavabil | Bucată | 6 | Capcană de apă reutilizabilă, compatibil cu circuit de pacient pediatric, autoclavabil | 1000,00 |
|  |  | Lot 26//Capcană de apă pentru modulul de analiza a gazelor compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus | Bucată | 40 | Capcană de apă pentru modulul de analiza a gazelor compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus | 24000,00 |
|  |  | Lot 27//Capcană de apă reutilizabilă, conector la circuit de 10 mm compatibil cu circuit de pacient nou născut, autoclavabil | Bucată | 6 | Capcană de apă reutilizabilă, conector la circuit de 10 mm compatibil cu circuit de pacient nou născut, autoclavabil | 6500,00 |
|  |  | Lot 28//Cartuș din polipropilenă porozitate 1 micron, lungime 10 inch | Bucată | 5 | Cartuș din polipropilenă porozitate 1 micron, lungime 10 inch | 750,00 |
|  |  | Lot 29//Cartuș din polipropilenă porozitate 10 microni, lungime 10 inch | Bucată | 8 | Cartuș din polipropilenă porozitate 10 microni, lungime 10 inch | 1200,00 |
|  |  | Lot 30//Cartuș din polipropilenă porozitate 20 microni, lungime 10 inch | Bucată | 12 | Cartuș din polipropilenă porozitate 20 microni, lungime 10 inch | 1800,00 |
|  |  | Lot 31//Căptușeală pentru electrozi 10 - 10 cm compatibil cu Electrostimulator Aries S | Bucată | 50 | Căptușeală pentru electrozi 10 - 10 cm compatibil cu Electrostimulator Aries S | 4583,00 |
|  |  | Lot 32//Căptușeală pentru electrozi 12 - 12 cm compatibil cu Electrostimulator Aries S | Bucată | 50 | Căptușeală pentru electrozi 12 - 12 cm compatibil cu Electrostimulator Aries S | 4583,00 |
|  |  | Lot 33//Căptușeală pentru electrozi 15 - 15 cm compatibil cu Electrostimulator Aries S | Bucată | 50 | Căptușeală pentru electrozi 15 - 15 cm compatibil cu Electrostimulator Aries S | 4583,00 |
|  |  | Lot 34//Căptușeală pentru electrozi 8 - 8 cm compatibil cu Electrostimulator Aries S | Bucată | 50 | Căptușeală pentru electrozi 8 - 8 cm compatibil cu Electrostimulator Aries S | 4583,00 |
|  |  | Lot 35//Circuit de multiplă utilizare matur din silicon sterilizabil integral la aceiași temperatură, 22 mm cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar și piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | Set | 5 | Circuit de multiplă utilizare matur din silicon sterilizabil integral la aceiași temperatură, 22 mm cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar și piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | 19167,00 |
|  |  | Lot 36//Circuit de pacient nou- născut reutilizabil cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Fischer and Paykel MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus | Set | 2 | Circuit de pacient nou- născut reutilizabil cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Fischer and Paykel MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus | 7833,00 |
|  |  | Lot 37//Circuit de pacient nou-născut reutilizabil din silicon cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Set | 10 | Circuit de pacient nou-născut reutilizabil din silicon cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | 83333,00 |
|  |  | Lot 38//Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | Set | 350 | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | 29167,00 |
|  |  | Lot 39//Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | Bucată | 200 | Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | 16667,00 |
|  |  | Lot 40//Circuit respirator din silicon pediatric reutilizabil autoclavabil integral la aceiași temperatură cu capcană de condens compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10 si ventilator Shangrila 590 | Set | 3 | Circuit respirator din silicon pediatric reutilizabil autoclavabil integral la aceiași temperatură cu capcană de condens compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10 si ventilator Shangrila 590 | 5000,00 |
|  |  | Lot 41//Circuit respirator matur de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart | Bucată | 250 | Circuit respirator matur de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart | 83333,00 |
|  |  | Lot 42//Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart | Set | 300 | Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart | 100000,00 |
|  |  | Lot 43//Circuite de unică utilizare compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (caciulite marimi 1,2,3 + prong nazal 3 marimi + generator nazal + cameră de umidificare) | Set | 500 | Circuite de unică utilizare compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (caciulite marimi 1,2,3 + prong nazal 3 marimi + generator nazal + cameră de umidificare) | 350000,00 |
|  |  | Lot 44//Conector de pacient la circuitul de ventilare matur, unghiular, de multiplă utilizare, flexibil 22F-22M/15F de 120 mm cu port acces extern | Bucată | 30 | Conector de pacient la circuitul de ventilare matur, unghiular, de multiplă utilizare, flexibil 22F-22M/15F de 120 mm cu port acces extern | 1250,00 |
|  |  | Lot 45//Coș plasă pentru gastroscop și colonoscop steril unica utilizare diametru 2,3 mm lungime minim 230 cm diametru plasa 30-35 mm | Bucată | 20 | Coș plasă pentru gastroscop și colonoscop steril unica utilizare diametru 2,3 mm lungime minim 230 cm diametru plasa 30-35 mm | 13333,00 |
|  |  | Lot 46//Electrod activ reutilizabil tip bilă lungime 13 cm diametru bilă 3 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 10 | Electrod activ reutilizabil tip bilă lungime 13 cm diametru bilă 3 mm pentru mîner de electrochirurgie | 1333,00 |
|  |  | Lot 47//Electrod activ reutilizabil tip lamă lungime 13 cm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 5 | Electrod activ reutilizabil tip lamă lungime 13 cm pentru mîner de electrochirurgie | 667,00 |
|  |  | Lot 48//Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 10 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 5 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 10 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | 1667,00 |
|  |  | Lot 49//Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 5 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | 1667,00 |
|  |  | Lot 50//Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 20 mm înălțime 13 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 10 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 20 mm înălțime 13 mm pentru mîner de electrochirurgie | 3333,00 |
|  |  | Lot 51//Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 5 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | 1667,00 |
|  |  | Lot 52//Electrod activ reutilizabil tip Loop lungime 7 cm diametru 5 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 5 | Electrod activ reutilizabil tip Loop lungime 7 cm diametru 5 mm pentru mîner de electrochirurgie | 1667,00 |
|  |  | Lot 53//Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte | Bucată | 30 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte | 21250,00 |
|  |  | Lot 54//Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector Erbe | Bucată | 2 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector Erbe | 1050,00 |
|  |  | Lot 55//Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte | Bucată | 30 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte | 2500,00 |
|  |  | Lot 56//Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip | Bucată | 1000 | Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip | 1250,00 |
|  |  | Lot 57//Electrod ECG plat fixat cu bandă elastică reutilizabil conector snap clip pediatric, set 4 bucăți | Bucată | 1 | Electrod ECG plat fixat cu bandă elastică reutilizabil conector snap clip pediatric, set 4 bucăți | 250,00 |
|  |  | Lot 58//Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune nou născut, de unică utilizare | Bucată | 70 | Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune nou născut, de unică utilizare | 2917,00 |
|  |  | Lot 59//Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune pediatrică, de unică utilizare | Bucată | 40 | Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune pediatrică, de unică utilizare | 1667,00 |
|  |  | Lot 60//Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator 3A Vorteco AS 100 | Bucată | 250 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator 3A Vorteco AS 100 | 31250,00 |
|  |  | Lot 61//Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell | Bucată | 20 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell | 8333,00 |
|  |  | Lot 62//Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Bucată | 800 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | 16000,00 |
|  |  | Lot 63//Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare nou-născut cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,9 %, rezistența la inspir maxim 0,6 mbar la 5 l/min | Bucată | 400 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare nou-născut cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,9 %, rezistența la inspir maxim 0,6 mbar la 5 l/min | 8000,00 |
|  |  | Lot 64//Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare pediatric cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1,3 mbar la 15 l/min | Bucată | 400 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare pediatric cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1,3 mbar la 15 l/min | 8000,00 |
|  |  | Lot 65//Filtru de aer compatibil cu incubator nou născut Ardo Amelie Star | Bucată | 22 | Filtru de aer compatibil cu incubator nou născut Ardo Amelie Star | 9167,00 |
|  |  | Lot 66//Filtru pentru protejarea dispozitivului 24 ore, HEPA, rata de filtrare minim 99.9999% rezistența la inspir maxim 0,8 cm H2O la 30 l/min | Bucată | 500 | Filtru pentru protejarea dispozitivului 24 ore, HEPA, rata de filtrare minim 99.9999% rezistența la inspir maxim 0,8 cm H2O la 30 l/min | 41667,00 |
|  |  | Lot 67//Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 | Bucată | 1 | Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 | 417,00 |
|  |  | Lot 68//Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000 | Bucată | 1 | Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000 | 333,00 |
|  |  | Lot 69//Furtun silicon diametru 4 mm | Bucată | 100 | Furtun silicon diametru 4 mm | 8333,00 |
|  |  | Lot 70//Hîrtie pentru imprimantă DPA-038-MG10 (010096216) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 80 | Hîrtie pentru imprimantă DPA-038-MG10 (010096216) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 10000,00 |
|  |  | Lot 71//Lamă de unică utilizare compatibil cu Dermatom Humeca D80 | Bucată | 40 | Lamă de unică utilizare compatibil cu Dermatom Humeca D80 | 13333,00 |
|  |  | Lot 72//Lamă de unică utilizare compatibil cu Dermatom Zimmer | Bucată | 50 | Lamă de unică utilizare compatibil cu Dermatom Zimmer | 23333,00 |
|  |  | Lot 73//Linie monitorizare gaze anestezice pentru modulul de analiza a gazelor compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus porturi tata luer lock cu filtru de protecție | Bucată | 100 | Linie monitorizare gaze anestezice pentru modulul de analiza a gazelor compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus porturi tata luer lock cu filtru de protecție | 6667,00 |
|  |  | Lot 74//Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | Bucată | 5 | Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | 417,00 |
|  |  | Lot 75//Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | Bucată | 5 | Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | 458,00 |
|  |  | Lot 76//Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Bucată | 19 | Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | 1742,00 |
|  |  | Lot 77//Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | Bucată | 5 | Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | 417,00 |
|  |  | Lot 78//Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope OPV 1500K | Bucată | 3 | Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope OPV 1500K | 275,00 |
|  |  | Lot 79//Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Bucată | 30 | Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | 2500,00 |
|  |  | Lot 80//Manșetă adult, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Bucată | 11 | Manșetă adult, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | 917,00 |
|  |  | Lot 81//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | Bucată | 70 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | 4083,00 |
|  |  | Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Bucată | 32 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | 11900,00 |
|  |  | Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Bucată | 32 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | 11900,00 |
|  |  | Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Bucată | 50 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | 11900,00 |
|  |  | Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Bucată | 90 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | 11900,00 |
|  |  | Lot 83//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | Bucată | 200 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | 11667,00 |
|  |  | Lot 84//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | Bucată | 115 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | 6708,00 |
|  |  | Lot 85//Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | Bucată | 5 | Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | 333,00 |
|  |  | Lot 86//Manșetă pediatrică 13- 18 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Bucată | 1 | Manșetă pediatrică 13- 18 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | 67,00 |
|  |  | Lot 87//Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | Bucată | 5 | Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | 333,00 |
|  |  | Lot 88//Manșetă pediatrică compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Bucată | 4 | Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | 400,00 |
|  |  | Lot 88//Manșetă pediatrică compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Bucată | 2 | Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | 400,00 |
|  |  | Lot 89//Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Bucată | 19 | Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | 1267,00 |
|  |  | Lot 90//Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | Bucată | 5 | Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | 333,00 |
|  |  | Lot 91//Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Bucată | 16 | Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | 1067,00 |
|  |  | Lot 92//Mască facială de ventilare | Bucată | 30 | Mască facială de ventilare mărime 0 | 6750,00 |
|  |  | Lot 92//Mască facială de ventilare | Bucată | 30 | Mască facială de ventilare mărime 1 | 6750,00 |
|  |  | Lot 92//Mască facială de ventilare | Bucată | 30 | Mască facială de ventilare mărime 2 | 6750,00 |
|  |  | Lot 93//Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 1 | Bucată | 20 | Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 1 | 10833,00 |
|  |  | Lot 94//Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 2 | Bucată | 25 | Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 2 | 13542,00 |
|  |  | Lot 95//Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 3 | Bucată | 30 | Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 3 | 16250,00 |
|  |  | Lot 96//Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 4 | Bucată | 25 | Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 4 | 13542,00 |
|  |  | Lot 97//Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 5 | Bucată | 25 | Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 5 | 13542,00 |
|  |  | Lot 98//Mască pentru inhalare oxigen cu orificii laterale sterilizabil mărimea 3 | Bucată | 15 | Mască pentru inhalare oxigen cu orificii laterale sterilizabil mărimea 3 | 750,00 |
|  |  | Lot 99//Mască pentru inhalare oxigen cu orificii laterale sterilizabil mărimea 4 | Bucată | 15 | Mască pentru inhalare oxigen cu orificii laterale sterilizabil mărimea 4 | 750,00 |
|  |  | Lot 100//Mască pentru ventilare mecanică din silicon incolor sterilizabil mărimea 3 | Bucată | 15 | Mască pentru ventilare mecanică din silicon incolor sterilizabil mărimea 3 | 1500,00 |
|  |  | Lot 101//Mască pentru ventilare mecanică din silicon incolor sterilizabil mărimea 4 | Bucată | 15 | Mască pentru ventilare mecanică din silicon incolor sterilizabil mărimea 4 | 1500,00 |
|  |  | Lot 102//Pară din cauciuc compatibil pentru rectoscop și vaginoscop | Bucată | 2 | Pară din cauciuc compatibil pentru rectoscop și vaginoscop | 333,00 |
|  |  | Lot 103//Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă | Bucată | 4 | Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă | 10000,00 |
|  |  | Lot 104//Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă | Bucată | 2 | Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă | 5000,00 |
|  |  | Lot 105//Piesa Y reutilizabilă, 10 mm, compatibil cu circuit de pacient nou născut pentru ventilator Drager Babylog VN500, autoclavabil | Bucată | 4 | Piesa Y reutilizabilă, 10 mm, compatibil cu circuit de pacient nou născut pentru ventilator Drager Babylog VN500, autoclavabil | 1833,00 |
|  |  | Lot 106//Piesa Y reutilizabilă, 10 mm, compatibil cu circuit de pacient nou născut pentru ventilator Leoni Plus, autoclavabil | Bucată | 3 | Piesa Y reutilizabilă, 10 mm, compatibil cu circuit de pacient nou născut pentru ventilator Leoni Plus, autoclavabil | 1375,00 |
|  |  | Lot 107//Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator 3A Vorteco AS 100 | Bucată | 7 | Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator 3A Vorteco AS 100 | 5600,00 |
|  |  | Lot 108//Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Fazzini F18 | Bucată | 12 | Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Fazzini F18 | 4500,00 |
|  |  | Lot 109//Rezervor de lichide 3 litri pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Acoma SB-10 | Bucată | 4 | Rezervor de lichide 3 litri pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Acoma SB-10 | 4667,00 |
|  |  | Lot 110//Sac 0,5 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient | Bucată | 10 | Sac 0,5 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient | 8333,00 |
|  |  | Lot 111//Sac 1 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient | Bucată | 10 | Sac 1 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient | 8333,00 |
|  |  | Lot 112//Sare tabletată compatibil cu sisteme de dedurizare a apei, sac de 25 kg | Bucată | 40 | Sare tabletată compatibil cu sisteme de dedurizare a apei, sac de 25 kg | 4167,00 |
|  |  | Lot 113//Sensor de flux | Bucată | 50 | Sensor de flux compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus | 29335,00 |
|  |  | Lot 113//Sensor de flux | Bucată | 5 | Sensor de flux compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Esential | 29335,00 |
|  |  | Lot 114//Sensor de flux compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500 | Bucată | 10 | Sensor de flux compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500 | 9583,00 |
|  |  | Lot 115//Sensor de flux pentru circuit matur compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | Bucată | 7 | Sensor de flux pentru circuit matur compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | 3792,00 |
|  |  | Lot 116//Sensor de flux compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus | Bucată | 3 | Sensor de flux compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus | 20400,00 |
|  |  | Lot 117//Sensor de flux compatibil cu circuit de pacient nou născut compatibil cu ventilator Mindray SV600 | Bucată | 40 | Sensor de flux compatibil cu circuit de pacient nou născut compatibil cu ventilator Mindray SV600 | 29333,00 |
|  |  | Lot 118//Sensor de oxigen | Bucată | 9 | Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Hamilton Arabella | 21433,00 |
|  |  | Lot 118//Sensor de oxigen | Bucată | 10 | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Vyasis Avea Standart | 21433,00 |
|  |  | Lot 119//Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus | Bucată | 16 | Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus | 15333,00 |
|  |  | Lot 120//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000 | Bucată | 2 | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000 | 1917,00 |
|  |  | Lot 121//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Esential | Bucată | 4 | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Esential | 3833,00 |
|  |  | Lot 122//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2 | Bucată | 5 | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2 | 6667,00 |
|  |  | Lot 123//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1 (poate fi utilizat doar original) | Bucată | 2 | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1 (poate fi utilizat doar original) | 9000,00 |
|  |  | Lot 124//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300 | Bucată | 6 | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300 | 7500,00 |
|  |  | Lot 125//Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000 | Bucată | 2 | Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000 | 500,00 |
|  |  | Lot 126//Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850 | Bucată | 7 | Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850 | 36167,00 |
|  |  | Lot 127//Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C | Bucată | 4 | Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C | 2000,00 |
|  |  | Lot 128//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo | Bucată | 20 | Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo | 7500,00 |
|  |  | Lot 129//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor | Bucată | 40 | Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor | 21667,00 |
|  |  | Lot 130//Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics | Bucată | 2 | Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics | 917,00 |
|  |  | Lot 131//Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat | Bucată | 7 | Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat | 3208,00 |
|  |  | Lot 132//Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP icompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL | Bucată | 2 | Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP icompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL | 833,00 |
|  |  | Lot 133//Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 | Bucată | 2 | Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 | 667,00 |
|  |  | Lot 134//Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | Bucată | 1 | Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | 475,00 |
|  |  | Lot 135//Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710 | Bucată | 7 | Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710 | 3500,00 |
|  |  | Lot 136//Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000 | Bucată | 100 | Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000 | 8333,00 |
|  |  | Lot 137//Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000 | Bucată | 6 | Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000 | 2500,00 |
|  |  | Lot 138//Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 | Bucată | 35 | Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 | 2042,00 |
|  |  | Lot 139//Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C | Bucată | 4 | Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C | 2000,00 |
|  |  | Lot 140//Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 | Bucată | 9 | Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 | 3000,00 |
|  |  | Lot 141//Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1 | Bucată | 1 | Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1 | 333,00 |
|  |  | Lot 142//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat | Bucată | 2 | Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat | 917,00 |
|  |  | Lot 143//Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat | Bucată | 3 | Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat | 1375,00 |
|  |  | Lot 144//Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo | Bucată | 2 | Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo | 1000,00 |
|  |  | Lot 145//Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor | Bucată | 3 | Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor | 1250,00 |
|  |  | Lot 146//Set cartușe de schimb compus din 4 filtre compatibil cu sistema de osmoză inversă Krausen LS-800 Elite | Set | 3 | Set cartușe de schimb compus din 4 filtre compatibil cu sistema de osmoză inversă Krausen LS-800 Elite | 2500,00 |
|  |  | Lot 147//Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil | Set | 2 | Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil | 333,00 |
|  |  | Lot 148//Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți , reutilizabil | Set | 2 | Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți , reutilizabil | 333,00 |
|  |  | Lot 149//Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil | Set | 2 | Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil | 333,00 |
|  |  | Lot 150//Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil | Set | 2 | Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil | 333,00 |
|  |  | Lot 151//Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mițar, 20 în set | Set | 3 | Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mițar, 20 în set | 16250,00 |
|  |  | Lot 152//Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil | Set | 3 | Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil | 16250,00 |
|  |  | Lot 153//Set fire cu conector Snap Clip al doilea tip DIN, 10 în set, reutilizabil | Set | 2 | Set fire cu conector Snap Clip al doilea tip DIN, 10 în set, reutilizabil | 1667 |
|  |  | Lot 154//Set mască laringiană din silicon mărimi 4 3 2,5 2 1,5 1 | Set | 15 | Set mască laringiană din silicon mărimi 4 3 2,5 2 1,5 1 | 10250,00 |
|  |  | Lot 155//Set pipe guedel 00, 0, 1, 2 | Bucată | 20 | Set pipe guedel 00, 0, 1, 2 | 3333,00 |
|  |  | Lot 156//Sistem de aspirare trahială de tip inchis pentru circuit de ventilare adult pentru utilizare 72 ore | Bucată | 40 | Sistem de aspirare trahială de tip inchis pentru circuit de ventilare adult pentru utilizare 72 ore | 4667 |
|  |  | Lot 157//Sistem de unica folosință 0,9 mm (tipless phaco pak, ref: 8065751155) compatibil cu sistem microchirurgical oftalmic Constelation Vision System | Bucată | 15 | Sistem de unica folosință 0,9 mm (tipless phaco pak, ref: 8065751155) compatibil cu sistem microchirurgical oftalmic Constelation Vision System | 50000 |
|  |  | Lot 158//Stilet de intubare nou născuți | Bucată | 10 | Stilet de intubare nou născuți | 585 |
|  |  | Lot 159//Unguent pe bază de grafit pentru lubrifierea garniturilor autoclavelor, container 500 ml | Bucată | 2 | Unguent pe bază de grafit pentru lubrifierea garniturilor autoclavelor, container 500 ml | 20000 |
| Total achiziție: 1652710,00 lei, fără TVA |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția de ofertă de 1% | Scrisoare de la banză sau virament în contul instituției | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalentul care să confirme proviniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Rechizite bancare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Raport finanicar 2019 sau 2020 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE |  | Obligatoriu |
| 10 | NOTĂ | La solicitare vor fi prezentate mostre | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): oferta va fi depusă o singură dată.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul minim și care întrunește cerințele de calificare;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.