# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj pentru spălătorie pentru anul 2022 
 prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.sf.treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Cantitatea | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42716000-8 | Mașină de spălat industrială destinată pentru spălarea hainelor și altor materiale necesare în cantitpți mari | 3 | Buc | Parametru:. Alimentarea -380 V, 50Hz. Configurație- static pe podea /rotile. Viteza scurgerii > 800 rot/min. Încărcarea> 22 kg. Numărul de programe > 30 Aprovizionare cu apa ¾ mm/inch. Volumul tamburului > 200 Lit. Capacitatea motorului > 0,7 Kw. Tipul de încălzire- electrică , prin trenuri. Altele:. Garanție deplina min.24 luni. Instalare și instruire utilizatori , DA. Manual de utilizare , in limba de stat sau rusa. Manual tehnic cu parole de acces și scheme eletrice , da , in limba engleza/rusa/romana. Mentenanta în timpul garanției cu toate piesele incluse, DA Certificat de calitate , DA.. | 540 000 |
| 2 | 42716000-8 | Mașină industriala destinată pentru uscarea hainelor și altor materiale necesare în cantități mari (uscător rotativ) | 2 | buc | Parametru:; Specificaţia. Alimentarea -380 V, 50Hz; 380 V, 50 Hz. Configurație- static pe podea /rotile; Static pe podea/rotile. Carcasa și alte module a dispozitivului; Oțel inoxidabil. Încărcarea> 40 kg; ≥ 40 kg. Numărul de programe > 9; ≥ 9. Volumul tamburului > 800 Lit; ≥ 800 L. Capacitatea încălzirii > 25 Kw; ≥ 25 kW. Tipul de încălzire- electrică; Electrică. Altele:. Garanție deplina min.24 luni. Instalare și instruire utilizatori , DA. Manual de utilizare , in limba de stat sau rusa. Manual tehnic cu parole de acces și scheme eletrice , da , in limba engleza/rusa/romana. Mentenanta în timpul garanției cu toate piesele incluse, DA Certificat de calitate , DA.; min. 24 luni. | 302 400 |
| 3 | 42716000-8 | Mașina de călcare industrială destinată pentru călcarea hainelor și altor materiale necesare în cantități mari (каландр гладильный) | 1 | buc | Parametru:. Alimentarea - 380 V, 50 Hz; Specificaţia. Configurație- static pe podea/rotile; 380 V, 50 Hz. Capacitatea de călcare - > 60 kg/h; Static pe podea/rotile. Viteza de lucru > 1 m /min; ≥ 60 kg/h. Temperatura ajustabilă-; ≥ 1 m/min.. Da , diapazon min. 20-180 C; da, diapazon min. 20 - 180°C. Motor cu role > 0,15 kW; ≥ 0,15 kW. Lungimea de lucru a rolei - >2000 mm; ≥ 2000 mm. Diametrul rolei -> 300 mm; ≥ 300 mm. Tipul de încălzire –electrica; electrică. Încălzire electrică >25 kW; ≥ 25 kW. Posibilitatea de reglare a vitezei –DA; da. Nivelul de zgomot < 63 db; ≤ 63 dB.. Altele:. Garanție deplina min.24 luni. Instalare și instruire utilizatori , DA. Manual de utilizare , in limba de stat sau rusa. Manual tehnic cu parole de acces și scheme eletrice , da , in limba engleza/rusa/romana. Mentenanta în timpul garanției cu toate piesele incluse, DA Certificat de calitate , DA.. | 216 000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1 058 400 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, în decurs de 20 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 4 | Cerere de partcipare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială). În cazul care garanția emisă de bancă este semnată olograf, aceasta se prezintă în original în termen de 3 zile de la deschiderea ofertelor. Formulare pentru depunerea ofertei. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.9 | DA |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | DA |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) Anexa nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021. sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului. În cazul care garanția emisă de bancă este semnată olograf, aceasta se prezintă în original în termen de 3 zile de la semnarea contractului.) Anexa nr.10 | DA |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 10 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 11 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 12 | Certificat de conformitate sau alte certificate ce confirmă proveniența și calitatea bunurilor oferite | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 14 | Declarație privind termenul de garanție | Termen de garanție – 24 luni de la punerea în funcțiune a utilajului, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 13 | NOTĂ condiție obligatorie: | Asigurarea montării în spațiul indicat de către cumpărător, inclusiv cu toate materialele necesare montării (construcția platformelor) și conectării la rețelele electrice, de apă și canalizare existente prin ieșirea la fața locului și determinarea volumlui de materiale și lucru necesare realizării acestor conectări | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractelor | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Anatolie FORTUNA     _______________________        L.Ș.