# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv serviciile de montare/instalare)
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: valoare mică
                                                                            (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

- IDNO: 1021601000115

- Adresa: MD-2009, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 2

- Numărul de telefon/fax: 022 268 809

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.social.gov.md, diana.cucereanu@social.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică centrală

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://social.gov.md/informatie-de-interes-public/achizitii/achizitii-publice/

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv serviciile de montare/instalare) |  |  |  |  |  | 59600,00 |
| 1.1 | 32323500-8 | Cameră video (internă) | buc | 4 | 4 Megapixeli H.265/H.264 CMOS. 2560×1440 @20fps. Rezoluție: (20fps@1080P)1920×1080. Full-HD în timp real! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocalizarea), trecerea liniilor, detectarea intruziunilor. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 98°). Microfon și difuzor încorporate pentru comunicare în două sensuri. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suport carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V± 25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. Termen de garanție minim 3 ani. | 59600,00 |
| 1.2 |  | Registrator video | buc | 1 | Număr de canale 16. Înregistrarea și redarea a până la 16 camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 192 Mbps), cu DualStream. Instalarea a până la 2 HDD / SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), ActiveSearch, HeatMap, Teleport. Opțiune (vândută separat): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, analize de descărcare. Termen de garanție minim 3 ani. |  |
| 1.3 |  | Switch PoE | buc | 1 | Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. Termen de garanție minim 3 ani. |  |
| 1.4 |  | Hard disk | buc | 1 | Capacitate 6TB, factor de formă de 3,5”, SATA 6 Gb/s, AllFrame și tehnologie avansată de format, consum de energie 5,30 W (max.), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm , greutate 750 g. Termen de garanție minim 2 ani. |  |
| 1.5 |  | Elemente de fixare | set | 4 | Elemente de fixare. |  |
| 1.6 |  | Conectoare | buc | 50 | RJ-45. |  |
| 1.7 |  | Cablu | m | 305 | P/u transmiterea datelor Tip: extern Categoria: UTP 5e Material fire: cupru |  |
| 1.8 |  | Canal plastic | m | 30 | Dimensiuni: 25x16 |  |
| 1.9 |  | Servicii de instalare, montare și setare | servici | 1 | Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv trasarea de cablu) si punerea in funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 59600,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea bunurilor va fi efectuată în decurs de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații generale despre participant | Să conțină obligatoriu numele, prenumele conducătorului, date de contact (telefon, e-mail) și coordonatele bancare, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Oferta conform modelului atașat | Încărcată la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Certificat/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Declarație prin care se va confirmă că producătorul/ distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr.212 din 07.03.2018 | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În declarație va fi inclus numărul înregistrării. Notă* În cazul în care înregistrarea nu este pe numele operatorului economic participant la prezenta procedură, operatorul va încărca odată cu declarația și contractul de vânzare-cumpărare sau orice alt gen de contract, care demonstrează relația de colaborare între acesta și producător/distribuitorul înregistrat. | Obligatoriu |
| 5 | Termen de garanție a bunurilor oferite | Copia certificatului privind termenul de garanție eliberat de producător, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul | Copia Fișei tehnice a produsului/broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului ofertat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Notă* În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________    Alexandru IACUB

L.Ș.