## Лист1
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
SPECIFICAȚII TEHNICE
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul achiziției:____________________
N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Bavete 48x32 cm |  |  |  | Hârtie plastificată 48x32 cm, ambalaj: cutie minim 500 bucăți
2 | Bavete |  |  |  | dimensiuni minim de 33x24 cm, 3 straturi, ambalaj: cutie minim 500 bucăți, culoare albastru
3 | Fixatoare de bavete |  |  |  | Compoziție metal, lungime minim 40 cm
4 | Mască medicală |  |  |  | Mască în trei straturi, bară metalică cu fixator elastic, ambalaj: cutie minim 50 bucăți
5 | Mănuşi de examinare nesterile, mărimea S |  |  |  | Mănuşi de protecție din nitril, nepudrate, texturate, hipoalergice, ambidextre, culoare albastră, ambalaj: cutie minim 100 bucăți
6 | Mănuşi de examinare nesterile, mărimea M |  |  |  | Mănuşi de protecție din nitril, nepudrate, texturate, hipoalergice, ambidextre, culoare albastră, ambalaj: cutie minim 100 bucăți
7 | Mănuşi de examinare nesterile, mărimea L |  |  |  | Mănuşi de protecție din nitril, nepudrate, texturate, hipoalergice, ambidextre, culoare albastră, ambalaj: cutie minim 100 bucăți
8 | Mănuşi de examinare nesterile, mărimea XL |  |  |  | Mănuşi de protecție din nitril, nepudrate, texturate, hipoalergice, ambidextre, culoare albastră, ambalaj: cutie minim 100 bucăți
9 | Mănuși chirurgicale sterile S |  |  |  | Mănuși sterile S - 6,5. Ambalaj: cutie 50 perechi
10 | Mănuși chirurgicale sterile M |  |  |  | Mănuși sterile M – 7-7,5. Ambalaj: cutie 50 perechi
11 | Mănuși chirurgicale sterile L |  |  |  | Mănuși sterile L – 8-8,5. Ambalaj: cutie 50 perechi
12 | Bonetă |  |  |  | De unică folosință, bufante, cu elastic, ambalaj: cutie minim 100 bucăți
13 | Ulei spray pentru piese turbine |  |  |  | Ambalaj: flacon minim 500 ml
14 | Vată hidrofilă |  |  |  | Ambalaj: pachet de minim 60 gr
15 | Tifon medical |  |  |  | lungime 5 m
16 | Rulouri vată N2 |  |  |  | Rulou din bumbac cu diametrul 10 mm, lungime până la 40 mm, fara clor. Ambalaj: pachet minim 300 gr
17 | Rulouri vată N1 |  |  |  | Rulou din bumbac cu diametrul 8 mm, lungime până la 40 mm, fara clor. Ambalaj: pachet minim 300 gr
18 | Clorhexidină bigluconat 0,05% |  |  |  | Soluție incoloră și fără miros. Ambalaj: flacon minim 100 ml
19 | Iodinol |  |  |  | Ambalaj: flacon minim 100 ml
20 | Betadină |  |  |  | Povidonum iodatum 10 % soluție cutanată, ambalaj: flacon minim 120 ml
21 | Remediu antimicrobian combinat pentru uz topic |  |  |  | Unguent minim 40 gr cu conținut de methyluracilum 40 mg și cloramphenicolum 7,5 mg
22 | Soluție Lidocain 10 % |  |  |  | Soluție anestezic Lidocain 10 %. Ambalaj: flacon
23 | Soluţie injectabilă, anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 3%, fără adrenalină |  |  |  | Carpule de minim 1,7 ml. Termen de valabilitate minim 12 luni
24 | Soluţie injectabilă, anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 4%, cu adrenalină |  |  |  | în concentrație 1:200.000. Carpule de minim 1,7 ml. Termen de valabilitate minim 12 luni
25 | Gel anestezic topic |  |  |  | Gel anestezic pe bază de benzocaină cu o concentrație de 20%. Ambalaj: flacon
26 | Gel anestezic topic pentru anestezia locală a cavității orale |  |  |  | Cutie de minim 30 gr, cu concentrația substanței active de maxim 10%
27 | Perhidrol 33% |  |  |  | Antiseptic
28 | Apă oxigenată 3% |  |  |  | Antiseptic, ambalaj: flacon minim 100 ml
29 | Apă oxigenată 6% |  |  |  | Antiseptic, ambalaj: canistră 5 - 10 litri
30 | Soluţie hipoclorit de sodiu, concentraţie 3 % |  |  |  | Soluție cu efect antiseptic, litic în interacțiune cu țesutul devializat sau viu, dizolvând partea organică a stratului alunecos. Indicat pentru tratamentul canalelor infectate, pulpițe și periodontite apicale. Ambalaj: flacon minim 100 ml
31 | Soluţie hipoclorit de sodiu, concentraţie 5,24 % |  |  |  | Soluție cu efect antiseptic, litic în interacțiune cu țesutul devializat sau viu, dizolvând partea organică a stratului alunecos. Indicat pentru tratamentul canalelor infectate, pulpițe și periodontite apicale. Ambalaj: flacon minim 100 ml
32 | Hipoclorit de sodiu 5% (NaOCl) pentru irigarea canalelor radiculare |  |  |  | Ambalaj: flacon minim 150 ml
33 | Alcool 96% |  |  |  | Ambalaj: flacon de minim 1 litru
34 | Şerveţele dezinfectante |  |  |  | Șervețele dezinfectante ambalate în formă de rezerve. Ambalaj: pachet minim 100 bucăți, fără aldehidă cu 1-propanol/2-propanol, etanol și aditivi, pentru prelucrarea antiseptică a suprafețelor dispozitivelor medicale, cu spectru de acțiune fungicid, bactericid, tuberculocid, Hepatita C, virus gripal A/Herpes Simplex, Coronavirus (SARS)
35 | Dezinfectant pentru suprafeţe |  |  |  | Lichid pe bază de alcool pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor în domeniul medical. Spray, ambalaj: flacon maxim 1000 ml, incolor, cu miros slab sau fără miros, PH sol. 6.0-8.0
36 | Dezinfectant pentru suprafeţe |  |  |  | Spray, ambalaj: flacon maxim 250 ml, soluție incoloră, cu miros slab sau fără miros, PH maxim 6.0
37 | Dezinfectant pentru suprafeţe |  |  |  | Soluţie ce nu conţine aldehidă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acţiune rapidă prin pulverizare şi curăţare şi ştergerea suprafeţelor dispozitivelor medicale, conţine: propanol, etanol, adjuvanţi şi apă. Spectru de acțiune - Bactericid, turbeculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV Și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri). Ambalaj: flacon cu cap de pulverizare 600 - 1000 ml
38 | Dezinfectant pentru suprafeţe |  |  |  | Soluţie ce nu conţine aldehidă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acţiune rapidă prin pulverizare şi curăţare şi ştergerea suprafeţelor dispozitivelor medicale, conţine: propanol, etanol, adjuvanţi şi apă. Spectru de acțiune - Bactericid, turbeculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV Și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri). Ambalaj: canistră 2,5 litri - 4 litri
39 | Lichid dezinfectant pentru suprafețe |  |  |  | Soluție transparentă incoloră, compoziție: alcool izopropilic, didecidmetilamoniu clorid, ambalaj: flacon de polimer 1 litru
40 | Soluţie pe bază de alcool pentru suprafeţe şi utilaj medical |  |  |  | componenţă la 100 gr produs minim 40,5 gr alcool., 1-propanol/2-propanol. Ambalaj: flacon maxim 1000 ml
41 | Soluţie dezinfectantă pentru suprafețe și utilaj medical |  |  |  | Soluţie pe bază de alcool pentru suprafeţe şi utilaj medical, ambalaj: minim 1000 ml, componenţă la 100 gr produs conține maxim 25 gr etanol
42 | Soluţie concentrată pentru dezinfecţia şi curăţirea instrumentelor (presterilizare) |  |  |  | Flacon maxim 1250 ml, conține în componenţă alchilamina și/sau dialchil dimetil amoniu clorid
43 | Dezinfectant pentru instrumente-soluţie |  |  |  | Dezinfectant detergent concentrat, sub formă lichidă, fără aldehide, pentru curățarea și dezinfecția instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curățare, nu fixează proteinele, conține inhibitori de coroziune. Dopul conține marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, adenovirus, coronavirus. Conține substanţă activă dodeţilamin (3-aminopropil) și/sau dideţildimetula-minoxlorid, tensides, aromatizatori substanţe anticorozive). Concentrație: 2%. Timp de acțiune: 15-60 minute. Valabilitatea sotuției de lucru minim 7 zile. Ambalare: canistră minim 5 litri. Termen de valabilitate minim 2 ani
44 | Dezinfectant pentru instrumente-soluţie |  |  |  | Soluție dezinfectantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucidal. Nu conține aldehide. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de clorură de alchil-dimetil-amoniu/ clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2%. Flacon minim 2,5 litri.
45 | Dezinfectant pentru instrumente |  |  |  | Lichid dezinfectant fără alcool, rapid, pe bază de compuși de amoniu cuaternar. Ambalaj: flacon maxim 1 litru
46 | Dezinfectant pentru instrumente stomatologice |  |  |  | Soluție concentrat, ambalaj de minim 2,5 litri ce va conţine compuşi de amoniu cuaternar, agenţi tensioactivi non-ionici, componente alcaline de curăţare, agenţi de complexare şi auxiliari în soluţie apoasă, cu efecte bactericide (inclusiv tuberculocid), fungicide, virucide limitate (HBV, HCV și HIV) și asupra virusurilor neîncapsulate (Noro + adenovirusuri), potrivit pentru instrumentarul stomatologic și chirurgical, cât și pentru intrumentele rotative. Va asigura o dezinfecție și curățare extrem de rapidă în baia cu ultrasunet, va proteja de coroziune instrumentele, incusiv pe cele confecționate cu adaosuri/din cauciuc sau rășini.
47 | Dezinfectant pentru freze stomatologice și instrumente stomatologice rotative (soluție concentrat) |  |  |  | Dezinfectant absolut virucid, gata de a fi utilizat pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor rotative (nu este necesar de a dilua soluția). Să posede efecte bactericid (inclusiv tuberculocid), fungicid, virucid (testat și produs conform rigorilor internaționale). Putere înaltă de curățire, predestinat special pentru microstructurile frezelor dentare. Să protejeze de coroziune intrumentele expuse dezinfectării. Timpul de acțiune scurt, asigurând astfel eficiență maximă. Substanțele active: alcooli în mediu alcalin. Ambalaj canistră 2,5 litri - 4,5 litri
48 | Soluție concentrată pentru dezinfectare instrumente |  |  |  | Soluție dezinfectantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucidal. Nu conține aldehide. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de clorură de alchil-dimetil-amoniu/ clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2%. Ambalaj: flacon minim 1000 ml
49 | Dezinfectant lichid pentru mâini |  |  |  | Dezinfectant pe bază de alcool pentru dezinfecţia mâinilor. Compoziţie: etanol minim 65%, propan-2-ol/bifenyl-2-ol, cu dozator. Ambalaj: flacon minim 1000 ml
50 | Pastile antiseptice pentru clătirea cavităţii bucale |  |  |  | Conțin benzoat de sodiu, mentol, timol, adjuvant până la 100. Termen de valabilitate: minim 2 ani. Ambalaj: flacon 1000 pastile
51 | Pastile dezinfectante pentru articole cu destinaţie medicală |  |  |  | Pastile de culoare albă cu miros de clor a câte 2.7 gr - 2.8 gr, conţine ca ingredienţi în substanţă activă diclorizociaanurat de natriu
52 | Aspiratoare salivă |  |  |  | din PVC medical. Fir metalic din cupru sau zinc integrat. Dimensiune: 145 mm. Culori disponibile: galben, mov, albastru deschis, verde deschis, roz. Ambalaj: set minim 100 bucăți
53 | Aspiratoare salivă |  |  |  | Aspiratoare salivă din masă plastică, ambalaj: cutie minim 100 bucăți
54 | Aspiratoare salivă cu filtru |  |  |  | Aspiratoare salivă cu filtru cu lungime de 15 cm, echipat cu un capac rotunjit detașabil
55 | Aspiratoare salivă flexibile cu tips detașabil |  |  |  | Masă plastică. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți
56 | Spatulă din lemn |  |  |  | Lemn mesteacăn, ambalate individual, dimensiune, 150x18 mm, grosime 2 mm, ambalaj: cutie 100 bucăți
57 | Ace pentru carpule, 25 mm |  |  |  | L 0,3x 25mm, ambalaj: cutie minim 100 bucăți. Termen de valabilitate minim 2 ani
58 | Ace pentru carpule, 30 mm |  |  |  | L 0,3x 30mm, ambalaj: cutie minim 100 bucăți. Termen de valabilitate minim 2 ani
59 | Set chirurgical steril (stomatologic) |  |  |  | De o singură folosinţă din articole nețesute sterile: - șervețel material laminat impermiabil pentru masa de lucru cu dimensiuni maxime de 75x55 cm - 1 bucată. - cearșaf din material absorbabil pentru pacient cu dimensiuni maxime de 150x80 cm, cu orificiu localizat în partea superioară a cearșafului cu diametrul maxim de 10x10 cm.
60 | Pachete sterile pentru sterilizarea instrumentelor stomatologice 50 mm x 200 m |  |  |  | Rulou, lățimea de 50 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterlizării pe ambalajul respectiv
61 | Pachete sterile pentru sterilizarea instrumentelor stomatologice 75 mm x 200 m |  |  |  | Rulou, lățimea de 75 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterlizării pe ambalajul respectiv
62 | Pachete sterile pentru sterilizarea instrumentelor stomatologice 150 mm x 200 m |  |  |  | Rulou, lățimea de 150 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterlizării pe ambalajul respectiv
63 | Pachete sterile pentru sterilizarea instrumentelor stomatologice 200 mm x 200 m |  |  |  | Rulou, lățimea de 200 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterlizării pe ambalajul respectiv
64 | Pachete sterile pentru sterilizarea instrumentelor stomatologice 250 mm x 200 m |  |  |  | Rulou, lățimea de 250 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterlizării pe ambalajul respectiv
65 | Bahile |  |  |  | polietilen, ambalaj: cutie 100 bucăți
66 | Botoșei |  |  |  | Material polietilenă cu elastic în perimetru, Material: LDPE. Greutate: 3,4 gr/pereche. Grosimea filmului: 17 microni. Dimensiune: 14 x 40 cm. Culoarea albastră. Ambalaj pungă P/E ce conține 250 bucăți/125 perechi
67 | Tub de irigație pentru fiziodispenserul NSK |  |  |  | Perfuzor (linie de irigare) pentru pompa peristaltica, steril, de unică folosință, pentru asigurarea irigării/răcirii cu ser fiziologic steril a situsului operator. Debit 30-150 ml/min, compatibil cu fiziodispenserul NSK
68 | Ochelari protecție |  |  |  | Pentru medic și pacient, din policarbonat, cu lentile incolore din policarbonat.
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: _________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________